## 1-DPGF el
ART | DESIGNATION | U | QT | PRIX UNIT. € | PRIX TOTAL €
1 | COURANTS FORTS |  |  |  | 0
1.1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS |  | PM
1.2 | CONSIGNATION ELECTRIQUE
| Identifications - Repérages | ens | 1 |  | 0
| Consignations électriques suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
TOTAL 1.2 : CONSIGNATION ELECTRIQUE |  |  |  |  | 0
1.3 | DEPOSES |  |  |  | 0
1.3.1 | Dépose des installations existantes
| Dépose des installations existantes suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
TOTAL 1.3 : DEPOSES |  |  |  |  | 0
1.4 | RESEAU DE TERRE
1.4.1 | Liaison equipotentielle principale | ens | 1 |  | 0
1.4.2 | Liaisons equipotentielles supplémentaires | u | 25 |  | 0
TOTAL 1.4 : RESEAU DE TERRE |  |  |  |  | 0
1.5 | ARMOIRES ELECTRIQUES
1.5.1 | Tableau détention
| Tableau divisionnaire détention RDC | u | 1 |  | 0
| Tableau divisionnaire détention R+1 | u | 1 |  | 0
| Tableau divisionnaire détention R+2 | u | 1 |  | 0
| Coupures d'urgence | u | 3 |  | 0
0
1.5.2 | Extension coffrets cellules (+2 coffrets bureau) |  |  |  | 0
| Compléments appareillages suivant CCTP | ens | 27 |  | 0
TOTAL 1.5 : ARMOIRES ELECTRIQUES |  |  |  |  | 0
1.6 | ALIMENTATIONS FORCES MOTRICES
| Alimentations Frigo sur PC | u | 25 |  | 0
| Alimentations plaques Cuisson sur PC | u | 25 |  | 0
| Alimentations PC | u | 27 |  | 0
TOTAL 1.6 : ALIMENTATIONS FORCES MOTRICES |  |  |  |  | 0
0
1.7 | DISTRIBUTION |  |  |  | 0
1.7.1 | Generalités |  |  |  | 0
1.7.2 | Liaisons électriques principales |  |  |  | 0
| Cable U1000R2V 3G1.5 mm² Eclairage 10A | ml | 540 |  | 0
| Cable U1000R2V 3G2.5 mm² PC 16A | ml | 810 |  | 0
| Conduits et accessoires | ens | 27 |  | 0
TOTAL 1.7 : DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0
0
1.8 | ECLAIRAGE
1.8.1 | Généralités
1.8.2 | Normes d'éclairement
1.8.3 | Nomenclatures des appareils suivant CCTP
| Luminaire type A | u | 32 |  | 0
| Luminaire type B | u | 28 |  | 0
| Luminaire type C | u | 49 |  | 0
| Accessoires d'installations et tous raccordements | ens | 1 |  | 0
| Saignées et rebouchements | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 1.8 : ECLAIRAGE |  |  |  | 0
1.9 | APPAREILLAGE |  |  |  | 0
1.9.1 | Généralités |  |  |  | 0
1.9.2 | Commandes |  |  |  | 0
| Bouton poussoir | u | 102 |  | 0
| Accessoires d'installations et tous raccordements | ens | 1 |  | 0
| Saignées et rebouchements | ens | 1 |  | 0
1.9.3 | Prises de courants |  |  |  | 0
| PC 16 A+T - Service anti-vandalisme | u | 137 |  | 0
| PC 16 A+T Circuit spécialisé anti-vandalisme | u | 70 |  | 0
| Câbles U1000 R2V 3G2,5 mm² prise de courant | ml | 3105 |  | 0
| Accessoires d'installations et tous raccordements | ens | 1 |  | 0
| Saignées et rebouchements | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 1.9 : APPAREILLAGE |  |  |  | 0
0
TOTAL 1 : COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
2 | COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
2.1 | RESEAU VDI
2.1.1 | GENERALITES | PM
2.1.2 | NORMES ET REGLEMENTS | PM
2.1.3 | TRAVAUX A REALISER | PM
2.1.4 | COMPOSANTS
| Prise RJ45 | u | 27 |  | 0
| Liaisons terminales | ml | 1080 |  | 0
| Cordons de brassage et de raccordement | u | 50 |  | 0
2.1.5 | MISE EN ŒUVRE
| Accessoires d'installations et tous raccordements | ens | 1 |  | 0
| Saignées et rebouchements | ens | 1 |  | 0
2.1.6 | CONTROLES ET TESTS | ens | 1 |  | 0
2.1.7 | DOCUMENTATION | ens | 1 |  | 0
TOTAL 2.1 : RESEAU VDI |  |  |  |  | 0
2.2 | RESEAU TELEVISION
2.2.1 | GENERALITES | PM
2.2.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
| Déconnexion et dépose, contrôle des câbles | ens | 1
| Prise Coaxiale TV | u | 25 |  | 0
| Accessoires d'installations et tous raccordements | ens | 1 |  | 0
| Saignées et rebouchements | ens | 1 |  | 0
2.2.3 | CABLAGES ET RACCORDEMENTS
| Liaisons terminales Coaxiales | ml | 1000 |  | 0
0
2.2.4 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
| Test de fonctionnement | ens | 1 |  | 0
| Documentation et vérification finale | ens | 1 |  | 0
TOTAL 2.2 : RESEAU TELEVISION |  |  |  |  | 0
0
TOTAL 2 : COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE |  |  |  | 0

## RECAP EL
RECAPITULATIF
1 | COURANTS FORTS
1.2 | CONSIGNATION ELECTRIQUE |  | H.T. | 0 | €
1.3 | DEPOSES |  | H.T. | 0 | €
1.4 | RESEAU DE TERRE |  | H.T. | 0 | €
1.5 | ARMOIRES ELECTRIQUES |  | H.T. | 0 | €
1.6 | ALIMENTATIONS FORCES MOTRICES |  | H.T. | 0 | €
1.7 | DISTRIBUTION |  | H.T. | 0 | €
0
1.8 | ECLAIRAGE |  | H.T. | 0 | €
1.9 | APPAREILLAGE |  | H.T. | 0 | €
2 | COURANTS FAIBLES
2.1 | RESEAU VDI |  | H.T. | 0 | €
2.2 | RESEAU TELEVISION |  | H.T. | 0 | €
0
|  | TOTAL GENERAL BASE H.T | H.T. | 0 | €
|  | TVA 20,0 % |  | 0 | €
|  | TOTAL T.T.C |  | 0 | €