## PdG (3)
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE
MINISTERE DE LA JUSTICE
DEPARTEMENT DE L’IMMOBILIER DE NANCY
COUR D’APPEL DE NANCY
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Création de geôles
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX
GLOBAL ET FORFAITAIRE
Lot n°3 Electricité - CFO - CFA
Juillet 2026
Agence Pierre-Yves CAILLAULT
Architecte en Chef des Monuments Historiques
1, rue Bénard, 75014 Paris |  | 59, rue Jean Jaurès, 88000 Epinal
Tél. 01 53 90 20 40 / acmh@agencecaillault.com |  | Tél. 03 72 54 03 32 / batimentest@verdi.fr
pour traversée colonne sèche, cis évacuation des gravois
|  |  | 3 | 900
900
| * pour remontée vers chemin de ronde nord |  | 2.8 | 900
|  |  | 2 | 670

## LOT 03
| Désignation |  | U | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Montant
[6 empty] | Euros HT | Euros HT
LOT 03 |  | ÉLECTRICITÉ CFO / CFA
04.03.01 | ETUDES
04.03.01.01 |  | Études d'exécution, plans, schémas et notes de calcul | F | 1 |  |  | 0
04.03.01.02 |  | DOE, essais et mise en service | F | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total 04.03.01 ETUDES |  |  |  |  | 0
04.03.02 | INSTALLATION ÉLECTRIQUE DE CHANTIER
04.03.02.01 |  | Alimentation électrique provisoire du chantier | F | 1 |  |  | 0
04.03.02.02 |  | Éclairage provisoire des zones de travaux et cheminements | F | 1 |  |  | 0
04.03.02.03 |  | Coffret de chantier, entretien et dépose | U | 1 |  |  | 0
04.03.02.04 |  | Câblages provisoires et protections mécaniques | F | 1 |  |  | 0
0
|  | Sous-total 04.03.02.02 |  |  |  |  | 0
0
04.03.03 | DÉPOSES ET ADAPTATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES | [5 empty] | 0
04.03.03.01 |  | Consignation, repérage et dépose des équipements obsolètes | F | 1 |  |  | 0
04.03.03.02 |  | Dévoiement et adaptation des réseaux CFO/CFA conservés | F | 1 |  |  | 0
04.03.03.03 |  | Maintien en service des installations existantes | F | 1 |  |  | 0
0
|  | Sous-total 04.03.03.01 |  |  |  |  | 0
0
04.03.04 | DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
04.03.04.01 |  | Déplacement et adaptation du tableau divisionnaire en chaufferie | F | 1 |  |  | 0
04.03.04.02 |  | Reprise des alimentations et câblages du tableau déplacé | F | 1 |  |  | 0
04.03.04.03 |  | Protections, appareillages, parafoudre, bobine MX et réserve 30 % | F | 1 |  |  | 0
04.03.04.04 |  | Chemins de câbles, goulottes et canalisations CFO/CFA | F | 1 |  |  | 0
04.03.04.05 |  | Mise à la terre et liaisons équipotentielles | F | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total 04.03.04.03 |  |  |  |  | 0
0
04.03.05 | ÉCLAIRAGE ET APPAREILLAGE | [5 empty] | 0
04.03.05.01 |  | Luminaires LED antivandalisme des geôles | U | 5 |  |  | 0
04.03.05.02 |  | Luminaires LED antivandalisme des sanitaires | U | 2 |  |  | 0
04.03.05.03 |  | Luminaires LED des circulations | U | 6 |  |  | 0
04.03.05.04 |  | Luminaires LED de l'espace repos | U | 2 |  |  | 0
04.03.05.05 |  | Luminaires LED du bureau de déferrement | U | 2 |  |  | 0
04.03.05.06 |  | Commandes d'éclairage, détecteurs et câblages | F | 1 |  |  | 0
04.03.05.07 |  | Prises de courant et alimentations spécialisées | F | 1 |  |  | 0
04.03.05.08 |  | Alimentation CTA, sèche-mains et équipements techniques | F | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total 04.03.05.06 |  |  |  |  | 0
04.03.06 | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ ET SSI | [5 empty] | 0
04.03.06.01 |  | BAES raccordés à l'installation existante | U | 6 |  |  | 0
04.03.06.02 |  | Extension du SSI existant, compatibilité et paramétrage | F | 1 |  |  | 0
04.03.06.03 |  | Détecteurs automatiques d'incendie | U | 8 |  |  | 0
04.03.06.04 |  | Câblage jusqu'à la centrale SSI existante | F | 1 |  |  | 0
04.03.06.05 |  | Essais et mise à jour des plans SSI | F | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total 04.03.06.03 |  |  |  |  | 0
04.03.07 | VOIX, DONNÉES, IMAGES (VDI) / TÉLÉPHONIE
04.03.07.01 |  | Point informatique RJ45 catégorie 6A – bureau de déferrement | U | 1 |  |  | 0
04.03.07.02 |  | Prise téléphonique – espace repos des escortes | U | 1 |  |  | 0
04.03.07.03 |  | Prise téléphonique – au droit de la porte d'accès sécurisée | U | 1 |  |  | 0
04.03.07.04 |  | Raccordement aux baies et autocom existants, repérage et recette | F | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total 04.03.07.02 |  |  |  |  | 0
04.03.08 | CONTRÔLE D'ACCÈS
04.03.08.01 |  | Extension du système de contrôle d'accès existant | F | 1 |  |  | 0
04.03.08.02 |  | Équipement complet de contrôle d'accès de porte | U | 3 |  |  | 0
04.03.08.03 |  | Adaptation du contrôle d'accès de l'ascenseur | F | 1 |  |  | 0
04.03.08.04 |  | Paramétrage, essais et intégration à la supervision existante | F | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total 04.03.08.02 |  |  |  |  | 0
04.03.09 | VIDÉOSURVEILLANCE
04.03.09.01 |  | Étude d’implantation et extension du système existant | F | 1 |  |  | 0
04.03.09.02 |  | Caméra IP dôme intérieure VIVOTEK FD9167-HT ou équivalent | U | 10 |  |  | 0
04.03.09.03 |  | Câblage Cat.6A, PoE et accessoires de raccordement | F | 1 |  |  | 0
04.03.09.04 |  | Extension système d’enregistrement : NVR complémentaire ou remplacement NVR, licences, stockage, switch PoE | F | 1 |  |  | 0
04.03.09.05 |  | Intégration supervision, paramétrage, essais et validation exploitant | F | 1 |  |  | 0
04.03.09.06 |  | Mise à jour plans et dossier vidéoprotection | F | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total 04.03.09.03 |  |  |  |  | 0
04.03.10 | DIVERS
04.03.10.01 |  | Percements, rebouchages et calfeutrements coupe-feu | F | 1 |  |  | 0
04.03.10.02 |  | Nettoyage et protection de chantier | F | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total 04.03.10 DIVERS |  |  |  |  | 0
|  | Total en euros hors taxes |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
|  | Total en euros toutes taxes comprises |  |  |  |  | 0