## PdG (1)
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE
MINISTERE DE LA JUSTICE
DEPARTEMENT DE L’IMMOBILIER DE NANCY
COUR D’APPEL DE NANCY
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Création de geôles
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX
GLOBAL ET FORFAITAIRE
Lot n°4 Plomberie - CVC
Juillet 2026
Agence Pierre-Yves CAILLAULT
Architecte en Chef des Monuments Historiques
1, rue Bénard, 75014 Paris |  | 59, rue Jean Jaurès, 88000 Epinal
Tél. 01 53 90 20 40 / acmh@agencecaillault.com |  | Tél. 03 72 54 03 32 / batimentest@verdi.fr
pour traversée colonne sèche, cis évacuation des gravois
|  |  | 3 | 900
900
| * pour remontée vers chemin de ronde nord |  | 2.8 | 900
|  |  | 2 | 670

## LOT 04
| Désignation |  | U | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Montant
[6 empty] | Euros HT | Euros HT
LOT 04 |  | PLOMBERIE / CVC
05.03.01 | ETUDES
05.03.01.01 |  | Études d'exécution | F | 1 |  |  | 0
05.03.01.02 |  | DOE et mise en service | F | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total 05.03.01 ETUDES |  |  |  |  | 0
04.03.03 | PLOMBERIE / SANITAIRE
05.03.02.01 |  | Dépose et consignation réseaux | F | 1 |  |  | 0
05.03.02.02 |  | Réseau EF | F | 1 |  |  | 0
05.03.02.03 |  | Réseau EU/EV | F | 1 |  |  | 0
05.03.02.04 |  | Appareillage sanitaires
05.03.02.04.01 |  | WC inox carcéral DELABIE | U | 1 |  |  | 0
05.03.02.04.02 |  | Lave-mains inox DELABIE | U | 1 |  |  | 0
05.03.02.04.03 |  | Robinetterie temporisée | U | 1 |  |  | 0
05.03.02.04.04 |  | Porte-papier antivandalisme | U | 1 |  |  | 0
05.03.02.04.05 |  | Sèche-mains automatique | U | 1 |  |  | 0
05.03.02.04.06 |  | Raccordements sanitaires | F | 1 |  |  | 0
05.03.02.05 |  | Déplacement pompe de relevage | F | 1 |  |  | 0
05.03.02.06 |  | Essais et réglages plomberie | F | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total 04.03.03 PLOMBERIE / SANITAIRE |  |  |  |  | 0
05.03.03 | VENTILATION / CHAUFFAGE
05.03.03.01 |  | CTA double flux 300 m³/h | U | 1 |  |  | 0
05.03.03.02 |  | Batterie chaude 8 kW | U | 1 |  |  | 0
05.03.03.03 |  | Raccordement chauffage existant | F | 1 |  |  | 0
05.03.03.04 |  | Accessoires hydrauliques | F | 1 |  |  | 0
05.03.03.05 |  | Réseaux de gaines compris calorifuage
|  | Ø160 | ml | 25 |  |  | 0
|  | Ø80 | ml | 10 |  |  | 0
|  | Ø100 | ml | 1 |  |  | 0
05.03.03.06 |  | Bouches antivandalisme | U | 11 |  |  | 0
05.03.03.07 |  | Prise d'air et rejet | U | 2 |  |  | 0
05.03.03.08 |  | Régulation | F | 1 |  |  | 0
05.03.03.09 |  | Équilibrage et mise en service | F | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total 05.03.03 VENTILATION / CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
05.03.04 | DIVERS
05.03.04.01 |  | Dévoiement par pivotement de l'armoire électrique de chaufferie | F | 1 |  |  | 0
05.03.04.02 |  | Dévoiement du réseaux de chauffage | F | 1 |  |  | 0
05.03.04.03 |  | Percements et rebouchages | F | 1 |  |  | 0
05.03.04.04 |  | Calfeutrements coupe-feu | F | 1 |  |  | 0
05.03.04.05 |  | Nettoyage chantier | F | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total 05.03.04 DIVERS |  |  |  |  | 0
|  | Total en euros hors taxes |  |  |  |  | 0
|  | T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
|  | Total en euros toutes taxes comprises |  |  |  |  | 0