## PDG
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE VAUCLUSE
MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES
EQUIPEMENTS PLATEAU TECHNIQUE CENTRE R&D INDUSTRIE 4.0
LOT n° 1 : Plateau R&D mutualisé — Brique 2 (équipements de prototypage, métrologie, pédagogie industrielle)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Marche public n° 2026-210-005
Cachet de l’entreprise : Signature :

## Notice
OBJET DU DOCUMENT
Ce document constitue la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) à compléter par le candidat et à joindre obligatoirement à son offre pour le lot concerné, conformément à la section 7 du CCTP (devis détaillé par lot, prix unitaires et totaux HT).
Un exemple de ligne renseignée (à titre d'illustration uniquement) figure en première ligne de la feuille « DPGF », grisée et identifiée « EXEMPLE — À SUPPRIMER ». Le candidat doit la supprimer avant remise de son offre.

## DPGF - Lot 1
CCI VAUCLUSE — CENTRE R&D CAMPUS INDUSTRIE AVPI
DPGF — LOT 1 — PLATEAU R&D TSFA (BRIQUE 2) (Réf. CCTP : 03-MP 2026-210-005)
Candidat : ______________________________ Date de remise : __________ Offre de base ☐ Variante ☐
N° | Groupe d'équipements / consommables | Désignation détaillée (spécification CCTP) | Réf. CCTP | Qté minimale CCTP | Unité | Qté proposée | Prix unitaire HT proposé (€) | Prix total HT (€) | Marque / Modèle proposé | Observations / Conformité
EX | Exemple de groupe | Exemple — imprimante FDM XYZ, conforme spécifications CCTP §X.X.X — À SUPPRIMER AVANT REMISE | §X.X.X | 2 | unité | 2 | 3500 | 7000 | Fabricant — Modèle ABC-123 | Conforme, performances supérieures sur volume de construction
GROUPE — Numérisation 3D et rétro-ingénierie
1 | Numérisation 3D et rétro-ingénierie | Scanner 3D de précision pour rétro-ingénierie (laser structuré/IR binoculaire, précision ≤ 20 µm, sans fil ≥ 4h, plateau rotatif motorisé) | §3.2.1 | 1 | unité | 1 |  | 0
2 | Numérisation 3D et rétro-ingénierie | Logiciel de rétro-ingénierie professionnelle — licence éducation (surfaçage hybride, export STL/STEP/IGES) | §3.2.1 | 1 | licence | 1 |  | 0
Sous-total — Numérisation 3D et rétro-ingénierie (HT) | [7 empty] | 0
GROUPE — Impression 3D FDM — postes pédagogiques
3 | Impression 3D FDM — postes pédagogiques | Imprimante FDM grand format multi-matière (≥ 300×300×300 mm, chambre fermée ≥ 50°C, changement auto filament, ≥ 300 mm/s) | §3.2.2 | 3 | unité | 3 |  | 0
4 | Impression 3D FDM — postes pédagogiques | Imprimante FDM niveau industriel (≥ 250×220×250 mm, extrusion ≥ 340°C, chambre ≥ 70°C, double tête, HEPA H13) | §3.2.2 | 1 | unité | 1 |  | 0
5 | Impression 3D FDM — postes pédagogiques | Boîte de séchage actif filaments hygroscopiques (HR < 15%) | §3.2.2 | 3 | unité | 3 |  | 0
Sous-total — Impression 3D FDM — postes pédagogiques (HT) | [7 empty] | 0
GROUPE — Impression 3D SLS — procédé poudre polyamide
6 | Impression 3D SLS — procédé poudre polyamide | Système complet SLS (imprimante + station gestion poudre + aspirateur ATEX + station sablage/finition + outillage + kit consommables démarrage 5 cycles min.) | §3.2.3 | 1 | ensemble | 1 |  | 0
Sous-total — Impression 3D SLS — procédé poudre polyamide (HT) | [7 empty] | 0
GROUPE — Impression 3D SLA/DLP — résine grand format
7 | Impression 3D SLA/DLP — résine grand format | Système complet SLA/DLP grand format (résolution ≤ 35 µm XY, volume ≥ 300×180×300 mm, station lavage + station polymérisation UV + réservoir de remplacement) | §3.2.4 | 1 | ensemble | 1 |  | 0
Sous-total — Impression 3D SLA/DLP — résine grand format (HT) | [7 empty] | 0
GROUPE — Post-traitement des pièces imprimées
8 | Post-traitement des pièces imprimées | Système de tribofinition par bol vibrant (≥ 3 L) + kit médias de finition | §3.2.5 | 1 | unité | 1 |  | 0
9 | Post-traitement des pièces imprimées | Ensemble outillage finition (3 outils découpe précise + 8 outils finition thermique embouts interchangeables) | §3.2.5 | 1 | lot | 1 |  | 0
Sous-total — Post-traitement des pièces imprimées (HT) | [7 empty] | 0
GROUPE — Métrologie et contrôle dimensionnel
10 | Métrologie et contrôle dimensionnel | Marbre fonte grise/granit (≥ 500×300 mm, grade planéité < 5 µm) | §3.2.6 | 1 | unité | 1 |  | 0
11 | Métrologie et contrôle dimensionnel | Balance de précision (≥ 20 kg, résolution 0,1 g, connectivité traçabilité) | §3.2.6 | 1 | unité | 1 |  | 0
12 | Métrologie et contrôle dimensionnel | Rugosimètre Ra/Rz (EN ISO 4287/4288) avec certificat d'étalonnage | §3.2.6 | 1 | unité | 1 |  | 0
13 | Métrologie et contrôle dimensionnel | Colonne de mesure 2D (résolution ≤ 1 µm) | §3.2.6 | 1 | unité | 1 |  | 0
14 | Métrologie et contrôle dimensionnel | Ensemble mesure dimensionnelle (pied à coulisse numérique + jauge profondeur + micromètre + cales étalons) | §3.2.6 | 8 | ensemble | 8 |  | 0
15 | Métrologie et contrôle dimensionnel | Microscope optique/loupe de mesure (lecture empreintes dureté Brinell) | §3.2.6 | 1 | unité | 1 |  | 0
Sous-total — Métrologie et contrôle dimensionnel (HT) | [7 empty] | 0
GROUPE — Bancs d'essais mécaniques des matériaux
16 | Bancs d'essais mécaniques des matériaux | Bâti de test bi-colonne motorisé (≥ 5 kN) + acquisition force/déplacement + logiciel de pilotage | §3.2.7 | 1 | ensemble | 1 |  | 0
17 | Bancs d'essais mécaniques des matériaux | Capteur de force complémentaire sensibilité réduite (100–500 N) | §3.2.7 | 1 | unité | 1 |  | 0
18 | Bancs d'essais mécaniques des matériaux | Outillage essais de flexion 3 points (entraxe réglable 4–150 mm, ≤ 20 kN) | §3.2.7 | 1 | unité | 1 |  | 0
19 | Bancs d'essais mécaniques des matériaux | Outillage essais de cisaillement (≤ 20 kN) | §3.2.7 | 1 | unité | 1 |  | 0
20 | Bancs d'essais mécaniques des matériaux | Outillage essais d'emboutissage (poinçon ø 8 mm, ≤ 20 kN) | §3.2.7 | 1 | unité | 1 |  | 0
Sous-total — Bancs d'essais mécaniques des matériaux (HT) | [7 empty] | 0
GROUPE — Infrastructure informatique du plateau
21 | Infrastructure informatique du plateau | Station de travail hautes performances graphiques (CPU 8 cœurs ≥ 3,0 GHz, RAM 32 Go, GPU pro ≥ 8 Go VRAM, SSD NVMe 1 To, écran ≥ 27'') | §3.2.8 | 3 | unité | 3 |  | 0
Sous-total — Infrastructure informatique du plateau (HT) | [7 empty] | 0
TOTAL ÉQUIPEMENTS / CONSOMMABLES HT | [7 empty] | 0
FORMATION (forfait HT) — Formation des formateurs — 5 jours minimum sur site (§6.1)
TOTAL GÉNÉRAL HT DU LOT (Équipements/Consommables + Formation) | [7 empty] | 0
NB : la « Qté proposée » (col. G) doit être ≥ à la « Qté minimale CCTP » (col. E) pour chaque poste, sous peine de non-conformité.