## PDG
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE VAUCLUSE
MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES
EQUIPEMENTS PLATEAU TECHNIQUE CENTRE R&D INDUSTRIE 4.0
LOT n° 2 : Centre R&D avancé — Brique 3 + Complément ErmaSmart (équipements R&D, IoT, IA, supervision, jumeau numérique, RA, cybersécurité + extension ligne ErmaSmart)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Marche public n° 2026-210-005
Cachet de l’entreprise : Signature :

## Notice
OBJET DU DOCUMENT
Ce document constitue la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) à compléter par le candidat et à joindre obligatoirement à son offre pour le lot concerné, conformément à la section 7 du CCTP (devis détaillé par lot, prix unitaires et totaux HT).
Un exemple de ligne renseignée (à titre d'illustration uniquement) figure en première ligne de la feuille « DPGF », grisée et identifiée « EXEMPLE — À SUPPRIMER ». Le candidat doit la supprimer avant remise de son offre.

## DPGF - Lot 2
CCI VAUCLUSE — CENTRE R&D CAMPUS INDUSTRIE AVPI
DPGF — LOT 2 — CENTRE R&D ET COMPLÉMENT ERMASMART (BRIQUE 3) (Réf. CCTP : 03-MP 2026-210-005)
Candidat : ______________________________ Date de remise : __________ Offre de base ☐ Variante ☐
N° | Groupe d'équipements / consommables | Désignation détaillée (spécification CCTP) | Réf. CCTP | Qté minimale CCTP | Unité | Qté proposée | Prix unitaire HT proposé (€) | Prix total HT (€) | Marque / Modèle proposé | Observations / Conformité
EX | Exemple de groupe | Exemple — imprimante FDM XYZ, conforme spécifications CCTP §X.X.X — À SUPPRIMER AVANT REMISE | §X.X.X | 2 | unité | 2 | 3500 | 7000 | Fabricant — Modèle ABC-123 | Conforme, performances supérieures sur volume de construction
GROUPE — Prototypage avancé multi-procédés
1 | Prototypage avancé multi-procédés | Imprimante FDM grand format longue durée (≥ 300×300×600 mm, double extrusion, ≥ 300°C, HEPA/extraction) | §4.2 | 1 | unité | 1 |  | 0
2 | Prototypage avancé multi-procédés | Imprimante SLA haute précision (couche < 25 µm, ≥ 145×145×185 mm, station lavage + UV + plateforme additionnelle) | §4.2 | 1 | ensemble | 1 |  | 0
3 | Prototypage avancé multi-procédés | Four de post-traitement thermique résine (≥ 200°C, uniformité ± 10°C) | §4.2 | 1 | unité | 1 |  | 0
4 | Prototypage avancé multi-procédés | Thermoformeuse semi-industrielle (surface ≥ 500×380 mm, chauffage zones indépendantes, vide motorisé) | §4.2 | 1 | unité | 1 |  | 0
5 | Prototypage avancé multi-procédés | Micro-presse à injection plastique (fermeture ≥ 6 T, injection ≥ 10 cm³, pilotage numérique) | §4.2 | 1 | unité | 1 |  | 0
6 | Prototypage avancé multi-procédés | Laser CO2 industriel grand format (≥ 80 W, surface ≥ 600×900 mm, précision ± 0,05 mm, protections classe 1) | §4.2 | 1 | unité | 1 |  | 0
7 | Prototypage avancé multi-procédés | Fraiseuse CNC de précision (3 axes, vol. ≥ 140×100×50 mm, répétabilité ± 0,025 mm, logiciel CAM) | §4.2 | 1 | unité | 1 |  | 0
8 | Prototypage avancé multi-procédés | Scanner 3D portatif précision industrielle (résolution < 0,5 mm, précision volumétrique < 0,1 mm, portée ≥ 1,2 m) | §4.2 | 1 | unité | 1 |  | 0
9 | Prototypage avancé multi-procédés | Poste d'assemblage complet (établi + servante fermant à clé + outillage complet) | §4.2 | 2 | unité | 2 |  | 0
10 | Prototypage avancé multi-procédés | Ensemble de sécurisation atelier multi-procédés (extincteurs CO2, EPI, marquage sol, signalétique) | §4.2 | 1 | ensemble | 1 |  | 0
Sous-total — Prototypage avancé multi-procédés (HT) | [7 empty] | 0
GROUPE — Laboratoire IoT & CISIO
11 | Laboratoire IoT & CISIO | Oscilloscope numérique 4 voies (≥ 200 MHz, ≥ 1 Gech/s, décodage I2C/SPI/UART/CAN) | §4.3 | 4 | unité | 4 |  | 0
12 | Laboratoire IoT & CISIO | Analyseur logique (≥ 8 canaux, ≥ 100 MHz, décodage LoRa/UART/SPI/I2C/Modbus RTU) | §4.3 | 2 | unité | 2 |  | 0
13 | Laboratoire IoT & CISIO | Alimentation de laboratoire stabilisée (double voie 0–30V/0–5A, protection CC/surintensité) | §4.3 | 4 | unité | 4 |  | 0
14 | Laboratoire IoT & CISIO | Station de soudage CMS/traversants professionnelle | §4.3 | 2 | unité | 2 |  | 0
15 | Laboratoire IoT & CISIO | Microcontrôleur de développement Wi-Fi/BT/LoRa (dual-core ≥ 240 MHz, ≥ 30 GPIO) | §4.3 | 30 | unité | 30 |  | 0
16 | Laboratoire IoT & CISIO | Module de développement IoT industriel temps réel (Ethernet industriel, Modbus/OPC-UA/MQTT) | §4.3 | 10 | unité | 10 |  | 0
17 | Laboratoire IoT & CISIO | Nano-ordinateur Linux monocarte (ARM 64 bits 4 cœurs, ≥ 4 Go RAM, GbE, Wi-Fi, GPIO 40 broches) | §4.3 | 15 | unité | 15 |  | 0
18 | Laboratoire IoT & CISIO | Kit de capteurs multi-paramètres (panel diversifié : température, pression/humidité, luminosité, CO2, vibration) | §4.3 | 20 | unité | 20 |  | 0
19 | Laboratoire IoT & CISIO | Mallette pédagogique capteurs intelligents IO-Link (assortiment diversifié) | §4.3 | 1 | ensemble | 1 |  | 0
20 | Laboratoire IoT & CISIO | Kit de déploiement IoT multi-machines (PC industriel + logiciel supervision, tableaux de bord, alarmes) | §4.3 | 1 | ensemble | 1 |  | 0
21 | Laboratoire IoT & CISIO | Mallette passerelle IoT industrielle avec capteurs intelligents et maître IO-Link intégré | §4.3 | 1 | ensemble | 1 |  | 0
22 | Laboratoire IoT & CISIO | Passerelle LoRaWAN indoor/outdoor (conformité 1.0.3/1.1, EU868, Ethernet + LTE/4G) | §4.3 | 3 | unité | 3 |  | 0
23 | Laboratoire IoT & CISIO | Routeur industriel 4G/VPN (LTE Cat.4+, VPN OpenVPN/IPsec/WireGuard, rail DIN) | §4.3 | 3 | unité | 3 |  | 0
24 | Laboratoire IoT & CISIO | Station de fabrication de circuits imprimés sur site (résolution ≤ 200 µm, kits substrats ≥ 20 cartes) | §4.3 | 1 | unité | 1 |  | 0
Sous-total — Laboratoire IoT & CISIO (HT) | [7 empty] | 0
GROUPE — Industrie 4.0, automatismes et instrumentation ErmaSmart
25 | Industrie 4.0, automatismes et instrumentation ErmaSmart | Contrôleur IoT industriel Linux embarqué (temps réel, Modbus/MQTT/REST/OPC-UA, rail DIN) | §4.4 | 2 | unité | 2 |  | 0
26 | Industrie 4.0, automatismes et instrumentation ErmaSmart | Mallette pédagogique de vision industrielle (contrôle qualité, détection et mesure de pièces) | §4.4 | 1 | ensemble | 1 |  | 0
27 | Industrie 4.0, automatismes et instrumentation ErmaSmart | Jumeau numérique 3D programmable — poste Dosaxe (+ pack automate + carte E/S) | §4.4 | 1 | unité | 1 |  | 0
28 | Industrie 4.0, automatismes et instrumentation ErmaSmart | Jumeau numérique 3D programmable — poste robot collaboratif bouchage/assemblage (+ pack automate + carte E/S) | §4.4 | 1 | unité | 1 |  | 0
29 | Industrie 4.0, automatismes et instrumentation ErmaSmart | Jumeau numérique 3D programmable — poste système cartésien pick&place (+ pack automate + carte E/S) | §4.4 | 1 | unité | 1 |  | 0
30 | Industrie 4.0, automatismes et instrumentation ErmaSmart | Licence de simulation de systèmes 3D — socle logiciel commun aux 3 jumeaux numériques | §4.4 | 1 | licence | 1 |  | 0
Sous-total — Industrie 4.0, automatismes et instrumentation ErmaSmart (HT) | [7 empty] | 0
GROUPE — Data, Intelligence Artificielle et edge computing
31 | Data, Intelligence Artificielle et edge computing | Serveur GPU haute performance (VRAM ≥ 24 Go, RAM ≥ 64 Go, SSD NVMe ≥ 2 To, CPU ≥ 16 cœurs, Linux LTS + stack deep learning) | §4.5 | 1 | unité | 1 |  | 0
32 | Data, Intelligence Artificielle et edge computing | NAS Data Lake campus niveau entreprise (≥ 20 To brut, RAID 5/6, GbE double port) | §4.5 | 1 | unité | 1 |  | 0
33 | Data, Intelligence Artificielle et edge computing | Module d'inférence IA embarquée — edge AI (≥ 20 TOPS, ARM 64 bits, ≥ 8 Go RAM) | §4.5 | 6 | unité | 6 |  | 0
34 | Data, Intelligence Artificielle et edge computing | Pare-feu de segmentation réseau OT/IoT/IT (≥ 1 Gbps, VLAN 802.1Q, zones OT/IoT/IT/DMZ) | §4.5 | 1 | unité | 1 |  | 0
35 | Data, Intelligence Artificielle et edge computing | Poste nomade dédié cybersécurité IoT (≥ 16 Go RAM, Wi-Fi mode moniteur, distribution Linux sécurité) | §4.5 | 4 | unité | 4 |  | 0
36 | Data, Intelligence Artificielle et edge computing | Rack réseau mobile sur roulettes (≥ 12U) | §4.5 | 1 | unité | 1 |  | 0
Sous-total — Data, Intelligence Artificielle et edge computing (HT) | [7 empty] | 0
GROUPE — CAO et infrastructure informatique
37 | CAO et infrastructure informatique | Station de travail hautes performances graphiques (CPU 8 cœurs, RAM 32 Go DDR5, GPU pro ≥ 8 Go VRAM, SSD NVMe 1 To, écran ≥ 27'') | §4.6 | 4 | unité | 4 |  | 0
38 | CAO et infrastructure informatique | Licence éducation logiciel de CAO 3D NURBS et modélisation de surface (type licence laboratoire) | §4.6 | 1 | licence | 1 |  | 0
Sous-total — CAO et infrastructure informatique (HT) | [7 empty] | 0
GROUPE — Cobotique
39 | Cobotique | Bras robotique collaboratif (portée ≥ 750 mm, charge ≥ 5 kg, répétabilité ± 0,02 mm, 6 DDL, ISO 10218, cellule/clôture sécurité) | §4.7 | 1 | unité | 1 |  | 0
40 | Cobotique | Jumeau numérique 3D programmable du cobot Lot 2 + scénario réalité augmentée dédié | §4.7 | 1 | unité | 1 |  | 0
Sous-total — Cobotique (HT) | [7 empty] | 0
GROUPE — Complément ErmaSmart — Supervision, MES, RA, maintenance
41 | Complément ErmaSmart — Supervision, MES, RA, maintenance | Logiciel de GMAO — version académique (gestion équipements, fournisseurs, modes opératoires, interface mobile) | §4.8 | 1 | licence | 1 |  | 0
42 | Complément ErmaSmart — Supervision, MES, RA, maintenance | Poste de supervision/SCADA (poste serveur + logiciel supervision industrielle, installation et formation incluses) | §4.8 | 1 | ensemble | 1 |  | 0
43 | Complément ErmaSmart — Supervision, MES, RA, maintenance | Casque de réalité virtuelle/mixte (≥ 8 Go RAM, 2 manettes) | §4.8 | 1 | unité | 1 |  | 0
44 | Complément ErmaSmart — Supervision, MES, RA, maintenance | Scénario d'assistance opérateur RA — poste robot collaboratif bouchage/assemblage | §4.8 | 1 | unité | 1 |  | 0
45 | Complément ErmaSmart — Supervision, MES, RA, maintenance | Scénario d'assistance opérateur RA — poste système cartésien (pick&place) | §4.8 | 1 | unité | 1 |  | 0
46 | Complément ErmaSmart — Supervision, MES, RA, maintenance | Licence logicielle annuelle création/utilisation de scénarios de réalité augmentée | §4.8 | 1 | licence | 1 |  | 0
47 | Complément ErmaSmart — Supervision, MES, RA, maintenance | Système MES à instructions visuelles (suivi OF, cadences, TRS) + poste informatique + serveur communication | §4.8 | 1 | ensemble | 1 |  | 0
48 | Complément ErmaSmart — Supervision, MES, RA, maintenance | Poste d'instructions visuelles sur tablette tactile | §4.8 | 3 | unité | 3 |  | 0
Sous-total — Complément ErmaSmart — Supervision, MES, RA, maintenance (HT) | [7 empty] | 0
TOTAL ÉQUIPEMENTS / CONSOMMABLES HT | [7 empty] | 0
FORMATION (forfait HT) — Formation des formateurs — 10 jours minimum sur site (§6.2)
TOTAL GÉNÉRAL HT DU LOT (Équipements/Consommables + Formation) | [7 empty] | 0
NB : la « Qté proposée » (col. G) doit être ≥ à la « Qté minimale CCTP » (col. E) pour chaque poste, sous peine de non-conformité.