## Equipement
Questionnaire technique relatif à : Acquisition et installation de hottes à flux laminaire au profit du CHU de Bordeaux Le questionnaire devra être rempli par hotte Formulaire à compléter par le soumissionnaire Les délais demandés sont des délais fermes, il n'est pas accepté de délai soumis à une condition.
SOCIETE
QUESTIONS | REPONSES (Obligatoire pour toutes les lignes avec N/A si besoin)
MATERIEL
Description générale de l'équipement
Modèle de l'équipement
Type de dispositif: DM ou DMDIV (diagnostic in vitro)
Classe du dispositif dans le cadre du marquage CE : I, IIa, IIb, III. (fournir les certificats justifiant de la classe)
CARATERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT
Hauteur de plan de travail
Pour les hottes avec plan de travail chauffant : quelle est la méthode d'extinction du plan chauffant ? Interrupteur ? OUI / NON
Pour les hottes avec plan de travail chauffant : quelle est la méthode d'extinction du plan chauffant ? Programmation ? OUI / NON
Types d'inox
Diamètre du verre chauffé
Présence incubateur et mélangeur de gaz ? (OUI/NON) Si oui, quel est le prix ?
Niveau de pression sonore à l'endroit où se trouvera l'utilisateur
Nombre de prises électriques en 230 Volts (2 prises au minimum)
Documentation technique à fournir : Manuel d'utilisation, Fiches techniques
Contraintes d'implantation
Définir l'ergonomie pour le travail prolongé sous stéréomicroscope
Démarche Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (Environnement social et humain, gouvernance et éthique)
FORMATIONS
Formation des utilisateurs (5 personnes)
Nombre de sessions initiale
Durée de la formation initiale
Nombre de sessions complémentaire
Durée de la formation complémentaire
Formation des techniciens biomédicaux (2 personnes)
Nombre de sessions initiale
Durée de la formation initiale

## Formulaire de renseignements
Questionnaire technique relatif à : Acquisition et installation de hottes à flux laminaire au profit du CHU de Bordeaux Le questionnaire devra être rempli par hotte Formulaire à compléter par le soumissionnaire Les délais demandés sont des délais fermes, il n'est pas accepté de délai soumis à une condition.
SOCIETE
Coordonnées du responsable SAV France ou local
Nom, prénom
Adresse
Téléphone fixe
Téléphone mobile
e-mail
Valeur technique
|  | Souhaité | Réponses
Acquisition équipement et accessoires | Délai de livraison | 6 semaines
| Délai de mise en ordre de marche à compter de la réception d'un bon de commande | 1 semaine
| Durée minimum de garantie de l'équipement | 24 mois
| Durée minimum de garantie des accessoires | 24 mois
Structure et organisation du SAV | Lieu d’implantation du service après-vente
Plage horaire d'intervention niveau 1 jour ouvré
Modalités de demande d'intervention (mail- téléphone - interface web)
Hotline (jours et plages horaires)
Numéro de la hotline
| Délai maximum de rappel de la hotline | 24h ouvrées
Modalités de demande d'un devis (contact mail/téléphone/interface web)
Nombre de techniciens ou ingénieurs habilités à intervenir sur le matériel
Niveau de formation des intervenants
Matério-vigilance | Nom du référent de matériovigilance
Coordonnées du référent de matériovigilance (Mail et tél.)
Maintenance corrective | Délai de remise d'un devis | 1 semaine maximum
| Délai de remise en ordre de marche à partir du bon de commande | 5 jours ouvrés maximum
| Possibilité de prêt | OUI/NON
| Délai maximal de remise d'un rapport d'intervention | 5 jours ouvrés maximum
Maintenance préventive | Besoin d'une maintenance préventive (à justifier par le candidat) | OUI/NON | Argumentaire :
Durée d'une maintenance préventive
Démarche écoresponsable | Démarche écoresponsable
Descriptif de la démarche écoresponsable mise en place par le soumissionnaire, par exemple : la minimisation de ses transports dans le cadre de sa mission, traçabilité et recyclage des pièces détachées…