## DQE
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF - Document non contractuel servant à apprécier les offres
Section I Fournitures
DÉSIGNATION | Prestations/fournitures pouvant être commandées | Unité | Quantité indicative | Prix | Prix en euros HT
I Petits travaux | Fourniture paramétrage et mise en service d'une Unité Centrale pour le PO Standard mini 4 Mo de RAM | u | 1 |  | 0
| Fourniture paramétrage et mise en service d'un moniteur LCD 19 '' wide 16/9 temps de réponse <5ms | u | 1 |  | 0
| Remplacement des 16 batteries PABX 12v 150Ah (fourniture et mise en service plus destruction des vieilles batteries) | ens | 2 |  | 0
| Création ou déplacement d'une ligne au delà de 30ml y compris toutes les sugestions (câblage, prise, etc...) | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'un câble série 278 6/10° 2 paires | ml | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'un câble série 278 6/10° 4 paires | ml | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'un câble série 278 6/10° 8 paires | ml | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'un câble série 278 6/10° 15 paires | ml | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'un câble série 278 6/10° 30 paires | ml | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'un câble série 278 6/10° 56 paires | ml | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'un câble série 278 6/10° 112 paires | ml | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'un chemin de câble de 100 | ml | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'une goulotte de sol | ml | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'une goulotte 20x12,5 avec accessoires d'installation (capots,embouts, angles, etc.) | ml | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'une goulotte type DLP 35x80 avec accessoires d'installation (capots,embouts, angles, etc.) | ml | 1 |  | 0
| Percement de mur en béton et rebouchage après passage de câble | u | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'une réglette 8 paires avec porte étiquette Pouyet N33 1.000A0000 | u | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de rail de répartiteur pour réglette Pouyet | u | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'une armoire SAREL ( 22027) avec serrure et grille (25426) | u | 1 |  | 0
| Fourniture et mise en place d'une rallonge téléphonique < 5m | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'un conjoncteur T | u | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'une prise RJ45 cat 6 | u | 1 |  | 0
| Paramétrage et mise en service d'une musique d'attente fournis par le musée | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et mise en service d'une carte de TO IP | ens | 1 |  | 0
| Licence IP par palier à préciser | u | 1 |  | 0
| SBC Unify physique (Session Border Controller) et Licences | u | 1 |  | 0
| SBC Unify virtuel (Session Border Controller) et Licences | u | 1 |  | 0
| Fourniture et mise en service d'une carte analogique 24 ports (SLMA) et licences associées | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et mise en service d'une carte numérique 24 ports (SLMO) et licences associées | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et mise en service d'une carte S2/T2 (DIUN2) et licences associées | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et mise en service d'une carte S0/T0 (STMD3) et licences associées | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et mise en service d'une carte DECT 24 ports (SLC24) et licences associées | ens | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et mise en service d'un ecoserveur (simplex ou duplex) UNIFY + licence | u | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et mise en service d'une softgate UNIFY (hors serveur)+licence | u | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et mise en service d'un openscape branch UNIFY+licence | u | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et mise en service d'un openscape enterprise gateway UNIFY+licence | u | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et mise en service d'une carte analogique (SLA) pour openscape branch UNIFY+licence | u | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et mise en service d'une carte numerique (SLO) pour openscape branch UNIFY+licence | u | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et mise en service d'une carte T2 (PRI) pour openscape branch UNIFY+licence | u | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et mise en service d'une carte T0 (BRI) pour openscape branch UNIFY+licence | u | 1 |  | 0
| OSCC Enterprise V9 Base Package | ens | 1 |  | 0
| OSCC Enterprise V9 - Base Package "Central Reporting" | ens | 1 |  | 0
| OSCC Enterprise V9 Essential User | ens | 1 |  | 0
| OSCC Enterprise V9 Manager | ens | 1 |  | 0
| OSCC Enterprise V9 CMS IVR Port | ens | 1 |  | 0
| OSCC Enterprise V9 CMS Base Licence | ens | 1 |  | 0
| OSCC Enterprise V9 - 1 High Availability Port Call Director SIP Service | ens | 1 |  | 0
| Fourniture pose et mise en service d'une borne DECT Siemens 12 voies | u | 1 |  | 0
| Fourniture d'une licence pour combiné DECT | u | 1 |  | 0
| Taxateur mise à jour de l'ensemble des tarifs opérateur | u | 1 |  | 0
| Taxateur mise à jour de 50% des tarifs opérateur | u | 1 |  | 0
| Enregistrement en studio d'un message (quelque soit la langue) et mise en place dans SVI | u | 1 |  | 0
| Enregistrement en studio de 10 messages (quelque soit la langue) et mise en place dans SVI | u | 1 |  | 0
| SVI Xpressions mise à jour scenarii simple 2 niveaux 4 choix | ens | 1 |  | 0
| SVI Xpressions mise à jour scenarii complexe 4 niveaux 4 choix | ens | 1 |  | 0
| SVI Xpressions mise en place de nouveaux messages | ens | 1 |  | 0
| Fourniture raccordement et mise en service d'un distributeur vidéo 9entrées/6 sorties | u | 1 |  | 0
| Fourniture raccordement et mise en service d'une parabole TV (y compris la tête) | u | 1 |  | 0
| Fourniture raccordement et mise en service d'une tête de parabole TV | u | 1 |  | 0
| Fourniture raccordement et mise en service d'un décodeur TV type ASTON Xena 1700 | u | 1 |  | 0
| Fourniture pose d'un mat d'antenne de 2 ml y compris le support, le réglage de l'antenne ou de la parabole | u | 1 |  | 0
II. Formation et Poste opérateur braille | Entretien chez le constructeur d'une tablette PO braille | u | 1 |  | 0
| Fourniture paramétrage et mise en service d'une tablette PO braille | u | 1 |  | 0
| remise en service d'une tablette PO braille fournis par le MO | u | 1 |  | 0
| ½ journée de formation à l'utilisation d'un PO braille et de l'assistant JOYCE & Zoomtext | u | 1 |  | 0
| ½ journée de formation à l'utilisation d'un PO ou d'une application | u | 1 |  | 0
III. Prestations ponctuelles | Arrêt et remise en route PABX pour travaux électrique horaire normale 6h00-20h00 | u | 1 |  | 0
| Arrêt et remise en route PABX pour travaux électrique hors horaire normale | u | 1 |  | 0
Section II Bordereau d'unités d'œuvre au temps passé
Interventions heures normales | Câbleur | h | 1 |  | 0
| Technicien de montage | h | 1 |  | 0
| Technicien de programmation et mise en service | h | 80 |  | 0
| Expert technique | h | 1 |  | 0
| Chef de projet | h | 1 |  | 0
Intervention d'astreinte | Technicien qui intervient en astreinte sur le site | h | 1 |  | 0
Manifestation exceptionnelle | Prestation d’un technicien lors de manifestation exceptionnelle 18h à 22h | ens | 1 |  | 0
| Prestation d’un technicien lors de manifestation exceptionnelle après 22h | h | 1 |  | 0
Montant total en euros HT - DQE |  |  |  | 0
T.V.A |  |  |  | 0
Montant totalen euros TTC - DQE |  |  |  | 0
La référence à des marques doivent être comprise comme "ou équivalent".
Le présent document est non contractuel et sert à apprécier les offres de prix.
Le sprix indiqués doivent être strictement identifques aux prix indiqués au BPU.