## Feuil1
ANNEXE PARC BATIMENT - BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS 2026
DESIGNATION | surface développée en m² | nombre d'étages | sous sol/parking en sous sol/nbre places | Adresse normalisée (ou à défaut coordonnées GPS) | Présence de Photovoltaïque, surface | Bat Historique | Bat industriel | Qualité/ P/PNO/L | Si PNO ou locataire Bail Renonciation à recours . Oui /NON | Vérification extincteurs par organisme agréé annuel | certificats Q4 | désenfumage naturel (extraction de fumée & chaleur) | certificats Q17 | Détection Incendie | certificats Q7 | RIA | certificats Q5 | Alarme vol | Vidéosurveillance | Vérification électrique par organisme agréé annuel | certificats Q18 | certificats Q19 | Pour les ERP date de la dernière commission de sécurité | valeur du bâtiment si connue ou si expertise
Campus Sambin Dijon | 13875.85 | RDC+4 | OUI / 72 places | 29 rue Sambin, 21000 DIJON |  | La Porte (LC) | Non | P |  | Oui | demande en cours | Oui | demande en cours | Oui | Non | Non |  | Non | Oui | Oui | Oui | Non | 2024-11-18
Annexe Cours Fleury Dijon | 705 | RDC+1 | NON | 2 Bis Cours Fleury, 21000 DIJON |  | Non | Non | P |  | Oui | demande en cours | Non |  | Non |  | Non |  | Non | Non | Oui | Oui | Non
Annexe Edensy Dijon | 90 | RDC | NON | 26-30 Cours Fleury, 21000 DIJON |  | Non | Non | L |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non |  | Non | Non | Oui | Oui | Non
Campus Beauvisage Lyon | 9883.5 | RDC+5 | OUI / 53 places | 99 rue Professeur Beauvisage, 69008 LYON | Oui / 320 m² | Non | Non | L |  | Oui | demande en cours | Oui | demande en cours | Oui | Non | Non |  | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 2025-07-24
Campus Le Triptyk Lyon | 2980 | RDC+5 | Oui | 37 rue Saint Romain, 69008 LYON |  | Non | Non | L |  | Oui | demande en cours | Non |  | Oui | Non | Non |  | Oui | Non | Oui | Oui | Non | 2024-03-20
Campus Paris | 215 | RDC | NON | 17 rue Juge, 75015 PARIS |  | Non | Non | L |  | Oui | demande en cours | Non |  | Non |  | Non |  | Non | Non | Oui | Non | Non
TOTAL | 27749.35
Situation: P= Propriétaire; L= Locataire, PNO= Propriétaire non occupant
Q4 extincteurs portatifs/mobiles (conforme au référentiel APSAD R4)
Q5 robinets d’incendie armés (conforme au référentiel APSAD R5
Q7 détection automatique d’incendie (conforme au référentiel APSAD R7)
Q17 désenfumage naturel (extraction de fumée & chaleur, conforme au référentiel APSAD R17)
Q18 & Q19 installation électriques (conforme aux Documents Techniques APSAD D18 & D19)