## Conditions de renseignement
ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
OBJET DU MARCHE:
Accord-cadre mixte pour l’exécution des travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement intérieur et du clos du bâtiment dans les emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG). Corps d’état : Multi - corps d’état _ Gros œuvre (maçonnerie) / 2nd œuvre (revêtements intérieurs – plâtrerie) Lot 1 - Kourou, Sinnamary
COEFFICIENT D'APPROVISIONNEMENT (Ca)
Coefficient d'approvionnement : | …………………………………………………
Ce coefficient comprend toutes sujétions (octroi de mer, transport maritime, transport et livraison à pied d'œuvre). ATTENTION !!!! Ce coefficient est à reporter dans l'acte d'engagement à l'article "E1-Montant du marché".
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
A : OBJET DU PRESENT BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Le bordereau de prix unitaires (BPU), du présent marché, est destiné au règlement de tous les travaux à réaliser dans les emprises militaires dépendant des FAG situées sur les sites de militaires et logements domaniaux sur Kourou et Sinnamary
B : CONDITIONS DE RENSEIGNEMENT DU BORDEREAU
Tous les postes du bordereau doivent être renseignés uniquement avec leur indication en chiffres.
C : CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DES PRIX
Les prix unitaires s’entendent toutes taxes comprises (TTC).
Toutes les prestations des bordereaux s'entendent fournies, posées dans les règles de l'art.
Ils comprennent :
>Tous frais de main d’œuvre nécessaires à l’exécution des travaux dans les délais fixés et notamment les indemnités de toutes natures, déplacements, frais de séjour du personnel, primes, etc. ;
> Exclusivement la fourniture de matériaux et matériels neufs conformes aux normes européennes ou françaises ;
> La fourniture à pied d’œuvre des matériaux, matériels et engins désignés dans les différents postes et ceux nécessaires à l’exécution des travaux, leur gardiennage, etc. ;
> La pose ou/et la mise en oeuvres de ces matériels, toutes sujétions comprises ;
> La fourniture de l’eau, de l’électricité et du carburant nécessaire aux besoins des travaux ;
> Le nettoyage complet des lieux dès achèvement des travaux, la remise en état après détériorations diverses, la protection éventuelle de mobilier, de sols, des façades etc … résultant des travaux de l’entrepreneur ;
> La fourniture des notices d’entretien ;
> La fourniture des bordereaux de suivi des déchets (BSD, BSDI, BSDA , …) ;
> Ainsi que toutes les sujétions figurant au CCTP et celles figurant dans les bons de commande.
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
Le devis quantitatif estimatif (DQE) n'est pas communiqué aux candidats. Il est établit avant la date limite de remise des offres et est représentatif des besoins suceptibles d'être couverts par le marché. Il est utilisé exclusivement pour l'analyse comparative des offres et ne constitue pas une pièce contractuelle.
NE REMPLIR QUE LES CASES DEMANDEES
NE METTRE QUE DEUX CHIFFRES APRES LA VIRGULE IMPERATIVEMENT

## 1. Travaux communs
Accord-cadre mixte pour l’exécution des travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement intérieur et du clos du bâtiment dans les emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG). Corps d’état : Multi - corps d’état _ Gros œuvre (maçonnerie) / 2nd œuvre (revêtements intérieurs – plâtrerie) Lot 1 - Kourou, Sinnamary
1 | Travaux communs
|  | Unité | Prix unitaire HT
Travaux préparatoires
Installations de chantier
101 | Installations de chantier de type bungalow en location (y compris installation, repliement et raccordement adduction, évacuation EU - EP) | u
102 | Clôture de chantier panneaux Ht 2,00 compris pose et dépose avec affichage adapté (inclus toute la signalétique chantier) | ml
103 | Balisage chantier par rubalise rouge et blanche (compris sécurisation et affichage) | ml
104 | Mise à disposition d’un WC chimique à la semaine : livraison, vidange et reprise | u
Protections et préparations diverses (comprenant l'installation et l'évacuation) si non inclue dans la prestation commandée
105 | Protection par bâche polyane | m²
106 | Bâchage en toile | m²
Nacelles
Nacelle jusqu'à 15 m
107 | Amenée, repli et utilisation de la nacelle 15 m jusqu'à 2 jours | j
108 | Location de la nacelle 15 m par journée supplémentaire | j
Nacelle jusqu'à 25 m
109 | Amenée et repli utilisation de la nacelle 25 m jusqu'à 5 jours | j
110 | Location de la nacelle 25 m par journée supplémentaire | j
Frais d'évacuation des déchets de chantier
111 | Amenée et replis de goulottes, grue, treuil sur potence et monte-charge pour évacuation des gravois | u
112 | Location à la journée de goulottes, grue, treuil sur potence pour évacuation des gravois | j
113 | Gestion des déchets lorsque le recyclage est obligatoire en Métropole | T
Main d'œuvre
114 | Coût ouvrier pendant les heures ouvrables | h

## 2. G-O ; Maçonnerie
Accord-cadre mixte pour l’exécution des travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement intérieur et du clos du bâtiment dans les emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG). Corps d’état : Multi - corps d’état _ Gros œuvre (maçonnerie) / 2nd œuvre (revêtements intérieurs – plâtrerie) Lot 1 - Kourou, Sinnamary
2 | Gros-Œuvre / Maçonnerie
|  | Unité | Prix unitaire HT
Maçonnerie
Maçonnerie en briques
201 | Dégradation de joints sur maçonnerie existante | ml
202 | Rejointoiement sur maçonnerie existante, au fer à joints pour obtention d'un joint plein ou légèrement creux | ml
203 | Remplacement de briques pleines | m²
204 | Coupe de briques pour rampant compris calfeutrement | ml
Maçonnerie en agglomérés de béton creux ou pleins, hourdée au mortier de ciment compris tous adjuvants éventuels
205 | Fourniture et pose blocs creux compris lissage de joints, épaisseur jusqu'à 15cm | m²
206 | Fourniture et pose blocs creux compris lissage de joints, épaisseur jusqu'à 25cm | m²
207 | Fourniture et pose blocs pleins compris lissage de joints, épaisseur jusqu'à 15cm | m²
208 | Fourniture et pose blocs pleins compris lissage de joints épaisseur jusqu'à 25cm | m²
209 | Enduit traditionnel 1 façe (gobetis, corps d'enduit et finition) | m²
210 | Enduit traditionnel 2 façes (gobetis, corps d'enduit et finition) | m²
211 | Blocs de béton manufacturé de chaînage horizontaux, compris béton armé, coffrage, étaiements et toutes sujétions. Jusqu'à 20x20x50cm | ml
212 | Chaînage vertical, CIS béton acier | ml
213 | Chaînage horizontal, CIS béton acier | ml
Percements
Percements de trous et de baies en traversée de parois dans maçonnerie de briques ou d'agglomérés creux ou pleins (manuel, mécanique ou à la carotteuse), compris évacuation des gravois
214 | Percement de trous, tous diamètres jusqu'au diamètre 100 mm, matériaux tendres à très durs | u
215 | Percement de baie épaisseur maxi 0,2 m , matériaux tendres à très durs | m²
216 | Carotage dans mur ou dalle diamètre 50 à 100 mm, épaisseur jusqu'à 200 mm, matériaux tendres à très durs | u
217 | Carotage dans mur ou dalle diamètre 50 à 100 mm, épaisseur supérieure à 200 mm, matériaux tendres à très durs | u
Dalle béton
218 | Implantation et traçage de la dalle | m²
219 | Dalle béton armée ép. 10 cm (inclus armatures ou treillis soudé) | m²
220 | Dalle béton armée ép. 12 cm (inclus armatures ou treillis soudé) | m²
221 | Dalle béton armée ép. 15 cm (inclus armatures ou treillis soudé) | m²
222 | Dalle béton armée ép. 20 cm (inclus armatures ou treillis soudé) | m²
223 | Coffrage de rive | ml
224 | Armatures complémentaires | kg
225 | Couche de forme compactée | m²
226 | Joint de fractionnement | ml
227 | Finition talochée (mécanique) | m²
228 | Finition lissée (hélicoptère) | m²
229 | Finition balayée anti-dérapante | m²
230 | Traitement de cure de béton | m²
Travaux divers
231 | Application de 2 couches d'hydrofuge sur l'extérieur des maçonneries enterrées pour imperméabilisation (compris sujétions pour difficulté d'accès) | m²
232 | Fourniture et pose d'une nappe de protection alvéolaire de soubassement cis profil de protection | m²
233 | Coupure de capillarité par feutre bitume type 36 S en bande jusque 0,33 m de largeur, compris recouvrements, remontées, mortier d'arasement et toutes autres sujétions | ml
234 | Piquetage de maçonneries peintes ou goudronnées | m²
235 | Hydrofugation de façade par projection au pistolet basse pression d un produit acrylique incolore. | m²
236 | Enduit monocouche, finition rustique comprenant une passe de 10 mm minimum, un dressage à la règle et au couteau à enduire et une passe de finition consistant en une projection de grains. | m²
237 | Enduit monocouche, finition grattée, comprenant une passe de 10 mm minimum, puis une seconde passe de finition et après séchage (3 à 8 heures), grattage avec rabotin de ravaleur, taloche à pointes, etc. .. | m²
238 | Reprise d'éclats de béton par un mortier epoxy, profondeur maxi 15mm | m²
239 | Réparation de mur en pierre, compris scellement et jointoiement. | m3
240 | Fourniture et mise en œuvre de géotextile | m²
241 | Terrassement | m³
242 | Décapage terre végétale jusqu'à 20cm | m²
243 | Béton de propreté épaisseur 5 cm | m²

## 3. Peinture
Accord-cadre mixte pour l’exécution des travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement intérieur et du clos du bâtiment dans les emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG). Corps d’état : Multi - corps d’état _ Gros œuvre (maçonnerie) / 2nd œuvre (revêtements intérieurs – plâtrerie) Lot 1 - Kourou, Sinnamary
3 | Peinture & Lasures - couleurs au choix du maître d'ouvrage
|  | Unité | Prix unitaire HT
Ouvrages intérieurs divers, y compris mise en place de protections verticales et horizontales, tous locaux (y compris humides)
Boiseries
301 | Boiserie ancienne : Lessivage, brossage, grattage, application d'une couche impression sur parties nues et deux couches, fongicide. | m²
302 | Boiserie neuve : Lessivage, rebouchage, ponçage, application d'une couche de fond et une couche de finition, finition au choix du maitre d’ouvrage. | m²
303 | Boiserie à lasure : Lessivage, masticage, ponçage et application de deux couches de lasure. | m²
Ferronerie
304 | Lessivage, brossage, grattage, sous couche antirouille et application de deux couches. | m²
Huisseries
305 | Huisserie métallique et chambranle : préparation du support ponçage, sous couches de préparation et couche de finition. | u
306 | Huisserie bois et chambranle : préparation du support par égrenage et ponçage, sous couches de préparation et couche de finition peinture standard. | u
Mur
307 | Peinture mat - Dépose de revêtement mural existant, y compris enlèvement des gravois et transport à la décharge publique. Préparation du support, ponçage et application en une ou deux couches (suivant les prescriptions fabricant). | m²
308 | Peinture satinée - Dépose de revêtement mural existant, y compris enlèvement des gravois et transport à la décharge publique. Préparation du support, ponçage et application en une ou deux couches (suivant les prescriptions fabricant). | m²
309 | Peinture brillant - Dépose de revêtement mural existant, y compris enlèvement des gravois et transport à la décharge publique. Préparation du support, ponçage et application en une ou deux couches (suivant les prescriptions fabricant).
310 | Fourniture et pose de toile de verre à joint vif, finition prête à peindre | m²
Plafond
311 | Peinture mat - Préparation du support, ponçage, une couche d'impression et application en une ou deux couches (suivant les prescriptions fabricant). | m²
312 | Fourniture et pose de toile de verre à joint vif, finition prête à peindre | m²
Autre
313 | Tuyaux d'évacuation : Nettoyage, brossage, ponçage, application d'une couche primaire et une couche de finition | ml
314 | Plus-value pour peinture plafond dans cage d'escalier | m²
Peinture de sol et signalisation
Peinture de sol extérieur et intérieur
315 | Peinture de sol satiné ou brillant finition soignée sur chape béton ou ciment taloché lisse avec travaux préparatoires (dépoussièrage-fluation par solution à base d'acides et double rinçage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) ou couche intermédiaire en dilution -couche aux résines époxy polyamides en phase solvant (F.I-Cl.6b) | m²
316 | Peinture de sol satiné ou brillant finition soignée sur ancien revêtement de peinture de sol sur base liant hydraulique avec travaux préparatoires (décapage ancienne peinture-nettoyage-dépoussièrage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) ou couche intermédiaire en dilution - couche aux résines époxy polyamides en phase solvant (F.I-Cl.6b) | m²
317 | Peinture de sol satiné ou brillant finition soignée sur chape béton ou ciment taloché lisse avec travaux préparatoires (dépoussièrage-fluation par solution à base d'acides et double rinçage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) ou couche intermédiaire en dilution - couche aux résines polyuréthanes en phase solvant (F.I-Cl.6a) | m²
318 | Peinture de sol satiné ou brillant finition soignée sur ancienne peinture de sol sur base liant hydraulique avec travaux préparatoires (décapage ancienne peinture-nettoyage-dépoussièrage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) ou couche intermédiaire en dilution - couche aux résines polyuréthanes en phase solvant (F.I-Cl.6a) | m²
Marquage au sol
319 | Bande de délimitation au sol en peinture spéciale, teinte blanche, en création y compris tracé | ml
320 | Réfection de bande de délimitation au sol en peinture spéciale, teinte blanche | ml
321 | Flèches et lignes de roulement au sol en peinture spéciale, teinte blanche, en création y compris tracé | ml
322 | Numérotation au pochoir en peinture spéciale, teinte blanche en création, par chiffre ou lettre | u
323 | Plus value pour peinture jaune | ml
324 | Plus value pour peinture noire | ml
Peinture et revêtements extérieurs
Revêtement de façade prestations complètes (décapage, ponçage, nettoyage, grattage, lessivage, etc.)
Remise en état
325 | Reprise de façade en béton armé comprenant la mise à nu des fers oxydés, leur passivation et la réfection de l'enduit en béton de résine | m²
326 | Réfection de corniche, bandeau et arête en béton armé comprenant la mise à nu des fers oxydés, leur passivation et la réfection de l'enduit en béton de résine | ml
Revêtement de façade - mat - teinte pastel
327 | Peinture de façade finition soignée sur béton de parement soigné ou enduit hydraulique taloché avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse (F.I-Cl.7b2) ép. Totale mini 90 micromètres | m²
328 | Peinture de façade finition courante sur ancien revêtement de façade avec travaux préparatoires (grattage brossage-époussetage), 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse (F.I-Cl.7b2) ép. Totale mini 90 micromètres | m²
Revêtement d'imperméabilité et d'étanchéité de façade
329 | Imperméabilisation sur ancien revêtement de peinture sur support liant hydraulique ou plâtre avec travaux préparatoire (lavage haute pression-grattage-brossage-époussetage), couche d'acrylique en phase solvant, bourrage fissures par enduit copolymère en dispersion et pose bande polyester non tissé, 1 couche d'acrylique en dispersion (F.I-Cl 7b2) 400 gr/m2 finition lisse | m²
330 | Etanchéité de façade avec travaux préparatoires (égrenage-brossage-époussetage), traitement des fissures par résine époxy et application bande de toile de verre, rebouchages par produit de ragréage, sous couche pénétrante et fixante acrylique en phase solvant, revêtement plastique épais aux copolymères acryliques en dispersion acqueuse (F.II-Cl 1b) | m²
331 | Mise en œuvre de produit nettoyant pour élimination des graffitis | m²
Traitement des bois et métaux - prestations complètes (décapage, ponçage, nettoyage, grattage, lessivage, etc.)
Mise en peinture des bois
332 | Peinture de bois pré-peints, aspect brillant, finition soignée avec travaux d'apprêts ( rebouchage au mastic et bouche-pores pour bois-ponçage) et 2 couches de peinture alkyde microporeuse en solution (F.I-Cl.4a) | m²
333 | Peinture de bois recouvert ancienne peinture, aspect brillant, finition soignée avec travaux d'apprêts (grattage lessivage- rebouchage au mastic et bouche-pores pour bois-ponçage) et 2 couches de peinture alkyde microporeuse en solution (F.I-Cl.4a) | m²
Mise en lasure des bois
334 | Lasurage de bois brut, aspect naturel satiné, finition soignée avec travaux d'apprêts (brossage-époussetage), imprégnation en lasure phase solvant mini 30% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 15 micromètre et finition en lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 25 micromètres | m²
335 | Remise en lasure de bois déjà traité, aspect naturel satiné, finition soignée avec travaux d'apprêts (dépoussièrage-lessivage-époussetage), 2 couches de lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini pour chaque couche 25 micromètres | m²
Mise en peinture des métaux (y compris barreaudage ou canalisations)
336 | Peinture brillante qualité soignée sur métaux ferrifères pré-peints avec travaux préparatoires (nettoyage dépoussièrage), 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
337 | Peinture brillante qualité soignée sur métaux recouverts ancienne peinture avec travaux préparatoires (décapage par tous moyens-brossage-lessivage), et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
338 | Peinture soignée brillant sur métaux non ferrifères, alliage léger et acier galva avec travaux prépa. (nettoyage dépoussièrage-dégraissage-décrochage et rinçage par solution à base d'acides et solvants), et 2 couches alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
Tâches élémentaires complémentaires
Travaux préparatoires en ravalement
339 | Décapage de métaux par sablage | m²
340 | Sablage enduit | m²
341 | Lavage de parois à l'eau haute pression | m²
Couche d'impression - primaire
342 | Couche d'impression peinture acrylique en phase solvant | m²
343 | Couche primaire antirouille alkyde au minimum sur métaux ferreux | m²
344 | Majoration pour couche primaire sur grilles | m²
345 | Traitement pierre anti porosité anti humidité pour façade | m²
346 | Couche primaire alkyde au chromate de zinc pour métaux non ferreux | m²
Rebouchages et enduits (dans le cadre de la préparation du support, prêt à peindre)
347 | Traitement des fissures et crevasses par galon de 0,15 m de large | ml
348 | Enduit pour débullage sur béton | m²
349 | Rebouchage sur mur à l'enduit glycéro, compris ponçage | m²
350 | Enduit sur mur glycéro, compris ponçage | m²
351 | Enduit à la chaux pour jointement pierre | m²
352 | Rebouchage fissure | ml

## 4. Plâtrerie ; cloisons
Accord-cadre mixte pour l’exécution des travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement intérieur et du clos du bâtiment dans les emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG). Corps d’état : Multi - corps d’état _ Gros œuvre (maçonnerie) / 2nd œuvre (revêtements intérieurs – plâtrerie Lot 1 - Kourou, Sinnamary
4 | Plâtrerie ; cloisons
|  | Unité | Prix unitaire HT
Dépose
Divers, compris évacuations
401 | Démolitions d'enduit plâtre, tous supports confondus (en parties verticales) | m²
402 | Démolitions d'enduit plâtre, tous supports confondus (en plafond, sous face, rampant) | m²
Enduits
Les prix suivants d'enduit plâtre s'entendent pour une épaisseur de 15 mm et comprennent toutes les sujétions de coupes de rive, de petites largeurs, d'enduits en recherche, d'arêtes, de cueillies, etc.
403 | Enduit plâtre uni, dressé, coupe, poli | m²
404 | Bandes d’enduit au plâtre telles que rebordements, etc. jusqu'à 0,35 m de largeur. | ml
405 | Réalisation de reprises partielles d'enduit plâtre en remplacement compris piochage, brossage, évacuation et enduit plâtre en rattrapage | m²
Plafonds
Fourniture et pose BA13 sur rails métalliques espacés tous les 0,60 m, fixés avec suspentes de toutes longueurs (intervalles de 1,20 m) sur lambourdes distantes de 1,20 m et fixées sur bois existants au travers de l'ancien plafond conservé. Suspentes en fil de fer interdites
406 | Plafonds BA13 , compris traitement des joints (rails métalliques avec suspentes) | m²
407 | Plafonds BA 13 posés directement sans aucune ossature métallique ni lambourde, compris traitement des joints | m²
408 | Plafonds BA13 fixés sur rails métalliques espaces de 0,60 m (sans suspente) et fixes par chevilles et vis sur plafond existant, compris calage. | m²
Plafonds pour cages d'escalier
409 | Plafonds BA13 fixés sur ossature bois 63x42 ou maçonnerie. | m²
410 | Plafonds dalles 600 X 600mm fixés sur ossature bois 63x42 ou maçonnerie | m²
Travaux divers sur plafond
411 | Fourniture et pose laine de roche ou de verre sans pare-vapeur déroulée dessus ossature ou en doublement de laine déjà posée avant pose plaque de platre ép.13mm, jusqu'à 100mm | m²
412 | Fourniture et pose laine de roche ou de verre sans pare-vapeur déroulée dessus ossature ou en doublement de laine déjà posée avant pose plaque de platre ép.13mm. jusqu'à 200mm | m²
413 | Fourniture et pose trappe plafond, compris bois complémentaire, isolation, découpe plafond. | u
Cloisons
Tous les prix suivants comprennent les traitements des joints et des angles rentrants ou sortants avec bande à joints et une finition définitive rendant les supports prêts à recevoir une peinture ou un revêtement mural.
414 | Doublage sur ossature métallique profil métallique de 48 mm, plaque de platre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 1 seule face | m²
415 | Cloisons de distribution sur ossature métallique profil métallique de 48 mm, plaque de platre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 2 faces | m²
416 | Cloisons de distribution sur ossature métallique profil métallique de 48 mm, plaque de platre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 2 faces, doublage par deux couches de plaque de platre ép.13mm croisée ( coupe feu ) sur 1 face | m²
417 | Doublage sur ossature métallique profil métallique de 70 mm, plaque de plâtre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 1 seule face | m²
418 | Cloisons de distribution sur ossature métallique profil métallique de 70 mm, plaque de plâtre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 2 faces | m²
419 | Cloisons de distribution sur ossature métallique profil métallique de 70 mm, plaque de plâtre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 2 faces, doublage par deux couches de plaque de plâtre ép.13mm croisée ( coupe feu ) sur 1 face | m²
420 | Plus-value pour pose de plaques de plâtre hydrofuges ép.13mm | m²
421 | Plus-value pour pose de plaques de plâtre acoustiques ép.13mm | m²
422 | Fourniture et pose laine de roche ou de verre sans pare-vapeur déroulée, jusqu'à 100mm | m²
423 | Plus-value pour isolant rigide 50 mm en cloison | m²
424 | Cloisons de doublage à âme de plâtre cartonnées, contrecollées de polystyrène expansé jusqu'à 100mm | m²
425 | Cloisons de doublage hydrofuge à âme de plâtre cartonnées, contrecollées de polystyrène expansé jusqu'à 100mm | m²
426 | Panneau OSB2 sur ossature bois ou métallique | m²
427 | Panneau OSB3 sur ossature bois ou métallique | m²
428 | Panneau OSB3 sur ossature bois ou métallique | m²
Cloisons coupe-feu
Sur ossature métallique - Tous les prix suivants comprennent les traitements des joints et des angles rentrants ou sortants avec bande à joints et une finition définitive rendant les supports prêts à recevoir une peinture ou un revêtement mural.
429 | Cloison de 120 mm d'épaisseur, ht maximum 2,60 m composée de montants 48 mm doublés, alternés, entre-axe de 0,40 m + 2 plaques plâtre 12,5 mm sur chaque face. | m²
430 | Cloisons de 140 mm d'épaisseur, hauteur maximum 2,75 m, composé de montants 70mm, entre-axe de 0,40 m + 2 plaques plâtre de 12,5 mm sur chaque face. | m²
431 | Cloisons de 160 mm d'épaisseur, hauteur maximum 3,00 m, composé de montants 48 mm doublés, alternés, entre-axe de 0,40 m + 2 plaques plâtre de 12,5 mm sur chaque face. | m²
432 | Cloisons de 200 mm d'épaisseur, hauteur maximum 3,60 m, composé de montants 70 mm doublés, alternés, entre-axe de 0,40 m + 2 plaques plâtre de 12,5 mm sur chaque face. | m²
Carreaux de plâtre - Fourniture et mise en place carreaux de plâtre, compris reprise des joints, raccords avec cloisons, murs existants, huisseries et plafonds, toutes coupes, encastrement des gaines, mise en attente par d'autres corps d'état, U PVC ou semelle résiliente et toutes autres sujétions.
433 | Carreaux de plâtre pleins, épaisseur jusqu'à 0,10 m hydrofugés | m²
434 | Carreaux de plâtre pleins, épaisseur jusqu'à 0,10 m | m²

## 5. Plafonds suspendus
Accord-cadre mixte pour l’exécution des travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement intérieur et du clos du bâtiment dans les emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG). Corps d’état : Multi - corps d’état _ Gros œuvre (maçonnerie) / 2nd œuvre (revêtements intérieurs – plâtrerie Lot 1 - Kourou, Sinnamary
5 | Plafonds supsendus
|  | Unité | Prix unitaire HT
Dépose
501 | Dépose de plafond suspendu tous types | m²
Plafonds en fibres
Plafond en dalles
502 | Fourniture et pose de plafond suspendu modulaire en dalles 600 × 600 mm, sur ossature apparente type T24, y compris ossature galvanisée, suspentes, profils de rive, découpes, ajustements et toutes sujétions de mise en œuvre. | m²
503 | Fourniture et pose de plafond suspendu 600 × 600 mm en milieu humide (type cuisine, sanitaire, vestiaire), dalles hydrofuges, ossature adaptée, corrosion compatible, toutes sujétions comprises. | m²
504 | Remplacement ponctuel de dalles 600 × 600 mm dégradées, fourniture de dalles compatibles incluses. | m²
505 | Plafond suspendu en dalles de fibres 25mm pannofeu en vermiculite exfoliée avec ossatures en profilé encastré | m²
Plafond en panneaux
506 | Plafond suspendu en panneaux de laine de verre 20 et 40 mm haute densité panneaux de 600 x 600 mm avec ossatures apparentes en profilé spécial | m²
507 | Fourniture et pose de trappe de visite intégrée dans plafond suspendu 600 × 600 mm, cadre et ossature renforcée compris. | U
Plafonds en lames PVC
508 | Fourniture et pose de plafond suspendu en lames PVC blanches, largeur standard, y compris ossature porteuse, suspentes, profils de rive, accessoires de fixation, découpes et toutes sujétions de mise en œuvre. | m²
509 | Fourniture et pose de plafond suspendu en lames PVC hydrofuges pour locaux humides, y compris ossature adaptée, suspentes, profils de finition et toutes sujétions. | m²
510 | Réfection ponctuelle ou remplacement partiel de lames PVC existantes, fourniture comprise. | m²
511 | Fourniture et pose de cornière périphérique de finition pour plafond en lames PVC. | ml
512 | Création d'une trappe de visite intégrée dans plafond en lames PVC, dimensions courantes, cadre compris. | U
513 | Découpe et adaptation du plafond en lames PVC au droit des luminaires, bouches de ventilation, détecteurs et équipements techniques. | U

## 6. Carrelage ; faïence
Accord-cadre mixte pour l’exécution des travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement intérieur et du clos du bâtiment dans les emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG). Corps d’état : Multi - corps d’état _ Gros œuvre (maçonnerie) / 2nd œuvre (revêtements intérieurs – plâtrerie Lot 1 - Kourou, Sinnamary
6 | Carrelage, faïences - modèle au choix du maître d'ouvrage Les prix comprennent toutes sujétions de découpe, ajustement, percements, protection, nettoyage et parfaite finition
|  | Unité | Prix unitaire HT
Ouvrages divers
Dépose
601 | Dépose y compris évacuation de carrelage ou faiënce existant, grattage du support, évacuation des déchets et toutes protections nécessaires. | m²
Préparation des supports
602 | Réalisation d'une chape en mortier de ciment, épaisseur 4 à 6cm, polyane et grillage compris, joints périphériques et de fractionnement selon DTU, évacuation des déchets et toutes protections nécessaires. | m²
603 | Exécution d'un ragréage, y compris application d'un primaire d'accrochage, évacuation des déchets et toutes protections nécessaires. | m²
604 | Enduit au mortier de ciment sur murs en briques ou agglos, y compris échafaudage jusqu'à 3m de hauteur, protections et évacuation des déchets. | m²
605 | Ragréage et préparation des murs, y compris primaire d'accrochage. | m²
606 | Réalisation d’un SPEC horizontal sous carrelage pour locaux humides, y compris traitement des siphons, relevés périphériques, bandes et accessoires. | m²
607 | Réalisation d’un SPEC vertical sur parois recevant faïence, y compris traitement des angles, traversées et raccordements. | m²
Fourniture et pose de carrelage en grès cérame pleine masse ou émaillé antidérapant U4 P4 E3 C2 - R10/B, fourniture et pose collée y compris joints ciment
608 | Carreaux en grès cérame pleine masse format ≤ 30/30cm | m²
609 | Carreaux en grès cérame émaillé format ≤ 30/30cm | m²
610 | Carreaux en grès cérame pleine masse format ≤ 60/60cm | m²
611 | Carreaux en grès cérame émaillé format ≤ 60/60 cm | m²
612 | Plus-value pour joint en époxy | m²
Fourniture et pose de plinthes / hauteur 7 cm / coupe droite
613 | Plinthes assorties en grès cérame pleine masse ou émaillé. | ml
614 | Plinthes à gorges assorties en grès cérame pleine masse ou émaillé. | ml
Fourniture et pose de faïences murales collées, y compris jointage
615 | Carreaux en faïence format ≤ 30/30cm | m²
616 | Carreaux en faïence format ≤ 60/60cm | m²
Divers
617 | Fourniture et pose de baguettes d’angles. | ml
618 | Fourniture et pose de carreaux d’angles. | ml
619 | Mise en place de baguettes de finition pour seuils. | ml
620 | Fourniture et pose de trappe de visite métallique 20cm * 20cm | u

## 7. Revêtements de sols
Accord-cadre mixte pour l’exécution des travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement intérieur et du clos du bâtiment dans les emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG). Corps d’état : Multi - corps d’état _ Gros œuvre (maçonnerie) / 2nd œuvre (revêtements intérieurs – plâtrerie) Lot 1 - Kourou, Sinnamary
7 | Revêtements de sols - modèle au choix du maître d'ouvrage
|  | Unité | Prix unitaire HT
Ouvrages divers
Dépose
701 | Dépose y compris évacuation de sol en PVC, linoléum ou moquette, grattage du support, évacuation des déchets et toutes protections nécessaires. | m²
Fourniture et pose de sol PVC homogène - Classe minimum U4 P3 E2 C2
702 | Fourniture et pose d’une sous-couche densité 100kg/m3 pour sol PVC en lés y compris découpes soignées et évacuation des déchets. | m²
703 | Fourniture et pose collée d'un revêtement PVC en lés sur support préparé, y compris découpe soignée, traitement des joints par soudure à chaud, évacuation des déchets et protections nécessaires. | m²
Fourniture et pose de sol souple linoléum - Classe minimum U4 P3 E2 C2
704 | Fourniture et pose collée d'un revêtement souple linoléum en lés sur support préparé sans sous-couche rapportée, y compris découpe soignée, traitement des joints par soudure à chaud, évacuation des déchets et protections nécessaires. | m²
Fourniture et pose de parquet flottant stratifié
705 | Fourniture et pose de parquet flottant stratifié en lame sur support préparé, y compris, sous couche résiliente, découpe soignée, évacuation des déchets et protections nécessaires. | m²
Divers
706 | Fourniture et pose de barres de seuil en alu, pose vissée | ml
707 | Fourniture et pose de plinthes PVC (résistant aux chocs), pose collée, y compris découpe d'onglet | ml
708 | Fourniture et pose de contre-plinthes en bois vernis, pose clouée, y compris découpe d'onglet | ml
709 | Ponçage et vitrification du parquet bois, application de 2 couches de finition, produit à phase aqueuse | m²
710 | Fourniture et pose de tapis d’entrée moquette. | m²
711 | Fourniture et pose collée d’un revêtement pvc U4/P3 sur marches, contre marches, nez de marches incorporés. Couleur au choix du maitre d’ouvrage | ml
712 | Fourniture et pose de dalle podotactiles aux normes PMR. Couleur au choix du maitre d’ouvrage | ml
713 | Fourniture et pose collé et visé de nez de marche rapporté aux normes PMR | ml
Plancher technique
714 | Confection d'un plancher surélevé en dalles composites bois-métal sur vérins réglables avec écrou de blocage et traverses U. La métallerie en acier galva ou zingué. Isolation acoustique réalisée par joints caoutchouc sur vérins et traverses. Compris mise en place de dalles de ventilation et accès par rampe ou marches | m²
715 | Confection d'un plancher surélevé en dalles caisson bois-métal sur vérins réglables avec écrou de blocage et traverses U. La métallerie en acier galva ou zingué. Isolation acoustique réalisée par joints caoutchouc sur vérins et traverses. Compris mise en place de dalles de ventilation et accès par rampe ou marches | m²
716 | Réfection partielle de plancher technique | m²

## DQE (hidden)
Accord-cadre mixte pour l’exécution des travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement intérieur et du clos du bâtiment dans les emprises militaires dépendant des Forces Armées en Guyane (FAG). Corps d’état : Multi - corps d’état _ Gros œuvre (maçonnerie) / 2nd œuvre (revêtements intérieurs – plâtrerie) Lot 1 - Kourou, Sinnamary
|  | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix en Euro (HT)
1 | Travaux communs
Travaux préparatoires
Installations de chantier
101 | Instalations de chantier de type bungalow en location (y compris installation, repliement et raccordement adduction, évacuation EU - EP) | u | 1 | 0 | 0
102 | Clôture de chantier panneaux Ht 2,00 compris pose et dépose avec affichage adapté (inclus toute la signalétique chantier) | ml | 40 | 0 | 0
103 | Balisage chantier par rubalise rouge et blanche (compris sécurisation et affichage) | ml | 20 | 0 | 0
104 | Mise à disposition d’un WC chimique à la semaine : livraison, vidange et reprise | u | 1 | 0 | 0
Protections et préparations diverses (comprenant l'installation et l'évacuation) si non inclus dans la prestation commandée
105 | Protection par bâche polyane | m² | 40 | 0 | 0
106 | Bâchage en toile | m² | 40 | 0 | 0
Nacelles
Nacelle jusqu'à 15 m
107 | Amenée, repli et utilisation de la nacelle 15 m jusqu'à 2 jours | j | 1 | 0 | 0
108 | Location de la nacelle 15 m par journée supplémentaire | j | 3 | 0 | 0
Nacelle jusqu'à 25 m
109 | Amenée et repli utilisation de la nacelle 25 m jusqu'à 5 jours | j | 1 | 0 | 0
110 | Location de la nacelle 25 m par journée supplémentaire | j | 3 | 0 | 0
Frais d'évacuation des déchets de chantier
111 | Amenée et replis de goulottes, grue, treuil sur potence et monte-charge pour évacuation des gravois | u | 1 | 0 | 0
112 | Location à la journée de goulottes, grue, treuil sur potence pour évacuation des gravois | j | 3 | 0 | 0
113 | Gestion des déchets lorsque le recyclage est obligatoire en Métropole | T | 2 | 0 | 0
2 | Gros-Œuvre / Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie en briques
201 | Dégradation de joints sur maçonnerie existante | ml | 100 | 0 | 0
202 | Rejointoiement sur maçonnerie existante, au fer à joints pour obtention d'un joint plein ou légèrement creux | ml | 100 | 0 | 0
203 | Remplacement de briques pleines | m² | 50 | 0 | 0
204 | Coupe de briques pour rampant compris calfeutrement | ml | 20 | 0 | 0
Maçonnerie en agglomérés de béton creux ou pleins, hourdée au mortier de ciment compris tous adjuvant éventuels
205 | Fourniture et pose blocs creux compris lissage de joints, épaisseur jusqu'à 15cm | m² | 30 | 0 | 0
206 | Fourniture et pose blocs creux compris lissage de joints, épaisseur jusqu'à 25cm | m² | 60 | 0 | 0
207 | Fourniture et pose blocs pleins compris lissage de joints, épaisseur jusqu'à 15cm | m² | 20 | 0 | 0
208 | Fourniture et pose blocs pleins compris lissage de joints épaisseur jusqu'à 25cm | m² | 50 | 0 | 0
209 | Enduit traditionnel 1 façe (gobetis, corps d'enduit et finition) | m² | 150 | 0 | 0
210 | Enduit traditionnel 2 façes (gobetis, corps d'enduit et finition) | m² | 150 | 0 | 0
211 | Fourniture et pose blocs à bancher, compris remplissage béton, fers HA diam 10 mm et lissage de joints : jusqu'à 27cm | ml | 150 | 0 | 0
212 | Chaînage vertical, CIS béton acier | ml | 150 | 0 | 0
213 | Chaînage horizontal, CIS béton acier | ml | 100 | 0 | 0
Percements
Percements de trous et de baies en traversée de parois dans maçonnerie de briques ou d'agglomérés creux ou pleins (manuel, mécanique ou à la carotteuse), compris évacuation des gravois
214 | Percement de trous, tous diamètres jusqu'au diamètre 100 mm, matériaux tendres à très durs | u | 15 | 0 | 0
215 | Percement de baie épaisseur maxi 0,2 m , matériaux tendres à très durs | m² | 20 | 0 | 0
216 | Carotage dans mur ou dalle diamètre 50 à 100 mm, épaisseur jusqu'à 200 mm, matériaux tendres à très durs | u | 20 | 0 | 0
217 | Carotage dans mur ou dalle diamètre 50 à 100 mm, épaisseur supérieure à 200 mm, matériaux tendres à très durs | u | 20 | 0 | 0
Dalle béton
218 | Implantation et traçage de la dalle | m² | 200 | 0 | 0
219 | Dalle béton armée ép. 10 cm (inclus armatures ou treillis soudé) | m² | 50 | 0 | 0
220 | Dalle béton armée ép. 12 cm (inclus armatures ou treillis soudé) | m² | 50 | 0 | 0
221 | Dalle béton armée ép. 15 cm (inclus armatures ou treillis soudé) | m² | 200 | 0 | 0
222 | Dalle béton armée ép. 20 cm (inclus armatures ou treillis soudé) | m² | 100 | 0 | 0
223 | Coffrage de rive | ml | 300 | 0 | 0
224 | Armatures complémentaires | kg | 20 | 0 | 0
225 | Couche de forme compactée | m² | 100 | 0 | 0
226 | Joint de fractionnement | ml | 200 | 0 | 0
227 | Finition talochée (mécanique) | m² | 100 | 0 | 0
228 | Finition lissée (hélicoptère) | m² | 100 | 0 | 0
229 | Finition balayée anti-dérapante | m² | 150 | 0 | 0
230 | Traitement de cure de béton | m² | 100 | 0 | 0
Travaux divers
231 | Application de 2 couches d'hydrofuge sur l'extérieur des maçonneries enterrées pour imperméabilisation (compris sujétions pour difficultés d'accès) | m² | 250 | 0 | 0
232 | Fourniture et pose d'une nappe de protection alvéolaire de soubassement CIS profil de protection | m² | 100 | 0 | 0
233 | Coupure de capillarité par feutre bitume type 36 S en bande jusque 0,33 m de largeur, compris recouvrements, remontées, mortier d'arasement et toutes autres sujétions | ml | 150 | 0 | 0
234 | Piquetage de maçonneries peintes ou goudronnées | m² | 50 | 0 | 0
235 | Hydrofugation de façade par projection au pistolet basse pression d'un produit acrylique incolore. | m² | 400 | 0 | 0
236 | Enduit monocouche, finition rustique comprenant une passe de 10 mm minimum, un dressage à la règle et au couteau à enduire et une passe de finition consistant en une projection de grains. | m² | 400 | 0 | 0
237 | Enduit monocouche, finition grattée, comprenant une passe de 10 mm minimum, puis une seconde passe de finition et après séchage (3 à 8 heures) , grattage avec rabotin de ravaleur, taloche à pointes, etc. .. | m² | 400 | 0 | 0
238 | Reprise d'éclats de béton par un mortier epoxy, profondeur maxi 15mm | m² | 100 | 0 | 0
239 | Réparation de mur en pierre, compris scellement et jointoiement. | m² | 30 | 0 | 0
240 | Fourniture et mise en œuvre de géotextile | m² | 100 | 0 | 0
241 | Terrassement | m³ | 150 | 0 | 0
242 | Décapage terre végétale jusqu'à 20cm | m² | 200 | 0 | 0
243 | Béton de propreté épaisseur 5 cm | m² | 100 | 0 | 0
3 | Peinture & Lasures - couleurs au choix du maître d'ouvrage
Ouvrages intérieurs divers, y compris mise en place de protections verticales et horizontales, tous locaux (y compris humides)
Boiseries
301 | Boiserie ancienne : Lessivage, brossage, grattage, application d'une couche impression sur parties nues et deux couches, fongicide. | m² | 30 | 0 | 0
302 | Boiserie neuve : Lessivage, rebouchage, ponçage, application d'une couche de fond et une couche de finition, finition au choix du maitre d’ouvrage. | m² | 30 | 0 | 0
303 | Boiserie à lasure : Lessivage, masticage, ponçage et application de deux couches de lasure. | m² | 30 | 0 | 0
Ferronerie
304 | Lessivage, brossage, grattage, sous couche antirouille et application de deux couches. | m² | 20 | 0 | 0
Huisseries
305 | Huisserie métallique et chambranle : préparation du support ponçage, sous couches de préparation et couche de finition. | u | 5 | 0 | 0
306 | Huisserie bois et chambranle : préparation du support par égrenage et ponçage, sous couches de préparation et couche de finition peinture standard. | u | 5 | 0 | 0
Mur
307 | Peinture mat - Dépose de revêtement mural existant, y compris enlèvement des gravois et transport à la décharge publique. Préparation du support, ponçage et application en une ou deux couches (suivant les prescriptions fabricant). | m² | 50 | 0 | 0
308 | Peinture satinée - Dépose de revêtement mural existant, y compris enlèvement des gravois et transport à la décharge publique. Préparation du support, ponçage et application en une ou deux couches (suivant les prescriptions fabricant). | m² | 100 | 0 | 0
309 | Peinture brillant - Dépose de revêtement mural existant, y compris enlèvement des gravois et transport à la décharge publique. Préparation du support, ponçage et application en une ou deux couches (suivant les prescriptions fabricant). | m² | 50 | 0 | 0
310 | Fourniture et pose de toile de verre à joint vif, finition prête à peindre | m² | 20 | 0 | 0
Plafond
311 | Peinture mat - Préparation du support, ponçage, une couche d'impression et application en une ou deux couches (suivant les prescriptions fabricant). | m² | 50 | 0 | 0
312 | Fourniture et pose de toile de verre à joint vif, finition prête à peindre | m² | 20 | 0 | 0
Autre
313 | Tuyaux d'évacuation : Nettoyage, brossage, ponçage, application d'une couche primaire et une couche de finition | ml | 10 | 0 | 0
314 | Plus-value pour peinture plafond dans cage d'escalier | m² | 50 | 0 | 0
Peinture de sol et signalisation |  |  |  | 0 | 0
Peinture de sol extérieur et intérieur
315 | Peinture de sol satiné ou brillant finition soignée sur chape béton ou ciment taloché lisse avec travaux préparatoires (dépoussièrage-fluation par solution à base d'acides et double rinçage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) ou couche intermédiaire en dilution -couche aux résines époxy polyamides en phase solvant (F.I-Cl.6b) | m² | 100 | 0 | 0
316 | Peinture de sol satiné ou brillant finition soignée sur ancien revêtement de peinture de sol sur base liant hydraulique avec travaux préparatoires (décapage ancienne peinture-nettoyage-dépoussièrage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) ou couche intermédiaire en dilution -couche aux résines époxy polyamides en phase solvant (F.I-Cl.6b) | m² | 100 | 0 | 0
317 | Peinture de sol satiné ou brillant finition soignée sur chape béton ou ciment taloché lisse avec travaux préparatoires (dépoussièrage-fluation par solution à base d'acides et double rinçage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) ou couche intermédiaire en dilution -couche aux résines polyuréthanes en phase solvant (F.I-Cl.6a) | m² | 100 | 0 | 0
318 | Peinture de sol satiné ou brillant finition soignée sur ancienne peinture de sol sur base liant hydraulique avec travaux préparatoires (décapage ancienne peinture-nettoyage-dépoussièrage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) ou couche intermédiaire en dilution -couche aux résines polyuréthanes en phase solvant (F.I-Cl.6a) | m² | 100 | 0 | 0
Marquage au sol
319 | Bande de délimitation au sol en peinture spéciale, teinte blanche, en création y compris tracé | ml | 15 | 0 | 0
320 | Réfection de bande de délimitation au sol en peinture spéciale, teinte blanche | ml | 15 | 0 | 0
321 | Flèches et lignes de roulement au sol en peinture spéciale, teinte blanche, en création y compris tracé | ml | 15 | 0 | 0
322 | Numérotation au pochoir en peinture spéciale, teinte blanche en création, par chiffre ou lettre | u | 5 | 0 | 0
323 | Plus value pour peinture jaune | ml | 20 | 0 | 0
324 | Plus value pour peinture noire | ml | 20 | 0 | 0
Peinture et revêtements extérieurs
Revêtement de façade prestations complètes (décapage, ponçage, nettoyage, grattage, lessivage, etc.)
Remise en état
325 | Reprise de façade en béton armé comprenant la mise à nu des fers oxydés, leur passivation et la réfection de l'enduit en béton de résine | m² | 250 | 0 | 0
326 | Réfection de corniche, bandeau et arête en béton armé comprenant la mise à nu des fers oxydés, leur passivation et la réfection de l'enduit en béton de résine | ml | 200 | 0 | 0
Revêtement de façade - mat - teinte pastel
327 | Peinture de façade finition soignée sur béton de parement soigné ou enduit hydraulique taloché avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse (F.I-Cl.7b2) ép. Totale mini 90 micromètres | m² | 200 | 0 | 0
328 | Peinture de façade finition courante sur ancien revêtement de façade avec travaux préparatoires (grattage brossage-époussetage), 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse (F.I-Cl.7b2) ép. Totale mini 90 micromètres | m² | 200 | 0 | 0
Revêtement d'imperméabilité et d'étanchéité de façade
329 | Imperméabilisation sur ancien revêtement de peinture sur support liant hydraulique ou plâtre avec travaux préparatoire (lavage haute pression-grattage-brossage-époussetage), couche d'acrylique en phase solvant, bourrage fissures par enduit copolymère en dispersion et pose bande polyester non tissé, 1 couche d'acrylique en dispersion (F.I-Cl 7b2) 400 gr/m2 finition lisse | m² | 300 | 0 | 0
330 | Etanchéité de façade avec travaux préparatoires (égrenage-brossage-époussetage), traitement des fissures par résine époxy et application bande de toile de verre, rebouchages par produit de ragréage, sous couche pénétrante et fixante acrylique en phase solvant, revêtement plastique épais aux copolymères acryliques en dispersion acqueuse (F.II-Cl 1b) | m² | 300 | 0 | 0
331 | Mise en œuvre de produit nettoyant pour élimination des graffitis | m² | 100 | 0 | 0
Traitement des bois et métaux - prestations complètes (décapage, ponçage, nettoyage, grattage, lessivage, etc.)
Mise en peinture des bois
332 | Peinture de bois pré-peints, aspect brillant, finition soignée avec travaux d'apprêts ( rebouchage au mastic et bouche-pores pour bois-ponçage) et 2 couches de peinture alkyde microporeuse en solution (F.I-Cl.4a) | m² | 50 | 0 | 0
333 | Peinture de bois recouvert ancienne peinture, aspect brillant, finition soignée avec travaux d'apprêts (grattage lessivage- rebouchage au mastic et bouche-pores pour bois-ponçage) et 2 couches de peinture alkyde microporeuse en solution (F.I-Cl.4a) | m² | 50 | 0 | 0
| Mise en lasure des bois |  |  | 0 | 0
334 | Lasurage de bois brut, aspect naturel satiné, finition soignée avec travaux d'apprêts (brossage-époussetage), imprégnation en lasure phase solvant mini 30% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 15 micromètre et finition en lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 25 micromètres | m² | 100 | 0 | 0
335 | Remise en lasure de bois déjà traité, aspect naturel satiné, finition soignée avec travaux d'apprêts (dépoussièrage-lessivage-époussetage), 2 couches de lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini pour chaque couche 25 micromètres | m² | 100 | 0 | 0
Mise en peinture des métaux (y compris barreaudage ou canalisations)
336 | Peinture brillante qualité soignée sur métaux ferrifères pré-peints avec travaux préparatoires (nettoyagedépoussièrage), 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m² | 50 | 0 | 0
337 | Peinture brillante qualité soignée sur métaux recouverts ancienne peinture avec travaux préparatoires (décapage par tous moyens-brossage-lessivage), et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m² | 50 | 0 | 0
338 | Peinture soignée brillant sur métaux non ferrifères, alliage léger et acier galva avec travaux prépa. (nettoyage dépoussièrage-dégraissage-décrochage et rinçage par solution à base d'acides et solvants), et 2 couches alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m² | 50 | 0 | 0
Tâches élémentaires complémentaires
Travaux préparatoires en ravalement
339 | Décapage de métaux par sablage | m² | 50 | 0 | 0
340 | Sablage enduit | m² | 50 | 0 | 0
341 | Lavage de parois à l'eau haute pression | m² | 50 | 0 | 0
Couche d'impression - primaire
342 | Couche d'impression peinture acrylique en phase solvant | m² | 50 | 0 | 0
343 | Couche primaire antirouille alkyde au minium sur métaux ferreux | m² | 50 | 0 | 0
344 | Majoration pour couche primaire sur grilles | m² | 30 | 0 | 0
345 | Traitement pierre anti porosité anti humidité pour façade | m² | 150 | 0 | 0
346 | Couche primaire alkyde au chromate de zinc pour métaux non ferreux | m² | 50 | 0 | 0
Rebouchages et enduits (dans le cadre de la préparation du support, prêt à peindre)
347 | Traitement des fissures et crevasses par galon de 0,15 m de large | ml | 30 | 0 | 0
348 | Enduit pour débullage sur béton | m² | 50 | 0 | 0
349 | Rebouchage sur mur à l'enduit glycéro, compris ponçage | m² | 50 | 0 | 0
350 | Enduit sur mur glycéro, compris ponçage | m² | 50 | 0 | 0
351 | Enduit à la chaux pour jointement pierre | m² | 50 | 0 | 0
352 | Rebouchage fissure | ml | 20 | 0 | 0
4 | Plâtrerie ; cloisons
Dépose
Divers, compris évacuations
401 | Démolitions d'enduit plâtre, tous supports confondus (en parties verticales) | m² | 100 | 0 | 0
402 | Démolitions d'enduit plâtre, tous supports confondus (en plafond, sous face, rampant) | m² | 100 | 0 | 0
Enduits
Les prix suivants d'enduit plâtre s'entendent pour une épaisseur de 15 mm et comprennent toutes les sujétions de coupes de rive, de petites largeurs, d'enduits en recherche, d'arêtes, de cueillies, etc.
403 | Enduit plâtre uni, dressé, coupe, poli | m² | 100 | 0 | 0
404 | Bandes d’enduit au plâtre telles que rebordements, etc. jusqu'à 0,35 m de largeur. | ml | 20 | 0 | 0
405 | Réalisation de reprise partielles d'enduit plâtre en remplacement compris piochage, brossage ,évacuation et enduit plâtre en rattrapage | m² | 30 | 0 | 0
Plafonds
Fourniture et pose BA13 sur rails métalliques espacés tous les 0,60 m, fixés avec suspentes de toutes longueurs (intervalles de 1,20 m) sur lambourdes distantes de 1,20 m et fixées sur bois existants au travers de l'ancien plafond conservé. Suspentes en fil de fer interdites
406 | Plafonds BA13 , compris traitement des joints (rails métalliques avec suspentes) | m² | 20 | 0 | 0
407 | Plafonds BA 13 posés directement sans aucune ossature métallique ni lambourde, compris traitement des joints | m² | 20 | 0 | 0
408 | Plafonds BA13 fixés sur rails métalliques espaces de 0,60 m (sans suspente) et fixes par chevilles et vis sur plafond existant, compris calage. | m² | 20 | 0 | 0
Plafonds pour cages d'escalier
409 | Plafonds BA13 fixés sur ossature bois 63x42 ou maçonnerie. | m² | 20 | 0 | 0
410 | Plafonds dalles 600 X 600mm fixés sur ossature bois 63x42 ou maçonnerie | m² | 20 | 0 | 0
Travaux divers sur plafond
411 | Fourniture et pose laine de roche ou de verre sans pare-vapeur déroulée dessus ossature ou en doublement de laine déjà posée avant pose plaque de platre ép.13mm, jusqu'à 100mm | m² | 50 | 0 | 0
412 | Fourniture et pose laine de roche ou de verre sans pare-vapeur déroulée dessus ossature ou en doublement de laine déjà posée avant pose plaque de platre ép.13mm. jusqu'à 200mm | m² | 50 | 0 | 0
413 | Fourniture et pose trappe plafond, compris bois complémentaire, isolation, découpe plafond. | u | 1 | 0 | 0
Cloisons
Tous les prix suivants comprennent les traitements des joints et des angles rentrants ou sortants avec bande à joints et une finition définitive rendant les supports prêts à recevoir une peinture ou un revêtement mural.
414 | Doublage sur ossature métallique profil métallique de 48 mm, plaque de platre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 1 seule face | m² | 100 | 0 | 0
415 | Cloisons de distribution sur ossature métallique profil métallique de 48 mm, plaque de platre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 2 faces | m² | 200 | 0 | 0
416 | Cloisons de distribution sur ossature métallique profil métallique de 48 mm, plaque de platre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 2 faces, doublage par deux couches de plaque de platre ép.13mm croisée ( coupe feu ) sur 1 face | m² | 50 | 0 | 0
417 | Doublage sur ossature métallique profil métallique de 70 mm, plaque de platre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 1 seule face | m² | 50 | 0 | 0
418 | Cloisons de distribution sur ossature métallique profil métallique de 70 mm, plaque de platre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 2 faces | m² | 50 | 0 | 0
419 | Cloisons de distribution sur ossature métallique profil métallique de 70 mm, plaque de platre ép.13mm, compris traitement des joints. plaqué 2 faces, doublage par deux couches de plaque de platre ép.13mm croisée ( coupe feu ) sur 1 face | m² | 100 | 0 | 0
420 | Plus-value pour pose de plaques de plâtre hydrofuges ép.13mm | m² | 100 | 0 | 0
421 | Plus-value pour pose de plaques de plâtre acoustiques ép.13mm | m² | 30 | 0 | 0
422 | Fourniture et pose laine de roche ou de verre sans pare-vapeur déroulée, jusqu'à 100mm | m² | 50 | 0 | 0
423 | Plus-value pour isolant rigide 50 mm en cloison | m² | 50 | 0 | 0
424 | Cloisons de doublage à âme de plâtre cartonnées, contrecollées de polystyrène expansé jusqu'à 100mm | m² | 50 | 0 | 0
425 | Cloisons de doublage hydrofuge à âme de plâtre cartonnées, contrecollées de polystyrène expansé jusqu'à 100mm | m² | 50 | 0 | 0
426 | Panneau OSB2 sur ossature bois ou métallique | m² | 50 | 0 | 0
427 | Panneau OSB3 sur ossature bois ou métallique | m² | 50 | 0 | 0
428 | Panneau OSB3 sur ossature bois ou métallique | m² | 50 | 0 | 0
Cloisons coupe-feu
Sur ossature métallique - Tous les prix suivants comprennent les traitements des joints et des angles rentrants ou sortants avec bande à joints et une finition définitive rendant les supports prêts à recevoir une peinture ou un revêtement mural.
429 | Cloison de 120 mm d'épaisseur, ht maximum 2.60 m composée de montants 48 mm doublés, alternés, entre-axe de 0,40 m + 2 plaques plâtre 12,5 mm sur chaque face. | m² | 100 | 0 | 0
430 | Cloisons de 140 mm d'épaisseur, hauteur maximum 2,75 m, composé de montants 70mm, entre-axe de 0,40 m + 2 plaques plâtre de 12,5 mm sur chaque face. | m² | 50 | 0 | 0
431 | Cloisons de 160 mm d'épaisseur, hauteur maximum 3,00 m, composé de montants 48 mm doublés, alternés, entre-axe de 0,40 m + 2 plaques plâtre de 12,5 mm sur chaque face. | m² | 50 | 0 | 0
432 | Cloisons de 200 mm d'épaisseur, hauteur maximum 3,60 m, composé de montants 70 mm doublés, alternés, entre-axe de 0,40 m + 2 plaques plâtre de 12,5 mm sur chaque face. | m² | 50 | 0 | 0
Carreaux de plâtre - Fourniture et mise en place carreaux de plâtre, compris reprise des joints, raccords avec cloisons, murs existants, huisseries et plafonds, toutes coupes, encastrement des gaines, mise en attente par d'autres corps d'état, U PVC ou semelle résiliente et toutes autres sujétions.
433 | Carreaux de plâtre pleins, épaisseur jusqu'à 0,10 m hydrofugés | m² | 20 | 0 | 0
434 | Carreaux de plâtre pleins, épaisseur jusqu'à 0,10 m | m² | 30 | 0 | 0
5 | Plafonds supsendus
Dépose
501 | Dépose de plafond suspendu tous types | m² | 50 | 0 | 0
Plafonds en fibres
Plafond en dalles
502 | Fourniture et pose de plafond suspendu modulaire en dalles 600 × 600 mm, sur ossature apparente type T24, y compris ossature galvanisée, suspentes, profils de rive, découpes, ajustements et toutes sujétions de mise en œuvre. | m² | 100 | 0 | 0
503 | Fourniture et pose de plafond suspendu 600 × 600 mm en milieu humide (type cuisine, sanitaire, vestiaire), dalles hydrofuges, ossature adaptée, corrosion compatible, toutes sujétions comprises. | m² | 100 | 0 | 0
504 | Remplacement ponctuel de dalles 600 × 600 mm dégradées, fourniture de dalles compatibles incluses. | m² | 10 | 0 | 0
505 | Plafond suspendu en dalles de fibres 25mm pannofeu en vermiculite exfoliée avec ossatures en profilé encastrés | m² | 30 | 0 | 0
Plafond en panneaux
506 | Plafond suspendu en panneaux de laine de verre 20 et 40 mm haute densité panneaux de 600 x 600 mm avec ossatures apparentes en profilé spécial | m² | 50 | 0 | 0
507 | Fourniture et pose de trappe de visite intégrée dans plafond suspendu 600 × 600 mm, cadre et ossature renforcée compris. | U | 1 | 0 | 0
Plafonds en lames PVC
508 | Fourniture et pose de plafond suspendu en lames PVC blanches, largeur standard, y compris ossature porteuse, suspentes, profils de rive, accessoires de fixation, découpes et toutes sujétions de mise en œuvre. | m² | 100 | 0 | 0
509 | Fourniture et pose de plafond suspendu en lames PVC hydrofuges pour locaux humides, y compris ossature adaptée, suspentes, profils de finition et toutes sujétions. | m² | 50 | 0 | 0
510 | Réfection ponctuelle ou remplacement partiel de lames PVC existantes, fourniture comprise. | m² | 20 | 0 | 0
511 | Fourniture et pose de cornière périphérique de finition pour plafond en lames PVC. | ml | 50 | 0 | 0
512 | Création d'une trappe de visite intégrée dans plafond en lames PVC, dimensions courantes, cadre compris. | U | 1 | 0 | 0
513 | Découpe et adaptation du plafond en lames PVC au droit des luminaires, bouches de ventilation, détecteurs et équipements techniques. | U | 5 | 0 | 0
0
6 | Carrelage, faïences - modèle au choix du maître d'ouvrage Les prix comprennent toutes sujétions de découpe, ajustement, percements, portection, nettoyage et parfaite finition
Ouvrages divers
Dépose
601 | Dépose y compris évacuation de carrelage ou faiënce existant, grattage du support, évacuation des déchets et toutes protections nécessaires. | m² | 100 | 0 | 0
Préparation des supports
602 | Réalisation d'une chape en mortier de ciment ,épaisseur 4 à 6cm, polyane et grillage compris, joints périphériques et de fractionnement selon DTU, évacuation des déchets et toutes protections nécessaires. | m² | 100 | 0 | 0
603 | Exécution d'un ragréage, y compris application d'un primaire d'accrochage, évacuation des déchets et toutes protections nécessaires. | m² | 50 | 0 | 0
604 | Enduit au mortier de ciment sur murs en briques ou agglos, y compris échafaudage jusqu'à 3m de hauteur, protections et évacuation des déchets. | m² | 50 | 0 | 0
605 | Ragréage et préparation des murs, y compris primaire d'accrochage. | m² | 30 | 0 | 0
606 | Réalisation d’un SPEC horizontal sous carrelage pour locaux humides, y compris traitement des siphons, relevés périphériques, bandes et accessoires. | m² | 100 | 0 | 0
607 | Réalisation d’un SPEC vertical sur parois recevant faïence, y compris traitement des angles, traversées et raccordements. | m² | 50 | 0 | 0
Fourniture et pose de carrelage en grès cérame pleine masse ou émaillé antidérapant U4 P4 E3 C2 - R10/B, fourniture et pose collée y compris joints ciment
608 | Carreaux en grès cérame pleine masse format ≤ 30/30cm | m² | 50 | 0 | 0
609 | Carreaux en grès cérame émaillé format ≤ 30/30cm | m² | 40 | 0 | 0
610 | Carreaux en grès cérame pleine masse format ≤ 60/60cm | m² | 50 | 0 | 0
611 | Carreaux en grès cérame émaillé format ≤ 60/60 cm | m² | 40 | 0 | 0
612 | Plus-value pour joint en époxy | m² | 50 | 0 | 0
Fourniture et pose de plinthes / hauteur 7 cm / coupe droite
613 | Plinthes assorties en grès cérame pleine masse ou émaillé. | ml | 20 | 0 | 0
614 | Plinthes à gorges assorties en grès cérame pleine masse ou émaillé. | ml | 20 | 0 | 0
Fourniture et pose de faïences murales collées, y compris jointage
615 | Carreaux en faïence format ≤ 30/30cm | m² | 50 | 0 | 0
616 | Carreaux en faïence format ≤ 60/60cm | m² | 20 | 0 | 0
Divers
617 | Fourniture et pose de baguettes d’angles. | ml | 10 | 0 | 0
618 | Fourniture et pose de carreaux d’angles. | ml | 10 | 0 | 0
619 | Mise en place de baguettes de finition pour seuils. | ml | 10 | 0 | 0
620 | Fourniture et pose de trappe de visite métallique 20cm * 20cm | u | 1 | 0 | 0
0
7 | Revêtements de sols - modèle au choix du maître d'ouvrage
Ouvrages divers
Dépose
701 | Dépose y compris évacuation de sol en PVC, linoléum ou moquette, grattage du support, évacuation des déchets et toutes protections nécessaires. | m² | 40 | 0 | 0
Fourniture et pose de sol PVC homogène - Classe minimum U4 P3 E2 C2
702 | Fourniture et pose d’une sous-couche densité 100kg/m3 pour sol PVC en lés y compris découpes soignées et évacuation des déchets. | m² | 50 | 0 | 0
703 | Fourniture et pose collée d'un revêtement PVC en lés sur support préparé, y compris découpe soignée, traitement des joints par soudure à chaud, évacuation des déchets et protections nécessaires. | m² | 50 | 0 | 0
Fourniture et pose de sol souple linoléum - Classe minimum U4 P3 E2 C2
704 | Fourniture et pose collée d'un revêtement souple linoléum en lés sur support préparé sans sous-couche rapportée, y compris découpe soignée, traitement des joints par soudure à chaud, évacuation des déchets et protections nécessaires. | m² | 50 | 0 | 0
Fourniture et pose de parquet flottant stratifié
705 | Fourniture et pose de parquet flottant stratifié en lame sur support préparé, y compris, sous couche résiliente, découpe soignée, évacuation des déchets et protections nécessaires. | m² | 50 | 0 | 0
Divers
706 | Fourniture et pose de barres de seuil en alu, pose vissée | ml | 10 | 0 | 0
707 | Fourniture et pose de plinthes PVC (résistant aux chocs), pose collée, y compris découpe d'onglet | ml | 20 | 0 | 0
708 | Fourniture et pose de contre-plinthes en bois vernis, pose clouée, y compris découpe d'onglet | ml | 20 | 0 | 0
709 | Ponçage et vitrification du parquet bois, application de 2 couches de finition, produit à phase aqueuse | m² | 50 | 0 | 0
710 | Fourniture et pose de tapis d’entrée moquette. | m² | 10 | 0 | 0
711 | Fourniture et pose collée d’un revêtement pvc U4/P3 sur marches, contre marches, nez de marches incorporés. Couleur au choix du maitre d’ouvrage | ml | 10 | 0 | 0
712 | Fourniture et pose de dalle podotactiles aux normes PMR. Couleur au choix du maitre d’ouvrage | ml | 10 | 0 | 0
713 | Fourniture et pose collé et visé de nez de marche rapporté aux normes PMR | ml | 10 | 0 | 0
Plancher technique
714 | Confection d'un plancher surélevé en dalles composites bois-métal sur vérins réglables avec écrou de blocage et traverses U. La métallerie en acier galva ou zingué. Isolation acoustique réalisée par joints caoutchouc sur vérins et traverses. Compris mise en place de dalles de ventilation et accès par rampe ou marches | m² | 50 | 0 | 0
715 | Confection d'un plancher surélevé en dalles caisson bois-métal sur vérins réglables avec écrou de blocage et traverses U. La métallerie en acier galva ou zingué. Isolation acoustique réalisée par joints caoutchouc sur vérins et traverses. Compris mise en place de dalles de ventilation et accès par rampe ou marches | m² | 50 | 0 | 0
716 | Réfection partielle de plancher technique | m² | 20 | 0 | 0