## Lot 04 Renouvellement d'air
ATTA 673, route de Rémire 97354 Rémire Montjoly
Maitre d'ouvrage : INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DE DEVELOPPEMENT
Rénovation et restructuration du site de l'IRD – Cayenne
Lot n°04 - RENOUVELLEMENT D'AIR ET VENTILATION
Les quantités ci-dessous sont données à titre indicatif, les entreprises ont l'obligation de les vérifier, de les valider et de justifier les éventuelles différences. Aucune réclamation ne sera acceptée après la passation des marchés.
Quantitatif
ART | DESIGNATION | U | P.U | QTE | MONTANT
3.1 | RENOUVELLEMENT D'AIR BATIMENT A
3.1.1 | Déposes installations existantes | ens |  | 1 | 0
3.1.1 | Pose repose unités existantes (5 unités extérieures et 5 unités intérieures) | ens |  | 10 | 0
3.1.2 | Renouvellement d'air bureaux Batiment A
Unité ventilation N°1 aile ALOE
3.1.3 | Unité interieure y compris télécommande filaire | u |  | 1 | 0
3.1.4 | Unité exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.5 | Grille exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø350mm | ml |  | 15 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø250mm | ml |  | 20 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø160mm | ml |  | 40 | 0
3.1.7 | Registre reglage | u |  | 6 | 0
3.1.8 | Grille soufflage | u |  | 6 | 0
3.1.9 | Grille reprise | u |  | 1 | 0
3.1.10 | Liaison frigorifique | ml |  | 6 | 0
3.1.11 | Condensat et évacuation | ml |  | 8 | 0
Unité ventilation N°2 aile BOUGAINVILLIER
3.1.3 | Unité interieure y compris télécommande filaire | u |  | 1 | 0
3.1.4 | Unité exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.5 | Grille exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø350mm | ml |  | 15 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø250mm | ml |  | 20 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø160mm | ml |  | 40 | 0
3.1.7 | Registres reglage | u |  | 6 | 0
3.1.8 | Grille soufflage | u |  | 6 | 0
3.1.9 | Grille reprise | u |  | 1 | 0
3.1.10 | Liaison frigorifique | ml |  | 6 | 0
3.1.11 | Condensat et évacuation | ml |  | 7 | 0
| Unité ventilation N°3 aile CORROSOL | u
3.1.3 | Unité interieure y compris télécommande filaire | u |  | 1 | 0
3.1.4 | Unité exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.5 | Grille exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø350mm | ml |  | 15 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø250mm | ml |  | 20 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø160mm | ml |  | 40 | 0
3.1.7 | Registres reglage | u |  | 6 | 0
3.1.8 | Grille soufflage | u |  | 6 | 0
3.1.9 | Grille reprise | u |  | 1 | 0
3.1.10 | Liaison frigorifique | ml |  | 6 | 0
3.1.11 | Condensat et évacuation | ml |  | 7 | 0
Unité ventilation N°4 aile DURANTA
3.1.3 | Unité interieure y compris télécommande filaire | u |  | 1 | 0
3.1.4 | Unité exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.5 | Grille exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø350mm | ml |  | 15 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø250mm | ml |  | 20 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø160mm | ml |  | 40 | 0
3.1.7 | Registres reglage | u |  | 6 | 0
3.1.8 | Grille soufflage | u |  | 6 | 0
3.1.9 | Grille reprise | u |  | 1 | 0
3.1.10 | Liaison frigorifique | ml |  | 6 | 0
3.1.11 | Condensat et évacuation | ml |  | 7 | 0
Unité ventilation N°5 SALLE A MANGER
3.1.3 | Unité interieure y compris télécommande filaire | u |  | 1 | 0
3.1.4 | Unité exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.5 | Grille exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø315mm | ml |  | 15 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø160mm | ml |  | 40 | 0
3.1.7 | Registres reglage | u |  | 3 | 0
3.1.8 | Grille soufflage | u |  | 3 | 0
3.1.9 | Grille reprise | u |  | 1 | 0
3.1.10 | Liaison frigorifique | ml |  | 10 | 0
3.1.11 | Condensat et évacuation | ml |  | 8 | 0
3.1.18 | Trappe d'accès | u |  | 1 | 0
Unité ventilation N°6 BIBLIOTHEQUE
3.1.3 | Unité interieure y compris télécommande filaire | u |  | 1 | 0
3.1.4 | Unité exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.5 | Grille exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø315mm | ml |  | 15 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø160mm | ml |  | 15 | 0
3.1.7 | Registres reglage | u |  | 3 | 0
3.1.8 | Grille soufflage | u |  | 2 | 0
3.1.9 | Grille reprise | u |  | 1 | 0
3.1.10 | Liaison frigorifique | ml |  | 9 | 0
3.1.11 | Condensat et évacuation | ml |  | 7 | 0
3.1.18 | Trappe d'accès | u |  | 1 | 0
Unité ventilation N°7 SALLE DE REUNION
3.1.3 | Unité interieure y compris télécommande filaire | u |  | 1 | 0
3.1.4 | Unité exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.5 | Grille exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø315mm | ml |  | 22 | 0
3.1.7 | Registres reglage | u |  | 1 | 0
3.1.16 | Grille soufflage | u |  | 5 | 0
3.1.17 | Grille reprise | u |  | 1 | 0
3.1.10 | Liaison frigorifique | ml |  | 12 | 0
3.1.11 | Condensat et évacuation | ml |  | 9 | 0
Unité ventilation N°8 BUREAUX RDC AILE UNIVERSITE INTERNATIONALE
3.1.3 | Unité interieure y compris télécommande filaire | u |  | 1 | 0
3.1.4 | Unité exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.5 | Grille exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø315mm | ml |  | 6 | 0
3.1.7 | Registres reglage | u |  | 1 | 0
3.1.9 | Grille reprise | u |  | 1 | 0
3.1.10 | Liaison frigorifique | ml |  | 5 | 0
3.1.11 | Condensat et évacuation | ml |  | 5 | 0
3.1.13 | Grille transfert | u |  | 5 | 0
3.1.14 | Extracteurs individuels bureau + cuisine | u |  | 7 | 0
3,3,5 | Grilles extérieure pour extracteur | u |  | 7 | 0
3.1.18 | Trappe d'accès | u |  | 1 | 0
Unité ventilation N°9 BUREAUX R+1
3.1.3 | Unité interieure y compris télécommande filaire | u |  | 1 | 0
3.1.4 | Unité exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.5 | Grille exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø350mm | ml |  | 15 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø250mm | ml |  | 8 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø160mm | ml |  | 28 | 0
3.1.7 | Registres reglage | u |  | 6 | 0
3.1.8 | Grille soufflage | u |  | 10 | 0
3.1.9 | Grille reprise | u |  | 1 | 0
3.1.10 | Liaison frigorifique | ml |  | 5 | 0
3.1.11 | Condensat et évacuation | ml |  | 4 | 0
Unité ventilation N°10 BUREAUX R+1
3.1.3 | Unité interieure y compris télécommande filaire | u |  | 1 | 0
3.1.4 | Unité exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.5 | Grille exterieure | u |  | 1 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø350mm | ml |  | 12 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø250mm | ml |  | 8 | 0
3.1.6 | Acier galvanisé Ø160mm | ml |  | 28 | 0
3.1.7 | Registres reglage | u |  | 8 | 0
3.1.8 | Grille soufflage | u |  | 8 | 0
3.1.9 | Grille reprise | u |  | 1 | 0
3.1.10 | Liaison frigorifique | ml |  | 6 | 0
3.1.11 | Condensat et évacuation | ml |  | 5 | 0
3.2 | RENOUVELLEMENT D'AIR BATIMENT C
Unité ventilation N°11 laboratoires R+1
3.2.3 | Unité interieure y compris télécommande filaire | u |  | 1 | 0
3.2.4 | Unité extérieure | u |  | 1 | 0
3.2.5 | Grille extérieure | u |  | 1 | 0
3.2.6 | Acier galvanisé Ø350mm | ml |  | 12 | 0
3.2.6 | Acier galvanisé Ø250mm | ml |  | 8 | 0
3.2.6 | Acier galvanisé Ø160mm | ml |  | 28 | 0
3.2.7 | Registres reglage | u |  | 8 | 0
3.2.8 | Grille soufflage | u |  | 7 | 0
3.2.9 | Grille reprise | u |  | 1 | 0
3.2.10 | Liaison frigorifique | ml |  | 6 | 0
3.2.11 | Condensat et évacuation | ml |  | 5 | 0
3.3 | EXTRACTION VMC BATIMENT A & C
Extraction toilettes 1 R+1 bâtiment A
3.3.2 | Extracteur plafonnier | u |  | 1 | 0
3.3.5 | Grille exterieure | u |  | 1 | 0
3.3.6 | Acier galvanisé Ø100mm | ml |  | 2 | 0
Extraction toilettes 2 aile corossol bâtiment A
3.3.2 | Extracteur plafonnier | u |  | 1 | 0
3.3.5 | Grille exterieure | u |  | 1 | 0
3.3.6 | Acier galvanisé Ø100mm | ml |  | 2 | 0
Extraction toilettes 6 RDC bâtiment A
3.3.3 | Extracteurs de gaine | u |  | 1 | 0
3.3.4 | Bouches d'extraction | u |  | 3 | 0
3.3.5 | Grille exterieure | u |  | 1 | 0
3.3.6 | Gaine extraction Ø100mm | u |  | 3 | 0
Extraction toilettes bâtiment C
3.3.2 | Extracteur plafonnier | u |  | 1 | 0
3.3.5 | Grille extérieure | u |  | 1 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0