## Lot 05 Electricité
ATTA 673, route de Rémire 97354 Rémire Montjoly
Maitre d'ouvrage : INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DE DEVELOPPEMENT
Rénovation et restructuration du site de l'IRD – Cayenne
Lot 05 - ELECTRICITE
Les quantités ci-dessous sont données à titre indicatif, les entreprises ont l'obligation de les vérifier, de les valider et de justifier les éventuelles différences. Aucune réclamation ne sera acceptée après la passation des marchés.
Quantitatif
ART | DESIGNATION | U | P.U | QTE | MONTANT
4.1 | RACCORDEMENTS CVC | 0
4.1 | Raccordement électrique unité extérieure | u |  | 11 | 0
4.1 | Raccordement électrique VMC | u |  | 10 | 0
4.2 | LUMINAIRES BATIMENT A
2,4,5 | BAES cablage inclus | u |  | 7 | 0
4,2,2 | Remplacement luminaires fluorescents avec luminaires LED TYPE 1 | u |  | 132 | 0
4,2,3 | Luminaires LED salle reunion TYPE 2 | u |  | 20 | 0
LUMINAIRES BATIMENT C
4,2,2 | Remplacement luminaires fluorescents avec luminaires LED TYPE 1 | u |  | 38 | 0
LUMINAIRES CARBET
4,2,4 | Remplacement luminaires fluorescents avec luminaires LED TYPE 3 | u |  | 12 | 0
4.3 | TRAVAUX BIBLIOTHEQUE
2.3 | Cables des prises 3G2,5 | ml |  | 100 | 0
2,2,1 | Disjoncteurs | ens |  | 1 | 0
2,4,3 | Prises | u |  | 33 | 0
2,3,1 | Goulottes | ml |  | 44 | 0
3 | RJ45 antenne wifi y compris câble cat 6 depuis baie brassage et vérification par recette | ens |  | 1 | 0
4.4 | REHABILITATION ELECTRIQUE CARBET
2.1 | Remplacement du TD | ens |  | 1 | 0
2.3 | Cables des prises 3G2,5 sous moulure | ml |  | 15 | 0
2.4 | Prises 1,25 et pour frigo | u |  | 4 | 0
2.4 | Prises étanches dans carbet | u |  | 1 | 0
2.4 | Prises cuisson 32 A | u |  | 1 | 0
2,1,1 | Moulure | ml |  | 25 | 0
1.9 | ETUDE ET DOE
1.9 | Etudes d'EXE et DOE | ens |  | 1 | 0
| TOTAL PROGRAMME |  |  |  | 0
4.5 | VARIANTE SANITAIRE SECHOIR
4,5,1 | Dépose et consignation | ens |  | 1 | 0
4,5,2 | Prise étanche y compris câblage | u |  | 1 | 0
4,5,2 | Hublot étanche y compris câblage | u |  | 1 | 0
| TOTAL PROGRAMME + VARIANTE |  |  |  | 0