## A_BESOIN
GHT CENTRE FRANCHE COMTE |  |  | Annexe A : description du besoin
FOURNITURE DE DISPOSITIFS DE PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES ET CONSOMMABLES POUR LE TRAITEMENT DE L’ECHANTILLON
N° LOT | N° SOUS LOT | UF | DESIGNATION DE L'ANALYSE | Nombre d'analyses par an | Fréquence du dosage | Commentaire
1 | 1A | 5127 - ALLERGOLOGIE | Allergènes complets : joindre la liste des allergènes disponibles au format Excel et compléter l'annexe B2 | 10050 | dosage 2 fois par semaine
1 | 1B | 5127 - ALLERGOLOGIE | Allergènes recombinants joindre la liste des allergènes disponibles au format Excel et compléter l'annexe B2 | 3800 | 2 x/ par sem
1 | 1C | 5127 - ALLERGOLOGIE | Pneumallergènes multiples, dépistage immuno-enzymatique des IgE spécifiques. Proposer la liste complète annexe B3 | 140 | 2 x/ par sem
1 | 1D | 5127 - ALLERGOLOGIE | Trophallergènes : dépistage immunoenzymatique | 200 | 2 x/ par sem
1 | 1E | 5127 - ALLERGOLOGIE | IgE TOTALES dosage par méthode immunoenzymatique | 1600 | 2 x/ par sem
1 | 1F | 5127 - ALLERGOLOGIE | TRYPTASE : Dosage immunologique | 2000 | 2 x/ par sem
1 | 1G | 5127 - ALLERGOLOGIE | IgG4 Spécifiques | 160 | 1x tous les 15 jours
1 | 1H | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Anticorps anti-facteur intrinsèque | 150 | 1x/sem
1 | 1I | 7642 - PARASITO MYCO | Maladie du poumon d'éleveur d'oiseau : antigène ( sérum ou fientes, pigeon ou perruche) dépistage IgG immunoenzymatique | 1500 patients | 1x/sem
1 | 1J | 7642 - PARASITO MYCO | Maladie du poumon domestique : antigène ( mélange de moisissure ou panel d'antigène de moisissure spécifique) dépistage IgG immunoenzymatique | 1500 patients | 1x/sem
1 | 1K | 7642 - PARASITO MYCO | PHS chimiques - Isocyanate Poids moyen MDI | 100 patients | par série
1 | 1L | 7642 - PARASITO MYCO | PHS chimiques - Isocyanate Poids bas TDI | 100 patients | par série
1 | 1M | 7642 - PARASITO MYCO | PHS chimiques - Isocyanate Poids haut HDI | 100 patients | par série
1 | 1N | 7642 - PARASITO MYCO | PHS chimiques - Phtalique anhydre | 100 patients | par série
2 |  | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Facteur rhumatoide - technique automatisée (réactif, calibrants, contrôles) | 1900 | 2 x/ par sem
3 |  | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Ac anti recepteur à la TSH - TRAC - technique quantitative automatisée (réactif, calibrants, contrôles) | 400 | 2 x/ par sem
4 |  | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Anticorps anti-peptides citrullinés (CCP) - technique automatisée (réactif, calibrants, contrôles) | 700 | 2 x/ par sem
5 | 5A | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Anticorps anti-thyroperoxydase (TPO) - technique automatisée (réactif, calibrants, contrôles) | 1100 | 2 x/ par sem
5 | 5B | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Anticorps anti-thyroglobuline (Tg) - technique automatisée (réactif, calibrants, contrôles) | 800 | 2 x/ par sem
6 | 6A | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Anticorps anti-nucléaires solubles (SSA60, SSA52 =Ro52 = TRIM21, SSB, Sm, RNP, Scl 70, Jo1) : détection - technique automatisée (réactif, calibrants, contrôles) | 2800 | 3 à 4x par sem
6 | 6B | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Anticorps anti-nucléaires solubles (SSA, SSB, Sm, RNP, Scl 70, Jo1) : identification - technique automatisée (réactif, calibrants, contrôles) | 800 | 3 à 4x par sem
6 | 6C | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Anticorps anti-ADN natif - technique automatisée (réactif, calibrants, contrôles) | 2200 | 2 x/ par sem
7 |  | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Anticorps anti-transglutaminase IgA - technique automatisée (réactif, calibrants, contrôles) : préciser l'existence ou non d'un dispositif de détection des déficits en IgA | 1300 | 2 x/ par sem
8 | 8A | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Anticorps anti-Saccaromyces cerevisiae ASCA IgG en microplaques - technique automatisée (réactif, calibrants, contrôles) | 480 | 1x par sem
8 | 8B | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Anticorps anti-Saccaromyces cerevisiae ASCA IgA en microplaques - technique automatisée (réactif, calibrants, contrôles) | 480 | 1x par sem
9 | 9A | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Trousse Hep 2 pour détection et titrage des anticorps anti-nucléaires, par IF indirecte | 5000 patients (3 puits par patients) | tous les jours
9 | 9B | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Détection d'autoanticorps anti-myasthénies (anti-récepteur à l'acetylcholine, antiMusk) par immunofluorescence | 200 | 1x par sem
9 | 9C | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Triple substrat pour détection et titrage des anticorps anti-tissu, par IF indirecte (lames, contrôles, conjugué fluorescent, tampon) | 1200 | 3x par sem
9 | 9D | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Anticorps anti cytoplasme des polynucléaires ANCA , pour détection et titrage par IF indirecte (lames, contrôles, conjugué fluorescent, tampon) | 2500 | 3 à 4x par sem
10 |  | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Anticorps anti-gangliosides : détection qualitative/semi-quantitative par dot/blot | 150 | 1 à 2 x/sem
11 | 11A | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Autoanticorps - panel hépatites autoimmunes (mitochondries 2, LKM, LC, SLA, GP 210,SP 100, SLA et actine) : détection qualitative/semi-quantitative par dot/blot | 300 | 2 à 3x/sem
11 | 11B | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Autoanticorps - panel ANA (histones, Sm, ribosome, nucléosome, DFS70) - détection qualitative/semi-quantitative par dot/blot | 150 | 1 à 2 x/sem
11 | 11C | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Autoanticorps - panel sclerodermie (Scl70, PM-Scl75, PM-Scl100, ARN polymerase III, centromères A et B, Ku) - détection qualitative/semi-quantitative par dot/blot | 450 | 2 à 3x/sem
11 | 11D | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Autoanticorps - panel neurone (Gad 65, SOX1, Ma2, Ma1, Amphiphysine, CV2, Hu, Yo, Ri) - détection qualitative/semi-quantitative par dot/blot | 350 | 2 à 3x/sem
11 | 11E | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Autoanticorps - panel myosite (Mi2, Ku ,Pl 7, Pl 12, OJ, EJ, SRP, Pm Scl, ARN polymerase III) - détection qualitative/semi-quantitative par dot/blot | 300 | 2 à 3x/sem
12 | 12A | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Peau : Anticorps anti-épiderme BP 180 | 200 | 1x/sem
12 | 12B | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Peau : Anticorps anti-épiderme BP 230 | 200 | 1x/sem
13 |  | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Diabète type 2 : Ac anti-GAD65 Test Immuno enzymatique | 250 | 1x/sem
14 |  | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Diabète type 2 : Ac anti-IA2 Test Immuno enzymatique | 250 | 1x/sem
15 |  | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Diabète type 2 : Ac anti-ZnT8 Test Immuno enzymatique | 250 | 1x/sem
16 | 16A | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Ac anti-GBM (membrane basale glomérulaire) Test Immuno enzymatique (réactif, calibrants, contrôles) | 600 | 3 à 4x par sem
16 | 16B | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Ac anti-PR3 (protéinase 3) Test Immuno enzymatique (réactif, calibrants, contrôles) | 1650 | 3 à 4x par sem
16 | 16C | 5141 - AUTO-IMMUNITE | Ac anti-MPO (myéloperoxydase) Test Immuno enzymatique (réactif, calibrants, contrôles) | 1650 | 3 à 4x par sem
17 |  | 5120 - BIOCH PTA | Hémoglobine Glyquée (HbA1c) (sang) par HPLC - Réactifs, consommables, CAL et CQI | 15 000 tests (pour 13000 patients) | Tous les jours sauf samedi dimanche JF
18 |  | 7631 - BIOCH ENDOCRINO | Chromogranine A (sang) par technique automatisée Réactifs, consommables, CAL et CQI | 300 tests (dont 150 patients) | tous les 15 jours | Souhait d'une technique automatisée
19 |  | 7631 - BIOCH ENDOCRINO | CT PRO AVP (copeptine) automatisée | 300 tests (dont 150 patients) | tous les 15 jours
20 |  | 7631 - BIOCH ENDOCRINO | 6-Sulfatoxymélatonine urinaire, Réactifs, consommables, CAL et CQI | 3500 tests (dont 350 x 8 = 2800 échantillons patient) | A la demande | Attention technique ELISA, 1 patient = 8 échantillons ; 1 série = 80 échantillons patients + 2 puits CIQ + 12 puits CAL + 2 blancs par série
21 |  | 7631 - BIOCH ENDOCRINO | VEGF (Vascular Endothelium Growth Factor) : dosage immunologique (réactif, consommables, CAL + CIQ) | 300 tests (dont 80 patients en double) | 4 à 5 séries par an | Attention technique ELISA, 1 série = 16 CAL + CIQ + blanc et 40 échatillons patient en double
22 |  | 5120 - BIOCH PTA | AMH (sang) - Réactifs, consommables, CAL et CQI (dosage adapté pour la pédiatrie et pour l'estimation de la réserve ovarienne ) | 750 tests (dont 500 patients) | 1 série/semaine
23 |  | 7631 - BIOCH ENDOCRINO | INHIBINE B (sang) - Réactifs, consommables, CAL et CQI | 1500 tests (350 demandes patients en double) | 1 série/semaine | Attention technique ELISA ; dosages obligatoirement réalisés en double sur plaque 96 puits : 40 patients en double + 2 puits CIQ + 12 puits CAL + 2 blancs par série
24 |  | 7631 - BIOCH ENDOCRINO | Thyroglobuline (sang) : immunodosage automatisé - Standard MRC 457 - Limite de quantification ≤ 0,1 ng/mL Réactifs, consommables, CAL, CIQ | 2000 tests (pour 500 patients) | Tous les jours
25 | 25A | 7631 - BIOCH ENDOCRINO | Citrate urinaire (réactif, calibrant, consommables, contrôle) | 250 tests (dont 70 patients) | tous les 15 jours | souhait d'une méthode automatiée
25 | 25B | 7631 - BIOCH ENDOCRINO | Oxalate urinaire (réactif, calibrant, consommables, contrôle) | 250 tests (dont 70 patients) | tous les 15 jours | souhait d'une méthode automatiée
26 |  | 7631 - BIOCH ENDOCRINO | IGFBP-3 (réactif , consommables, calibrants + CQI) | 600 tests (dont 350 patients) | tous les 15 jours
27 | 27A | 7631 - BIOCH ENDOCRINO | Aldostérone (réactif , consommables, calibrants + CQI) | 600 tests (dont 350 patients) | 1 série/semaine
27 | 27B | 7631 - BIOCH ENDOCRINO | Rénine (réactif , consommables, calibrants + CQI) | 700 tests (dont 450 patients) | 1 série/semaine
28 |  | 7631 - BIOCH ENDOCRINO | Enzyme de conversion de l'angiotensine (réactif , consommables, calibrants + CQI) | 1000 tests (dont 700 patients) | 1 série/semaine
29 |  | 5123 - BIOCH PROT | Sous classes IgG 1,2,3 et 4 (sang) | 250 | tous les 15 jours
30 | 30A | 5123 - BIOCH PROT | Chaines légères immunoglobulines libres Lambda (sérum) | 3700 (dont 3400 patients) | 1 série/semaine
30 | 30B | 5123 - BIOCH PROT | Chaines légères immunoglobulines libres Kappa (sérum) | 3700 (dont 3400 patients) | 1 série/semaine
30 | 30C | 5123 - BIOCH PROT | Chaines légères immunoglobulines libres Kappa (LCR) réactifs calibrants consommables et CIQ | 250 (dont 200 patients) | tous les 15 jours
31 |  | 5123 - BIOCH PROT | Lysozyme sang (réactif, consommables, calibrants et contrôles) | 400 tests (dont 250 patients) | tous les 15 jours | Souhait d'une technique automatisable
32 |  | 5123 - BIOCH PROT | CH50 réactif et consommables | 1900 (dont 1700 patients) | 1 série/semaine
33 | 33A | 5123 - BIOCH PROT | C3c réactif et consommables | 1900 (dont 1700 patients) | 1 série/semaine
33 | 33B | 5123 - BIOCH PROT | C4 réactif et consommables | 2000 (dont 1700 patients) | 1 série/semaine
34 | 34A | CHI de Haute Comté | C3c réactif et consommables | 300 / an | 1 série/semaine
34 | 34B | CHI de Haute Comté | C4 réactif et consommables | 300 / an | 1 série/semaine
35 | 35A | 5123 - BIOCH PROT | Protéine Beta amyloide 42 dosage immunologique (réactifs et contrôles) | 200 (dont 150 patients) | tous les 15 jours
35 | 35B | 5123 - BIOCH PROT | Protéine Tau dosage immunologique (réactifs et controles) | 200 (dont 150 patients) | tous les 15 jours
35 | 35C | 5123 - BIOCH PROT | Protéine PhosphoTau dosage immunologique (réactifs et contrôles) | 200 (dont 150 patients) | tous les 15 jours
35 | 35D | 5123 - BIOCH PROT | Protéine beta amyloide 40 dosage immunologique (réactifs et contrôles) | 200 (dont 150 patients) | tous les 15 jours
35 | 35E | 5123 - BIOCH PROT | protéine phosphoTau 217 sanguine (réactifs et contrôles) | 150 patients ? | tous les 15 jours | Le volume dépendra des évolutions législatives (AMM pour traitement anti-amyloïde)
35 | 35F | 5123 - BIOCH PROT | Chaînes légères des neurofilaments (NfL) sang et LCR (réactifs, calibrants et contrôles) | 20 patients | A la demande (1x/mois ?)
35 | 35G | 5123 - BIOCH PROT | Alpha-synucléine sang et LCR (réactifs, calibrants et contrôles) | 10 patients | A la demande (1x/mois ?)
36 |  | 5123 - BIOCH PROT | IgA LCR (réactif, calibrant et contrôle) | 20 patients | A la demande
37 |  | 5123 - BIOCH PROT | IgM LCR (réactif, calibrant et contrôle) | 20 patients | A la demande
38 |  | 3121-CYTOLOGIE | test Itano ou équivalent pour dépistage Drépanocytose | 37 patients
39 |  | 3121-CYTOLOGIE | Quantification HbS par HPLC (analyses et contrôle) | 360 | Tous les jours
40 |  | 3121-CYTOLOGIE | Exploration hémoglobine HPLC (analyse, contrôle, calibrant) | 700 | 1 fois par semaine
41 |  | 7611 - PHARMACOLOGIE + CHI de Haute Comté | Recherche des toxiques dans les urines -10 paramètres : AMP,BAR,BUP, BZD,COC, MDMA/XTC, MOR/OPI, MTD, TCA, THC, test unitaire rapide (UCSA UF 7143) | 650 répartis en 200 / an pour le CHU, 450 / an pour le CHIHC
42 |  | 7611 - PHARMACOLOGIE | Recherche de Barbituriques urinaires : test unitaire rapide | 24
43 | 43A | 7611 - PHARMACOLOGIE | Sérum Niveau « Normal » Ces contrôles doivent pouvoir être aliquotés après reconstitution pour une conservation d’environ une semaine si réfrigérés ou un mois si congelés. Les Eléments trace recherchés devront comprendre, a minima, les éléments suivants avec une valeur analytique mesurée par le fournisseur: • Sérum : Al, As, Cr, Co, Cu, Li, Mg, Mn, Hg, Ni, P, Se, Zn. Une valeur indicative pour les autres éléments trace retrouvés physiologiquement serait appréciée. La date de péremption d’un lot doit être supérieure de 2 ans à la réception. | 120 ml de CIQ reconstitués pour chaque matrice avec un minimum de 26 flacons
43 | 43B | 7611 - PHARMACOLOGIE | Sang total Niveau 1 « Bas » Ces contrôles doivent pouvoir être aliquotés après reconstitution pour une conservation d’environ une semaine si réfrigérés ou un mois si congelés. Les Eléments trace recherchés devront comprendre, a minima, les éléments suivants avec une valeur analytique mesurée par le fournisseur: • Sang Total (Niveau 1 et 2 ):As, Be, Bi, Cd, Cr, Co, Pb, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, Sr, Tl, V, Zn. Une valeur indicative pour les autres éléments trace retrouvés physiologiquement serait appréciée. La date de péremption d’un lot doit être supérieure de 2 ans à la réception. | 120 ml de CIQ reconstitués pour chaque matrice avec un minimum de 26 flacons
43 | 43C | 7611 - PHARMACOLOGIE | Sang Total Niveau 2 « Haut » Ces contrôles doivent pouvoir être aliquotés après reconstitution pour une conservation d’environ une semaine si réfrigérés ou un mois si congelés. Les Eléments trace recherchés devront comprendre, a minima, les éléments suivants avec une valeur analytique mesurée par le fournisseur: • Sang Total (Niveau 1 et 2 ):As, Be, Bi, Cd, Cr, Co, Pb, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, Sr, Tl, V, Zn. Une valeur indicative pour les autres éléments trace retrouvés physiologiquement serait appréciée. La date de péremption d’un lot doit être supérieure de 2 ans à la réception. | 120 ml de CIQ reconstitués pour chaque matrice avec un minimum de 26 flacons
43 | 43D | 7611 - PHARMACOLOGIE | Urine Niveau « Normal » ou «Haut » Ces contrôles doivent pouvoir être aliquotés après reconstitution pour une conservation d’environ une semaine si réfrigérés ou un mois si congelés. Les Eléments trace recherchés devront comprendre, a minima, les éléments suivants avec une valeur analytique mesurée par le fournisseur: • Urine : Al, As, Be, Bi, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, Se, Tl, V, Zn. Une valeur indicative pour les autres éléments trace retrouvés physiologiquement serait appréciée. La date de péremption d’un lot doit être supérieure de 2 ans à la réception. | 120 ml de CIQ reconstitués pour chaque matrice avec un minimum de 26 flacons
44 | 44A | 7611 - PHARMACOLOGIE | Test unitaire pour la quantification des concentrations sériques d'Adalimumab | 65 | A la demande
44 | 44B | 7611 - PHARMACOLOGIE | Test unitaire pour la détection des anticorps anti-Adalimumab dans le sérum | 20 | A la demande
44 | 44C | 7611 - PHARMACOLOGIE | Test unitaire pour la quantification des concentrations sériques d'Infliximab | 150 | A la demande
44 | 44D | 7611 - PHARMACOLOGIE | Test unitaire pour la détection des anticorps anti-Infliximab dans le sérum | 20 | A la demande
45 |  | 7143-USMA | Recherche de Ritaline urinaire- test unitaire | 50
46 | 46A | 7641 - BACTERIOLOGIE | Bartonella henselae : Dosage immunologique des IgG dans le sérum | 350 patients | 5 fois/semaine
46 | 46B | 7641 - BACTERIOLOGIE | Bartonella henselae : Dosage immunologique des IgM dans le sérum | 350 patients | 5 fois/semaine
47 | 47A | 7641 - BACTERIOLOGIE | Bartonella henselae, Dosage des IgG (Technique de confirmation) | 60 patients | 1 à 2 fois/semaine | Technique de confirmation pour déterminer le titre en anticorps si dépistage positif, Plusieurs dilutions réalisées par patient.
47 | 47B | 7641 - BACTERIOLOGIE | Bartonella henselae, Dosage des IgM (Technique de confirmation) | 60 patients | 1 à 2 fois/semaine | Technique de confirmation pour déterminer le titre en anticorps si dépistage positif, Plusieurs dilutions réalisées par patient.
48 | 48A | 7641 - BACTERIOLOGIE | Borréliose de Lyme : Immunoblot pour la détection qualitative et semi-quantitative des anticorps de type IgM (avec lecteur) | 150 patients | 1 fois/semaine | inclure les consommables nécessaires à l'acquisition de l'image par le lecteur (ex : feuilles à fond noir)
48 | 48B | 7641 - BACTERIOLOGIE | Borréliose de Lyme : Immunoblot pour la détection qualitative et semi-quantitative des anticorps de type IgG dans le sérum et le LCR (avec lecteur) | 300 patients | 1 fois/semaine | inclure les consommables nécessaires à l'acquisition de l'image par le lecteur (ex : feuilles à fond noir)
49 | 49A | 7641 - BACTERIOLOGIE | Borréliose de Lyme : Dosage immunologique automatisé permettant la détermination quantitative des anticorps IgM anti Borrelia burgdorferi, dans le sérum | 1800 patients | 3 fois/semaine
49 | 49B | 7641 - BACTERIOLOGIE | Borréliose de Lyme : Dosage immunologique automatisé permettant la détermination quantitative des anticorps IgG anti Borrelia burgdorferi, dans le sérum et dans le LCR | 2500 patients | 3 fois/semaine
50 |  | 7641 - BACTERIOLOGIE | Brucellose : recherche des anticorps par agglutination de l'antigène Rose bengale | 150 patients | 3 fois/semaine
51 |  | 7641 - BACTERIOLOGIE | Chlamydia psittaci : titrage des anticorps IgG par immuno-fluorescence indirecte, prévoir si nécessaire tampon PBS, témoin négatif et positif, conjugué prêt à l'emploi | 200 patients | 1 fois/semaine
52 |  | 7641 - BACTERIOLOGIE | Chlamydia trachomatis : Dosage immunologique automatisé permettant la détermination quantitative des anticorps IgG anti C.trachomatis, dans le sérum | 450 patients | 3 fois/semaine
53 |  | 7641 - BACTERIOLOGIE | Diphtérie : Dosage immunologique automatisé permettant la determination quantitative des anticorps IgG anti-anatoxine diphtérique, dans le sérum (contrôle d'immunité) | 200 patients | 2 fois/semaine
54 |  | 7641 - BACTERIOLOGIE | Helicobacter pylori : Dosage immunologique automatisé permettant la détermination quantitative des anticorps IgG anti Helicobacter pylori, dans le sérum | 120 patients | 2 fois/semaine
55 |  | 7641 - BACTERIOLOGIE | Interféron Gamma : Dosage immunologique automatisé après stimulation par des antigènes mycobactériens : réactifs, consommables, contrôles calibrants | 1600 patients | 2 fois/semaine
56 |  | 7641 - BACTERIOLOGIE | Leptospires : Dosage immunologique permettant la détermination qualitative et/ou quantitative des anticorps IgM anti-Leptospira, dans le sérum | 250 | 1 fois/semaine
57 | 57A | 7641 - BACTERIOLOGIE | MYCOPLASME PNEUMONIAE - Dosage des IgG dans le sérum | 600 | 3 fois/semaine
57 | 57B | 7641 - BACTERIOLOGIE | MYCOPLASME PNEUMONIAE - Dosage immunologique automatisé des IgM dans le sérum | 600 | 3 fois/semaine
58 |  | 7641 - BACTERIOLOGIE | Pneumocoque : Dosage immunologique permettant la détermination quantitative des anticorps IgG dans le sérum (contrôle d'immunité). | 400 | 1 fois/semaine
59 |  | 7641 - BACTERIOLOGIE | Pseudomonas aeruginosa : Dosage immunologique permettant la détermination quantitative des anticorps IgG anti-exotoxine A, anti-élastase, anti-protéase alcaline | 160 | 1 fois/semaine
60 |  | 7641 - BACTERIOLOGIE | Tétanos : Dosage immunologique permettant la determination quantitative des anticorps IgG anti-anatoxine tetanique, dans le sérum (contrôle d'immunité) | 1000 patients | 1 fois/semaine
61 |  | 7641 - BACTERIOLOGIE | Tétanos : test de détermination semi-quantitative des anticorps IgG anti-Clostridium tetani, dans le sérum, en URGENCE (test unitaire, avec lecteur) | 1500 patients | 24h/24
62 |  | 7641 - BACTERIOLOGIE | Treponema pallidum : Recherche qualitative automatisée des anticorps de type IgG et IgM | 7800 | 5 fois/semaine
63 |  | CHI de Haute Comté | Treponema pallidum : Recherche qualitative automatisée des anticorps de type IgG et IgM | 300 / an | 1 fois : semaine
64 |  | 7641 - BACTERIOLOGIE | Tréponema pallidum : Immunoblot pour la détection qualitative et semi-quantitative des anticorps de type IgG | 20 patients | Au cas par cas
65 |  | 7641 - BACTERIOLOGIE | Tréponema pallidum (Syphilis) : test rapide de la réagine plasmatique (RPR ou VDRL) pour la détection qualitative et semi-quantitative des anticorps de la syphilis dans le sérum | 500 patients (environ 5 dilutions par patient) | 4 fois/semaine
66 |  | 7641 - BACTERIOLOGIE | Tréponema pallidum (Syphilis) : test rapide VDRL pour la détection semi-quantitative des anticorps non tréponemique dans le LCR | 20 patients | Au cas par cas
67 | 67A | 7641 - BACTERIOLOGIE | Coxiella burnetii - Dosage des IgG de phase II dans le sérum | 300 | 5 fois/semaine
67 | 67B | 7641 - BACTERIOLOGIE | Coxiella burnetii - Dosage des IgM de phase II dans le sérum | 300 | 5 fois/semaine
68 |  | 7641 - BACTERIOLOGIE | Francisella tularensis : Dosage des IgG+IgM dans le sérum | 160 | 3 fois/semaine
69 | 69A | 7641 - BACTERIOLOGIE | Brucella spp : Dosage des IgG dans le sérum | 24 | Au cas par cas | Technique de confirmation si agglutination de l'antigène Rose bengale positive
69 | 69B | 7641 - BACTERIOLOGIE | Brucella spp : Dosage des IgM dans le sérum | 24 | Au cas par cas | Technique de confirmation si agglutination de l'antigène Rose bengale positive
70 |  | 7641 - BACTERIOLOGIE | Solution standard internationale d'immunoglobuline humaine anti-tétanique (WHO 2nd International Standard for Anti-Tetanus Immunoglobulin Human) | 1 echantillon par an | 1 fois par an
71 | 71A | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Amibiase dépistage des anticorps lgG par technique immunoenzymatique | 40 patients | à la demande
71 | 71B | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Ascaris : dépistage des anticorps lgG par technique immunoenzymatique | 500 patients | 1 à 2x/sem
71 | 71C | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Aspergillose : Dépistage des anticorps lgG anti-Aspergillus fumigatus par technique immunoenzymatique ou équivalent | 900 patients | 1 à 2x/sem
71 | 71D | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Echinococcose : dépistage des anticorps lgG par technique immunoenzymatique E. granulosus | 600 patients | 1 à 2x/sem
71 | 71E | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Echinococcose : dépistage des anticorps lgG par technique immunoenzymatique E. multilocularis | 1500 patients | 1 à 2x/sem
71 | 71F | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Echinococcose : suivi des anticorps anti-Em18 par technique immunoenzymatique | 1500 patients | 1 à 2x/sem
71 | 71G | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Filariose : dépistage des anticorps par technique immunoenzymatique IgG | 100 patients | 1 à 2x/sem
71 | 71H | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Toxocarose : dépistage des anticorps par technique immunoenzymatique IgG | 600 patients | 1 à 2x/sem
71 | 71I | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Trichine : dépistage des anticorps lgG par technique immunoenzymatique | 30 patients | à la demande
71 | 71J | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Amibiase dépistage des anticorps lgG par hémagglutination | 40 patients | à la demande
71 | 71K | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Distomatose : Dépistage des anticorps lgG par hémagglutination | 80 patients | à la demande
71 | 71L | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Echinococcose : Dépistage des anticorps lgG par hémagglutination | 1100 patients | 1 à 2x/sem
72 |  | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Amibiase : anticorps lgG, Confirmation par Latex ou immunoempreinte (Western Blot) | 30 patients | à la demande
73 | 73A | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Aspergillose : confirmation des anticorps lgG immunoempreinte - Western Blot | 200 patients | 3x/sem
73 | 73B | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Cysticercose : anticorps lgG, Confirmation par immunoempreinte (Western Blot) | 18 patients | à la demande
73 | 73C | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Distomatose : Anticorps lgG, Confirmation par immunoempreinte (Western Blot) | 50 patients | à la demande
73 | 73D | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | ECHINOCOCCUS : Anticorps lgG, Confirmation par immunoempreinte (Western Blot) | 300 patients | 3x/sem
73 | 73E | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Schistosoma : Confirmation des anticorps par immunoempreinte (Western Blot) | 200 patients | 3x/sem
73 | 73F | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Toxocarose : Anticorps lgG, Confirmation par immunoempreinte (Western Blot) | 260 patients | 3x/sem
73 | 73G | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | TOXOPLASMOSE : détection des IgM par immunoempreinte | 200 patients | 3x/sem
73 | 73H | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | TOXOPLASMOSE : détection des IgG par immunoempreinte | 450 patients | 3x/sem
73 | 73I | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | TOXOPLASMOSE : profils comparés maman-bébé ou sang-LCS par immunoempreinte avec conjugués anti-IgG et anti-IgM | 40 patients (4 bandes par patient) | à la demande
73 | 73J | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Trichine : Anticorps lgG, Confirmation par immunoempreinte (Western Blot) | 6 patients | à la demande
74 |  | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Schistosoma : dépistage des anticorps par technique immunoenzymatique ou immunochromatographique | 700 patients | à la demande
75 |  | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Strongyloides : dépistage des anticorps par technique immunoenzymatique IgG | 1100 patients | à la demande
76 | 76A | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | TOXOPLASMOSE : Détection des anticorps IgG AUTOMATISEE (incluse l'automate ELISA) | 5300 patients | tous les jours
76 | 76B | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | TOXOPLASMOSE : Détection des anticorps IgM AUTOMATISEE (inclure l'automate ELISA) | 5300 patients | tous les jours
77 | 77A | CHI de Haute Comté | TOXOPLASMOSE : Détection des anticorps IgG AUTOMATISEE (incluse l'automate ELISA) | 2000 patients | tous les jours
77 | 77B | CHI de Haute Comté | TOXOPLASMOSE : Détection des anticorps IgM AUTOMATISEE (inclure l'automate ELISA) | 2000 patients | tous les jours
78 |  | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | TOXOPLASMOSE : Détection UNITAIRE en URGENCE des anticorps IgG et des anticorps IgM, détection couplée ou séparée | 1100 patients | tous les jours
79 |  | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | TOXOPLASMOSE : Determination UNITAIRE des IgG et de l'avidité des IgG | 70 patients | à la demande
80 |  | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Candidoses : Dépistage des anticorps anti-mannanes de Candida par Elisa ou équivalent | 400 patients | 1 à 2x/sem
81 |  | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Candidoses : Dépistage des anticorps anti-Candida, si possible en technique automatisée, incluant les contrôles | 400 patients | 1 à 2x/sem
82 |  | 5161 - SEROLOGIE PARASITAIRE ET FONGIQUE | Candidoses : Détection d'antigènes fongiques mannanes Candida - réactif unitaire ou permettant des petites séries | 200 patients | 1 à 2x/sem
83 |  | 7642 - PARASITO MYCO | Maladie du poumon de fermier : détection des IgG par ELISA | 2000 patients | 2*/sem
84 |  | 7642 - PARASITO MYCO | Maladie du poumon de fermier : antigène pour technique d'immunoprécipitation , micropolyspora faeni ( = Saccharopolyspora rectivirgula) et /ou thermoactinomyces vulgaris et anti sérum | 1000 patients soit 20 mL par antigène | 2*/sem
85 |  | 7642 - PARASITO MYCO | Aspergillose : antigène pour technique d'immunoprécipitation, antigène d'Aspergillus fumigatus et l'antisérum | 200 patients, soit 8 ml par antigène | 1x/sem
86 |  | 7642 - PARASITO MYCO | Aspergillose : antigène pour technique d'immunoprécipitation, antigène issu de mélange d'espèces d'Aspergillus et l'antisérum | 200 patients, soit 8 ml par antigène | 1x/sem
87 |  | 7642 - PARASITO MYCO | Maladie du poumon d'éleveur d'oiseau : antigène ( sérum ou fientes, pigeon ou perruche) pour technique d'immunoprécipitation et antisérum | 1300, soit 20 mL par antigène | 1x/sem
88 |  | 7642 - PARASITO MYCO | Maladie du poumon d'éleveur d'oiseau : détection des IgG par ELISA | 2000 patients | 1x/sem
89 |  | 7642 - PARASITO MYCO | Maladie du poumon domestique : moisissure spécifique-dépistage IgG par ELISA | 2000 patients | 2*/sem
90 |  | 7642 - PARASITO MYCO | Maladie du poumon domestique : antigène spécifique (moississure type aspergillus versisolor, penicillium, actinomycètes...) pour technique d'immunoprécipitation et antisérum | 2000 patients soit 40 ml par antigène | 2*/sem
91 |  | 7642 - PARASITO MYCO | Lames gélosées pour realisation de techniques immunologiques de double diffusion et Immunoelectrophorèse | 700 lames | 2*/sem
92 |  | 7642 - PARASITO MYCO | Colorant type amidoschwartz pour techniques immunologiques de double diffusion et immunoelectrophorèse | QSP coloration 700 lames | 2*/sem
93 | 93A | 5110 - VIROLOGIE | HEPATITE B - Anticorps HBc totaux : test unitaire sur automate LIAISON XL connecté | 250 | Tous les jours
93 | 93B | 5110 - VIROLOGIE | HEPATITE C - dépistage test unitaire sur automate LIAISON XL connecté | 250 | Tous les jours
94 |  | 5110 - VIROLOGIE | HERPES - Ig G anti HSV1 et 2 : réactifs et consommables (contrôles si besoin) | 1200 | Tous les jours
95 |  | 5110 - VIROLOGIE | VIH 1 et 2 - immunoblot (test de confirmation) | 150 patients | A la demande
96 |  | 5110 - VIROLOGIE | Covid-19 Test antigènique rapide | 10000 | Tous les jours
97 | 97A | 5110 - VIROLOGIE | IgM TBE (Encéphalite à tique) Si possible en monotest | 300 | 1 à 2 séries/semaine
97 | 97B | 5110 - VIROLOGIE | IgG TBE (Encéphalite à tique) Si possible en monotest | 300 | 1 à 2 séries/semaine
97 | 97C | 5110 - VIROLOGIE | Sérologie de la Dengue : - IgM anti-dengue si possible en monotest | 150 | 1 à 2 séries/semaine
97 | 97D | 5110 - VIROLOGIE | - IgG anti-dengue si possible en monotest | 150 | 1 à 2 séries/semaine
97 | 97E | 5110 - VIROLOGIE | Sérologie Chikunguya (IgM et IgG) Si possible en monotest | 150 | 1 à 2 séries/semaine
97 | 97F | 5110 - VIROLOGIE | Sérologie Zika (IgM et IgG) Si possible en monotest | 150 | 1 à 2 séries/semaine
97 | 97G | 5110 - VIROLOGIE | Sérologie WEST NILE (IgM et IgG) Si possible en monotest | 150 | 1 à 2 séries/semaine
98 |  | 5110 - VIROLOGIE | Antigène NS1 Dengue NS1 ET IgG/IgM | 50 | A la demande
99 |  | 5110 - VIROLOGIE | Sérologie puumala IgM | 200 | A la demande
100 |  | 5110 - VIROLOGIE | Sérologie du virus de l'hépatite Delta : Réactifs et consommables (contrôles si besoin) pour dosage des IgG VHD, si possible en monotest | 500 | 1 série/semaine
101 |  | 5110 - VIROLOGIE | Avidité des IgG anti-CMV : Réactifs et consommables (contrôles si besoin) de mesure de l'avidité des IgG anti-CMV, si possible en monotest | 150 | A la demande
102 |  | CHLP à Dôle | Sérologie puumala IgM | 76 | à la demande
103 |  | 3122 - IMMUNOLOGIE CELLULAIRE + CHLP | Quantification des hématies fœtales et maternelles par cytométrie en flux avec anhydrase carbonique et anticorps anti hémoglobine F (Fetal Cell Count) | 1619 = 500 au CHU + 1119 au CHLP | quotidien
104 | 104A | 3122 - IMMUNOLOGIE CELLULAIRE | Kit pour test d'activation des basophiles avec allergènes médicamenteux et protéiques | 2500 | 2 fois par semaine
104 | 104B | 3122 - IMMUNOLOGIE CELLULAIRE | Solutions d'allergènes médicamenteux, alimentaires et protéiques pour test d'activation in vitro des polynucléaires basophiles Proposer la liste complète annexe B3 au tarif remisé CHU | 500 | 2 fois par semaine
105 |  | 3122 - IMMUNOLOGIE CELLULAIRE | Kit pour quantification des CAR-T cell antiCD19 par cytométrie en flux | 500
106 | 106A | 3126 - HEMOSTASE | Cardiolipine IgM (réactif + calibrants+contrôles) technique manuelle ELISA | 1500 | 1 série par semaine | méthode manuelle en ELISA
106 | 106B | 3126 - HEMOSTASE | Cardiolipine IgG (réactif + calibrants+contrôles) technique manuelle ELISA | 1500 | 1 série par semaine | méthode manuelle en ELISA
107 | 107A | 3126 - HEMOSTASE | B2GP1 IgM (réactif + calibrants+controles) technique manuelle ELISA | 1500 | 1 série par semaine | méthode manuelle en ELISA
107 | 107B | 3126 - HEMOSTASE | B2GP1 IgG (réactif + calibrants+controles)technique manuelle ELISA | 1500 | 1 série par semaine | méthode manuelle en ELISA
108 | 108A | 3126 - HEMOSTASE | Test chromogénique pour la détection dans le plasma ou le sérum des auto anticorps humains dirigés contre l'ADAMTS-13 par méthode ELISA manuelle à 450nm. |  |  | En cas d'utilisation fractionnée du kit ELISA , prévoir l'ensemble des réactifs ( calibrants, contrôles….)permettant d'utiliser l'ensemble des barrettes du kit
108 | 108B | 3126 - HEMOSTASE | Test chromogénique pour la détermination de l’activité ADAMTS-13 dans le plasma humain par méthode ELISA manuelle à 450nm. | 220 | 1 série par semaine | En cas d'utilisation fractionnée du kit ELISA , prévoir l'ensemble des réactifs ( calibrants, contrôles….)permettant d'utiliser l'ensemble des barrettes du kit
109 |  | 3126 - HEMOSTASE | Recherche qualitative de la détection des anticorps héparine anti PF4 d'isotype IgG par méthode ELISA manuelle |  | 1 série / 2 mois
110 |  | 3126 - HEMOSTASE | Recherche quantitative de Proteine S Totale par méthode ELISA manuelle | 50 | 1 série / 3 mois
111 |  | 3126 - HEMOSTASE | Recherche quantitative de Proteine C Antigéne par méthode ELISA manuelle | 50 | 1 série / 3 mois
112 |  | 3126 - HEMOSTASE | Réactifs et consommables pour dépistage et identification des anticorps antiplaquettes circulants et fixés par technique MAIPA | 600 | 1 série par semaine
113 |  | 3126 - HEMOSTASE | Ensemble des réactifs pour réaliser les analyses PL Chip, AR Chip et HD Chip sur automate T-TAS 01 | 30 | 1 série / 2 mois | Besoin des réactifs : PL Chip pour T-TAS01, AR Chip pour T-TAS01,HD Chip pour T-TAS01, PL Chip Réservoir pour T-TAS01, AR & HD Chip Réservoir pour T-TAS01, Réactif CaCTI pour T-TAS01, Réactif anti-sédimentation HD Chip T-TAS01, Tube BAPA
114 |  | 3126 - HEMOSTASE | Test d'agrégation plaquettaire sur agrégomètre TA-8V en présence d'acide arachidonique concentration finale du test 1mM | 250 | 3 fois / semaine
115 |  | 3126 - HEMOSTASE | Test d'agrégation plaquettaire sur agrégomètre TA-8V en présence de ristocétine concentration finale du test 1,20mg/mL et 0,6 mg/mL | 250 | 3 fois / semaine
116 |  | 3126 - HEMOSTASE | Test d'agrégation plaquettaire sur agrégomètre TA-8V en présence d'ADP concentration finale 2µM, 5µM, 10µM | 250 | 3 fois / semaine
117 |  | 3126 - HEMOSTASE | Test d'agrégation plaquettaire sur agrégomètre TA-8V en présence d'Epinéphrine concentration finale du test 5µM et 10µM | 250 | 3 fois / semaine
118 |  | 3126 - HEMOSTASE | Test d'agrégation plaquettaire sur agrégomètre TA-8V en présence de collagène concentration finale du test 2µg/mL | 250 | 3 fois / semaine
119 |  | 3126 - HEMOSTASE | Test d'agrégation plaquettaire sur agrégomètre TA-8V en présence de TRAP-6 concentration finale du test 10µM et 20µM | 250 | 3 fois / semaine
120 |  | 3126 - HEMOSTASE | Barrettes pour vérification longueur 450nM pour lecteur de microplaques ELISA | 6 barrettes | 1 vérif/ 2 mois
121 |  | 3126 - HEMOSTASE | Recherche qualitative et quantitative des anticorps anti annexine V d'isotype IgG par méthode ELISA manuelle | 30 | 1 série / 2 mois
122 |  | 3126 - HEMOSTASE | Recherche qualitative et quantitative des anticorps anti annexine V d'isotype IgM par méthode ELISA manuelle | 30 | 1 série / 2 mois
123 |  | 3126 - HEMOSTASE | Recherche qualitative et quantitative des anticorps anti phosphatidylsérine/prothrombine d'isotype IgG par méthode ELISA manuelle | 120 | 1 série / 2 mois
124 |  | 3126 - HEMOSTASE | Etude de la protéine VASP par technique de cytométrie en flux | 233 | unitaire (au coup par coup)
125 |  | 3126 - HEMOSTASE | Quantification des glycoprotéines de membrane plaquettaire par technique de cytométrie en flux ; étude de la P-séléctine, GP IIbIIIA et GPIb-IX-V à l'état basal et après activation par le TRAP | 100 | unitaire (au coup par coup)

## B1_OFFRE
GHT CENTRE FRANCHE COMTE |  |  | Annexe B1 : tableau de présentation des offres |  |  | AO N°2026-27
FOURNITURE DE REACTIFS ET CONSOMMABLES POUR IMMUNOLOGIE
N° LOT | N° SOUS LOT | DESIGNATION DU PRODUIT | PREVISIONS ANNUELLES | CANDIDAT | ANALYSEUR si le réactif nécessite un analyseur + remplir annexe D | Référence réactif (volume, …) | Fabricant du produit | Marquage Ce et classe du dispositif | Délai d'approvisionnment | Conditionnement proposé | Prix TARIF HT du conditionnement | % de remise | PRIX NET HT du conditionnement 1 | Nombre de conditonnements annuel 2 | TOTAL HT du lot
1 PRIX FERMES DOUZE MOIS - FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE
2 Nombre entier, calculé à partir du nombre d'analyses par an et de la fréquence du dosage
Origine des produits :
Candidat :
Signature :

## B2_ LISTE ALLERGENES
GHT CENTRE FRANCHE COMTE |  |  | Annexe B2 : tableau de présentation des allergènes (détail) | [13 empty] | AO N°2026-27
FOURNITURE DE REACTIFS ET CONSOMMABLES POUR IMMUNOLOGIE
N° LOT | Désignation |  |  | Conditionnement | Nb tests réalisés / 12 mois | Code produit CPAGE | Candidat | Référence | Fabricant du produit | CE CQ | Conditionnement proposé | Durée conservation du réactif "à bord" | Prix TARIF HT du conditionnement | % remise | Prix remisé HT | Nombre de conditionnements | Prix total HT du lot
1A | Mélanges d'Allergènes, dépistage
| f1, f2, f3, f4, f13, f14 | fx | 5 | 16 | 25 | 6203796
| f201,f202,f203,f256 | fx | 22 | 10 | 5 | 6203797
| f17, f24, f84, f92 | fx | 24 | 10 | 20 | 6203798
| f10, f45, f47, f85 | fx | 25 | 10 | 23 | 6203799
| f1, f2, f13, f89 | fx | 26 | 10 | 35 | 6203800
| f3, f4, f14, f17 | fx | 27 | 10 | 31 | 6203801
| f10, f24, f27, f84 | fx | 28 | 10 | 34 | 6203802
1A | Allergènes complets total, diagnostic
| Ammonium quaternaire, morphine (myorelaxants) | c | 260 | 10 | 87 | 6203703
| Pholcodine | c | 261 | 10 | 61 | 6203704
| Dermatophagoides pteronyssinus | d | 1 | 16 | 316 | 6203705
| dermatophagoides farinae | d | 2 | 16 | 8 | 6203867
| Chat (poils et squames) | e | 1 | 16 | 144 | 6203709
| Cheval (poils et squames) | e | 3 | 16 | 27 | 6203710
| Vache (poils et squames) | e | 4 | 16 | 10 | 6203711
| Chien (poils et squames) | e | 5 | 16 | 46 | 6203712
| Lapin (épithelium) | e | 82 | 10 | 16 | 6203843
| Œuf (blanc) | f | 1 | 16 | 83 | 6203717
| Lait de vache | f | 2 | 16 | 113 | 6203718
| Poisson (Cabillaud/Morue) | f | 3 | 16 | 31 | 6203719
| Blé | f | 4 | 16 | 44 | 6203720
| Seigle | f | 5 | 16 | 7 | 6203721
| Sésame (graines) | f | 10 | 16 | 35 | 6203722
| Sarrasin (graines) | f | 11 | 16 | 8 | 6203845
| Pois | f | 12 | 16 | 42 | 6203723
| Arachide | f | 13 | 16 | 155 | 6203724
| Soja (graine) | f | 14 | 16 | 62 | 6203725
| Noisette | f | 17 | 16 | 120 | 6203726
| Noix du Brésil | f | 18 | 16 | 24 | 6203727
| Amande | f | 20 | 16 | 70 | 6203728
| Crabe | f | 23 | 16 | 19 | 6203729
| Crevette | f | 24 | 16 | 71 | 6203730
| Tomate | f | 25 | 16 | 11 | 6203846
| Boeuf (viande) | f | 27 | 16 | 10 | 6203864
| Carotte | f | 31 | 16 | 8 | 6203731
| Moule | f | 37 | 16 | 25 | 6203732
| Thon | f | 40 | 10 | 24 | 6203733
| Saumon | f | 41 | 16 | 34 | 6203734
| Fraise | f | 44 | 16 | 11 | 6203847
| Ail | f | 47 | 16 | 5 | 6203735
| Pomme | f | 49 | 16 | 17 | 6203736
| Œuf (jaune) | f | 75 | 16 | 26 | 6203737
| Gluten | f | 79 | 10 | 23 | 6203741
| Homard | f | 80 | 10 | 2 | 6203742
| Poulet | f | 83 | 16 | 11 | 6203848
| Kiwi | f | 84 | 10 | 74 | 6203743
| Céleri | f | 85 | 10 | 27 | 6203744
| Melon | f | 87 | 10 | 10 | 6203745
| Moutarde | f | 89 | 10 | 17 | 6203746
| Mangue | f | 91 | 10 | 12 | 6203747
| Banane | f | 92 | 10 | 15 | 6203748
| Pêche | f | 95 | 10 | 13 | 6203749
| Avocat | f | 96 | 10 | 17 | 6203750
| Noix de Pécan | f | 201 | 10 | 29 | 6203752
| Noix de Cajou | f | 202 | 10 | 91 | 6203753
| Pistache | f | 203 | 10 | 83 | 6203754
| Ananas | f | 210 | 10 | 14 | 6203755
| poivron (paprika doux) | f | 218 | 10 | 6 | 6203869
| Lentille | f | 235 | 10 | 28 | 6203758
| Pignon de pin | f | 253 | 10 | 12 | 6203759
| Noix | f | 256 | 16 | 99 | 6203760
| Calamar | f | 258 | 10 | 12 | 6203849
| Cumin | f | 265 | 10 | 7 | 6203865
| Huitre | f | 290 | 10 | 21 | 6203761
| lait de chevre | f | 300 | 10 | 18 | 6203870
| langouste | f | 304 | 10 | 7 | 6203871
| Fenugrec | f | 305 | 10 | 18 | 6203762
| Merlu | f | 307 | 10 | 10 | 6203763
| Escargot | f | 314 | 10 | 7 | 6203764
| Ecrevisse | f | 320 | 10 | 2 | 6203765
| lait de brebis | f | 325 | 10 | 17 | 6203872
| Figue | f | 328 | 10 | 2 | 6203850
| Lupin | f | 335 | 10 | 14 | 6203767
| Coquille st Jacques | f | 338 | 10 | 19 | 6203851
| Noix macadamia | f | 345 | 10 | 34 | 6203768
| Dactyle pelotonné | g | 3 | 16 | 60 | 6203803
| Phléole des prés | g | 6 | 16 | 200 | 6203804
| Abeille | i | 1 | 16 | 128 | 6203807
| Guêpe Vespula Recombi + | i | 3 | 16 | 134 | 6203808
| Guêpe Polistes spp Recombi + | i | 4 | 16 | 1 | 6203809
| Frelon européen (vespa crabro) | i | 75 | 10 | 15 | 6203856
| Guêpe Poliste dominulus(euroeéenne | i | 77 | 10 | 130 | 6203857
| Latex Recombi + | k | 82 | 10 | 127 | 6203813
| Cladosporium herbarum | m | 2 | 16 | 11 | 6203863
| Aspergillus fumigatus | m | 3 | 16 | 263 | 6203821
| Candida albicans | m | 5 | 16 | 14 | 6203822
| Alternaria alternata | m | 6 | 16 | 120 | 6203823
| rAlt a1 altermaria alternata) | m | 229 | 10 | 7 | 6203876
| Malassezia | m | 227 | 10 | 7 | 6203875
| Anisakis | p | 4 | 16 | 11 | 6203861
| CCD ; MUXF3 de la bromeline | o | 214 | 10 | 7 | 6203862
| Galactose-alpha-Gal | o | 215 | 10 | 15 | 6203824
| Aulne | t | 2 | 16 | 13 | 6203825
| Bouleau | t | 3 | 16 | 213 | 6203826
| Noisetier | t | 4 | 16 | 25 | 6203827
| Olivier | t | 9 | 16 | 35 | 6203828
| Cyprés | t | 23 | 16 | 7 | 6203859
| Frêne commun | t | 25 | 10 | 171 | 6203829
| Ambroisie | w | 1 | 16 | 25 | 6203835
| Armoise commune | w | 6 | 16 | 168 | 6203836
| Plantain | w | 9 | 16 | 144 | 6203837
1B | Composants allergéniques (recombinants)
| rDer p 1 | d | 202 | 10 | 50 | 6203706
| rDer p 2 | d | 203 | 10 | 38 | 6203707
| rDer p 10 | d | 205 | 10 | 35 | 6203708
| rDer p 23 | d | 209 | 10 | 17 | 6203842
| rFel d 1 (chat recomb) | e | 94 | 10 | 26 | 6203714
| nBos d6 albumine sérique (vache) | e | 204 | 10 | 11 | 6203844
| n Feld d2 (chat recomb) | e | 220 | 10 | 16 | 6203715
| n CanF3 (chien recomb) | e | 221 | 10 | 38 | 6203716
| rFel d4 (chat) | e | 228 | 10 | 7 | 6203868
| nBos d 4 α-lactalbumine (lait de vache) Bos spp. | f | 76 | 10 | 144 | 6203738
| nBos d 5 ß-lactoglobuline (lait de vache) Bos spp. | f | 77 | 10 | 140 | 6203739
| nBos d 8 caséine (lait de vache) Bos spp. | f | 78 | 10 | 144 | 6203740
| Gliadine (blé) | f | 98 | 10 | 24 | 6203751
| nGal d 2 ovalbumine (oeuf) | f | 232 | 10 | 20 | 6203756
| nGal d 1 ovomucoïde (oeuf) | f | 233 | 10 | 56 | 6203757
| nGal d 3 conalbumine (oeuf) | f | 323 | 10 | 19 | 6203766
| rPen a 1 tropomyosine (crevette) | f | 351 | 10 | 35 | 6203769
| rAra h 8 (arachide) | f | 352 | 10 | 77 | 6203770
| rGly m 4 (soja) | f | 353 | 10 | 39 | 6203771
| r Ber e1 (noix du brésil) | f | 354 | 10 | 17 | 6203852
| r Cyp c1 (carpe) parvalbumine) | f | 355 | 10 | 12 | 6203853
| rTri a 19 (blé) | f | 416 | 10 | 28 | 6203772
| rApi g 1.01 (céleri) | f | 417 | 10 | 18 | 6203773
| rPru p 1 (pêche) | f | 419 | 10 | 22 | 6203774
| rPru p 3 (pêche) | f | 420 | 10 | 41 | 6203775
| rPru p4 (pêche) | f | 421 | 10 | 23 | 6203776
| rAra h 1 (arachide) | f | 422 | 10 | 121 | 6203777
| rAra h 2 (arachide) | f | 423 | 10 | 122 | 6203778
| rAra h 3 (arachide) | f | 424 | 10 | 120 | 6203779
| rCor a 8 (noisette) | f | 425 | 10 | 101 | 6203780
| rGad c1 (Cabillaud morue)) | f | 426 | 10 | 19 | 6203781
| rAra h 9 (arachide) | f | 427 | 10 | 113 | 6203782
| rCor a 1 (noisette) | f | 428 | 10 | 93 | 6203783
| rAct d 8 (kiwi) | f | 430 | 10 | 52 | 6203784
| nGly m 5, (soja) | f | 431 | 10 | 40 | 6203785
| nGly m 6, (soja) | f | 432 | 10 | 40 | 6203786
| rTri a 14 (blé) | f | 433 | 10 | 27 | 6203787
| rMal d 1 (pomme) | f | 434 | 10 | 21 | 6203788
| rMal d 3 (pomme) | f | 435 | 10 | 21 | 6203789
| rCor a 14 (noisette) | f | 439 | 10 | 98 | 6203790
| nCor a 9 (noisette) | f | 440 | 10 | 101 | 6203791
| rJug r 1 (noix) | f | 441 | 10 | 68 | 6203792
| rJug r 3 (noix) | f | 442 | 10 | 65 | 6203793
| rAna o 3 (noix de cajou) | f | 443 | 10 | 73 | 6203794
| r Ara rh6(arachide) | f | 447 | 10 | 113 | 6203854
| rSes i1 (sésame) | f | 449 | 10 | 8 | 6203866
| rpru p7 (peche) | f | 454 | 10 | 8 | 6203873
| rPhl p1 (phléole) | g | 205 | 10 | 10 | 6203855
| rPhl p 1, rPhl p 5b (phléole) | g | 213 | 10 | 189 | 6203805
| rPhl p 7, rPhl p 12 (phléole) | g | 214 | 10 | 43 | 6203806
| rApi m1 (abeille) | i | 208 | 10 | 8 | 6203874
| rVes v5 (guêpe commune) | i | 209 | 10 | 29 | 6203810
| rPol d5 (guêpe poliste) | i | 210 | 10 | 27 | 6203811
| rVes v1 (guêpe commune) | i | 211 | 10 | 31 | 6203812
| nGal d 4 lysozyme (œuf) | k | 208 | 10 | 10 | 6203814
| rHev b1 (latex) | k | 215 | 10 | 20 | 6203858
| rHev b3 (latex) | k | 217 | 10 | 20 | 6203815
| rHev b 5 (latex) | k | 218 | 10 | 21 | 6203816
| rHev b 6.02 (latex) | k | 220 | 10 | 21 | 6203818
| rHev b 8 (latex) | k | 221 | 10 | 21 | 6203819
| rHev b 11 (latex) | k | 224 | 10 | 20 | 6203820
| rBet v 1 (bouleau) | t | 215 | 10 | 193 | 6203830
| rBet v 2, rBet v 4 (bouleau) | t | 221 | 10 | 60 | 6203831
| rOle e 1 (olivier) | t | 224 | 10 | 51 | 6203832
| nCup a1 (cyprés) | t | 226 | 10 | 6 | 6203860
| nOle e 7, (olivier) | t | 227 | 10 | 20 | 6203833
| rOle e 9, (olivier) | t | 240 | 10 | 21 | 6203834
| nAmb a 1 (ambroisie) | w | 230 | 10 | 12 | 6203838
| nArt v 1 (armoise) | w | 231 | 10 | 28 | 6203839
| nArt v3 (armoise) | w | 233 | 10 | 25 | 6203840
| rPla l 1 (plantain) | w | 234 | 10 | 15 | 6203841
3 | Dépistage Pneumallergènes multiples |  |  | 3 x 16 tests | 97 | 6203650
264 | Solutions d'allergènes médicamenteux, alimentaires et protéiques pour test d'activation in vitro des polynucléaires basophiles
Candidat :
Signature :
Note on B90: c1maillot (B07986): Ajout 08/01/2019 suite à mail Catherine Brosselin

## B3_LISTE COMPLETE
GHT CENTRE FRANCHE COMTE |  |  | Annexe B3 : tableau de présentation des allergènes (détail) | [11 empty] | AO N°2026-27
FOURNITURE DE REACTIFS ET CONSOMMABLES POUR IMMUNOLOGIE
N° LOT | Désignation | Conditionnement | Nb tests réalisés / 12 mois | Code produit CPAGE | Candidat | Référence | Fabricant du produit | CE CQ | Conditionnement proposé | Durée conservation du réactif "à bord" | Prix TARIF HT du conditionnement | % remise | Prix remisé HT | Nombre de conditionnements | Prix total HT du lot
Candidat :
Signature :

## B4_REMISES
GHT CENTRE FRANCHE COMTE | Annexe B4 : tableau de présentation des offres - REMISE SUR CATALOGUE
FOURNITURE DE REACTIFS ET CONSOMMABLES POUR IMMUNOLOGIE |  |  | AO N°2026-27
| Remise consentie |  | Périmètre de la remise
Remise consentie par le candidat sur son catalogue en vigueur au moment de l'offre pour la fourniture de références de même nature ne pouvant être prévues |  | %
Candidat :
Signature :

## B5_SPECIMEN
Fourniture de REACTIFS ET CONSOMMABLES POUR IMMUNOLOGIE
SPECIMEN POUR INFORMATION - PBU = annexe B1
TABLEAU DE PRESENTATION DE L'OFFRE
N° LOT | DESIGNATION | Quantité annuelle prévisionnelle | CANDIDAT | ANALYSEUR si le réactif nécessite un analyseur + remplir annexe 4 | Référence | Fabricant du produit | CE | Conditionnement nombre d'unités de vente | Durée de conservation des réactifs après ouverture | Prix TARIF HT du conditionnement | % de remise | PRIX NET HT du conditionnement | Nombre de conditonnements annuel | TOTAL HT du lot
du cahier des charges | du cahier des charges | prévision du cahier des charges | nom du fournisseur proposant une offre | Indiquer l'analyseur nécessaire pour réaliser le paramètre demandé et remplir l'Annexe 4 (statut du matériel…) | du produit proposé : préciser volume, qualité ou tout détail différant en cas de variante à l'offre de base | et non le distributeur |  | préciser clairement les unités |  |  |  | 2 chiffres après la virgule Ce prix doit être celui de la facture
Cette zone est notre CCTP et non des dénominations catalogue des candidats = strictement notre cahier des charges | [8 empty] | produit marqué CE noter O = oui, N =non, R = recherche | Ne pas laisser les liens avec les fichiers fournisseur |  |  | Nombre ENTIER calculé par excès car doit comprendre la totalité de nos besoins annuels | = nombre annuel de conditionnements x prix net HT
Délai d'approvisionnement :
Origine des produits :
PRIX FERMES DUREE DU MARCHE - FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE
CE TABLEAU NE DOIT PAS ETRE MODIFIE (COLONNES ET INTITULES DOIVENT ETRE SEMBLABLES) SANS FUSION, SANS LIENS AVEC LES FICHIERS DES SOCIETES : seules des lignes peuvent être ajoutées mais les renseignements concernant une référence doivent être contenus sur une SEULE CELLULE
N.B. | A remplir d'après le support informatique fourni par le CHU ET joindre les supports informatiques à l'offre signée :
● tableaux excel (ANNEXES N°2 à 4),
● + Fiches techniques PDF (indiquant le N° du lot du cahier des charges),
● + Fiches de Données de Sécurité à jour PDF(indiquant le N° du lot du cahier des charges).
REMPLIR TOUTES LES CASES SANS RENVOI A D'AUTRES DOCUMENTS
NE PAS FAIRE un onglet par lot : |  |  | Pour les variantes ajouter des lignes en précisant la différence avec l'offre de base

## C_LISTE DES AUTOMATES
GHT CENTRE FRANCHE COMTE |  |  | Annexe C : liste des automates (information) |  |  |  |  | AO N°2026-27
FOURNITURE DE REACTIFS ET CONSOMMABLES POUR IMMUNOLOGIE
N° d'inventaire du matériel | Année d'achat | Libellé | Modèle du matériel | Marque | Numéro de série | UF | Intitulé UF | commentaire
2060797 | 2020 | AUTOMATE ELECTROPHORESE CAPILLARYS SEBIA | CAPILLARYS3OCTA | SEBIA | 388 | 7631 | BIOCH ENDOCRIN METABOLIQ DEPIST NEONAT
1560818 | 2015 | AUTOMATE HPLC G8 | G8 | TOSOH_BIOSCIENCE | 80114608 | 9317 | RCP-PTA UF COMMUNE
2360619LOC | 2022 | AUTOMATE IMMUNO COBAS 3 | COBAS_PRO_E801 | ROCHE_DIAGNOSTICS | 4232-06 | 9317 | RCP-PTA UF COMMUNE | en location jusqu'en 2030 (AO PTA)
2360618LOC | 2022 | AUTOMATE IMMUNO COBAS 2 | COBAS_PRO_E801 | ROCHE_DIAGNOSTICS | 4231-05 | 9317 | RCP-PTA UF COMMUNE | en location jusqu'en 2030 (AO PTA)
2360615LOC | 2022 | AUTOMATE IMMUNO COBAS 1 | COBAS_PRO_E801 | ROCHE_DIAGNOSTICS | 4232-07 | 9317 | RCP-PTA UF COMMUNE | en location jusqu'en 2030 (AO PTA)
2360612LOC | 2022 | AUTOMATE CHIMIE COBAS 1 | COBAS_PRO_C503 | ROCHE_DIAGNOSTICS | 22G4-01 | 9317 | RCP-PTA UF COMMUNE | en location jusqu'en 2030 (AO PTA)
2501600 | 2025 | AUTOMATE ELISA EVOLIS TWIN | EVOLIS_TWIN | BIO-RAD | 6220001408 | 7642 | PARASITOLOGIE MYCOLOGIE
2261471 | 2022 | AUTOMATE IMMUNOLOGIE ISYS | IS-310400 | IDS | B300B1000 | 7631 | BIOCH ENDOCRIN METABOLIQ DEPIST NEONAT
1961387 | 2019 | LOGICIEL AUTOMATE IF | EUROPATTERN | EUROIMMUN |  | 5141 | ALLERGO IMMUNOLOGIE
1961147 | 2019 | MICROSCOPE AUTOMATISE EUROPATTERN | EUROPATTERN | EUROIMMUN | 20330 | 5141 | ALLERGO IMMUNOLOGIE
1961146 | 2019 | PREPARATEUR DE LAME IF SPRINTER | IF_SPRINTER | EUROIMMUN | 190135920 | 5141 | ALLERGO IMMUNOLOGIE

## D_AUTOMATE ANALYSEUR
GHT CENTRE FRANCHE COMTE |  |  | Annexe D : automate analyseur |  |  | AO N°2026-27
FOURNITURE DE REACTIFS ET CONSOMMABLES POUR IMMUNOLOGIE
TABLEAU DE PRESENTATION DES OFFRES ANALYSEUR D'IMMUNOLOGIE
N.B. Pas d'introduction de PDF dans nos documents
N° des lots concernés par l'analyseur :
1 - DONNEES ADMINISTRATIVES
Nom du fournisseur
Désignation commerciale du matériel
Nom du fabricant
Pays d'origine
Marquage CE
Année d'introduction sur le marché français
Nombre d'équipements installés en France / en Europe
Délai de livraison
Durée de garantie
2 - DONNEES TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES / PERFORMANCES |  |  |  | Voir Annexe 1 et Annexe 11
description (joindre documents)
CONDITIONS D'INSTALLATION
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Tension |  | V | Intensité |  | A
Fréquence |  | Hz | Consommation |  | KVA
Puissance maximale : |  |  | W
Nombre et type de prises de courant :
Protection contre les microcoupures
|  | durée maximum |  | ms
Tolérance de l'appareil en matière d'alimentation électrique
Onduleur : |  | fourni |  | conseillé
Préciser le temps de coupure admissible :
ALIMENTATION EN FLUIDES
Eau : pression |  | débit | l/h | qualité
Autres (préciser) :
EVACUATION DES EFFLUENTS
Traitement | Oui |  | Non
Si oui, type : | Décontamination avec eau de javel
SPECIFICATIONS
Poids |  | (Kg) | Charge au sol |  | (Kg/m²)
Taille (cm) :
Surface d'implantation : |  |  |  |  | m²
Appareil : | sur paillasse |  |  | sur pieds
Climatisation du site :
indispensable |  | conseillée |  | inutile
NIVEAU SONORE |  |  |  | db
3 - CONNEXION INFORMATIQUE
Indiquer le protocole de connexion au SIL du CHU (Laboserveur / Inlog)
RAPPEL : LE COÛT DE LA CONNEXION EST À LA CHARGE DU CANDIDAT QUELQUESOIT LA FORMULE D'ACQUISITION
4 - SERVICE APRES-VENTE
Contrat de maintenance (*) (matériels et logiciels, y compris le logiciel d'interprétation des résultats) Formule(s) et leur contenu
(*) Dans le cas d'un achat de l'équipement
5 - FORMATION (comprise dans le prix de fourniture de matériel)
Personnel utilisateur :
Nombre de stages :
Programme :
Lieu :
Durée :
6 - OFFRES DE PRIX
FORMULE |  |  |  | Cocher oui on non | COÛT HT | COÛT TTC
ACHAT ("à titre indicatif", car non prévu au Plan d'Equipement Médical de l'exercice) et maintenance |  |  |  | Oui Non (*)
LOCATION ANNUELLE (y compris maintenance) - |  |  |  | Oui Non
MISE A DISPOSITION GRATUITE, sans surcoût réactifs, (y compris maintenance) |  |  |  | Oui Non
(*) Achat non prévu au PEM
Fait à ………….., le
Cachet et signature du candidat

## E_MATERIO
GHT CENTRE FRANCHE COMTE |  |  | Annexe E : matériovigilance |  |  |  |  | AO N°2026-27
FOURNITURE DE REACTIFS ET CONSOMMABLES POUR IMMUNOLOGIE
Fiche de renseignements DISPOSITIF MEDICAL DE DIAGNOSTIC IN VITRO
(Règlement 2017/746/UE)
CERTIFICATION DU SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE :
- selon quelle norme : - par quel organisme :
RESPONSABLE REACTOVIGILANCE / MATERIOVIGILANCE :
CANDIDAT | NOM | Prénom | Coordonnées adresse | code postal | ville | Téléphone | Télécopie | Adresse électronique

## F_RENSEIG CPLT
AO N°2026-27
Fourniture de REACTIFS ET CONSOMMABLES POUR IMMUNOLOGIE
AO 2022-36
PERSONNES A CONTACTER POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE
CANDIDAT | NOM | FONCTION | TELEPHONE | ADRESSE ELECTRONIQUE obligatoire
Ne pas oublier de préciser l'adresse mail pour la demande éventuelle d'échantillons