## Généralité
Automate de gestion de pilotage des cuves d'azote | Nom du candidat
Question | Réponse
INFORMATIONS GENERALES
Certification du système qualité du fabricant (ISO 9001, ISO 13485, etc.) Joindre le document de preuve
Certification du système qualité du candidat (ISO 9001, ISO 13485, etc.) Joindre le document de preuve
LIVRAISON ET INSTALLATION
Délai de livraison à réception du bon de commande
Durée d'installation et de mise en service
Durée de garantie
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fabricant
Modèle
Lieu de fabrication de l'équipement
Lieu de production des produits consommables associés
Date de 1ère commercialisation
date de disponibilité de pieces détachées
Classe du marquage CE Directive européenne 93/42/CEE
Numéro du marquage CE
L'interface de votre système est proposé en langue française ?

## Equipement
Automate de gestion de pilotage des cuves d'azote | CANDIDAT :
Question | Réponse
Interfaces
Votre produit est-il compatible avec les interfaces demandées (SSO, systèmes de sécurité de l’AP-HP) ?
Votre produit permet-il de s’interfacer avec des caméras d’ambiance de type PTZ ?
Votre produit permet-il l’envoi des alarmes vers la GTB ?
Votre dispositif peut-il assurer une inteface permettant le pilotage de la ventillation lors des remplissages des cuves ?
Votre solution assure-t-elle une interface accessible à distance afin d’assurer une visualisation pour les gardes et astreintes ?
Votre solution permet-elle l’exploitation des capteurs déjà en place (oxygène, température, etc.) ?
Mode dégradé
Votre système possède-t-il un mode dégradé en cas de défaillance du réseau informatique ?
Si oui :
Permet-il de rester opérationnel (remplissage, surveillance des paramètres, gestion des alarmes, sécurité, etc.) jusqu’au retour à la normale ?
Quel est le délai d’activation de ce mode, c’est‑à‑dire le temps nécessaire pour le passage en mode dégradé ?
Comment votre dispositif bascule-t-il automatiquement en mode dégradé, et quelles sont les conditions techniques nécessaires pour garantir ce basculement ?
Les données enregistrées durant ce mode sont-elles exploitables ? Où seront-elles stockées ?
Comment est gérée la resynchronisation des données après le retour du réseau ? Quel est le délai de cette resynchronisation ?
Automate
L’automate peut-il réaliser le synoptique de la salle ? Est-il possible de le personnaliser ?
L’automate peut-il gérer la synchronisation du remplissage de plusieurs cuves simultanément ? Si oui ,comment ?
Le mode de remplissage synchronisé est-il paramétrable (activation/désactivation, réglages) depuis l’automate ? Si oui, décrivez comment.
Le système permet-il une régulation automatique du remplissage des cuves avec seuils haut et bas configurables ?
Comment l’automate pilote-t-il les débits entrants et sortants d’azote lors des phases de remplissage et de soutirage des cuves ?
En cas de défaut sur une cuve, le système isole-t-il uniquement la cuve concernée ou interrompt-il également le remplissage des autres cuves ?
L’automate peut-il commander le dégazage de la ligne sous vide ? Si oui, comment ?
Quel est le temps de réaction du système en cas de variation de pression significative dans la cuve ?
L’automate peut-il afficher les informations liée au tank d’azote (niveau , pression..) ?
L’automate permet-il de visualiser l’état de fonctionnement de la ventilation (marche / arrêt / défaut) ?
En cas de problème, comment les alertes sont-elles transmises aux personnels ?
Est-il possible d’inhiber et/ou de réactiver manuellement les alarmes liées à l’alerte ? Si oui, y a-t-il un mode manuel à activer dans les paramètres de l’automate ? Comment se mode est-il mis en marche ?
Comment sera effectuée la traçabilité des données ? Possibilité d'export ?
Quelle est la durée de stockage des données et quelle est la fréquence d’échantillonnage ?
Accès
Comment l’accès aux différentes fonctionnalités de l’automate est-il assuré ?
Quels sont les types de profils utilisateurs proposés (Opérateur, Responsable, Administrateur, etc.) et quels sont les droits d'accès associés à chacun ?
La création de profils utilisateurs supplémentaires est-elle possible sans limite et paramétrable ?
Le profil est-il automatiquement déconnecté après un certain temps d’inactivité sur la plateforme ? Si oui, après combien de temps d'inactivité ?
Quel est le nombre maximal d'utilisateurs pouvant être connectés simultanément ?
Un message est-il affiché lorsqu'un nouvel utilisateur tente de se connecter alors que la limite de connexions simultanées est atteinte ?
Est-il possible d’afficher les informations et l’état de l’automate sur un écran de report ?
Si oui :
L’écran de report permet-il l’acquittement des alarmes ?
Est-il possible d’accéder aux fonctionnalités à distance via une connexion au réseau informatique ?
Si oui :
Quelles sont les attentes techniques à prévoir (alimentation électrique, câble réseau POE) ?
Le contrôle à distance peut-il être réalisé depuis un PC ou une tablette ?
Comment les connexions des utilisateurs à distance à l’automate sont-elles sécurisées et gérées ?
Réseau
Préciser la matrice des flux UPD/TCP à ouvrir.
Votre système nécessite-t-il la mise à disposition d'une machine virtuelle (VM) ?
Si oui :
Système d'exploitation
Processeur
Mémoire
Compatibilité avec l'antivirus institutionnel (CORTEX Anti-Virus), distribué par Paloalto
Un accès pour la télémaintenance est-il à prévoir ?

## Maintenance
Automate de gestion de pilotage des cuves d'azote | CANDIDAT :
Question | Réponse
GENERALITES
Localisation du SAV et de la Hotline
Votre contrat de maintenance inclus-t-il :
Maintenance préventive
Maintenance curative
Formation technique du personnel
Formation à l'utilisation
Documentation technique et utilisateurs
ORGANISATION DES MAINTENANCES
Maintenance préventive
Préciser la fréquence et le nombre d'interventions par an des maintenances préventives
Les maintenances préventives sont-elles réalisées sur site ?
Détaillez les pièces remplacées lors des maintenances préventives
Maintenance curative
Existe-t-il des procédures internes pour la maintenance de l'automate ? Si oui, veuillez fournir la ou les procédures associées.
Quelles pièces détachées sont disponibles ?
Quels sont vos délais de livraison en cas de pièce défectueuse ?
Organisation du SAV :
Jours et horaires d'intervention du SAV
Quel est le délai d'intervention garanti (en heures ouvrées) en cas de panne bloquante (1)
Quel est le délai de remise en service garanti (en heures ouvrées) en cas de panne bloquante (2)
Y a-t-il une permanence téléphonique (Hotline) pour aide à la résolution des dysfonctionnements ?
Si oui, quelles sont les horaires d'ouverture
Maintenance logicielle
La mise à jour est-elle incluse et prend-elle en compte les évolutions techniques et réglementaires ?
Est-il possible de planifier les mises à jour logicielles ?
A quelle fréquence et comment sont organisés les mises à jour ?
Les mises à jour nécessitent-elles une interruption du service ? Si oui, veuillez préciser les modalités.
Qualifications
Des phases de qualification d’installation, opérationnelle et de performance sont-elles prévues ?
Quelle est la durée prévue des qualifications ?
Chaque phase de qualification fera-t-elle l’objet de la fourniture d’un rapport ?
Comment le rapport est-il transmis à l’établissement ?
Traçabilité des maintenances
Pour tous les types de maintenance, préciser :
Comment et où sont tracées ces maintenances ?
Un rapport d'intervention est-il systématiquement transmis à l'hôpital ? Sous forme dématérialisée ?
(1) Le calcul du délai d'intervention, compté en heures, débute à la réception par le titulaire de la demande d’intervention émise par l’établissement (appel téléphonique) et s’achève à l'arrivée d'un technicien capable d'effectuer l'intervention demandée
(2) Le calcul du délai de remise en service débute à la réception par le titulaire de la demande d’intervention émise par l’établissement et s’achève lorsque l’intervention est terminée et que l’équipement, contrôlé et fonctionnel, est remis à la disposition des utilisateurs. S’il s’avère nécessaire d’établir un devis avant réparation, le délai d’acceptation du devis par l’établissement (délai entre la réception du devis par l’établissement et la réception par le titulaire du devis accepté) sera déduit du délai total.