## FR
ANNEXE 3 : FICHE D’IDENTIFICATION DES SOURCES DE DANGERs
REFERENCE & NOM DE L’EQUIPEMENT :
REFERENCES DOCUMENTS SECURITE FOURNIS
Certificat de conformité CE |  |  | ☐ | Notice ou prescriptions de sécurité en français |  |  | ☐
IDENTIFICATION DES SOURCES DE DANGERS
Source de danger chimique : ☐
substance | Etat physique (solide-liquide-gaz) | DANGEROSITE |  |  |  | concentration d'utilisation | température d'utilisation
|  | inflammable -pyrophorique | comburant | irritant / corrosif | Toxique /CMR Sensibilisant
Equipement sous pression : ☐
Element sous pression (ampoule, réservoir, …) : |  |  |  | Pression maximale admisible (PS) : |  | Volume :
Source de danger ATEX : ☐
Présence de zone ATEX ☐ |  |  |  | Préciser le type de zone :
Source de danger thermique : ☐
Elements chauffants : |  |  |  |  | température :
Type de sécurisation associée au risque thermique (Thermocouple + relais de sécurité, thermostat de sécurité, …)
Source de danger électrique : ☐
Tension maximale présente : |  |  |  | AC : |  | DC:
Intensité maximale: |  |  |  | Puissance maximale:
Présence de batteries/onduleurs ☐ |  |  | Présence de pièces nues sous tension accessibles ☐
Source de danger lié aux rayonnements ionisants : ☐
Présence de sources scellées ☐ |  |  | Présence de sources non scellées ☐ |  |  | Présence de RX ☐
Source de danger lié aux rayonnements non ionisants : ☐
UV ☐ |  | Infra rouge ☐ |  | Haute fréquence ☐ |  | Electromagnétique ☐
Micro-ondes ☐ |  | Aimant permanent ☐ |  | Laser ☐ Préciser la classe (1-2-3-4) :
Source de danger lié au bruit : ☐
Niveau sonore (dB)
Source de danger lié à la manutention lors des opérations de maintenance: ☐
Manutention manuelle ☐ |  | Manutention mécanique ☐ |  | Dispositif de manutention :
Autres Source de danger : (vibrations, poussières, …)
Détections internes à l'équipement:
détection incendie ☐ |  |  |  | détecteur de fuite liquide ☐
détection gaz ☐ |  |  |  | Contrôle d'extraction ☐
Observations :
LITEN /

## GB
APPENDIX 3 : Hazard Identification Sheet
EQUIPEMENT REFERENCE & NAME :
REFERENCE OF SAFETY DOCUMENTS PROVIDED
EC Compliance certificate |  |  | ☐ | Safety information and requirements in French |  |  | ☐
HAZARD IDENTIFICATION
Chemical Hazard : ☐
Product name | Physical state (solid, liquid, gas) | DANGEROUSNESS |  |  |  | Usage concentration | Usage temperature
|  | Flammable | Combustive | Irritant / Harmful | Sensitizer / Toxic / CMR
Pressure Hazard : ☐
Under-pressure elements (bulb, pressure tank, …) : |  |  |  | Maximum allowable pressure (PS) : |  | Volume :
ATEX Hazard : ☐
Presence of ATEX zone ☐ |  |  |  | Precise the kind of zone :
Thermal Hazard : ☐
Heating elements : |  |  |  |  | Temperature :
kind of safety device associated to the thermal risk (Thermocouple + safety relay, safety thermostat , …)
Electrical risk : ☐
Maximum voltage : |  |  |  | AC : |  | DC:
Maximum current : |  |  |  | Max Power:
UPS/batteries ☐ |  |  | Presence of accessible live parts ☐
Hazard from ionising radiations : ☐
Sealed radioactive material ☐ |  |  | Presence of X-rays ☐ |  | Open source radioactive material ☐
Hazard from non-ionising radiations : ☐
UV ☐ |  | Infrared ☐ |  | High frequency ☐ |  | Electromagnetic ☐
Microwaves ☐ |  | Permanent magnet ☐ |  | Laser ☐ Category (1-2-3-4) :
Hazard from noise Level : ☐
Noise Level (dB)
Hazard from handling during maintenance: ☐
Manual handling ☐ |  | Mechanical handling ☐ |  | Handling device :
Other Hazard : (vibrations, dust, …)
Equipment internal detections :
Fire detection ☐ |  |  |  | Liquid leak detection ☐
Gas detection ☐ |  |  |  | Extraction control ☐
Comments :
LITEN /