## Feuil1
25BI0183 - Questionnaire technique, SAV et développement durable TRAITEMENT ENDOVEINEUX PAR LASER
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
GENERALITES
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Lieu de fabrication de l'équipement
Lieu de fabrication des consommables
Année de première commercialisation du modèe proposé
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison
Franco de port ?
Service Après-Vente : - Nom du responsable - Numéro de téléphone - Adresse mail
Service Application : - Nom du responsable - Numéro de téléphone - Adresse mail
Service Commande : - Nom du responsable - Numéro de téléphone - Adresse mail
Service Facturation : - Nom du responsable - Numéro de téléphone - Adresse mail
Service litiges et contentieux : - Nom du responsable - Numéro de téléphone - Adresse mail
Correspondant matériovigilance : - Nom du responsable - Numéro de téléphone - Adresse mail
Contact pour le présent appel d'offres: - Nom du responsable - Numéro de téléphone - Adresse mail
LASER
Puissance (en W à 1470 nm)
dimensions matériel (Lxpxh)
poids matériel (en kg)
type de commande pour activer le laser
sécurités et alarmes
support roulette disponible ?
N° marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
POMPE DE TUMESCENCE
Puissance maximale (en W)
Fabricant : nom et adresse
Modèle proposé
dimensions matériel (Lxpxh)
poids matériel (en kg)
support roulette disponible ?
N° marquage CE
Classe de marquage CE de l'appareil
TRAITEMENT ET CONSOMMABLES
Diamètre externe des fibres (en mm)
longueur Minimale d'introduction
longueur maximale d'introduction
Dimension des veines à traiter Minimale (en mm)
Dimension des veines à traiter Maximale (en mm)
Mode opératoire (Continu ou pulsé )
plage de fréquence (en Hz)
plage de Largeur du pulse (en ms)
type d'émission (radiale, droite…)
Procédures en fonction des fibres connectées ?
stockage des données des procédures ? Si oui quelle quantité et moyen de récupération des données ?
SAV
FORMATION
Durée de la formation initiale
Formation continue ?
Société réalisant les formations
MAINTENANCE
- Société en charge de la maintenance
- Horaires pratiqués pour la prestation (jours de la semaine et heures)
- Votre service après-vente dispose t-il d’un répondeur téléphonique en dehors des heures de travail ?
- Nombre de techniciens de niveau 3 formés sur cette modalité d'équipement au niveau national :
- Nombre de techniciens de niveau 3 formés sur cette modalité d'équipement au niveau régional (définir les régions) :
- pièces détachées
+ Localisation du centre de stockage le plus proche et superficie
+ toutes les pièces y sont-elles disponibles ? Sinon, quel pourcentage ?
- Avez-vous des accords de complémentarités :
+ Avec d’autres entreprises ? Si oui, pour quelle activité ?
+ Avec des constructeurs ? Si oui, pour quelle activité ?
- Indiquer le taux de disponibilité de l'équipement garanti et contractuel Calculé sur les bases décrite dans le CCTP
- maintenance préventive
+ Nombre de visites de maintenance préventive par an
+ Durée de chaque visite de maintenance préventive en heure
+ Protocole de contrôle des performances
+ Fournir la check liste de la maintenance préventive ?
- Maintenance corrective
+ Délais garantis d'intervention pour panne bloquante
+ Délais garantis d'intervention pour panne non bloquante
+ Délai de livraison des pièces détachées en panne bloquante
+ Délai de livraison des pièces détachées en panne non bloquante
+ Délai de remise en service
+ Horaires habituels d’intervention :
- du lundi au vendredi
- le samedi
+ Une intervention commencée pendant les heures habituelles peut-elle continuer en dehors de ces heures?
+ Si oui, le dépassement d’horaires entraîne-t-il une facturation ?
+ Durée de la garantie sur les Pièces détachées
+ Durée de la garantie sur les préstations à l'attachement
+ Délais de mise en place d'un prêt
- Télémaintenance
+ Parties de l'équipement concernées ?
+ Pendant les heures habituelles ?
+ En dehors des heures habituelles ?
+ Quels sont les éléments surveillés en maintenance prédictive ?
+ Sécurité et cryptage éventuels ? À décrire
+ Engagement du fournisseur vis-à-vis du RGPD
- autres observations sur la maintenance :
+ Indiquer les contraintes particulières (limites, exclusions, autres)
- Formations et applications :
+ Société réalisant les formations
+ Quel est le centre (lieu) formation pour les préstations d'application en centre de formation
+ niveau de formation des ingénieurs d'application pour les formations sur site client
- UpDate et UpGrade :
+ Des UpDates sont-ils prévus ?
* Sont-ils inclus dans le forfait ?
+ Des UpGrades sont-ils prévus ?
* Sont-ils inclus dans le forfait ?
DEVELOPPEMENT DURABLE
Reparabilité
Quel est le taux en pourcentage de la réparabilité ?
Pendant combien de temps garantissez-vous la disponibilité des pièces détachées après l'achat ?
Matériaux
Le dispositif contient-il des matériaux recyclés ou recyclables ?
Avez-vous une certification environnementale liée à la conception (ISO 14001, éco-conception, étiquette énergie)
Proposez-vous un étiquetage clair des matériaux pour faciliter le tri et le recyclage en fin de vie ?
Consommation énergéitique
Quelle est la consommation électrique moyenne du laser lors d'une séance standard (en kWh) ?