## Lot 1 - Scie à autopsie
Acquisition de scies médicales, consommables et prestations associées pour le CHU de Poitiers
AFFAIRE : N° 26S083
Généralités | Réponse du candidat
Fournisseur
Modèle proposé
Fabricant : nom et adresse
Année de fabrication
Lieu de fabrication de l'équipement
Lieu de fabrication des consommables
Année de première commercialisation du modèle proposé
Nombre d'unités vendues en France
Classe de marquage CE de l'appareil
Conformité avec le règlement MDR 2017/745 en vigueur
Indications cliniques
Indications principales (décrire les types de lame selon les indications)
Contre-indication
Utilisation possible sur nouveau-né ? Oui/Non
Spécifications techniques
Dimensions de l'équipement
Poids de l'équipement (kg)
Matériaux utilisés (décrire au maximum)
Vitesse d'oscillation (mini-maxi)
Précision de coupe (mm)
Aspiration (L/min)
Capacité du conteneur d'aspiration
Type de filtre, à décrire
Vibration mécanique (m/s)
Puissance de sortie minimale
Puissance de sortie maximale
Pas d'incrémentation
Consommation électrique en routine
Durée sur batterie (si applicatble)
Interface de réglage (bouton rotatif, écran… à décrire)
Bruit (mini-maxi, en dB)
Protecion de l'utilisateur au regard du bruit, à décrire
Protecion de l'utilisateur au regard de la lame, à décrire
Consommables
Décrire les principales lames de scie disponibles (joindre un listing complet en annexe "QT_ANNEXE1_LISTE_LAMES" sous format Excel)
Système de changement de lame, à décrire
Système de changement des filtres, à décrire
Matériaux utilisés pour les lames (décrire au maximum)
Durabilité moyenne des lames (en h d'utilisation)
Indication de l'usure des lames, à décrire si existant
Lames à usage unique / multiple
Si lame à usage multiple, nombre d'utilisation maximum ou temps d'utiliastion maximum
Décontaminations et Stérilisation
Mode d'entretien et de décontamination des composants de la solution avec la liste des produits recommandés et prohibés (joindre en annexe)