## PdG
CREATION D'UN CENTRE DE MEDECINE GENERALE
EN EX-BALNEOTHERAPIE ET RAFRAICHISSEMENT
DOSSIER CONSULTATION ENTREPRISES
DCE
DPGF
CORPS D'ETAT N°05 : CHAUFFAGE-VENTILLATION-PLOMBERIE
1 | 2026-06-01 | DCE | RL | RL | DD | SUITE RETOUR CLIENT
0 | 2026-05-01 | DCE | RL | RL | DD | 1ère émission
REV | DATE | ETAT | EMETTEUR | VERIFIE | APPROUVE | NATURE DES MODIFICATIONS

## CVP
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | P.U | Q | TOTAL H.T
CORPS D'ETAT N°05 : CHAUFFAGE - VENTILLATION - PLOMBERIE
CREATION D'UN CENTRE DE MEDECINE GENERALE EN EX-BALNEOTHERAPIE ET RAFRAICHISSEMENT
4.1 | Etudes | cis |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total H.T. Etudes | 0
4.2 | Installation de la VMC
4.2.1 | Préambule | cis
4.2.2 | VMC simple flux hygro B | u |  | 1 | 0
4.2.3 | Bouche d'extraction hygro B | u |  | 2 | 0
4.2.4 | Gaines de raccordement
| Gaines souples ou rigides. | ml |  | 8 | 0
| Colliers de fixation. | u |  | 10 | 0
| Isolations éventuelles. | m |  | 8 | 0
| Traversées de parois. | u |  | 3 | 0
4.2.5 | Sortie de ventilation VMC
| Grille D160 | u |  | 1 | 0
| Pose et étanchéité | u |  | 1 | 0
|  |  |  | Sous-total H.T. Installation de la VMC | 0
4.3 | Ventilation double flux
4.3.1 | Préambule | cis
4.3.2 | Fourniture et pose CTA medecine generale
| Centrale double flux. | u |  | 1 | 0
| Ventilateurs soufflage/extraction. | u |  | 2 | 0
| Filtres. | u |  | 2 | 0
| Échangeur de récupération de chaleur. | u |  | 1 | 0
| Régulation automatique. | u |  | 1 | 0
| Supports et raccordements | u |  | 60 | 0
4.3.3 | Modification réseaux ventilation dermatologie
| Dépose partielle. | u |  | 1 | 0
| Création de nouvelles gaines. | ml |  | 45 | 0
| Déplacement de bouches. | u |  | 7 | 0
| Ajout de registres. | u |  | 4 | 0
| Adaptation aux nouveaux locaux | u |  | 1 | 0
4.3.4 | Mise en service et contrôles
| Vérification des raccordements. | u |  | 1 | 0
| Contrôle électrique. | u |  | 1 | 0
| Réglage des débits. | u |  | 1 | 0
| Vérification des filtres. | u |  | 1 | 0
| Contrôle du fonctionnement général | u |  | 1 | 0
|  |  |  | Sous-total H.T. Ventilation double flux | 0
4.4 | Reseaux EFS/ECC
4.4.1 | Préambule | PM
4.4.2 | Neutralisation
| Repérage réseaux | ff |  | 1 | 0
| Vidange et purge | ff |  | 1 | 0
| Dépose canalisations | ff |  | 1 | 0
| Évacuation déchets | ff |  | 1 | 0
4.4.3 | Reéseau d'alimentation EFS/ECS
| Tube multicouche/cuivre | ml |  | 60 | 0
| Nourrices | u |  | 2 | 0
| Vannes | u |  | 6 | 0
| Calorifuge | ff |  | 1 | 0
| Supports | u |  | 75 | 0
| Carottages | u |  | 2 | 0
| Essais pression | u |  | 1 | 0
4.4.4 | Chauffe eau instantané
| Fourniture appareil | u |  | 2 | 0
| Accessoires | u |  | 2 | 0
| Pose | u |  | 2 | 0
| Raccordements | u |  | 2 | 0
4.4.5 | Mise en service et contrôles
| Essais pression | ff |  | 1 | 0
| Réglage nourrices | ff |  | 1 | 0
| Contrôle ECS | ff |  | 1 | 0
| PV essais | ff |  | 1 | 0
|  |  | 125 | Sous-Total H.T Reseaux EFS/ECC | 0
125
125
125
125
125
|  |  |  | Sous-Total H.T Reseaux EFS/ECC | 0
4.5 | Evacuation EU/EV
4.5.1 | Préambule | cis
4.5.2 | Réseau d'évacuation
| Dépose existant | ff |  | 1 | 0
| Fourniture PVC | ml |  | 31.05 | 0
| Raccords | u |  | 25 | 0
| Supports | u |  | 45 | 0
4.5.3 | Raccordement et cheminement
| Carottages | u |  | 8 | 0
| Raccordements | u |  | 10 | 0
| Encoffrements | ff |  | 1 | 0
4.5.4 | Tampons de visites et accessibilité
| Tampons PVC | u |  | 5 | 0
| Pose | u |  | 5 | 0
| Repérage | ff |  | 1 | 0
4.5.5 | Conformité coupe-feu
| Manchons coupe-feu | u |  | 6 | 0
| Calfeutrements EI60/EI120 | u |  | 8 | 0
| Fournitures diverses | ff |  | 1 | 0
|  |  |  | Sous-Total H.T Evacuation EU/EV | 0
4.6 | Plomberie
4.6.1 | Préambule | cis
4.6.2 | Appareils sanitaires | cis
4.6.2.1 | Lavabo | u |  | 1 | 0
|  |  |  | Sous-Total H.T Plomberie | 0
4.7 | Dossier des ouvrages éxécutés (DOE) | cis
Sous-Total H.T Dossier des ouvrages éxécutés (DOE)
4.8 | Néttoyage | cis
|  |  |  | Sous-Total H.T Néttoyage | 0
TOTAL H.T. CORPS D'ETAT N°05 : CHAUFFAGE - VENTILLATION - PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA : |  | 0
TOTAL TTC : |  |  |  |  | 0