## Feuil1
Lot n 1 à 6
ANNEXE 04
Limite de répartition
Ce tableau vise à préciser les limites de responsabilités entre le niveau 4 et le niveau 5.
Cette répartition des niveaux de maintenance s'applique dans le cadre des périmètres contractuels de prestation.
Les obligations de réparation (yc analyse) s'appliquent à tous les équipements, y compris ceux qui ne figurent pas expressément dans ce document ou ceux dont la durée de vie serait dépassée. Les réparations sont sans limitation. Le Titulaires est tenu de procéder à des réparations avant tout replacement.
Les quantités de remplacement d'équipements/an indiquées dans ce document s'appliquent par LOT
Lorsque les travaux dépassent la limite annuelle, le Titulaire réalise les travaux à concurrence de cette limite; l'Acheteur prend à sa charge le solde des travaux restants.
Service | Famille d'équipement | Type d'équipement | Titulaire | Acheteur
CFO | Onduleur | Remplacement d'un Onduleur inférieur à 10 kVA | 5 par an reportable d'une année à l'autre | Au dela de 5 par an
CFO | Onduleur | Remplacement d'un Onduleur inférieur à 80 kVA | 2 par an reportable d'une année à l'autre | Au dela de 2 par an
CFO | Onduleur | Remplacement d'une batterie (plomb étanche) d'onduleur | 10 par an reportable d'une année sur l'autre | Au dela de 10 par an
CFO | Transformateur HT/BT | Remplacement d'un Transformateur HT/BT inférieur à 1000 kVA | 1 par an reportable d'une année sur l'autre | Au dela de 1 par an
CFO | Groupe Electrogène | Remplacement de la cuve à fioul journalière d'un Groupe Electrogène (yc la plomberie) | 1 par an reportable d'une année sur l'autre | Au dela de 1 par an
CFO | Tableau HT | Remplacement d'une cellule interrupteur HT | 1 par an reportable d'une année sur l'autre | Au dela de 1 par an
CFO | Tableau HT | Remplacement d'une cellule disjoncteur HT | 1 par an reportable d'une année sur l'autre | Au dela de 1 par an
CFO | Tableau HT | Remplacement d'une cellule protection transformateur HT | 1 par an reportable d'une année sur l'autre | Au dela de 1 par an
CFO | Tableau HT | Remplacement d'un relai de protection numérique HT | 2 par an reportable d'une année sur l'autre | Au dela de 2 par an
CFO | Armoire BT | Remplacement d'un déclencheur sur un organe de coupure BT | 2 par an reportable d'une année sur l'autre | Au dela de 2 par an
CFO | Armoire BT | Remplacement d'un disjoncteur de protection de TGBT inférieur à 1600A | 1 par an reportable d'une année sur l'autre | Au dela de 1 par an
CFO | Borne IRVE | Remplacement d'une borne IRVE | 1 par an reportable d'une année sur l'autre | Au dela de 1 par an