## BPU_PHT
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
PHT
N° de prix | Descriptif | U | Prix H.T.
DEPLACEMENT ET VEHICULES
REMPLACEMENT FOURNITURE ET POSE
1 | CELLULE HTA
1.2 | Cellule "Interrupteur HTA" motorisée entièrement équipée compris équipement de commande | Ens
1.3 | Cellule d'arrivée double dérivation entièrement équipée | Ens
1.4 | Cellule d'arrivée coupure d'artère entièrement équipée | Ens
1.5 | Cellule "TT barres" entièrement équipée | Ens
1.6 | Cellule "Disjoncteur HTA" entièrement équipée | Ens
1.7 | Cellule "Interrupteur-fusible combiné HTA" entièrement équipée | Ens
1.8 | Cellule "Gaine" entièrement équipée | Ens
1.9 | Cellule "Disjoncteur Comptage" entièrement équipée | Ens
1.10 | Cellule "Disjoncteur double sectionnement" entièrement équipée | Ens
1.11 | Socle de hauteur 200 mm | Ens
1.12 | Coffret Permutateur Automatique de Source d'Alimentation (PASA) étanche | Ens
1.13 | Lot de batteries pour coffret PASA | Ens
1.14 | Tore de détection PASA | F
1.15 | Modem radio pour PASA | F
1.16 | Module de téléconduite | F
1.17 | Commande Motorisée pour organe de coupure | Ens
1.18 | Motorisation commande | Ens
1.19 | Commande Manuelle | Ens
1.20 | Bobine à manque pour cellule disjoncteur | Ens
1.21 | Bobine à émission pour cellule protection transformateur | Ens
1.22 | Relais de protection | Ens
1.23 | Relais de protection numérique | Ens
1.24 | Relais de présence tension | Ens
1.25 | Relais pour thermistance | Ens
1.26 | Transformateur de Courant | Ens
1.27 | Transformateur de Potentiel de comptage | Ens
1.28 | Interrupteur-Sectionneur complet | Ens
1.29 | Batterie C13-100 | F
1.30 | Chargeur de batterie C13-100 | Ens
1.31 | Batterie 48 Vcc | F
1.32 | Chargeur de batterie 48 Vcc | Ens
1.33 | Disjoncteur Forte Puissance à vide | Ens
1.34 | Disjoncteur Forte Puissance au SF6 | Ens
1.35 | Connecteur HTA | Ens
1.36 | Tore de détection | Ens
1.37 | Ensemble moteur et réducteur sur commande disjoncteur | Ens
1.38 | Transformateur de courant dans cellule disjoncteur | Ens
1.39 | Déclencheur avec contact | Ens
1.40 | Isolateurs | Ens
1.41 | Jeux de barre | Ens
1.42 | Compteur de manœuvre | F
1.43 | Ressort de rappel | Ens
1.44 | Amortisseur | F
1.45 | Parafoudre | Ens
1.46 | Sectionneur de terre | Ens
1.47 | Câble HT (toutes sections, à trois ou quatre conducteurs) | ML
2 | TRANSFORMATEUR DE DISTRIBUTION | u
2.2 | Transformateur à huile
2.3 | - 250 kVA | Ens
2.4 | - 315 kVA | Ens
2.5 | - 400 kVA | Ens
2.6 | - 630 kVA | Ens
2.7 | - 800 kVA | Ens
2.8 | - 1000 kVA | Ens
2.9 | - 1250 kVA | Ens
2.10 | - 2000 kVA | Ens
2.11 | - 2500 kVA | Ens
2.12 | Bac de rétention anti-feu | Ens
2.13 | Transformateur sec
2.14 | - 250 kVA | Ens
2.15 | - 315 kVA | Ens
2.16 | - 400 kVA | Ens
2.17 | - 630 kVA | Ens
2.18 | - 800 kVA | Ens
2.19 | - 1000 kVA | Ens
2.20 | - 1250 kVA | Ens
2.21 | - 2000 kVA | Ens
2.22 | - 2500 kVA | Ens
2.23 | Protection thermique | Ens
2.24 | DGPT2 | Ens
2.25 | Ensemble sonde PT | F
2.26 | Ensemble sonde PTC | F
3 | EQUIPEMENTS DE SECURITE | u
3.1 | Kit d'équipement de sécurité complet | Ens
3.2 | Paire de gants isolé et son coffret plastique à fenêtre | U
3.3 | Fusible HTA de rechange | Ens
3.4 | Perche de sauvetage | F
3.5 | Bloc Autonome Portable d'Intervention (BAPI) | F
3.6 | Perche Vérificateur d'Absence de Tension (VAT) | U
3.7 | Tapis isolant (1m x 1m) | F
3.8 | Panneau de signalisation électrique | F

## BPU_TGBT
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
TGBT
N° de prix | Descriptif | U | Prix unitaire H.T.
REMPLACEMENT FOURNITURE ET POSE
4 | TGBT
4.1 | Disjoncteur 4P 250A à 400A 20kA | Ens
4.2 | Disjoncteur 4P 500A à 600A 20kA | Ens
4.3 | Disjoncteur 4P 250A à 400A 36kA | Ens
4.4 | Disjoncteur 4P 500A à 600A 36kA | Ens
4.5 | Disjoncteur 4P 250A à 400A 100kA | Ens
4.6 | Disjoncteur 4P 500A à 600A 100kA | Ens
4.7 | Disjoncteur 3P 250A à 400A 20kA | Ens
4.8 | Disjoncteur 3P 500A à 600A 20kA | Ens
4.9 | Disjoncteur 3P 250A à 400A 36kA | Ens
4.10 | Disjoncteur 3P 500A à 600A 36kA | Ens
4.11 | Disjoncteur 3P 250A à 400A 100kA | Ens
4.12 | Disjoncteur 3P 500A à 600A 100kA | Ens
4.13 | Disjoncteur 4P 0 à 50A | Ens
4.14 | Disjoncteur 4P 50A à 100A | Ens
4.15 | Disjoncteur 4P 100A à 150A | Ens
4.16 | Disjoncteur 4P 160A à 230A | Ens
4.17 | Disjoncteur 4P 250A | Ens
4.18 | Disjoncteur 4P 0 à 50A | Ens
4.19 | Disjoncteur 3P 50A à 100A | Ens
4.20 | Disjoncteur 3P 100A à 150A | Ens
4.21 | Disjoncteur 3P 160A à 230A | Ens
4.22 | Disjoncteur 3P 250A | Ens
4.23 | Disjoncteur différentiel 500mA | Ens
4.24 | Disjoncteur différentiel 4P 125A 30mA | Ens
4.25 | Disjoncteur différentiel 4P 63A 30mA | Ens
4.26 | Disjoncteur différentiel 4P 40A 300mA | Ens
4.27 | Disjoncteur différentiel 3P 125A 30mA | Ens
4.28 | Disjoncteur différentiel 3P 63A 30mA | Ens
4.29 | Disjoncteur différentiel 3P 63A 300mA | Ens
4.30 | Automatisme de réarmement pour disjoncteur différentiel | Ens
4.31 | Disjoncteur avec commande 4P 63A | Ens
4.32 | Disjoncteur avec commande 3P 63A | Ens
4.33 | Disjoncteur avec commande 4P inférieur à 63A | Ens
4.34 | Disjoncteur avec commande 3P inférieur à 63A | Ens
4.35 | Disjoncteur avec commande 4P supérieur à 63A | Ens
4.36 | Disjoncteur avec commande 3P supérieur à 63A | Ens
4.37 | Motoréducteur pour disjoncteur de forte intensité | Ens
4.38 | Contacteur supérieur à 100A | Ens
4.39 | Relais thermique supérieur à 100A | Ens
4.40 | Relais thermique électronique | Ens
4.41 | Interrupteur différentiel 4P 100A 30mA | Ens
4.42 | Interrupteur différentiel 4P 100A 100mA | Ens
4.43 | Interrupteur différentiel 4P 63A à 80 A 30mA | Ens
4.44 | Interrupteur différentiel 100A à 300A 300mA | Ens
4.45 | Bloc différentiel 30mA | Ens
4.46 | Bloc différentiel 300mA | Ens
4.47 | Interrupteur différentiel 100A à 300A 300mA | Ens
4.48 | Interrupteur sectionneur de 100A à 600A | Ens
4.49 | Déclencheur voltmétrique MN | F
4.50 | Déclencheur voltmétrique MX + OF | F
4.51 | Centrale de mesure | Ens
4.52 | Voltmètre numérique | Ens
4.53 | Ampèremètre numérique | Ens
4.54 | Parafoudre 4P avec report de signalisation | Ens
4.55 | Parafoudre 3P avec report de signalisation | Ens
4.56 | Parafoudre 4P sans report de signalisation | Ens
4.57 | Parafoudre 3P sans report de signalisation | Ens
4.58 | Parafoudre protection ligne courant faible | Ens
4.59 | Porte fusible 80A | F
4.60 | Socle de hauteur 200mm | Ens
4.61 | Porte pleine du TGBT largeur 600mm à 800mm hauteur 1000mm à 2000mm | Ens
4.62 | Porte vitrée du TGBT largeur 600mm à 800mm hauteur 1000mm à 2000mm | Ens
4.63 | Porte gaine à câble largeur 300mm hauteur 1000mm à 2000mm | Ens
Nota : Les pièces dont le montant est inférieur à 1000 euros HT base marché sont incluses dans le forfait sous réserve des limites du CCAP

## BPU_onduleurs
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
ONDULEUR
Art. | Descriptif | U | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | Catégorie D | Catégorie E
DEMONTAGE, FOURNITURE, POSE ET REGLAGE
5.1 | Filtre AC* | u
5.2 | Filtre DC* | u
5.3 | Ventilateur * | u
5.4 | Carte d'alimentation* | u
5.5 | Carte de communication Jbus/Modbus | u
5.6 | Carte mère micro-processeur | u
5.7 | Carte relais | u
5.8 | Ecran de contrôle et d'affichage | u
5.9 | Kit de télésurveillance (Modem etc…) | u
5.10 | Pont puissance - Fusible puissance | u
5.11 | Carte driver pont puissance | u
REMPLACEMENT D'ONDULEUR (FOURNITURE ET POSE)
5.12 | Remplacement d'onduleur < 10KVa monophasé | u
5.13 | Remplacement d'onduleur < 10KVa triphasé | u
REMPLACEMENT DE BATTERIE (FOURNITURE ET POSE) Blocs 12V
5.14 | 5 Ah | u
5.15 | 7Ah | u
5.16 | 9 Ah | u
5.17 | 12 Ah | u
5.18 | 17 Ah | u
5.19 | 24 Ah | u
5.20 | 38 Ah | u
5.21 | 50 Ah | u
5.22 | 60 Ah | u
5.23 | 70 Ah | u
5.24 | 80 Ah | u
5.25 | 90 Ah | u
5.26 | 100 Ah | u
5.27 | 110 Ah | u
5.28 | 120 Ah | u
| Catégorie | A | B | C | D | E
| Puissance de l'onduleur (kVA) | <=10 | 11 à 60 | 61 à 100 | 101 à 250 | > 250
Nota : Les pièces dont le montant est inférieur à 1000 euros HT base marché sont incluses dans le forfait sous réserve des limites du CCAP

## BPU_GE
Marché public de maintenance des installations électriques de la Préfecture de police
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
GROUPE ELECTROGENE
Art. | Descriptif | U | Montant (HT)
|  |  | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | Catégorie D
6 | COMPOSANTS MOTEUR (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
6.1 | Chemises avec joints | u
6.2 | Pistons avec segments | u
6.3 | Bielles avec coussinets | u
6.4 | Culasses complètes | u
6.5 | Distribution | u
6.6 | Pompe à huile | u
6.7 | Pompe à eau | u
6.8 | Thermostat de régulation | u
6.9 | Refroidisseur air | u
6.10 | Pompe injection | u
6.11 | Filtre à eau | u
6.12 | Filtres à combustible | u
6.13 | Pompe alimentation combustible | u
6.14 | Accouplement pompe à injection | u
6.15 | Filtres à huile* | u
6.16 | Réfrigérant d'huile | u
6.17 | Pompe manuelle vidange moteur | u
6.18 | Collecteurs échappement | u
6.19 | Volant moteur | u
6.20 | Cloche de volant | u
6.21 | Turbos compresseurs | u
6.22 | Protecteur de damper ou poulie | u
6.23 | Couronne dentée | u
6.24 | Cuvette d'huile avec joint | u
6.25 | Jauge à huile | u
6.26 | Palier commande pompe à injection | u
6.27 | Jeu de joints pour une culasse | u
6.28 | Jeu de joints complet pour 1 cylindre | u
6.29 | Jeu de joints complet moteur | u
7 | ACCESSOIRES MOTEURS (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
7.1 | Régulateur vitesse mécanique | u
7.2 | Régulateur vitesse hydraulique | u
7.3 | Régulateur vitesse électrique | u
7.4 | Adaptation régulateur électrique | u
7.5 | Echangeur air/eau | u
7.6 | Echangeur eau/huile | u
7.7 | Echangeur eau/eau | u
7.8 | Electropompe de circulation d'eau | u
7.9 | Moteur + - vite | u
7.10 | Dynamo de charge | u
7.11 | Electro d'arrêt moteur | u
7.12 | Capteur magnétique | u
7.13 | Support capteur magnétique | u
7.14 | Jeu de durites moteur avec collier | u
7.15 | Dilatoflex moteur | u
8 | DEMARRAGE MOTEUR (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
8.1 | Démarreur électrique
8.2 | Démarreur complet | u
8.3 | Contacteur sur démarreur | u
8.4 | Relais de rappel | u
8.5 | Bride support avec visserie | u
8.6 | Pignon d'entraînement | u
8.7 | Kit de remise en état démarreur | u
8.8 | Démarreur pneumatique
8.9 | Démarreur complet | u
8.10 | Huileur pour démareur pneumatique | u
8.11 | Electrovanne d'air complète | u
8.12 | Kit de remise en état électrovanne d'air | u
8.13 | Kit de remise en état démarreur | u
8.14 | Bride support avec visserie | u
8.15 | Flexible d'alimentation HP équipé | m
8.16 | Pignon d'entraînement | u
8.17 | Démarreur par insufflation
8.18 | Distributeur complet | u
8.19 | Distributeur d'air | u
8.20 | Electrovanne d'air | u
8.21 | Filtre à air de lancement* | u
8.22 | Flexible d'alimentation HP équipé | m
8.23 | Faisceau distributeur / culasse | u
8.24 | By-pass électrovanne | u
9 | SECURITE MOTEUR (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
9.1 | Indicateur de vitesse mécanique | u
9.2 | Indicateur de vitesse électrique | u
9.3 | Sécurité survitesse centrifuge | u
9.4 | Sécurité survitesse par CO² (Kit CO² à commande électrique ) | u
9.5 | Adaptation Kit CO² sur moteur | u
9.6 | Percuteur pyrotechnique | u
10 | PRECHAUFFAGES MOTEURS (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
10.1 | Préchauffage eau
10.2 | Circulateurs | u
10.3 | Thermostat sécurité | u
10.4 | Thermostat de commande simple | u
10.5 | Thermostat de commande double | u
10.6 | Réchauffeur 1500W - 220V blindé pour préchauffage eau | u
10.7 | Préchauffage huile
10.8 | Thermostat de commande simple | u
10.9 | Thermostat de commande double | u
10.10 | Préchauffage eau par circulateur
10.11 | réservoir en acier, revêtement Epoxy intérieur et extérieur | u
10.12 | résistance de 3 KW, raccordement électrique triphasé 380 V | u
10.13 | circulateur | u
10.14 | thermostat de sécurité | u
10.15 | jeu de vannes, flexibles et clapets anti-retour | u
10.16 | Jeu de durits et colliers | u
10.17 | Thermostat de régulation | u
11 | ALTERNATEUR (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
11.1 | Révision alternateur en atelier avec passage au banc | u
11.2 | Roulement avant (côté bout d'arbre) | u
11.3 | Roulement arrière (côté excitatrice) | u
11.4 | Nettoyage des bobinages et séchage | u
11.5 | Grille de ventilation | u
11.6 | Bride d'accouplement | u
11.7 | Régulateur de tension complet | u
11.8 | Jeu de diodes tournantes | u
11.9 | Jeu de diodes fixes | u
11.10 | Résistance de protection diode | u
11.11 | Redresseur tournant complet non protégé | u
11.12 | Redresseur tournant complet protégé | u
11.13 | Plaque à bornes puissance | u
11.14 | Plaque à bornes excitation | u
11.15 | Plaque à bornes commande | u
11.16 | Transformateur de compoundage | u
11.17 | Pont de diode pour compoundage | u
11.18 | Potentiomètre réglage tension | u
11.19 | Correcteur de court-circuit | u
11.20 | Redresseur correcteur de court-circuit | u
11.21 | Contrôle isolement roue polaire, induit, inducteur, stator avec index de polarisation | u
11.22 | Peinture alternateur | u
12 | ACCOUPLEMENT (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
12.1 | Accouplement complet | u
12.2 | Flextor d'entraînement | u
12.3 | Disque d'entraînement | u
12.4 | Plots d'accouplement | u
12.5 | Manchon d'accouplement côté moteur | u
12.6 | Manchon d'accouplement côté alternateur | u
12.7 | Flasque d'accouplement | u
12.8 | Clavette d'accouplement | u
13 | SUSPENSIONS GROUPE (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
13.1 | Suspensions sous châssis | u
13.2 | Suspensions entre machines et châssis | u
13.3 | Plaque de Gripsol | u
13.4 | Rails MEGI 100 x 80 | ml
14 | REFROIDISSEMENT GROUPE (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
14.1 | Durits avec colliers | u
14.2 | Dilatoflex à visser | u
14.3 | Dilatoflex à bride avec visserie | u
14.4 | Aérorefroidisseur | u
14.5 | Echangeur eau / eau | u
14.6 | Radiateur attelé eau | u
14.7 | Radiateur attelé double (eau+air sural) | u
14.8 | Contrôleur de circulation | u
14.9 | Electropompe de circulation | u
14.10 | Electrovanne de barrage | u
14.11 | Vanne pilotée | u
14.12 | Vase d'expansion équipé | u
14.13 | Adaptation vase d'expansion | u
14.14 | Garniture de niveau
14.15 | Faisceau complet | u
14.16 | Pompe Japy mobile équipée d'enfûteur pour remplissage circuit (avec flexible) | u
14.17 | Pompe Japy fixe équipée d'enfûteur pour remplissage circuit (avec flexible) | u
14.18 | Panoplie équipée d'une vanne pilotée, d'un contrôleur de circulation visuel, d'un by-pass et de vannes d'isolement | u
14.19 | Thermostat d'ambiance | u
14.20 | Niveau contact (alarme, niveau d'eau) | u
14.21 | Flexible dégazage équipé | ml
14.22 | Contacteur de niveau à flotteur | u
14.23 | Nettoyage aerorefroidisseur ou radiateur | u
15 | ECHAPPEMENT (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
15.1 | Silencieux d'échappement équipé SM15 | u
15.2 | Silencieux d'échappement équipé SM25 | u
15.3 | Silencieux d'échappement équipé SM30 | u
15.4 | Silencieux d'échappement équipé SM40 | u
15.5 | Silencieux d'échappement équipé SM50 | u
15.6 | Calorifugeage coquille de laine de roche + tôle Isoxal | ml
15.7 | Supports épingle | u
15.8 | Suspension élastique | u
15.9 | Suspension cheminée (pied de cheminée) | u
15.10 | Compensateur avec bride et visserie | u
15.11 | Clapet à battant pare-pluie | u
15.12 | Ejecteur dynamique à brides inox + joints et visserie | u
15.13 | Flexible d'échappement avec brides | ml
15.14 | Bride d'échappement sortie moteur | u
15.15 | Collerette étanchéité | u
15.16 | Supports tuyauteries | u
15.17 | Piquage pour contrôle fumées | u
15.18 | Contrôle des fumées (CO -NOX) | u
15.19 | Epurateur catalytique à brides | u
16 | BATTERIE AU PLOMB (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
16.1 | Batterie 12 Vcc (y compris recyclage et cosses) * | u
16.2 | Batterie 24 Vcc (y compris recyclage et cosses) * | u
16.3 | Bac à batterie + bac de rétention + couvercle | u
16.4 | Coupe-circuit bi-polaire compris support et visserie | u
16.5 | Coupe-circuit uni-polaire compris support et visserie | u
16.6 | Chargeur en armoire 24Vcc | u
16.7 | Chargeur en armoire 12Vcc | u
16.8 | Chargeur en coffret 24Vcc | u
16.9 | Chargeur en coffret 12Vcc | u
17 | RESERVOIR JOURNALIER A CARBURANT - (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
17.1 | Vanne police avec coffret | u
17.2 | Jauge pneumatique | u
17.3 | Jauge électrique avec alarme niveau bas | u
17.4 | Niveau visible avec commande | u
17.5 | Boîtier vanne police | u
17.6 | Bac de rétention | u
17.7 | Détecteur de fuite | u
17.8 | Pompe de transfert manuel | u
17.9 | Pompe de transfert électrique | u
17.10 | Réservoir journalier équipé | u
17.11 | Garniture de niveau | u
17.12 | Clapet anti-retour | u
17.13 | Limiteur de remplissage | u
17.14 | Electro-vanne de barrage | u
17.15 | Bac de rétention | u
17.16 | Clapet de crépine | u
17.17 | Filtre à carburant* | u
17.18 | Tube plongeur avec flexible | u
18 | CUVE PRINCIPALE (STOCKAGE) (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
18.1 | Détecteur de fuite avec coffret de signalisation simple | u
18.2 | Détecteur de fuite avec coffret de signalisation avec report | u
18.3 | Raccord pompier | u
18.4 | Pipe d'évent | u
18.5 | Jauge pneumatique avec équipement | u
18.6 | Jauge électrique avec équipement | u
18.7 | Limiteur de remplissage | u
18.8 | Raccord empotage avec bouchon | u
18.9 | Clapet de pied | u
18.10 | Crépine d'aspiration | u
18.11 | Jauge à flotteur | u
18.12 | Etiquette signalétique | u
18.13 | Boîtier vanne police | u
18.14 | Plateau trou d'homme équipé | u
18.15 | Ceinture d'ancrage | u
18.16 | Plaque de mise à la terre | u
18.17 | Enrouleur de mise à la terre | u
18.18 | Nettoyage et réépreuve | u
18.19 | Mise en conformité | u
18.20 | Peinture | u
19 | ASPIRATION D'AIR FRAIS (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
19.1 | Prise d'air frais | u
19.2 | Gaine de ventilation | ml
19.3 | Cadre pour piège à sons | u
19.4 | Volet mobile de surpression | u
19.5 | Thermostat de température du locacl | u
19.6 | Ventilateur d'air frais | u
19.7 | Volet extérieur pare-pluie | u
19.8 | Motorisation electro-volet | u
19.9 | Volet motorisé | u
19.10 | Grille fixe extérieure | u
20 | EVACUATION D'AIR CHAUD (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
20.1 | Prise d'air chaud | u
20.2 | Gaine de ventilation | ml
20.3 | Cadre pour piège à sons | u
20.4 | Volet mobile de surpression | u
20.5 | Ventilateur d'extraction | u
20.6 | Volet extérieur pare-pluie | u
20.7 | Motorisation electro-volet | u
20.8 | Volet motorisé | u
20.9 | Grille fixe extérieure | u
21 | AIR COMPRIME (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
21.2 | Groupe électro-comopresseur 20/30 bars | u
21.3 | Groupe électro-comopresseur 30/40 bars | u
21.4 | Soupape de sécurité | u
21.5 | Huile compresseur | u
21.6 | Electrovanne de purge | u
21.7 | Filtre à air sec | u
21.8 | Purge manuelle | u
21.9 | Purge automatique | u
21.10 | Bouteille d'air 100 litres 40/60 bars | u
21.11 | Bouteille d'air 150 litres 40/60 bars | u
21.12 | Bouteille d'air 200 litres 40/60 bars | u
21.13 | Suspensions compresseur | u
21.14 | Pressostat de commande compresseur | u
21.15 | Pressostat de commande décompresseur | u
21.16 | Pressostat d'alarme compresseur | u
21.17 | Manomètre de pression avec vanne d'isolement | u
21.18 | Soupape de mise à l'air libre | u
21.19 | Réfrigérant compresseur | u
21.20 | Accouplement compresseur | u
21.21 | Moteur électrique d'entraînement | u
21.22 | Bloc de régulation | u
21.23 | Déshuileur avec purge | u
21.24 | Tube haute pression peint | ml
21.25 | Coude haute pression peint | u
21.26 | Support tuyauteries | u
21.27 | Visite décennales réservoir sous pression | u
21.28 | Jeu de boites à capot Hp | u
21.29 | Jeu de boites à capot Hp | u
21.30 | Pochettes de joints | u
Nota : Les pièces dont le montant est inférieur à 1000 euros HT base marché sont incluses dans le forfait sous réserve des limites du CCAP
|  | Catégorie | A | B | C | D
|  | Puissance du groupe électrogène (kVA) | 0 à 70 | 71 à 250 | 251 à 450 | > 450