## Equipements CFO
Lot 1 - Annexe 2 au CCAP - Liste des équipements
Numéro Id | N° Site | N° Bâtiment | Délégation Territoriale | Adresse | Dénomination du Site | Département | Code postal | Commune | Domaine | Sous-Domaine | Equipement | Localisation géographique | Année d'installation | Marque | Type | Puissance (kVA) | Numéros de série/type (GE) | Marque de batterie (ASI) | Type de blocs (ASI) | Nombre de batteries (ASI) | Tension minimale (ASI)
CFO-00011 | 120025 | 151163 | DT75 Nord | 45, place du Marché Saint-Honoré | COMMISSARIAT CENTRAL DU 1ER ARRD | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S-1 - Local TGBT | 1985 | Schneider | Prisma | 240
CFO-00012 | 120025 | 151163 | DT75 Nord | 45, place du Marché Saint-Honoré | COMMISSARIAT CENTRAL DU 1ER ARRD | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | R+1 - LOCAL SERVEUR | 2011 | APC | SMART UPS | 6 |  | LONG | WPS-12 | 48 | 12
CFO-00013 | 120025 | 151163 | DT75 Nord | 45, place du Marché Saint-Honoré | COMMISSARIAT CENTRAL DU 1ER ARRD | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | S-5 - LOCAL GE | 1905-06-17 | SDMO | NS 75 | 75 | V731301A
CFO-00014 | 128047 | 146538 | DT75 Nord | Rue de Harlay | PARC HARLAY PONT NEUF PARKINGS | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S-1
CFO-00015 | 139691 | 212115 | DT75 Nord | Forum des Halles | UASG CHATELET | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00016 | 194507 | 433022 | DT75 Nord | 57/65, rue Jean-Jacques Rousseau | CCA POSTE DU LOUVRE | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  |  | PHSEO | GREENPOINT | 10
CFO-00017 | 194507 | 433022 | DT75 Nord | 57/65, rue Jean-Jacques Rousseau | CCA POSTE DU LOUVRE | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  |  | PHSEO | SAVE POWER S | 40
CFO-00018 | 194507 | 433022 | DT75 Nord | 57/65, rue Jean-Jacques Rousseau | CCA POSTE DU LOUVRE | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène
CFO-00019 | 194507 | 433022 | DT75 Nord | 57/65, rue Jean-Jacques Rousseau | CCA POSTE DU LOUVRE | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | S-1 - Parking | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00020 | 194507 | 433022 | DT75 Nord | 57/65, rue Jean-Jacques Rousseau | CCA POSTE DU LOUVRE | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | S-1 - Parking | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00021 | 123929 | 147660 | DT75 Nord | 8, rue Froissart | DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS | 75 | 75003 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT |  |  | Merlin Gérin
CFO-00022 | 123929 | 147660 | DT75 Nord | 8, rue Froissart | DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS | 75 | 75003 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | S-1 |  | Augier | sec | 400
CFO-00023 | 123929 | 147660 | DT75 Nord | 8, rue Froissart | DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS | 75 | 75003 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S-1 |  | Legrand
CFO-00024 | 123929 | 147660 | DT75 Nord | 8, rue Froissart | DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS | 75 | 75003 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | S-1 | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00025 | 130971 | 150439 | DT75 Nord | 14, rue Perrée | ILOT PERREE - CCA 1, 2, 3 & 4 | 75 | 75003 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | Accès rue Paul Dubois | 2022
CFO-00026 | 130971 | 150439 | DT75 Nord | 14, rue Perrée | ILOT PERREE - CCA 1, 2, 3 & 4 | 75 | 75003 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT |  | 2022
CFO-00027 | 130971 | 150439 | DT75 Nord | 14, rue Perrée | ILOT PERREE - CCA 1, 2, 3 & 4 | 75 | 75003 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT |  | 2022
CFO-00028 | 130971 | 150439 | DT75 Nord | 14, rue Perrée | ILOT PERREE - CCA 1, 2, 3 & 4 | 75 | 75003 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | R+1 | 2022 | LEGRAND | KEOR | 125 |  | KHPE | HAGX10005
CFO-00029 | 130971 | 150439 | DT75 Nord | 14, rue Perrée | ILOT PERREE - CCA 1, 2, 3 & 4 | 75 | 75003 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | R+1 | 2022 | LEGRAND | KEOR | 125 |  | KHPE | HAGX10005
CFO-00030 | 130971 | 150439 | DT75 Nord | 14, rue Perrée | ILOT PERREE - CCA 1, 2, 3 & 4 | 75 | 75003 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | R+5 | 2022 | KOLHER / SDMO | V500C2 | 455
CFO-00031 | 130971 | 150439 | DT75 Nord | 14, rue Perrée | ILOT PERREE - CCA 1, 2, 3 & 4 | 75 | 75003 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | S-2 | 2022 | Schneider
CFO-00032 | 130971 | 150439 | DT75 Nord | 14, rue Perrée | ILOT PERREE - CCA 1, 2, 3 & 4 | 75 | 75003 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | S-2 | 2022 | Schneider
CFO-00033 | 130971 | 150439 | DT75 Nord | 14, rue Perrée | ILOT PERREE - CCA 1, 2, 3 & 4 | 75 | 75003 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | S-2 | 2022 | Schneider
CFO-00034 | 130971 | 150439 | DT75 Nord | 14, rue Perrée | ILOT PERREE - CCA 1, 2, 3 & 4 | 75 | 75003 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | S-2 | 2022 | Schneider
CFO-00079 | STEMP075 | BTEMP398 | DT75 Nord | 18, rue Vieille-du-Temple | IMMEUBLE VIEILLE DU TEMPLE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00102 | 105167 | 148926 | DT75 Nord | 1, rue de Lisbonne | TRIBUNAL D INSTANCE & POLICE NATIONALE | 75 | 75008 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S1
CFO-00103 | 138484 | 149038 | DT75 Nord | Rue Saint-Lazare | POLICE PARISIENNE DE LA GARE SAINT LAZARE | 75 | 75008 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00104 | 138491 | 149118 | DT75 Nord | 31, rue d'Anjou | BDEP MADELEINE | 75 | 75008 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | R+1 - CUISINE
CFO-00105 | 138525 | 149917 | DT75 Nord | 5, rue Clément Marot | BDEP CHAMPS ELYSEES | 75 | 75008 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | RDC - PLACARD TECHNIQUE
CFO-00106 | 138587 | 150328 | DT75 Nord | 14, rue Chauchat | COMMISSARIAT CENTRAL DU 9EME ARRD | 75 | 75008 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Onduleur | RDC haut local technique | 2018 | Schneider | Smart UPS RT 6KA N°série A520211706002 | 6
CFO-00107 | 210492 | 478377 | DT75 Nord | 34/36, rue Laure Diebold | ZAC BEAUJON | 75 | 75008 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S1
CFO-00108 | 210492 | 478377 | DT75 Nord | 34/36, rue Laure Diebold | ZAC BEAUJON | 75 | 75008 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur
CFO-00109 | 210492 | 478377 | DT75 Nord | 34/36, rue Laure Diebold | ZAC BEAUJON | 75 | 75008 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène
CFO-00110 | 138497 | 147260 | DT75 Nord | 21, rue du Faubourg Montmartre | BDEP FAUBOURG MONTMARTRE | 75 | 75009 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | R+1
CFO-00111 | 138587 | 150328 | DT75 Nord | 14, rue Chauchat | COMMISSARIAT CENTRAL DU 9EME ARRD | 75 | 75009 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00112 | 138587 | 150328 | DT75 Nord | 14, rue Chauchat | COMMISSARIAT CENTRAL DU 9EME ARRD | 75 | 75009 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2018 | Schneider | Evlink Wallbox Plus | 7.4
CFO-00113 | 139031 | 148975 | DT75 Nord | 5, rue de Parme | SAIP-BDEP ST GEORGES | 75 | 75009 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S-1
CFO-00114 | STEMP076 | BTEMP401 | DT75 Nord | 16, rue Bochart de Saron | IMMEUBLE ROCHECHOUART | 75 | 75009 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | RDC |  | Schneider
CFO-00115 | SV7509A | BV7509A | DT75 Nord | 6, rue du Delta | CRE DELTA | 75 | 75009 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | RDC |  | Merlin
CFO-00116 | 119999 | 150332 | DT75 Nord | 14, rue de Nancy | SAIP-BDEP PORTE ST MARTIN | 75 | 75010 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00117 | 139035 | A preciser | DT75 Nord | 26/28, rue Louis Blanc | COMMISSARIAT CENTRAL DU 10EME ARRD | 75 | 75010 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT |  |  | Merlin Gérin
CFO-00118 | 139035 | A preciser | DT75 Nord | 26/28, rue Louis Blanc | COMMISSARIAT CENTRAL DU 10EME ARRD | 75 | 75010 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | Extérieur | 1998 | France TRANSFO | sec | 250
CFO-00119 | 139035 | A preciser | DT75 Nord | 26/28, rue Louis Blanc | COMMISSARIAT CENTRAL DU 10EME ARRD | 75 | 75010 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | R-1
CFO-00120 | 139035 | A preciser | DT75 Nord | 26/28, rue Louis Blanc | COMMISSARIAT CENTRAL DU 10EME ARRD | 75 | 75010 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | RENAULT | MIDS0620307 | 115
CFO-00121 | 139035 | A preciser | DT75 Nord | 26/28, rue Louis Blanc | COMMISSARIAT CENTRAL DU 10EME ARRD | 75 | 75010 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00122 | 139035 | A preciser | DT75 Nord | 26/28, rue Louis Blanc | COMMISSARIAT CENTRAL DU 10EME ARRD | 75 | 75010 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00123 | 139035 | A preciser | DT75 Nord | 26/28, rue Louis Blanc | COMMISSARIAT CENTRAL DU 10EME ARRD | 75 | 75010 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00124 | 139035 | A preciser | DT75 Nord | 26/28, rue Louis Blanc | COMMISSARIAT CENTRAL DU 10EME ARRD | 75 | 75010 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00125 | 139035 | A preciser | DT75 Nord | 26/28, rue Louis Blanc | COMMISSARIAT CENTRAL DU 10EME ARRD | 75 | 75010 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00126 | 139035 | A preciser | DT75 Nord | 26/28, rue Louis Blanc | COMMISSARIAT CENTRAL DU 10EME ARRD | 75 | 75010 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00127 | 139035 | A preciser | DT75 Nord | 26/28, rue Louis Blanc | COMMISSARIAT CENTRAL DU 10EME ARRD | 75 | 75010 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00252 | 120683 | 167394 | DT75 Nord | 4, rue du Bouquet de Longchamp | BDEP CHAILLOT | 75 | 75016 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | SOUS SOL | 1991 |  |  | 30
CFO-00253 | 120683 | 167394 | DT75 Nord | 4, rue du Bouquet de Longchamp | BDEP CHAILLOT | 75 | 75016 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | R+1 |  | EATON |  | 5
CFO-00254 | 138260 | 168123 | DT75 Nord | 75, rue de la Faisanderie | SAIP-BDEP DAUPHINE | 75 | 75016 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | SOUS SOL |  |  |  | 36
CFO-00255 | 138260 | 168123 | DT75 Nord | 75, rue de la Faisanderie | SAIP-BDEP DAUPHINE | 75 | 75016 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | R+2 |  |  |  | 5
CFO-00256 | 138260 | 168123 | DT75 Nord | 75, rue de la Faisanderie | SAIP-BDEP DAUPHINE | 75 | 75016 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | S2 | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00257 | 138712 | 167725 | DT75 Nord | 58/64, avenue Mozart | COMMISSARIAT CENTRAL DU 16EME ARRD | 75 | 75016 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | RDC - Chef de poste | 2020
CFO-00258 | 138712 | 167725 | DT75 Nord | 58/64, avenue Mozart | COMMISSARIAT CENTRAL DU 16EME ARRD | 75 | 75016 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S1 |  |  |  | 60
CFO-00259 | 138712 | 167725 | DT75 Nord | 58/64, avenue Mozart | COMMISSARIAT CENTRAL DU 16EME ARRD | 75 | 75016 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | R+1 - Local |  | EATON | SPX 2200 | 5
CFO-00260 | 138712 | 167725 | DT75 Nord | 58/64, avenue Mozart | COMMISSARIAT CENTRAL DU 16EME ARRD | 75 | 75016 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | S1 | 1991 | IVECO | 8361I | 80 | 13893/1
CFO-00261 | 138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT | Bâtiment C - S1 Cour | 2022
CFO-00262 | 138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | Bâtiment C - S1 Cour | 1990 | Alsthom | sec | 630
CFO-00263 | 138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | Bâtiment C - S1 Cour | 2018
CFO-00264 | 138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | Bâtiment C - S1 Cour | 2018
CFO-00265 | 138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | Bâtiment E - RDC | 2020 | LEGRAND | KEORT HPE | 80 |  | CSB | HRL 12200W FR | 60 | 12
CFO-00266 | 138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | Bâtiment E - RDC | 2020 | LEGRAND | KEORT HPE | 80 |  | CSB | HRL 12200W FR | 60 | 12
CFO-00267 | 138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Bâtiment D - RDC | 2000 | VOLVO | TAD740GE | 250 | 207113645
CFO-00268 | 138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Bâtiment C - Face Nord | 2018 | Schneider | Evlink Wallbox Plus | 7.4
CFO-00269 | 138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Bâtiment C - Face Ouest | 2020 | Schneider | Evlink Wallbox | 3.7
CFO-00270 | 138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Bâtiment C - Face Ouest | 2020 | Schneider | Evlink Wallbox | 3.7
CFO-00271 | 138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Bâtiment C - Face Ouest | 2020 | Schneider | Evlink Wallbox | 3.7
CFO-00272 | 138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Bâtiment C - Face Ouest | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00273 | 138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Bâtiment C - Face Ouest | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00274 | 138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Bâtiment C - Face Ouest | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00275 | 138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Bâtiment C - Face Ouest | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00276 | 138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Bâtiment A - Face Nord | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00277 | 138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Bâtiment A - Face Nord | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00278 | 138717 | 149927 | DT75 Nord | 19/21, rue Truffaut | COMMISSARIAT CENTRAL DU 17EME ARRD | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S3 | 2009
CFO-00279 | 138717 | 149927 | DT75 Nord | 19/21, rue Truffaut | COMMISSARIAT CENTRAL DU 17EME ARRD | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S3 | 2009
CFO-00280 | 138717 | 149927 | DT75 Nord | 19/21, rue Truffaut | COMMISSARIAT CENTRAL DU 17EME ARRD | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | S3 | 2009 | DIGITAL ENERGY | LP33 | 40
CFO-00281 | 138717 | 149927 | DT75 Nord | 19/21, rue Truffaut | COMMISSARIAT CENTRAL DU 17EME ARRD | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | S3 | 2009 | FIAT | CP31 | 200
CFO-00282 | 138717 | 149927 | DT75 Nord | 19/21, rue Truffaut | COMMISSARIAT CENTRAL DU 17EME ARRD | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Parking S-2 | 2018 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00283 | 138717 | 149927 | DT75 Nord | 19/21, rue Truffaut | COMMISSARIAT CENTRAL DU 17EME ARRD | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Parking S-2 | 2018 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00284 | 138717 | 149927 | DT75 Nord | 19/21, rue Truffaut | COMMISSARIAT CENTRAL DU 17EME ARRD | 75 | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Parking S-2 | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00313 | 113052 | 167564 | DT75 Nord | 68 bis, rue Philippe de Girard | IMMEUBLE GIRARD | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | IMMEUBLE PHILIPPE DE GIRARD - RDC - BUREAU SYNDICAT SIASP | 2004 | MERLIN GERIN |  | 3
CFO-00314 | 120336 | 167562 | DT75 Nord | 18, rue Raymond Queneau | BAPSA CHAPELLE | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | BDEP - RDC - CIRCULATION - PLACARD | 2014 |  |  | 42
CFO-00315 | 120336 | 167562 | DT75 Nord | 18, rue Raymond Queneau | BAPSA CHAPELLE | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | BDEP - RDC | 2014 | EATON | 5PX 2200 | 2.2 |  | BATTERY DIRECT | AGM 19-9 | 4 | 12
CFO-00316 | 138242 | 168078 | DT75 Nord | 50, rue Doudeauville | IMMEUBLE GOUTTE D'OR | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | RDC
CFO-00317 | 138711 | 168224 | DT75 Nord | 79, rue de Clignancourt | COMMISSARIAT CENTRAL DU 18EME ARRD | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S1 | 1984 |  |  | 60
CFO-00318 | 138711 | 168224 | DT75 Nord | 79, rue de Clignancourt | COMMISSARIAT CENTRAL DU 18EME ARRD | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  |  | RIELLO | SDH 2200 ER | 2.2 |  | CSB |  | 12 | 12
CFO-00319 | 138711 | 168224 | DT75 Nord | 79, rue de Clignancourt | COMMISSARIAT CENTRAL DU 18EME ARRD | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | S2 |  | CUMMINS | NT855G4 | 210 | G50/5318
CFO-00320 | 138711 | 168224 | DT75 Nord | 79, rue de Clignancourt | COMMISSARIAT CENTRAL DU 18EME ARRD | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2018 | Schneider | Evlink Wallbox Plus | 7.4
CFO-00321 | 138711 | 168224 | DT75 Nord | 79, rue de Clignancourt | COMMISSARIAT CENTRAL DU 18EME ARRD | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2018 | Schneider | Evlink Wallbox Plus | 7.4
CFO-00322 | 138973 | 167931 | DT75 Nord | 34, rue de la Goutte d'Or | HOTEL DE POLICE DE LA GOUTTE D'OR | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S1 - LOCAL EDF | 1986 |  |  | 96
CFO-00323 | 138973 | 167931 | DT75 Nord | 34, rue de la Goutte d'Or | HOTEL DE POLICE DE LA GOUTTE D'OR | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | S2 - LOCAL GE | 1986 | CUMMINS | KTA19G1 | 250 | 39420
CFO-00324 | 193557 | 430127 | DT75 Nord | 32, rue de l'Evangile | LA HALLE HEBERT | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | Près GAV
CFO-00325 | SV7518A | BV7518A | DT75 Nord | 92, boulevard Ney | IMMEUBLE NEY | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT | S1 de la copro derrière quai de déchargement |  | Alshtom |  | 600
CFO-00326 | SV7518A | BV7518A | DT75 Nord | 92, boulevard Ney | IMMEUBLE NEY | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | S1 de la copro derrière quai de déchargement | 2007 | TRANSFIX | huile | 600
CFO-00327 | SV7518A | BV7518A | DT75 Nord | 92, boulevard Ney | IMMEUBLE NEY | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S1 de la copro derrière quai de déchargement |  | Merlin Gérin
CFO-00328 | SV7518A | BV7518A | DT75 Nord | 92, boulevard Ney | IMMEUBLE NEY | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | S1 | 2009 | S2S | Upgrade DPA | 160 |  | YUASA | SWL750 | 160 | 12
CFO-00329 | SV7518A | BV7518A | DT75 Nord | 92, boulevard Ney | IMMEUBLE NEY | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | voie d'accès copro 94 Ney | 2018 | SIMED | PERKINS P220HE | 220
CFO-00330 | SV7518A | BV7518A | DT75 Nord | 92, boulevard Ney | IMMEUBLE NEY | 75 | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Parking | 2018 | Schneider | Evlink Wallbox Plus | 7.4
CFO-00331 | 120353 | 149160 | DT75 Nord | 3/9, rue Erik Satie | COMMISSARIAT CENTRAL DU 19EME ARRD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT | S1 - POSTE HT/BT | 1998 | POMMIER | DDS B
CFO-00332 | 120353 | 149160 | DT75 Nord | 3/9, rue Erik Satie | COMMISSARIAT CENTRAL DU 19EME ARRD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | S1 - POSTE HT/BT | 1998 | MF | sec | 500
CFO-00333 | 120353 | 149160 | DT75 Nord | 3/9, rue Erik Satie | COMMISSARIAT CENTRAL DU 19EME ARRD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | S2 - POSTE HT/BT | 1999 | PALMIERI ROBIN | TTSCCA | 40
CFO-00334 | 120353 | 149160 | DT75 Nord | 3/9, rue Erik Satie | COMMISSARIAT CENTRAL DU 19EME ARRD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S1 - POSTE HT/BT
CFO-00335 | 120353 | 149160 | DT75 Nord | 3/9, rue Erik Satie | COMMISSARIAT CENTRAL DU 19EME ARRD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S2 - POSTE HT/BT | 1999 | MERLIN GERIN | XM200
CFO-00336 | 120353 | 149160 | DT75 Nord | 3/9, rue Erik Satie | COMMISSARIAT CENTRAL DU 19EME ARRD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | R+3 |  | APC | SRT 8 K XLI | 20 |  | RITAR | RT1250 | 128 | 12
CFO-00337 | 120353 | 149160 | DT75 Nord | 3/9, rue Erik Satie | COMMISSARIAT CENTRAL DU 19EME ARRD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  |  | APC | SRT 15 K XLI | 15 |  | LONG | WPS-12 | 128 | 12
CFO-00338 | 120353 | 149160 | DT75 Nord | 3/9, rue Erik Satie | COMMISSARIAT CENTRAL DU 19EME ARRD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | S4 |  | CUMMINS | 6CTAB.3-G | 150
CFO-00339 | 120353 | 149160 | DT75 Nord | 3/9, rue Erik Satie | COMMISSARIAT CENTRAL DU 19EME ARRD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | S2 | 2018 | EVBOX | Homeline | 7.4
CFO-00340 | 120353 | 149160 | DT75 Nord | 3/9, rue Erik Satie | COMMISSARIAT CENTRAL DU 19EME ARRD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | S2 | 2018 | EVBOX | Homeline | 7.4
CFO-00341 | 120353 | 149160 | DT75 Nord | 3/9, rue Erik Satie | COMMISSARIAT CENTRAL DU 19EME ARRD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | S2 | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00342 | 120353 | 149160 | DT75 Nord | 3/9, rue Erik Satie | COMMISSARIAT CENTRAL DU 19EME ARRD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Parking | 2023 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00343 | 131013 | A préciser | DT75 Nord | 112, boulevard Macdonald | GARAGE MACDONALD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT |  |  | Merlin Gérin
CFO-00344 | 131013 | A préciser | DT75 Nord | 112, boulevard Macdonald | GARAGE MACDONALD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT |  | 1985 | France TRANSFO | HUILE | 630
CFO-00345 | 131013 | A préciser | DT75 Nord | 112, boulevard Macdonald | GARAGE MACDONALD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | PARC MAC DONALD - IMPRIMERIE - RDC - LOCAL ELECTRIQUE MEZZANINE
CFO-00346 | 131013 | A préciser | DT75 Nord | 112, boulevard Macdonald | GARAGE MACDONALD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | BATIMENT E - ATELIERS VEHICULES - SOUS SOL - LOCAL CABINE BT
CFO-00347 | 131013 | A préciser | DT75 Nord | 112, boulevard Macdonald | GARAGE MACDONALD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | BATIMENT F - SOUS SOL - LT TGBT
CFO-00348 | 131013 | A préciser | DT75 Nord | 112, boulevard Macdonald | GARAGE MACDONALD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène (mobile) |  |  |  |  | 60
CFO-00349 | 131013 | A préciser | DT75 Nord | 112, boulevard Macdonald | GARAGE MACDONALD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00350 | 131013 | A préciser | DT75 Nord | 112, boulevard Macdonald | GARAGE MACDONALD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00351 | 131013 | A préciser | DT75 Nord | 112, boulevard Macdonald | GARAGE MACDONALD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00352 | 131013 | A préciser | DT75 Nord | 112, boulevard Macdonald | GARAGE MACDONALD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00353 | 131013 | A préciser | DT75 Nord | 112, boulevard Macdonald | GARAGE MACDONALD | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00354 | 138313 | 149306 | DT75 Nord | 3/5, rue Riquet | SITE RIQUET | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | RDC - CIRCULATION
CFO-00355 | 138313 | 149306 | DT75 Nord | 3/5, rue Riquet | SITE RIQUET | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | RDC | 1996 | LISTER-PETTER | LPW4A081 | 17.5 | B4009A/001
CFO-00356 | 138979 | 150764 | DT75 Nord | 37, rue de Nantes | BDEP PONT DE FLANDRE | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | RDC - CIRCULATION
CFO-00357 | 143529 | 150900 | DT75 Nord | 2, place de la Fontaine aux Lions | PARC ET GRANDE HALLE DE LA VILLETTE | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | POSTE DE POLICE CITE DE LA MUSIQUE - LT ELECTRIQUE
CFO-00358 | 143529 | 150900 | DT75 Nord | 2, place de la Fontaine aux Lions | PARC ET GRANDE HALLE DE LA VILLETTE | 75 | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Parking | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00359 | 119918 | 148905 | DT75 Nord | 66, rue des Orteaux | IMMEUBLE CHARONNE | 75 | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00360 | 125422 | 377099 | DT75 Nord | 73, rue Vitruve | CANTONNEMENT CRS DEBROUSSE | 75 | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | BAT A - RDC BAS - LOCAL TECHNIQUE- ANCIEN
CFO-00361 | 125422 | 377099 | DT75 Nord | 73, rue Vitruve | CANTONNEMENT CRS DEBROUSSE | 75 | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | BAT A - RDC BAS - LOCAL TECHNIQUE-NOUVEAU
CFO-00362 | 125422 | 377102 | DT75 Nord | 73, rue Vitruve | CANTONNEMENT CRS DEBROUSSE | 75 | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | BAT B - RDC BAS - LOCAL TGBT BAT B - ANCIEN
CFO-00363 | 125422 | 377102 | DT75 Nord | 73, rue Vitruve | CANTONNEMENT CRS DEBROUSSE | 75 | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | BAT B - RDC BAS - LOCAL TGBT BAT B - NOUVEAU
CFO-00364 | 133244 | 399167 | DT75 Nord | 3, rue des Gâtines | COMMISSARIAT CENTRAL DU 20EME ARRD | 75 | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT | S1 - Poste HT/BT |  | AREVA | FLUOKIT
CFO-00365 | 133244 | 399167 | DT75 Nord | 3, rue des Gâtines | COMMISSARIAT CENTRAL DU 20EME ARRD | 75 | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | S1 - Poste HT/BT |  | AREVA | sec | 800
CFO-00366 | 133244 | 399167 | DT75 Nord | 3, rue des Gâtines | COMMISSARIAT CENTRAL DU 20EME ARRD | 75 | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S1 - Local TGBT
CFO-00367 | 133244 | 399167 | DT75 Nord | 3, rue des Gâtines | COMMISSARIAT CENTRAL DU 20EME ARRD | 75 | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S1 - Local TGBT - TGBT HQ
CFO-00368 | 133244 | 399167 | DT75 Nord | 3, rue des Gâtines | COMMISSARIAT CENTRAL DU 20EME ARRD | 75 | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | S2 |  | CHLORIDE |  | 120 |  | Yuasa | SWL2500 | 40 | 12
CFO-00369 | 133244 | 399167 | DT75 Nord | 3, rue des Gâtines | COMMISSARIAT CENTRAL DU 20EME ARRD | 75 | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | S1 |  | JOHN DEERE | NC | 200 | J200K08013994
CFO-00370 | 133244 | 399167 | DT75 Nord | 3, rue des Gâtines | COMMISSARIAT CENTRAL DU 20EME ARRD | 75 | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | S1 | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00371 | 138439 | 148950 | DT75 Nord | 46, rue Ramponeau | BDEP BELLEVILLE | 75 | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | RDC
CFO-00372 | 143828 | 149285 | DT75 Nord | 26, rue Serpollet | STCC - SERPOLLET | 75 | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | R+1
CFO-00373 | 143828 | 149285 | DT75 Nord | 26, rue Serpollet | STCC - SERPOLLET | 75 | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Parking | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00809 | SB9320A | BB9320AA | DT75 Nord | Chemin du Fort de la Briche | FORT DE LA BRICHE CS SAINT-DENIS | 93 | 93200 | Saint-Denis | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S1 |  | Merlin Gérin | C400N | 35
CFO-00810 | SB9320A | BB9320AA | DT75 Nord | Chemin du Fort de la Briche | FORT DE LA BRICHE CS SAINT-DENIS | 93 | 93200 | Saint-Denis | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S1 |  | Merlin Gérin | C400N | 85
CFO-00811 | SB9320A | BB9320AA | DT75 Nord | Chemin du Fort de la Briche | FORT DE LA BRICHE CS SAINT-DENIS | 93 | 93200 | Saint-Denis | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | centre de secours |  |  |  | 144
CFO-00812 | SB9320A | BB9320AA | DT75 Nord | Chemin du Fort de la Briche | FORT DE LA BRICHE CS SAINT-DENIS | 93 | 93200 | Saint-Denis | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | centre de secours |  |  |  | 144
CFO-00813 | SB9320A | BB9320AA | DT75 Nord | Chemin du Fort de la Briche | FORT DE LA BRICHE CS SAINT-DENIS | 93 | 93200 | Saint-Denis | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | S1 | 1995 | PETBOW | 6CTA5,9G2 | 175 | N° SERIE: 21167397
CFO-00837 | SV9301A | BV9301B | DT75 Nord | 25/27, rue Baudin | IMMEUBLE BAUDIN | 93 | 93310 | Le Pré-Saint-Gervais | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | MAGASIN A - RDC | 2013 | SCHNEIDER
Note on K2: Auteur: HT : Haute tension BT / Basse tension ASI : Alimentation sans interruption CGE : Centrale groupe électrogène BE : Borne électrique ENR : Energies renouvelables

## Quantité d'armoires électriques
Lot 1 - Annexe 4 au CCAP - Quantité estimative des armoires électriques
N° Site | N° Bâtiment | Délégation Territoriale | Adresse | Dénomination du Site | Département | Code postal | Commune | Domaine | Sous-Domaine | Quantité
SV9301A | BV9301B | DT75 Nord | 25/27, rue Baudin | IMMEUBLE BAUDIN | 93310 | Le Pré-Saint-Gervais | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 2
130971 | 150439 | DT75 Nord | 14, rue Perrée | ILOT PERREE - CCA 1, 2, 3 & 4 | 75008 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 14
138979 | 150764 | DT75 Nord | 37, rue de Nantes | BDEP PONT DE FLANDRE | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 2
138313 | 149306 | DT75 Nord | 3/5, rue Riquet | SITE RIQUET | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 4
120353 | 149160 | DT75 Nord | 3/9, rue Erik Satie | COMMISSARIAT CENTRAL DU 19EME ARRD | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 17
143529 | 150900 | DT75 Nord | 2, place de la Fontaine aux Lions | PARC ET GRANDE HALLE DE LA VILLETTE | 75019 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 1
133244 | 399167 | DT75 Nord | 3, rue des Gâtines | COMMISSARIAT CENTRAL DU 20EME ARRD | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 10
125422 | 377099 | DT75 Nord | 73, rue Vitruve | CANTONNEMENT CRS DEBROUSSE | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 13
143828 | 149285 | DT75 Nord | 26, rue Serpollet | STCC - SERPOLLET | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 6
138439 | 148950 | DT75 Nord | 46, rue Ramponeau | BDEP BELLEVILLE | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 1
119918 | 148905 | DT75 Nord | 66, rue des Orteaux | IMMEUBLE CHARONNE | 75020 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 2
138491 | 149118 | DT75 Nord | 31, rue d'Anjou | BDEP MADELEINE | 75008 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 1
138525 | 149917 | DT75 Nord | 5, rue Clément Marot | BDEP CHAMPS ELYSEES | 75008 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 1
210492 | 478377 | DT75 Nord | 34/36, rue Laure Diebold | ZAC BEAUJON | 75008 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 2
105167 | 148926 | DT75 Nord | 1, rue de Lisbonne | TRIBUNAL D INSTANCE & POLICE NATIONALE | 75008 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 3
138717 | 149927 | DT75 Nord | 19/21, rue Truffaut | COMMISSARIAT CENTRAL DU 17EME ARRD | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 18
113052 | 167564 | DT75 Nord | 68 bis, rue Philippe de Girard | IMMEUBLE GIRARD | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 1
138711 | 168224 | DT75 Nord | 79, rue de Clignancourt | COMMISSARIAT CENTRAL DU 18EME ARRD | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 12
138973 | 167931 | DT75 Nord | 34, rue de la Goutte d'Or | HOTEL DE POLICE DE LA GOUTTE D'OR | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 17
138466 | A préciser | DT75 Nord | 46, boulevard Bessières | CENTRE DE POLICE BESSIERES | 75017 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 45
120336 | 167562 | DT75 Nord | 18, rue Raymond Queneau | BAPSA CHAPELLE | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 1
138242 | 168078 | DT75 Nord | 50, rue Doudeauville | IMMEUBLE GOUTTE D'OR | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 2
193557 | 430127 | DT75 Nord | 32, rue de l'Evangile | LA HALLE HEBERT | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 2
SV7518A | BV7518A | DT75 Nord | 92, boulevard Ney | IMMEUBLE NEY | 75018 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 24
138484 | 149038 | DT75 Nord | Rue Saint-Lazare | POLICE PARISIENNE DE LA GARE SAINT LAZARE | 75008 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 2
138712 | 167725 | DT75 Nord | 58/64, avenue Mozart | COMMISSARIAT CENTRAL DU 16EME ARRD | 75016 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 6
[9 empty] | Total | 209
Liste non exhaustive donnée à titre indidcatif