## Equipements CFO
Lot 3 - Annexe 2 au CCAP - Liste des équipements
Numéro Id | N° Site | N° Bâtiment | Délégation Territoriale | Adresse | Dénomination du Site | Département | Code postal | Commune | Domaine | Sous-Domaine | Equipement | Localisation géographique | Année d'installation | Marque | Type | Puissance (kVA) | Numéros de série/type (GE) | Marque de batterie (ASI) | Type de blocs (ASI) | Nombre de batteries (ASI) | Tension minimale (ASI)
CFO-00001 | 119705 | 385760 | DT75 Centre | 4, boulevard du Palais | PALAIS DE JUSTICE DE PARIS | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT | S-1 |  | Alstom | sec | 1600
CFO-00002 | 119705 | 385760 | DT75 Centre | 4, boulevard du Palais | PALAIS DE JUSTICE DE PARIS | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | S-1 | 1995 | Alstom | sec | 800
CFO-00003 | 119705 | 385760 | DT75 Centre | 4, boulevard du Palais | PALAIS DE JUSTICE DE PARIS | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | S-1 | 1995 | Alstom | sec | 800
CFO-00004 | 119705 | 385760 | DT75 Centre | 4, boulevard du Palais | PALAIS DE JUSTICE DE PARIS | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S-1 | 1995 | Schneider |  | 800
CFO-00005 | 119705 | 385760 | DT75 Centre | 4, boulevard du Palais | PALAIS DE JUSTICE DE PARIS | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | RDC 15B | 2008 | Chloride | SYNTHESIS TWIN 15 3/3 | 15 |  | POWERSONIC | PG-12V65 B | 18 | 12
CFO-00006 | 119705 | 385760 | DT75 Centre | 4, boulevard du Palais | PALAIS DE JUSTICE DE PARIS | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | RDC 15B | 2008 | Chloride | SYNTHESIS TWIN 15 3/3 | 15 |  | POWERSONIC | PG-12V65 B | 18 | 12
CFO-00007 | 119705 | 385760 | DT75 Centre | 4, boulevard du Palais | PALAIS DE JUSTICE DE PARIS | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | S-1 - Microscope | 2002 | Merlin Gérin | COMET | 15 |  | ENERSYS | GENESIS NP24-12R | 18 | 12
CFO-00008 | 119705 | 385760 | DT75 Centre | 4, boulevard du Palais | PALAIS DE JUSTICE DE PARIS | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | S-1 - Local TGBT | 2002 | Socomec | A2S3047 | 100
CFO-00009 | 119705 | 385760 | DT75 Centre | 4, boulevard du Palais | PALAIS DE JUSTICE DE PARIS | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | S-1 - Local TGBT | 2002 | Socomec | A2S3047 | 100
CFO-00010 | 119705 | 385760 | DT75 Centre | 4, boulevard du Palais | PALAIS DE JUSTICE DE PARIS | 75 | 75001 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Batiment UGPA - BRI |  | VOLVO | TWD 1630G | 400
CFO-00035 | 104302 | 150604 | DT75 Centre | 3, boulevard du Palais | IMMEUBLE LUTECE - PALAIS | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | Bâtiment Palais
CFO-00036 | 104302 | 147236 | DT75 Centre | 3, rue de Lutèce | IMMEUBLE LUTECE - PALAIS | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | Bâtiment Lutèce - RDC
CFO-00037 | 112131 | 147255 | DT75 Centre | 7/9, boulevard du Palais | HOTEL PREFECTORAL DE POLICE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | BATIMENT 9
CFO-00038 | 113086 | 149363 | DT75 Centre | 18/20, rue Chanoinesse | IMMEUBLE URSINS-CHANOINESSE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | Local TGBT/GE
CFO-00039 | 113086 | 149363 | DT75 Centre | 18/20, rue Chanoinesse | IMMEUBLE URSINS-CHANOINESSE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Local TGBT/GE |  | UNELEC | AT 315 LB7 | 180
CFO-00040 | 113099 | 149310 | DT75 Centre | 12/14, quai de Gesvres | IMMEUBLE GESVRES | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT | S1 | 2020 | Schneider | RM6
CFO-00041 | 113099 | 149310 | DT75 Centre | 12/14, quai de Gesvres | IMMEUBLE GESVRES | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | S1 | 2020 | Schneider | huile | 800
CFO-00042 | 113099 | 149310 | DT75 Centre | 12/14, quai de Gesvres | IMMEUBLE GESVRES | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S1
CFO-00043 | 113099 | 149310 | DT75 Centre | 12/14, quai de Gesvres | IMMEUBLE GESVRES | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | S1 |  | SACM POYAUD | 6SCPZIR | 330
CFO-00044 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT | Accès Cour - Local TGBT | 2012 | Schneider
CFO-00045 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | Accès Cour - Local TGBT | 2012 | Schneider | huile | 1250
CFO-00046 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | Accès Cour - Local TGBT | 2012 | Schneider | huile | 1250
CFO-00047 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | Accès Cour - Local TGBT | 2012 | Schneider | huile | 1250
CFO-00048 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | Accès Cour - Local TGBT | 2012 | Schneider | huile | 1250
CFO-00049 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00050 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00051 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00052 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | 3ème sous/sol | 2006 | CHLORIDE | NET 70 | 20 |  | FIAMM | 12FLG27 | 24 | 12
CFO-00053 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | 3ème sous/sol SIC | 2006 | CHLORIDE | NET 70 | 20 |  | FIAMM | 12FLG27 | 24 | 12
CFO-00054 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | 3ème sous/sol SIC | 2006 | CHLORIDE | NET 70 | 20 |  | FIAMM | 12FLG27 | 24 | 12
CFO-00055 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | 2ème étage escalier D palier CCOS local serveur DILT | 2022 | APC | EASY3L | 300 |  | Lithium
CFO-00056 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | 2ème étage escalier D palier CCOS local serveur DILT | 2022 | APC | EASY3L | 300 |  | Lithium
CFO-00057 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | R-2 - Salle multimachine n° 1 | 2009 | APC | Galaxy 5000 | 60 |  | ENERSYS | GENESIS NP75-12R | 32 | 12
CFO-00058 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | R-2 - Salle multimachine n° 2 | 2009 | APC | Galaxy 5000 | 60 |  | ENERSYS | GENESIS NP75-12R | 32 | 12
CFO-00059 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | Local TGBT - ASI 1.1 | 2013 | SOCOMEC | DEPHYS GP | 400 |  | CSB | GPL 1275 | 78 | 12
CFO-00060 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | Local TGBT - ASI 1.2 | 2013 | SOCOMEC | DEPHYS GP | 400 |  | CSB | GPL 1275 | 78 | 12
CFO-00061 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | Local TGBT - ASI 2.1 | 2013 | SOCOMEC | DEPHYS GP | 400 |  | CSB | GPL 1275 | 78 | 12
CFO-00062 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | Local TGBT - ASI 2.2 | 2013 | SOCOMEC | DEPHYS GP | 400 |  | CSB | GPL 1275 | 78 | 12
CFO-00063 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | 1er étage escalier C DRPP SAS local serveur DILT | 2022 | ECUS/STS POWER_3 50 TETRA | TSTS050C4P01 | /
CFO-00064 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Bât Accueil R+2 | 2014 | MTU | 16V2000G25E | 1000 | 536112367
CFO-00065 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Bât Accueil R+2 | 2014 | MTU | 16V2000G25E | 1000 | 536112369
CFO-00066 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Bât Accueil R+2 | 2014 | MTU | 16V2000G25E | 1000 | 536112368
CFO-00067 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Bât Accueil R+2 | 2014 | MTU | 16V2000G25E | 1000 | 536112366
CFO-00068 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Cour devant escalier C | 2018 | SCHNEIDER | Evlink City | 22
CFO-00069 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Cour devant escalier C | 2018 | SCHNEIDER | Evlink City | 22
CFO-00070 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Cour devant escalier C | 2018 | SCHNEIDER | Evlink City | 22
CFO-00071 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Cour devant escalier C | 2018 | SCHNEIDER | Evlink City | 22
CFO-00072 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Cour devant escalier C | 2018 | SCHNEIDER | Evlink City | 22
CFO-00073 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Cour devant escalier C | 2018 | SCHNEIDER | Evlink City | 22
CFO-00074 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Cour devant escalier C | 2020 | SCHNEIDER | Evlink City | 22
CFO-00075 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Cour devant escalier C | 2020 | SCHNEIDER | Evlink City | 22
CFO-00076 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Cour devant escalier C | 2020 | SCHNEIDER | Evlink City | 22
CFO-00077 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Cour devant escalier C | 2020 | SCHNEIDER | Evlink City | 22
CFO-00078 | 124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Cour devant escalier C | 2020 | SCHNEIDER | Evlink Smart Wallbox | 22
CFO-00080 | SV7504A | BV7504A | DT75 Centre | 1/5, rue Massillon | IMMEUBLE MASSILLON-NOTRE DAME | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT | S-1 - Local TGBT |  | CEM GARDY
CFO-00081 | SV7504A | BV7504A | DT75 Centre | 1/5, rue Massillon | IMMEUBLE MASSILLON-NOTRE DAME | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | S-1 - Local TGBT | 1987 | AUGIER | sec | 400
CFO-00082 | SV7504A | BV7504A | DT75 Centre | 1/5, rue Massillon | IMMEUBLE MASSILLON-NOTRE DAME | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | S-1 - Local TGBT | 1987 | AUGIER | sec | 400
CFO-00083 | SV7504A | BV7504A | DT75 Centre | 1/5, rue Massillon | IMMEUBLE MASSILLON-NOTRE DAME | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S-1 - Local TGBT |  | MERLIN GERIN
CFO-00084 | SV7504A | BV7504A | DT75 Centre | 1/5, rue Massillon | IMMEUBLE MASSILLON-NOTRE DAME | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S-1 - Local TGBT |  | MERLIN GERIN
CFO-00085 | SV7504A | BV7504A | DT75 Centre | 1/5, rue Massillon | IMMEUBLE MASSILLON-NOTRE DAME | 75 | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | RDC |  | SACM POYAUD | V8520 S2 | 380
Note on K2: Auteur: HT : Haute tension BT / Basse tension ASI : Alimentation sans interruption CGE : Centrale groupe électrogène BE : Borne électrique ENR : Energies renouvelables

## Quantité d'armoires électriques
Lot 3 - Annexe 4 au CCAP - Quantité estimative des armoires électriques
N° Site | N° Bâtiment | Délégation Territoriale | Adresse | Dénomination du Site | Département | Code postal | Commune | Domaine | Sous-Domaine | Quantité
104302 | 147236 | DT75 Centre | 3, rue de Lutèce | IMMEUBLE LUTECE - PALAIS | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 22
112131 | 147255 | DT75 Centre | 7/9, boulevard du Palais | HOTEL PREFECTORAL DE POLICE | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 63
124184 | 149351 | DT75 Centre | 2, rue de la Cité | IMMEUBLE CITE | 75004 | Paris | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 236
Liste non exhaustive donnée à titre indidcatif