## Equipements CFO
Lot 5 - Annexe 2 au CCAP - Liste des équipements
Numéro Id | N° Site | N° Bâtiment | Délégation Territoriale | Adresse | Dénomination du Site | Département | Code postal | Commune | Domaine | Sous-Domaine | Equipement | Localisation géographique | Année d'installation | Marque | Type | Puissance (kVA) | Numéros de série/type (GE) | Marque de batterie (ASI) | Type de blocs (ASI) | Nombre de batteries (ASI) | Tension minimale (ASI)
CFO-00374 | 125454 | A préciser | DT Est | 90, rue Pasteur | SERVICE D'ORDRE PUBLIC (SOP SUD) DE VAUX-LE-PENIL | 77 | 77000 | Vaux-le-Pénil | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00375 | 125454 | A préciser | DT Est | 90, rue Pasteur | SERVICE D'ORDRE PUBLIC (SOP SUD) DE VAUX-LE-PENIL | 77 | 77000 | Vaux-le-Pénil | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00376 | 125454 | A préciser | DT Est | 90, rue Pasteur | SERVICE D'ORDRE PUBLIC (SOP SUD) DE VAUX-LE-PENIL | 77 | 77000 | Vaux-le-Pénil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Wallbox Plus | 7.4
CFO-00377 | 138401 | A préciser | DT Est | 51, rue du Général de Gaulle | HOTEL DE POLICE DE MELUN | 77 | 77000 | Melun | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00378 | 138401 | A préciser | DT Est | 51, rue du Général de Gaulle | HOTEL DE POLICE DE MELUN | 77 | 77000 | Melun | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00379 | 138401 | A préciser | DT Est | 51, rue du Général de Gaulle | HOTEL DE POLICE DE MELUN | 77 | 77000 | Melun | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  |  |  |  | 10
CFO-00380 | 138401 | A préciser | DT Est | 51, rue du Général de Gaulle | HOTEL DE POLICE DE MELUN | 77 | 77000 | Melun | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Extérieur |  |  |  | 165
CFO-00381 | 138401 | A préciser | DT Est | 51, rue du Général de Gaulle | HOTEL DE POLICE DE MELUN | 77 | 77000 | Melun | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00382 | 138401 | A préciser | DT Est | 51, rue du Général de Gaulle | HOTEL DE POLICE DE MELUN | 77 | 77000 | Melun | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00383 | 138401 | A préciser | DT Est | 51, rue du Général de Gaulle | HOTEL DE POLICE DE MELUN | 77 | 77000 | Melun | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00384 | 138401 | A préciser | DT Est | 51, rue du Général de Gaulle | HOTEL DE POLICE DE MELUN | 77 | 77000 | Melun | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00385 | 138401 | A préciser | DT Est | 51, rue du Général de Gaulle | HOTEL DE POLICE DE MELUN | 77 | 77000 | Melun | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00386 | 138401 | A préciser | DT Est | 51, rue du Général de Gaulle | HOTEL DE POLICE DE MELUN | 77 | 77000 | Melun | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00387 | 138401 | A préciser | DT Est | 51, rue du Général de Gaulle | HOTEL DE POLICE DE MELUN | 77 | 77000 | Melun | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00388 | 138401 | A préciser | DT Est | 51, rue du Général de Gaulle | HOTEL DE POLICE DE MELUN | 77 | 77000 | Melun | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00389 | 138401 | A préciser | DT Est | 51, rue du Général de Gaulle | HOTEL DE POLICE DE MELUN | 77 | 77000 | Melun | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00390 | 138549 | 208679 | DT Est | 34, quai Pasteur | ANNEXE DE LA SURETE URBAINE DEPARTEMENTALE DE MELUN | 77 | 77000 | Melun | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00391 | 140465 | A préciser | DT Est | 44/46, avenue du Président Salvador Allende | HOTEL DE POLICE DE MEAUX | 77 | 77100 | Meaux | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00392 | 140465 | A préciser | DT Est | 44/46, avenue du Président Salvador Allende | HOTEL DE POLICE DE MEAUX | 77 | 77100 | Meaux | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | 1er local serveur |  | APC | smart ups | 1500
CFO-00393 | 140465 | A préciser | DT Est | 44/46, avenue du Président Salvador Allende | HOTEL DE POLICE DE MEAUX | 77 | 77100 | Meaux | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | SOUS SOL |  | SDMO | 44-0L8 | 105
CFO-00394 | 140465 | A préciser | DT Est | 44/46, avenue du Président Salvador Allende | HOTEL DE POLICE DE MEAUX | 77 | 77100 | Meaux | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00395 | 140465 | A préciser | DT Est | 44/46, avenue du Président Salvador Allende | HOTEL DE POLICE DE MEAUX | 77 | 77100 | Meaux | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00396 | 140465 | A préciser | DT Est | 44/46, avenue du Président Salvador Allende | HOTEL DE POLICE DE MEAUX | 77 | 77100 | Meaux | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00397 | 120047 | 208647 | DT Est | 19, rue du Palais de Justice | COMMISSARIAT DE POLICE DE COULOMMIERS | 77 | 77120 | Coulommiers | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00398 | 120047 | 208647 | DT Est | 19, rue du Palais de Justice | COMMISSARIAT DE POLICE DE COULOMMIERS | 77 | 77120 | Coulommiers | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Wallbox Plus | 7.4
CFO-00399 | 138696 | 208579 | DT Est | 9, rue Fleur Bégné | BUREAU DE POLICE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE | 77 | 77130 | Montereau-Fault-Yonne | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00400 | 150582 | 350953 | DT Est | 2, avenue du Maréchal Leclerc | COMMISSARIAT DE MONTEREAU-FAULT-YONNE | 77 | 77130 | Montereau-Fault-Yonne | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00401 | 150582 | 350953 | DT Est | 2, avenue du Maréchal Leclerc | COMMISSARIAT DE MONTEREAU-FAULT-YONNE | 77 | 77130 | Montereau-Fault-Yonne | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | RDC - Local onduleur
CFO-00402 | 177188 | A préciser | DT Est | 106, rue Désire Thoison | ENSOP - CANNES ECLUSE | 77 | 77130 | Cannes-Ecluses | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT
CFO-00403 | 177188 | A préciser | DT Est | 106, rue Désire Thoison | ENSOP - CANNES ECLUSE | 77 | 77130 | Cannes-Ecluses | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT |  |  |  |  | 630
CFO-00404 | 177188 | A préciser | DT Est | 106, rue Désire Thoison | ENSOP - CANNES ECLUSE | 77 | 77130 | Cannes-Ecluses | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00405 | 138735 | 208703 | DT Est | 1, avenue du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE NEMOURS | 77 | 77140 | Nemours | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S1
CFO-00406 | 138735 | 208703 | DT Est | 1, avenue du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE NEMOURS | 77 | 77140 | Nemours | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Parking - Local GE |  | Iveco |  | 30
CFO-00407 | 138735 | 208703 | DT Est | 1, avenue du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE NEMOURS | 77 | 77140 | Nemours | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00408 | 150102 | A préciser | DT Est | Place du 29ème Dragon | COMMISSARIAT DE POLICE DE PROVINS | 77 | 77160 | Provins | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00409 | 150102 | A préciser | DT Est | Place du 29ème Dragon | COMMISSARIAT DE POLICE DE PROVINS | 77 | 77160 | Provins | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | Etage 2 / local onduleur |  | LIEBERT GTX3 | on line | 5
CFO-00410 | 150102 | A préciser | DT Est | Place du 29ème Dragon | COMMISSARIAT DE POLICE DE PROVINS | 77 | 77160 | Provins | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | FG-WILSON | LL2014L | 88
CFO-00411 | 150102 | A préciser | DT Est | Place du 29ème Dragon | COMMISSARIAT DE POLICE DE PROVINS | 77 | 77160 | Provins | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00412 | 138625 | 208335 | DT Est | 2, boulevard Jean Jaurès | BUREAU DE POLICE DE BRIE-COMTE-ROBERT | 77 | 77170 | Brie-Comte-Robert | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00413 | 138551 | 208716 | DT Est | 2, place du 19 Mars 1962 | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE | 77 | 77176 | Savigny-le-Temple | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00414 | 138551 | 208716 | DT Est | 2, place du 19 Mars 1962 | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE | 77 | 77176 | Savigny-le-Temple | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | TGBT Parking |  | Chloride | on line | 20
CFO-00415 | 138551 | 208716 | DT Est | 2, place du 19 Mars 1962 | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE | 77 | 77176 | Savigny-le-Temple | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | JOHN DEERE 4045TF12 |  | 60
CFO-00419 | 138708 | 208401 | DT Est | 462, avenue du Lys | COMMISSARIAT DE POLICE DE DAMMARIE-LES-LYS | 77 | 77190 | Dammarie-les-Lys | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00420 | 138708 | 208401 | DT Est | 462, avenue du Lys | COMMISSARIAT DE POLICE DE DAMMARIE-LES-LYS | 77 | 77190 | Dammarie-les-Lys | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  |  |  | 16
CFO-00421 | 138708 | 208401 | DT Est | 462, avenue du Lys | COMMISSARIAT DE POLICE DE DAMMARIE-LES-LYS | 77 | 77190 | Dammarie-les-Lys | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00422 | STEMP074 | BTEMP397 | DT Est | 10, rue Gérard Philipe | FUTUR HOTEL DE POLICE DE TORCY | 77 | 77200 | Torcy | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT |  | 2023
CFO-00423 | STEMP074 | BTEMP397 | DT Est | 10, rue Gérard Philipe | FUTUR HOTEL DE POLICE DE TORCY | 77 | 77200 | Torcy | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT |  | 2023
CFO-00424 | STEMP074 | BTEMP397 | DT Est | 10, rue Gerard Philipe | FUTUR HOTEL DE POLICE DE TORCY | 77 | 77200 | Torcy | CFO - Courant Fort | BT | TGBT |  | 2023
CFO-00425 | STEMP074 | BTEMP397 | DT Est | 10, rue Gérard Philipe | FUTUR HOTEL DE POLICE DE TORCY | 77 | 77200 | Torcy | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  | 2023
CFO-00426 | STEMP074 | BTEMP397 | DT Est | 10, rue Gérard Philipe | FUTUR HOTEL DE POLICE DE TORCY | 77 | 77200 | Torcy | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  | 2023
CFO-00427 | 138258 | A préciser | DT Est | 5, avenue Jean Jaurès | COMMISSARIAT DE POLICE DE MORET-SUR-LOING | 77 | 77250 | Moret-sur-Loing | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00428 | 131981 | 430325 | DT Est | 81/83, avenue du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLEPARISIS | 77 | 77270 | Villeparisis | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT |  |  | / | /
CFO-00429 | 131981 | 430325 | DT Est | 81/83, avenue du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLEPARISIS | 77 | 77270 | Villeparisis | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT |  |  | / | / | 400
CFO-00430 | 131981 | 430325 | DT Est | 81/83, avenue du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLEPARISIS | 77 | 77270 | Villeparisis | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00431 | 131981 | 430325 | DT Est | 81/83, avenue du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLEPARISIS | 77 | 77270 | Villeparisis | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | serveur 1er |  | APC | smart ups | 1.5
CFO-00432 | 131981 | 430325 | DT Est | 81/83, avenue du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLEPARISIS | 77 | 77270 | Villeparisis | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | SDMO-BREST |  | 60
CFO-00433 | 131981 | 430325 | DT Est | 81/83, avenue du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLEPARISIS | 77 | 77270 | Villeparisis | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00434 | 120098 | A préciser | DT Est | 13, place de la République | COMMISSARIAT DE POLICE DE FONTAINEBLEAU | 77 | 77300 | Fontainebleau | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Wallbox Plus | 7.4
CFO-00435 | 120098 | A préciser | DT Est | 13, place de la République | COMMISSARIAT DE POLICE DE FONTAINEBLEAU | 77 | 77305 | Fontainebleau | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00436 | 138736 | 208643 | DT Est | 4, rue Jean Mermoz | BUREAU DE POLICE D'OZOIR-LA-FERRIERE | 77 | 77330 | Ozoir-la-Ferrière | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00437 | 120174 | 208695 | DT Est | 160, avenue de la République | COMMISSARIAT DE POLICE DE PONTAULT-COMBAULT | 77 | 77340 | Pontault-Combault | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00438 | 120174 | 208695 | DT Est | 160, avenue de la République | COMMISSARIAT DE POLICE DE PONTAULT-COMBAULT | 77 | 77340 | Pontault-Combault | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00439 | 125696 | 208773 | DT Est | 24, rue de la Pompe | BUREAU DE POLICE DE PONTAULT-COMBAULT | 77 | 77340 | Pontault-Combault | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00440 | 194003 | 431658 | DT Est | 263, allée de la Gare | COMMISSARIAT DE POLICE DE LE MEE-SUR-SEINE | 77 | 77350 | Le Mée-sur-Seine | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00441 | 119691 | A préciser | DT Est | Rue Louis Dreux | CHÂTEAU DE POMPONNE - CRS N°4 | 77 | 77400 | Pomponne | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT |  | 1984 | Alshtom | Fluomatic
CFO-00442 | 119691 | A préciser | DT Est | Rue Louis Dreux | CHÂTEAU DE POMPONNE - CRS N°4 | 77 | 77400 | Pomponne | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT |  | 1984 | Alshtom | huile | 250
CFO-00443 | 119691 | A préciser | DT Est | Rue Louis Dreux | CHÂTEAU DE POMPONNE - CRS N°4 | 77 | 77400 | Pomponne | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00444 | 119691 | A préciser | DT Est | Rue Louis Dreux | CHÂTEAU DE POMPONNE - CRS N°4 | 77 | 77400 | Pomponne | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00445 | 119691 | A préciser | DT Est | Rue Louis Dreux | CHÂTEAU DE POMPONNE - CRS N°4 | 77 | 77400 | Pomponne | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00446 | 119691 | A préciser | DT Est | Rue Louis Dreux | CHÂTEAU DE POMPONNE - CRS N°4 | 77 | 77400 | Pomponne | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00447 | 119691 | A préciser | DT Est | Rue Louis Dreux | CHÂTEAU DE POMPONNE - CRS N°4 | 77 | 77400 | Pomponne | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00448 | 119691 | A préciser | DT Est | Rue Louis Dreux | CHÂTEAU DE POMPONNE - CRS N°4 | 77 | 77400 | Pomponne | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00449 | 120094 | 208759 | DT Est | 9, allée Vieille et Gentil | COMMISSARIAT DE POLICE DE LAGNY-SUR-MARNE | 77 | 77400 | Lagny-sur-Marne | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00450 | 120094 | 208759 | DT Est | 9, allée Vieille et Gentil | COMMISSARIAT DE POLICE DE LAGNY-SUR-MARNE | 77 | 77400 | Lagny-sur-Marne | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00451 | 187049 | 389309 | DT Est | 34, rue de Nesles | BUREAU DE POLICE DE CHAMPS-SUR-MARNE | 77 | 77420 | Champs-sur-Marne | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00452 | 120324 | 208257 | DT Est | 2, avenue de Claye | COMMISSARIAT DE POLICE DE CHELLES | 77 | 77500 | Chelles | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00453 | 120324 | 208257 | DT Est | 2, avenue de Claye | COMMISSARIAT DE POLICE DE CHELLES | 77 | 77500 | Chelles | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | HATZ |  | 13
CFO-00454 | 120324 | 208257 | DT Est | 2, avenue de Claye | COMMISSARIAT DE POLICE DE CHELLES | 77 | 77500 | Chelles | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00455 | 125688 | 208607 | DT Est | 892, avenue Jean Jaurès | HOTEL DE POLICE DE MOISSY-CRAMAYEL | 77 | 77550 | Moissy-Cramayel | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00456 | 125688 | 208607 | DT Est | 892, avenue Jean Jaurès | HOTEL DE POLICE DE MOISSY-CRAMAYEL | 77 | 77550 | Moissy-Cramayel | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | PERKIMS | F0430 | 75
CFO-00457 | 125688 | 208607 | DT Est | 892, avenue Jean Jaurès | HOTEL DE POLICE DE MOISSY-CRAMAYEL | 77 | 77550 | Moissy-Cramayel | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00458 | 175307 | 400688 | DT Est | 820, rue Louis de Broglie | UNITE CANINE DEPARTEMENTALE DE MOISSY-CRAMAYEL | 77 | 77550 | Moissy-Cramayel | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00459 | 175307 | 400688 | DT Est | 820, rue Louis de Broglie | UNITE CANINE DEPARTEMENTALE DE MOISSY-CRAMAYEL | 77 | 77550 | Moissy-Cramayel | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | OLYMPIAN |  | 18
CFO-00460 | STEMP001 | BTEMP105 | DT Est | 15, rue de Tournezy | BASE DE LOISIRS DE BOIS-LE-ROI | 77 | 77590 | Bois-le-Roi | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00461 | 138740 | 208272 | DT Est | Rue du Grand Secours | HOTEL DE POLICE DE CHESSY | 77 | 77700 | Chessy | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00462 | 138740 | 208272 | DT Est | Rue du Grand Secours | HOTEL DE POLICE DE CHESSY | 77 | 77700 | Chessy | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00463 | 138740 | 208272 | DT Est | Rue du Grand Secours | HOTEL DE POLICE DE CHESSY | 77 | 77700 | Chessy | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00464 | 138740 | 208272 | DT Est | Rue du Grand Secours | HOTEL DE POLICE DE CHESSY | 77 | 77700 | Chessy | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00477 | 153547 | A préciser | DT Est | Rue Périchet | SITE PERICHET | 77 | 77990 | Le Mesnil-Amelot | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT |  |  | GEC ALSTHOM | Fluokit
CFO-00478 | 153547 | A préciser | DT Est | Rue Périchet | SITE PERICHET | 77 | 77990 | Le Mesnil-Amelot | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT |  | 1992 | Normatransfo | huile | 1250
CFO-00479 | 153547 | A préciser | DT Est | Rue Périchet | SITE PERICHET | 77 | 77990 | Le Mesnil-Amelot | CFO - Courant Fort | BT | TGBT |  |  | Merlin Gérin
CFO-00480 | 153547 | A préciser | DT Est | Rue Périchet | SITE PERICHET | 77 | 77990 | Le Mesnil-Amelot | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène
CFO-00481 | 153547 | A préciser | DT Est | Rue Périchet | SITE PERICHET | 77 | 77990 | Le Mesnil-Amelot | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Wallbox Plus | 7.4
CFO-00752 | 109944 | 158685 | DT Est | 1/7, promenade Jean Rostand | IMMEUBLE EUROPEEN | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00753 | 109944 | 158685 | DT Est | 1/7, promenade Jean Rostand | IMMEUBLE EUROPEEN | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00754 | 118311 | 205226 | DT Est | 93/115, rue de la République | DTSP93 DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT |  | 2007 | ABB | CCF
CFO-00755 | 118311 | 205226 | DT Est | 93/115, rue de la République | DTSP93 DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT |  |  | CLL France | huile | 800
CFO-00756 | 118311 | 205226 | DT Est | 93/115, rue de la République | DTSP93 DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00757 | 118311 | 205226 | DT Est | 93/115, rue de la République | DTSP93 DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  |  | UPS System |  | 212
CFO-00758 | 118311 | 205226 | DT Est | 93/115, rue de la République | DTSP93 DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | Local Onduleur |  | S2S | UNM0431 | 160
CFO-00759 | 118311 | 205226 | DT Est | 93/115, rue de la République | DTSP93 DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | Local Onduleur |  | SYRIUS SLT |  | 160 |  | SWL2003
CFO-00760 | 118311 | 205226 | DT Est | 93/115, rue de la République | DTSP93 DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  | 2007 | SDMO G250 | V440K | 440
CFO-00761 | 118311 | 205226 | DT Est | 93/115, rue de la République | DTSP93 DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00762 | 118311 | 205226 | DT Est | 93/115, rue de la République | DTSP93 DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00763 | 118311 | 205226 | DT Est | 93/115, rue de la République | DTSP93 DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00764 | 118311 | 205226 | DT Est | 93/115, rue de la République | DTSP93 DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00765 | 138804 | 208969 | DT Est | 45, rue de Carency | HOTEL DE POLICE DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT
CFO-00766 | 138804 | 208969 | DT Est | 45, rue de Carency | HOTEL DE POLICE DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT
CFO-00767 | 138804 | 208969 | DT Est | 45, rue de Carency | HOTEL DE POLICE DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | HP - RDC - LOCAL B 060
CFO-00768 | 138804 | 208969 | DT Est | 45, rue de Carency | HOTEL DE POLICE DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | B060 |  | S2S | SYRIUS SLT | 80 |  | EB 15-55 |  | 42 | 12
CFO-00769 | 138804 | 208969 | DT Est | 45, rue de Carency | HOTEL DE POLICE DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | SDMO G250 | Volvo TD1210G | 275
CFO-00770 | 138804 | 208969 | DT Est | 45, rue de Carency | HOTEL DE POLICE DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00771 | 138804 | 208969 | DT Est | 45, rue de Carency | HOTEL DE POLICE DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00772 | 138804 | 208969 | DT Est | 45, rue de Carency | HOTEL DE POLICE DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00773 | 138804 | 208969 | DT Est | 45, rue de Carency | HOTEL DE POLICE DE BOBIGNY | 93 | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00774 | 138393 | 209092 | DT Est | 18/22, boulevard Paul Vaillant Couturier | COMMISSARIAT DE POLICE DE MONTREUIL | 93 | 93100 | Montreuil | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00775 | 138393 | 209092 | DT Est | 18/22, boulevard Paul Vaillant Couturier | COMMISSARIAT DE POLICE DE MONTREUIL | 93 | 93100 | Montreuil | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00776 | 138393 | 209092 | DT Est | 18/22, boulevard Paul Vaillant Couturier | COMMISSARIAT DE POLICE DE MONTREUIL | 93 | 93100 | Montreuil | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  |  | MGE GALAXY |  | 30
CFO-00777 | 138393 | 209092 | DT Est | 18/22, boulevard Paul Vaillant Couturier | COMMISSARIAT DE POLICE DE MONTREUIL | 93 | 93100 | Montreuil | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | S1 | 1982 | Alstom |  | 75
CFO-00778 | 138393 | 209092 | DT Est | 18/22, boulevard Paul Vaillant Couturier | COMMISSARIAT DE POLICE DE MONTREUIL | 93 | 93100 | Montreuil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | S1 | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00779 | 119950 | 195343 | DT Est | 20, avenue Lech Walesa | COMMISSARIAT DE POLICE DE ROSNY-SOUS-BOIS | 93 | 93110 | Rosny-sous-Bois | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00780 | 119950 | 195343 | DT Est | 20, avenue Lech Walesa | COMMISSARIAT DE POLICE DE ROSNY-SOUS-BOIS | 93 | 93110 | Rosny-sous-Bois | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | S1 | 1994 | Perkins | T4.236 | 60 | LJ30120*U581107X
CFO-00781 | 119950 | 195343 | DT Est | 20, avenue Lech Walesa | COMMISSARIAT DE POLICE DE ROSNY-SOUS-BOIS | 93 | 93110 | Rosny-sous-Bois | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | S1 | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00782 | 138416 | 208954 | DT Est | 16, place du Pommier de Bois | COMMISSARIAT DE POLICE DE LA COURNEUVE | 93 | 93120 | La Courneuve | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00783 | 138416 | 208954 | DT Est | 16, place du Pommier de Bois | COMMISSARIAT DE POLICE DE LA COURNEUVE | 93 | 93120 | La Courneuve | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Local GE | 1993 | Iveco Alstom | GO | 150
CFO-00784 | 138388 | 189371 | DT Est | 2/4, rue de Neuilly | COMMISSARIAT DE POLICE DE NOISY-LE-SEC | 93 | 93130 | Noisy-le-Sec | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00785 | 138388 | 189371 | DT Est | 2/4, rue de Neuilly | COMMISSARIAT DE POLICE DE NOISY-LE-SEC | 93 | 93130 | Noisy-le-Sec | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | FORD/2715E |  | 50
CFO-00786 | 140952 | 203264 | DT Est | 1, rue Gaston Defferre | COMMISSARIAT DE CIRCONSCRIPTION DE BONDY | 93 | 93140 | Bondy | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00787 | 140952 | 203264 | DT Est | 1, rue Gaston Defferre | COMMISSARIAT DE CIRCONSCRIPTION DE BONDY | 93 | 93140 | Bondy | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | FORD |  | 50
CFO-00788 | 111323 | 208933 | DT Est | Place Gabriel Péri | COMMISSARIAT DE POLICE DU BLANC-MESNIL | 93 | 93150 | Le Blanc-Mesnil | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00789 | 111323 | 208933 | DT Est | Place Gabriel Péri | COMMISSARIAT DE POLICE DU BLANC-MESNIL | 93 | 93150 | Le Blanc-Mesnil | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | Iveco |  | 120
CFO-00790 | 111323 | 208933 | DT Est | Place Gabriel Péri | COMMISSARIAT DE POLICE DU BLANC-MESNIL | 93 | 93150 | Le Blanc-Mesnil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00791 | 138406 | 203288 | DT Est | 1 bis, avenue Emile Cossoneau | COMMISSARIAT DE POLICE DE NOISY-LE-GRAND | 93 | 93160 | Noisy-le-Grand | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00792 | 138406 | 203288 | DT Est | 1 bis, avenue Emile Cossoneau | COMMISSARIAT DE POLICE DE NOISY-LE-GRAND | 93 | 93160 | Noisy-le-Grand | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | S1 |  | Perkins |  | 53
CFO-00793 | 138406 | 203288 | DT Est | 1 bis, avenue Emile Cossoneau | COMMISSARIAT DE POLICE DE NOISY-LE-GRAND | 93 | 93160 | Noisy-le-Grand | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Parking | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00794 | 140985 | 208931 | DT Est | 4/20, rue Malmaison | COMMISSARIAT DE POLICE DE BAGNOLET | 93 | 93170 | Bagnolet | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00795 | 140985 | 208931 | DT Est | 4/20, rue Malmaison | COMMISSARIAT DE POLICE DE BAGNOLET | 93 | 93170 | Bagnolet | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00796 | 140985 | 208931 | DT Est | 4/20, rue Malmaison | COMMISSARIAT DE POLICE DE BAGNOLET | 93 | 93170 | Bagnolet | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | SOUS SOL - LOCAL INFO |  | ECUS |  | 2
CFO-00797 | 140985 | 208931 | DT Est | 4/20, rue Malmaison | COMMISSARIAT DE POLICE DE BAGNOLET | 93 | 93170 | Bagnolet | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | SOUS SOL - LOCAL GE |  | SDMO |  | 20
CFO-00798 | 140985 | 208931 | DT Est | 4/20, rue Malmaison | COMMISSARIAT DE POLICE DE BAGNOLET | 93 | 93170 | Bagnolet | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | MITSUBISHI | 5492-615D | 60
CFO-00799 | 139163 | 383355 | DT Est | 95, avenue Aristide Briand | COMMISSARIAT DE POLICE DE LIVRY-GARGAN | 93 | 93190 | Livry-Gargan | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00800 | 139163 | 383355 | DT Est | 95, avenue Aristide Briand | COMMISSARIAT DE POLICE DE LIVRY-GARGAN | 93 | 93190 | Livry-Gargan | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  | 2016 |  |  | 220
CFO-00801 | 139163 | 383355 | DT Est | 95, avenue Aristide Briand | COMMISSARIAT DE POLICE DE LIVRY-GARGAN | 93 | 93190 | Livry-Gargan | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2018
CFO-00802 | 139163 | 383355 | DT Est | 95, avenue Aristide Briand | COMMISSARIAT DE POLICE DE LIVRY-GARGAN | 93 | 93190 | Livry-Gargan | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00803 | 116045 | 193450 | DT Est | Avenue du Président Wilson | STADE DE FRANCE | 93 | 93200 | Saint-Denis | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  |  |  |  | 20
CFO-00804 | 138892 | 192843 | DT Est | 35/39, rue du Landy | COMMISSARIAT SUBDIVISIONNAIRE DE SAINT-DENIS | 93 | 93200 | Saint-Denis | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00805 | 138892 | 192843 | DT Est | 35/39, rue du Landy | COMMISSARIAT SUBDIVISIONNAIRE DE SAINT-DENIS | 93 | 93200 | Saint-Denis | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00806 | 138892 | 192843 | DT Est | 35/39, rue du Landy | COMMISSARIAT SUBDIVISIONNAIRE DE SAINT-DENIS | 93 | 93200 | Saint-Denis | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  | 1997 | Chloride | EDP 70 | 3 |  | NP 17-12 |  | 24 | 12
CFO-00807 | 138892 | 192843 | DT Est | 35/39, rue du Landy | COMMISSARIAT SUBDIVISIONNAIRE DE SAINT-DENIS | 93 | 93200 | Saint-Denis | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Extérieur |  | SDMO | J110 | 110
CFO-00808 | 138892 | 192843 | DT Est | 35/39, rue du Landy | COMMISSARIAT SUBDIVISIONNAIRE DE SAINT-DENIS | 93 | 93200 | Saint-Denis | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2018 | Volkswagen | E-golf
CFO-00814 | STEMP070 | BTEMP362 | DT Est | 10, avenue Jean Moulin | COMMISSARIAT DE SAINT-DENIS + INPS | 93 | 93200 | Saint-Denis | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | S1
CFO-00815 | STEMP070 | BTEMP362 | DT Est | 10, avenue Jean Moulin | COMMISSARIAT DE SAINT-DENIS + INPS | 93 | 93200 | Saint-Denis | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | S1
CFO-00816 | STEMP070 | BTEMP362 | DT Est | 10, avenue Jean Moulin | COMMISSARIAT DE SAINT-DENIS + INPS | 93 | 93200 | Saint-Denis | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Parking
CFO-00817 | 138876 | 205188 | DT Est | 13, rue Parmentier | COMMISSARIAT DE POLICE DE GAGNY | 93 | 93220 | Gagny | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00818 | 138876 | 205188 | DT Est | 13, rue Parmentier | COMMISSARIAT DE POLICE DE GAGNY | 93 | 93220 | Gagny | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00819 | 138876 | 205188 | DT Est | 13, rue Parmentier | COMMISSARIAT DE POLICE DE GAGNY | 93 | 93220 | Gagny | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | S1 | 1994 | Perkins | YB30176-1006TG | 100
CFO-00820 | 138349 | 208921 | DT Est | 47, avenue Marcel Cachin | COMMISSARIAT DE POLICE DE STAINS | 93 | 93240 | Stains | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00821 | 138349 | 208921 | DT Est | 47, avenue Marcel Cachin | COMMISSARIAT DE POLICE DE STAINS | 93 | 93240 | Stains | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Local GE | 1993 | Iveco Alsthom | GO | 150
CFO-00822 | 138798 | 208879 | DT Est | 55/57, boulevard Eugène Decros | COMMISSARIAT DE POLICE DES LILAS | 93 | 93260 | Les Lilas | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00823 | 138798 | 208879 | DT Est | 55/57, boulevard Eugène Decros | COMMISSARIAT DE POLICE DES LILAS | 93 | 93260 | Les Lilas | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | IVECO 8041/05,55A500 |  | 42
CFO-00824 | 138798 | 208879 | DT Est | 55/57, boulevard Eugène Decros | COMMISSARIAT DE POLICE DES LILAS | 93 | 93260 | Les Lilas | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00825 | 180967 | 444417 | DT Est | 7, rue Gabriel Péri | COMMISSARIAT DE POLICE DE SEVRAN | 93 | 93270 | Sevran | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00826 | 180967 | 444417 | DT Est | 7, rue Gabriel Péri | COMMISSARIAT DE POLICE DE SEVRAN | 93 | 93270 | Sevran | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  | 2001 | LEGRAND | KEOR KHT | 30
CFO-00827 | 180967 | 444417 | DT Est | 7, rue Gabriel Péri | COMMISSARIAT DE POLICE DE SEVRAN | 93 | 93270 | Sevran | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Local GE |  |  |  | 220
CFO-00828 | 180967 | 444417 | DT Est | 7, rue Gabriel Péri | COMMISSARIAT DE POLICE DE SEVRAN | 93 | 93270 | Sevran | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2018 | Volkswagen | E-golf
CFO-00829 | 118162 | 462131 | DT Est | 19, rue des Terres Noires | AEROPORT CDG ROISSY | 93 | 93290 | Tremblay-en-France | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | Bâtiment 3702
CFO-00833 | 196966 | 440470 | DT Est | 1, rue de la Haye | LE DOME BAT 1 LOTS 1 ET 2 | 93 | 93290 | Tremblay-en-France | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00834 | 196966 | 440470 | DT Est | 1, rue de la Haye | LE DOME BAT 1 LOTS 1 ET 2 | 93 | 93290 | Tremblay-en-France | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  |  | Galaxy |  | 5
CFO-00835 | 138386 | 195414 | DT Est | 16/22, rue Léopold Réchossière | COMMISSARIAT DE POLICE D'AUBERVILLIERS | 93 | 93300 | Aubervilliers | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00836 | 138386 | 195414 | DT Est | 16/22, rue Léopold Réchossière | COMMISSARIAT DE POLICE D'AUBERVILLIERS | 93 | 93300 | Aubervilliers | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | PERKINS |  | 60
CFO-00838 | 140984 | 195551 | DT Est | 34, boulevard du Maréchal Foch | COMMISSARIAT DE POLICE DE NEUILLY-SUR-MARNE | 93 | 93330 | Neuilly-sur-Marne | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00839 | 140984 | 195551 | DT Est | 34, boulevard du Maréchal Foch | COMMISSARIAT DE POLICE DE NEUILLY-SUR-MARNE | 93 | 93330 | Neuilly-sur-Marne | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | Local TGBT |  | SYRIUS | SPS | 30
CFO-00840 | 140984 | 195551 | DT Est | 34, boulevard du Maréchal Foch | COMMISSARIAT DE POLICE DE NEUILLY-SUR-MARNE | 93 | 93330 | Neuilly-sur-Marne | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Sous Pavillon |  | SDMO - YANMAR |  | 25
CFO-00841 | 178692 | 443709 | DT Est | Parvis de la Gare | COMMISSARIAT DE POLICE DE LE RAINCY-VILLEMOMBLE | 93 | 93340 | Le Raincy | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00842 | 178692 | 443709 | DT Est | Parvis de la Gare | COMMISSARIAT DE POLICE DE LE RAINCY-VILLEMOMBLE | 93 | 93340 | Le Raincy | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  | 2014 | LEGRAND | KEOR-T | 60 |  | CSB | HR1234WF2 | 30 | 12
CFO-00843 | 178692 | 443709 | DT Est | Parvis de la Gare | COMMISSARIAT DE POLICE DE LE RAINCY-VILLEMOMBLE | 93 | 93340 | Le Raincy | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Local extérieur parking | 2015 | PRAMCE | GSW 150 | 9
CFO-00844 | 178692 | 443709 | DT Est | Parvis de la Gare | COMMISSARIAT DE POLICE DE LE RAINCY-VILLEMOMBLE | 93 | 93340 | Le Raincy | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2018
CFO-00845 | 196185 | 473679 | DT Est | Tarmac du parking Tango | AEROPORT PARIS-LE BOURGET | 93 | 93350 | Le Bourget | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00846 | 137437 | 372658 | DT Est | 1, carrefour des Libertés | COMMISSARIAT DE POLICE DE CLICHY-MONTFERMEIL | 93 | 93390 | Clichy-sous-Bois | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00847 | 137437 | 372658 | DT Est | 1, carrefour des Libertés | COMMISSARIAT DE POLICE DE CLICHY-MONTFERMEIL | 93 | 93390 | Clichy-sous-Bois | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | S1 |  | APC |  | 30
CFO-00848 | 137437 | 372658 | DT Est | 1, carrefour des Libertés | COMMISSARIAT DE POLICE DE CLICHY-MONTFERMEIL | 93 | 93390 | Clichy-sous-Bois | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | S1 |  | JOHN DEERE/LEROY SOMMER |  | 240
CFO-00849 | 138337 | 209311 | DT Est | 15, rue Dieumegard | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAINT-OUEN | 93 | 93400 | Saint-Ouen | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00850 | 138337 | 209311 | DT Est | 15, rue Dieumegard | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAINT-OUEN | 93 | 93400 | Saint-Ouen | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Extérieur |  | John DEERE4045HF150 |  | 112
CFO-00851 | 138337 | 209311 | DT Est | 15, rue Dieumegard | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAINT-OUEN | 93 | 93400 | Saint-Ouen | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00852 | 139026 | 209413 | DT Est | 1/3, avenue Jean Fourgeaud | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLEPINTE | 93 | 93420 | Villepinte | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00853 | 139026 | 209413 | DT Est | 1/3, avenue Jean Fourgeaud | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLEPINTE | 93 | 93420 | Villepinte | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | SDMO |  | 90
CFO-00854 | 120302 | 209097 | DT Est | 14/16, rue Eugène et Marie-Louise Cornet | COMMISSARIAT DE POLICE DE PANTIN | 93 | 93500 | Pantin | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00855 | 120302 | 209097 | DT Est | 14/16, rue Eugène et Marie-Louise Cornet | COMMISSARIAT DE POLICE DE PANTIN | 93 | 93500 | Pantin | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | IVECO |  | 67
CFO-00856 | 112185 | 195559 | DT Est | 54, avenue du 14 Juillet | COMPAGNIE DE SECURISATION D'AULNAY-SOUS-BOIS | 93 | 93600 | Aulnay-sous-Bois | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00857 | 112185 | 195559 | DT Est | 54, avenue du 14 Juillet | COMPAGNIE DE SECURISATION D'AULNAY-SOUS-BOIS | 93 | 93600 | Aulnay-sous-Bois | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00858 | 112185 | 195559 | DT Est | 54, avenue du 14 Juillet | COMPAGNIE DE SECURISATION D'AULNAY-SOUS-BOIS | 93 | 93600 | Aulnay-sous-Bois | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00859 | 145096 | 165350 ou 375845 | DT Est | 26/28, avenue Louis Barrault | COMMISSARIAT DE POLICE D'AULNAY-SOUS-BOIS | 93 | 93600 | Aulnay-sous-Bois | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00860 | 145096 | 165350 ou 375845 | DT Est | 26/28, avenue Louis Barrault | COMMISSARIAT DE POLICE D'AULNAY-SOUS-BOIS | 93 | 93600 | Aulnay-sous-Bois | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00861 | 145096 | 165350 ou 375845 | DT Est | 26/28, avenue Louis Barrault | COMMISSARIAT DE POLICE D'AULNAY-SOUS-BOIS | 93 | 93600 | Aulnay-sous-Bois | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Couloir - Salle chaufferie et Groupe électrogène | 2017 | FIAT | 1585 | 45
CFO-00862 | 145096 | 165350 ou 375845 | DT Est | 26/28, avenue Louis Barrault | COMMISSARIAT DE POLICE D'AULNAY-SOUS-BOIS | 93 | 93600 | Aulnay-sous-Bois | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00863 | 138391 | 187922 | DT Est | 6, rue de la République | COMMISSARIAT DE POLICE DE DRANCY | 93 | 93700 | Drancy | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00864 | 138391 | 187922 | DT Est | 6, rue de la République | COMMISSARIAT DE POLICE DE DRANCY | 93 | 93700 | Drancy | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | PERKINS YB35012*11571778Y | F1362 | 90
CFO-00865 | 115919 | 209313 | DT Est | 32/34, rue de Quetigny | COMMISSARIAT DE POLICE D'EPINAY-SUR-SEINE | 93 | 93800 | Epinay-sur-Seine | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | COMMISSARIAT - RDC - CIRCULATION | 2014 | Merlin Gérin | PRISMA +
CFO-01035 | 211461 | 480856 | DT Est | 6, rue des Bruyères | BATIMENT 5720 - AILES EST ET OUEST | 95 | 95700 | Roissy-en-France | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | RDC | 1993 | France transfo | sec | 630
CFO-01036 | 211461 | 480856 | DT Est | 6, rue des Bruyères | BATIMENT 5720 - AILES EST ET OUEST | 95 | 95700 | Roissy-en-France | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | RDC
CFO-01037 | 211461 | 480856 | DT Est | 6, rue des Bruyères | BATIMENT 5720 - AILES EST ET OUEST | 95 | 95700 | Roissy-en-France | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | RDC
CFO-01038 | 211461 | 480856 | DT Est | 6, rue des Bruyères | BATIMENT 5720 - AILES EST ET OUEST | 95 | 95700 | Roissy-en-France | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Parking | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-01039 | 211461 | 480856 | DT Est | 6, rue des Bruyères | BATIMENT 5720 - AILES EST ET OUEST | 95 | 95700 | Roissy-en-France | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Parking | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-01040 | 211461 | 480856 | DT Est | 6, rue des Bruyères | BATIMENT 5720 - AILES EST ET OUEST | 95 | 95700 | Roissy-en-France | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Parking | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
Note on K2: Auteur: HT : Haute tension BT / Basse tension ASI : Alimentation sans interruption CGE : Centrale groupe électrogène BE : Borne électrique ENR : Energies renouvelables

## Quantité d'armoires électriques
Lot 5 - Annexe 4 au CCAP - Quantité estimative des armoires électriques
N° Site | N° Bâtiment | Délégation Territoriale | Adresse | Dénomination du Site | Département | Code postal | Commune | Domaine | Sous-Domaine | Quantité
109944 | 158685 | DT Est | 1/7, promenade Jean Rostand | IMMEUBLE EUROPEEN | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 1
138804 | 208969 | DT Est | 45, rue de Carency | HOTEL DE POLICE DE BOBIGNY | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 27
118311 | 205226 | DT Est | 93/115, rue de la République | DTSP93 DE BOBIGNY | 93000 | Bobigny | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 12
138393 | 209092 | DT Est | 18/22, boulevard Paul Vaillant Couturier | COMMISSARIAT DE POLICE DE MONTREUIL | 93100 | Montreuil | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 4
119950 | 195343 | DT Est | 20, avenue Lech Walesa | COMMISSARIAT DE POLICE DE ROSNY-SOUS-BOIS | 93110 | Rosny-sous-Bois | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 3
138416 | 208954 | DT Est | 16, place du Pommier de Bois | COMMISSARIAT DE POLICE DE LA COURNEUVE | 93120 | La Courneuve | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 5
138388 | 189371 | DT Est | 2/4, rue de Neuilly | COMMISSARIAT DE POLICE DE NOISY-LE-SEC | 93130 | Noisy-le-Sec | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 4
140952 | 203264 | DT Est | 1, rue Gaston Defferre | COMMISSARIAT DE CIRCONSCRIPTION DE BONDY | 93140 | Bondy | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 10
111323 | 208933 | DT Est | Place Gabriel Péri | COMMISSARIAT DE POLICE DU BLANC-MESNIL | 93150 | Le Blanc-Mesnil | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 4
138406 | 203288 | DT Est | 1 bis, avenue Emile Cossoneau | COMMISSARIAT DE POLICE DE NOISY-LE-GRAND | 93160 | Noisy-le-Grand | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 4
140985 | 208931 | DT Est | 4/20, rue Malmaison | COMMISSARIAT DE POLICE DE BAGNOLET | 93170 | Bagnolet | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 1
139163 | 383355 | DT Est | 95, avenue Aristide Briand | COMMISSARIAT DE POLICE DE LIVRY-GARGAN | 93190 | Livry-Gargan | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 6
138892 | 192843 | DT Est | 35/39, rue du Landy | COMMISSARIAT SUBDIVISIONNAIRE DE SAINT-DENIS | 93200 | Saint-Denis | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 7
STEMP070 | BTEMP362 | DT Est | 10, avenue Jean Moulin | COMMISSARIAT DE SAINT-DENIS + INPS | 93200 | Saint-Denis | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 6
138876 | 205188 | DT Est | 13, rue Parmentier | COMMISSARIAT DE POLICE DE GAGNY | 93220 | Gagny | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 3
138349 | 208921 | DT Est | 47, avenue Marcel Cachin | COMMISSARIAT DE POLICE DE STAINS | 93240 | Stains | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 3
138798 | 208879 | DT Est | 55/57, boulevard Eugène Decros | COMMISSARIAT DE POLICE DES LILAS | 93260 | Les Lilas | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 9
180967 | 444417 | DT Est | 7, rue Gabriel Péri | COMMISSARIAT DE POLICE DE SEVRAN | 93270 | Sevran | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 10
118162 | 462131 | DT Est | 19, rue des Terres Noires | AEROPORT CDG ROISSY | 93290 | Tremblay-en-France | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 4
196966 | 440470 | DT Est | 1, rue de la Haye | LE DOME BAT 1 LOTS 1 ET 2 | 93290 | Tremblay-en-France | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 8
138386 | 195414 | DT Est | 16/22, rue Léopold Réchossière | COMMISSARIAT DE POLICE D'AUBERVILLIERS | 93300 | Aubervilliers | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 5
140984 | 195551 | DT Est | 34, boulevard du Maréchal Foch | COMMISSARIAT DE POLICE DE NEUILLY-SUR-MARNE | 93330 | Neuilly-sur-Marne | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 9
178692 | 443709 | DT Est | Parvis de la Gare | COMMISSARIAT DE POLICE DE LE RAINCY-VILLEMOMBLE | 93340 | Le Raincy | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 8
196185 | 473679 | DT Est | Tarmac du parking Tango | AEROPORT PARIS-LE BOURGET | 93350 | Le Bourget | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 2
137437 | 372658 | DT Est | 1, carrefour des Libertés | COMMISSARIAT DE POLICE DE CLICHY-MONTFERMEIL | 93390 | Clichy-sous-Bois | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 7
138337 | 209311 | DT Est | 15, rue Dieumegard | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAINT-OUEN | 93400 | Saint-Ouen | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 10
139026 | 209413 | DT Est | 1/3, avenue Jean Fourgeaud | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLEPINTE | 93420 | Villepinte | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 2
120302 | 209097 | DT Est | 14/16, rue Eugène et Marie-Louise Cornet | COMMISSARIAT DE POLICE DE PANTIN | 93500 | Pantin | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 5
112185 | 195559 | DT Est | 54, avenue du 14 Juillet | COMPAGNIE DE SECURISATION D'AULNAY-SOUS-BOIS | 93600 | Aulnay-sous-Bois | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 1
145096 | 165350 | DT Est | 26/28, avenue Louis Barrault | COMMISSARIAT DE POLICE D'AULNAY-SOUS-BOIS | 93600 | Aulnay-sous-Bois | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 8
115919 | 209313 | DT Est | 32/34, rue de Quetigny | COMMISSARIAT DE POLICE D'EPINAY-SUR-SEINE | 93800 | Epinay-sur-Seine | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 3
211461 | 480856 | DT Est | Rue des Bruyères | BATIMENT 5720 - AILES EST ET OUEST | 95700 | Roissy-en-France | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 8
125454 | A préciser | DT Est | 90, rue Pasteur | SERVICE D'ORDRE PUBLIC (SOP SUD) DE VAUX-LE-PENIL | 77000 | Vaux-le-Penil | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 3
138401 | A préciser | DT Est | 51, rue du Général de Gaulle | HOTEL DE POLICE DE MELUN | 77000 | Melun | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 26
140465 | A préciser | DT Est | 44/46, avenue du Président Salvador Allende | HOTEL DE POLICE DE MEAUX | 77100 | Meaux | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 24
120047 | 208647 | DT Est | 19, rue du Palais de Justice | COMMISSARIAT DE POLICE DE COULOMMIERS | 77120 | Coulommiers | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 5
138735 | 208703 | DT Est | 1, avenue du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE NEMOURS | 77140 | Nemours | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 4
150102 | A préciser | DT Est | Place du 29ème Dragon | COMMISSARIAT DE POLICE DE PROVINS | 77160 | Provins | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 6
138625 | 208335 | DT Est | 2, boulevard Jean Jaurès | BUREAU DE POLICE DE BRIE-COMTE-ROBERT | 77170 | Brie-Comte-Robert | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 1
138551 | 208716 | DT Est | 2, place du 19 Mars 1962 | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE | 77176 | Savigny-le-Temple | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 7
138708 | 208401 | DT Est | 462, avenue du Lys | COMMISSARIAT DE POLICE DE DAMMARIE-LES-LYS | 77190 | Dammarie-les-Lys | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 5
138258 | A préciser | DT Est | 5, avenue Jean Jaurès | COMMISSARIAT DE POLICE DE MORET-SUR-LOING | 77250 | Moret-sur-Loing | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 4
131981 | 430325 | DT Est | 81/83, avenue du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLEPARISIS | 77270 | Villeparisis | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 7
120098 | A préciser | DT Est | 13, place de la République | COMMISSARIAT DE POLICE DE FONTAINEBLEAU | 77300 | Fontainebleau | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 8
138736 | 208643 | DT Est | 4, rue Jean Mermoz | BUREAU DE POLICE D'OZOIR-LA-FERRIERE | 77330 | Ozoir-la-Ferrière | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 1
194003 | 431658 | DT Est | 263, allée de la Gare | COMMISSARIAT DE POLICE DE LE MEE-SUR-SEINE | 77350 | Le Mée-sur-Seine | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 1
120094 | 208759 | DT Est | 9, allée Vieille et Gentil | COMMISSARIAT DE POLICE DE LAGNY-SUR-MARNE | 77400 | Lagny-sur-Marne | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 6
119691 | A préciser | DT Est | Rue Louis Dreux | CHÂTEAU DE POMPONNE - CRS N°4 | 77400 | Pomponne | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 35
187049 | 389309 | DT Est | 34, rue de Nesles | BUREAU DE POLICE DE CHAMPS-SUR-MARNE | 77420 | Champs-sur-Marne | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 1
120324 | 208257 | DT Est | 2, avenue de Claye | COMMISSARIAT DE POLICE DE CHELLES | 77500 | Chelles | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 6
125688 | 208607 | DT Est | 892, avenue Jean Jaurès | HOTEL DE POLICE DE MOISSY-CRAMAYEL | 77550 | Moissy-Cramayel | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 6
175307 | 400688 | DT Est | 820, rue Louis de Broglie | UNITE CANINE DEPARTEMENTALE DE MOISSY-CRAMAYEL | 77550 | Moissy-Cramayel | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 3
STEMP001 | BTEMP105 | DT Est | 15, rue de Tournezy | BASE DE LOISIRS DE BOIS-LE-ROI | 77590 | Bois-le-Roi | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 1
138740 | 208272 | DT Est | Rue du Grand Secours | HOTEL DE POLICE DE CHESSY | 77700 | Chessy | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 11
153547 | A préciser | DT Est | Rue Périchet | SITE PERICHET | 77990 | Le Mesnil-Amelot | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 6
150582 | 350953 | DT Est | 9, rue Fleur Bégné | COMMISSARIAT DE MONTEREAU-FAULT-YONNE | 77130 | Montereau-Fault-Yonne | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 2
138696 | 208579 | DT Est | 2, avenue du Maréchal Leclerc | BUREAU DE POLICE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE | 77130 | Montereau-Fault-Yonne | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 10
Liste non exhaustive donnée à titre indidcatif