## Equipements CFO
Lot 6 - Annexe 2 au CCAP - Liste des équipements
Numéro Id | N° Site | N° Bâtiment | Délégation Territoriale | Adresse | Dénomination du Site | Département | Code postal | Commune | Domaine | Sous-Domaine | Equipement | Localisation géographique | Année d'installation | Marque | Type | Puissance (kVA) | Numéros de série/type (GE) | Marque de batterie (ASI) | Type de blocs (ASI) | Nombre de batteries (ASI) | Tension minimale (ASI)
CFO-00571 | 120014 | 190113 | DT Sud | 3, boulevard de France | CITE ADMINISTRATIVE D'EVRY | 91 | 91000 | Evry-Courcouronnes | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT |  | 2017 | CAHORS | Grani
CFO-00572 | 120014 | 190113 | DT Sud | 3, boulevard de France | CITE ADMINISTRATIVE D'EVRY | 91 | 91000 | Evry-Courcouronnes | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT |  | 1998 | France Transfo | huile | 400
CFO-00573 | 120014 | 190113 | DT Sud | 3, boulevard de France | CITE ADMINISTRATIVE D'EVRY | 91 | 91000 | Evry-Courcouronnes | CFO - Courant Fort | BT | TGBT |  |  | Merlin Gérin
CFO-00574 | 120014 | 190113 | DT Sud | 3, boulevard de France | CITE ADMINISTRATIVE D'EVRY | 91 | 91000 | Evry-Courcouronnes | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | Parking sous-sol |  | SOCOMEC | MASTERYS MC | 60
CFO-00575 | 120014 | 190113 | DT Sud | 3, boulevard de France | CITE ADMINISTRATIVE D'EVRY | 91 | 91000 | Evry-Courcouronnes | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  | 2016 | SDMO | Leroy Somer/Volvo type V350C2 | 350
CFO-00576 | 120014 | 190113 | DT Sud | 3, boulevard de France | CITE ADMINISTRATIVE D'EVRY | 91 | 91000 | Evry-Courcouronnes | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00577 | 120014 | 190113 | DT Sud | 3, boulevard de France | CITE ADMINISTRATIVE D'EVRY | 91 | 91000 | Evry-Courcouronnes | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00578 | 120014 | 190113 | DT Sud | 3, boulevard de France | CITE ADMINISTRATIVE D'EVRY | 91 | 91000 | Evry-Courcouronnes | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00579 | 120014 | 190113 | DT Sud | 3, boulevard de France | CITE ADMINISTRATIVE D'EVRY | 91 | 91000 | Evry-Courcouronnes | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00580 | 120014 | 190113 | DT Sud | 3, boulevard de France | CITE ADMINISTRATIVE D'EVRY | 91 | 91000 | Evry-Courcouronnes | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00581 | 120014 | 190113 | DT Sud | 3, boulevard de France | CITE ADMINISTRATIVE D'EVRY | 91 | 91000 | Evry-Courcouronnes | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00582 | 120014 | 190113 | DT Sud | 3, boulevard de France | CITE ADMINISTRATIVE D'EVRY | 91 | 91000 | Evry-Courcouronnes | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00583 | 120014 | 190113 | DT Sud | 3, boulevard de France | CITE ADMINISTRATIVE D'EVRY | 91 | 91000 | Evry-Courcouronnes | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  |  | Schneider | Evlink City | 22
CFO-00584 | 121071 | 372239 | DT Sud | Impasse du Rondeau | UNITE CYNOPHILE DE COURCOURONNES | 91 | 91080 | Evry-Courcouronnes | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00585 | 138803 | 193403 | DT Sud | 3 bis, rue Jean Mermoz | DDSP91 & SD DE COURCOURONNES | 91 | 91080 | Evry-Courcouronnes | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00586 | 138803 | 193403 | DT Sud | 3 bis, rue Jean Mermoz | DDSP91 & SD DE COURCOURONNES | 91 | 91080 | Evry-Courcouronnes | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Wallbox Plus | 7.4
CFO-00587 | 138806 | 209947 | DT Sud | 31, allée Aristide Briand | COMMISSARIAT DE POLICE DE CORBEIL-ESSONNES | 91 | 91100 | Corbeil-Essonnes | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00588 | 138806 | 209947 | DT Sud | 31, allée Aristide Briand | COMMISSARIAT DE POLICE DE CORBEIL-ESSONNES | 91 | 91100 | Corbeil-Essonnes | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Cour local GE |  | MECCALTE | Mitsubishi | 11
CFO-00589 | 120151 | A préciser | DT Sud | 13, rue Emile Zola | HOTEL DE POLICE & CRA DE PALAISEAU | 91 | 91120 | Palaiseau | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | Local TGBT |  | Merlin Gérin
CFO-00591 | 120151 | A préciser | DT Sud | 13, rue Emile Zola | HOTEL DE POLICE & CRA DE PALAISEAU | 91 | 91120 | Palaiseau | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00592 | 120151 | A préciser | DT Sud | 13, rue Emile Zola | HOTEL DE POLICE & CRA DE PALAISEAU | 91 | 91120 | Palaiseau | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Wallbox Plus | 7.4
CFO-00593 | 120151 | A préciser | DT Sud | 13, rue Emile Zola | HOTEL DE POLICE & CRA DE PALAISEAU | 91 | 91120 | Palaiseau | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00594 | 138867 | 193380 | DT Sud | 7, avenue de Paris | COMMISSARIAT DE POLICE D'ETAMPES | 91 | 91150 | Etampes | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00595 | 138949 | 193514 | DT Sud | 10, rue des Ecoles | COMMISSARIAT DE POLICE DE LONGJUMEAU | 91 | 91160 | Longjumeau | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00596 | 138949 | 193514 | DT Sud | 10, rue des Ecoles | COMMISSARIAT DE POLICE DE LONGJUMEAU | 91 | 91160 | Longjumeau | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Cour |  | MACCALTE/MITSUBISHI |  | 16.5
CFO-00597 | 138340 | 185574 | DT Sud | 21, rue Jean-Baptiste de la Salle | COMMISSARIAT DE POLICE D'ATHIS-MONS | 91 | 91200 | Athis-Mons | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00598 | 138340 | 185574 | DT Sud | 21, rue Jean-Baptiste de la Salle | COMMISSARIAT DE POLICE D'ATHIS-MONS | 91 | 91200 | Athis-Mons | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Cour local GE |  | FG WILSON | LISTER-PETTER | 12.5
CFO-00599 | 138248 | 209879 | DT Sud | 55/57, rue Waldeck Rousseau | CENTRE REGIONAL DE FORMATION DE DRAVEIL - CHATEAU BERGERIES | 91 | 91210 | Draveil | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT | CRF : CHATEAU DES BERGERIES |  | Alstom | SM6
CFO-00600 | 138248 | A préciser | DT Sud | 55/57, rue Waldeck Rousseau | CENTRE REGIONAL DE FORMATION DE DRAVEIL - CHATEAU BERGERIES | 91 | 91210 | Draveil | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT |  | 1995 | Merlin Gérin
CFO-00601 | 138248 | 209879 | DT Sud | 55/57, rue Waldeck Rousseau | CENTRE REGIONAL DE FORMATION DE DRAVEIL - CHATEAU BERGERIES | 91 | 91210 | Draveil | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | CRF : CHATEAU DES BERGERIES |  | Celduc | huile | 630
CFO-00602 | 138248 | A préciser | DT Sud | 55/57, rue Waldeck Rousseau | CENTRE REGIONAL DE FORMATION DE DRAVEIL - CHATEAU BERGERIES | 91 | 91210 | Draveil | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT |  | 1995 | CELDUC | huile | 630
CFO-00603 | 138248 | 209879 | DT Sud | 55/57, rue Waldeck Rousseau | CENTRE REGIONAL DE FORMATION DE DRAVEIL - CHATEAU BERGERIES | 91 | 91210 | Draveil | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | CRF : CHATEAU DES BERGERIES
CFO-00604 | 138248 | A préciser | DT Sud | 55/57, rue Waldeck Rousseau | CENTRE REGIONAL DE FORMATION DE DRAVEIL - CHATEAU BERGERIES | 91 | 91210 | Draveil | CFO - Courant Fort | BT | TGBT |  | 1995
CFO-00605 | 138248 | A préciser | DT Sud | 55/57, rue Waldeck Rousseau | CENTRE REGIONAL DE FORMATION DE DRAVEIL - CHATEAU BERGERIES | 91 | 91210 | Draveil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00606 | 138819 | 185953 | DT Sud | 124, boulevard du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE DRAVEIL | 91 | 91210 | Draveil | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00607 | 138819 | 185953 | DT Sud | 124, boulevard du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE DRAVEIL | 91 | 91210 | Draveil | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | MECCALTE | Iveco | 40
CFO-00608 | 184027 | 375943 | DT Sud | Base de Loisirs Le Port Aux Cerises | BRIGADE EQUESTRE DE DRAVEIL | 91 | 91210 | Draveil | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00609 | 119937 | 193415 ou 354193 | DT Sud | 39, avenue Georges Guynemer | COMMISSARIAT DE POLICE DE BRETIGNY-SUR-ORGE | 91 | 91220 | Brétigny-sur-Orge | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00610 | 119937 | 193415 ou 354193 | DT Sud | 39, avenue Georges Guynemer | COMMISSARIAT DE POLICE DE BRETIGNY-SUR-ORGE | 91 | 91220 | Brétigny-sur-Orge | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | Leroy Somer/Perkins |  | 20
CFO-00611 | 138947 | 202455 | DT Sud | 142, avenue de la République | COMMISSARIAT DE POLICE DE MONTGERON | 91 | 91230 | Montgeron | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00612 | 138947 | 202455 | DT Sud | 142, avenue de la République | COMMISSARIAT DE POLICE DE MONTGERON | 91 | 91230 | Montgeron | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | SOUS SOL - CIRCULATION |  | MECCALTE/VM |  | 13
CFO-00613 | 138947 | 202455 | DT Sud | 142, avenue de la République | COMMISSARIAT DE POLICE DE MONTGERON | 91 | 91230 | Montgeron | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Wallbox Plus | 7.4
CFO-00614 | 138947 | 202455 | DT Sud | 142, avenue de la République | COMMISSARIAT DE POLICE DE MONTGERON | 91 | 91230 | Montgeron | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00615 | 120212 | 186728 | DT Sud | 5, place du Maréchal Leclerc | HOTEL DE POLICE DE JUVISY-SUR-ORGE | 91 | 91260 | Juvisy-sur-Orge | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00616 | 120212 | 186728 | DT Sud | 5, place du Maréchal Leclerc | HOTEL DE POLICE DE JUVISY-SUR-ORGE | 91 | 91260 | Juvisy-sur-Orge | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | sous-sol local TGBT | 2017 | MGE | GALAXI 300 | 15
CFO-00617 | 120212 | 186728 | DT Sud | 5, place du Maréchal Leclerc | HOTEL DE POLICE DE JUVISY-SUR-ORGE | 91 | 91260 | Juvisy-sur-Orge | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | Cour local GE |  | STAMFORD/Perkins |  | 60
CFO-00618 | 120212 | 186728 | DT Sud | 5, place du Maréchal Leclerc | HOTEL DE POLICE DE JUVISY-SUR-ORGE | 91 | 91260 | Juvisy-sur-Orge | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Wallbox Plus | 7.4
CFO-00619 | 120212 | 186728 | DT Sud | 5, place du Maréchal Leclerc | HOTEL DE POLICE DE JUVISY-SUR-ORGE | 91 | 91260 | Juvisy-sur-Orge | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00620 | 138334 | 209845 | DT Sud | 10, rue du Docteur Louis Babin | COMMISSARIAT DE POLICE D'ARPAJON | 91 | 91290 | Arpajon | CFO - Courant Fort | BT | TGBT |  |  | LEROY SOMER
CFO-00621 | 138334 | 209845 | DT Sud | 10, rue du Docteur Louis Babin | COMMISSARIAT DE POLICE D'ARPAJON | 91 | 91290 | Arpajon | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | Leroy Somer/Perkins |  | 26
CFO-00622 | 120189 | A préciser | DT Sud | 1, rue de Migneaux | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 5 DE MASSY | 91 | 91300 | Massy | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT |  | 1996 | Alsthom | Fluopack
CFO-00623 | 120189 | A préciser | DT Sud | 1, rue de Migneaux | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 5 DE MASSY | 91 | 91300 | Massy | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT |  | 1996 | SEA | huile | 600
CFO-00624 | 120189 | A préciser | DT Sud | 1, rue de Migneaux | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 5 DE MASSY | 91 | 91300 | Massy | CFO - Courant Fort | BT | TGBT |  | 1996
CFO-00625 | 120189 | A préciser | DT Sud | 1, rue de Migneaux | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 5 DE MASSY | 91 | 91300 | Massy | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00626 | 138866 | 205919 | DT Sud | 1, avenue du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE MASSY | 91 | 91300 | Massy | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00627 | 138866 | 205919 | DT Sud | 1, avenue du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE MASSY | 91 | 91300 | Massy | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | R-1 |  | MACCALTE/SLANZI |  | 12.5
CFO-00628 | 138929 | 185521 | DT Sud | 2A, rue Saint-Exupéry | COMMISSARIAT DE POLICE DE GRIGNY | 91 | 91350 | Grigny | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00629 | 138929 | 185521 | DT Sud | 2A, rue Saint-Exupéry | COMMISSARIAT DE POLICE DE GRIGNY | 91 | 91350 | Grigny | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | EXTERIEUR - LOCAL G.E |  | LEROY SOMER/Perkins |  | 12.5
CFO-00630 | 138929 | 185521 | DT Sud | 2A, rue Saint-Exupéry | COMMISSARIAT DE POLICE DE GRIGNY | 91 | 91350 | Grigny | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Wallbox Plus | 7.4
CFO-00631 | 133597 | BTEMP012 | DT Sud | Avenue Pierre Brosselette | CRS AUTOROUTIER DE CHILLY-MAZARIN | 91 | 91380 | Chilly-Mazarin | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00632 | 144562 | A préciser | DT Sud | 1, rue Léo Lagrange | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 3 DE QUINCY-SOUS-SENART | 91 | 91480 | Quincy-sous-Sénart | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00633 | 144562 | A préciser | DT Sud | 1, rue Léo Lagrange | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 3 DE QUINCY-SOUS-SENART | 91 | 91480 | Quincy-sous-Sénart | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00634 | 112302 | 202925 | DT Sud | 7, rue du Commandant Mouchotte | DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D'ORLY | 91 | 91550 | Paray-Vieille-Poste | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00635 | 112302 | 202925 | DT Sud | 7, rue du Commandant Mouchotte | DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D'ORLY | 91 | 91550 | Paray-Vieille-Poste | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  | 2019 | LEGRAND | KEOR-T | 20 |  | CSB | HR1234WF2 | 16 | 12
CFO-00636 | 112302 | 202925 | DT Sud | 7, rue du Commandant Mouchotte | DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D'ORLY | 91 | 91550 | Paray-Vieille-Poste | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00637 | 178488 | 362397 | DT Sud | Terminal Ouest | AEROPORT DE PARIS-ORLY | 91 | 91550 | Paray-Vieille-Poste | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | Bâtiment 402
CFO-00638 | 144603 | A préciser | DT Sud | Voie communale Séminaire de Bel-Air | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 8 DE BIEVRES | 91 | 91570 | Bièvres | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT |  |  | 5 Cellules
CFO-00639 | 144603 | A préciser | DT Sud | Voie communale Séminaire de Bel-Air | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 8 DE BIEVRES | 91 | 91570 | Bièvres | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT |  |  |  | huile | 400
CFO-00640 | 144603 | A préciser | DT Sud | Voie communale Séminaire de Bel-Air | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 8 DE BIEVRES | 91 | 91570 | Bièvres | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00641 | 144603 | A préciser | DT Sud | Voie communale Séminaire de Bel-Air | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 8 DE BIEVRES | 91 | 91570 | Bièvres | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  | 2022 | SCHNEIDER | GALAXY VS 33 | 40 |  | CSB | HR1234WF2 | 40 | 12
CFO-00642 | 144603 | A préciser | DT Sud | Voie communale Séminaire de Bel-Air | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 8 DE BIEVRES | 91 | 91570 | Bièvres | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  | 2022 | SCHNEIDER | GALAXY VS 33 | 40 |  | CSB | HR1234WF2 | 40 | 12
CFO-00643 | 144603 | A préciser | DT Sud | Voie communale Séminaire de Bel-Air | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 8 DE BIEVRES | 91 | 91570 | Bièvres | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  |  |  | 400
CFO-00644 | 144603 | A préciser | DT Sud | Voie communale Séminaire de Bel-Air | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 8 DE BIEVRES | 91 | 91570 | Bièvres | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 22
CFO-00645 | 144603 | A préciser | DT Sud | Voie communale Séminaire de Bel-Air | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 8 DE BIEVRES | 91 | 91570 | Bièvres | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 22
CFO-00646 | 144603 | A préciser | DT Sud | Voie communale Séminaire de Bel-Air | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 8 DE BIEVRES | 91 | 91570 | Bièvres | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00648 | 114129 | 190146 | DT Sud | 1, place Régis Ryckebusch | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAVIGNY | 91 | 91600 | Savigny-sur-Orge | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00649 | 114129 | 190146 | DT Sud | 1, place Régis Ryckebusch | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAVIGNY | 91 | 91600 | Savigny-sur-Orge | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  |  | ASTRID | TSTT | 20
CFO-00650 | 114129 | 190146 | DT Sud | 1, place Régis Ryckebusch | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAVIGNY | 91 | 91600 | Savigny-sur-Orge | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | LEROY SOMER/ John Deere |  | 80
CFO-00651 | 138280 | 202439 | DT Sud | 254, route de Corbeil | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 91 | 91700 | Sainte-Geneviève-des-Bois | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00652 | 138280 | 202439 | DT Sud | 254, route de Corbeil | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 91 | 91700 | Sainte-Geneviève-des-Bois | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00653 | 138280 | 202439 | DT Sud | 254, route de Corbeil | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 91 | 91700 | Sainte-Geneviève-des-Bois | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00654 | 120339 | 209783 | DT Sud | 4, boulevard du Charles de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE BRUNOY | 91 | 91800 | Brunoy | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00655 | 138263 | 189205 | DT Sud | 124, avenue des Champs Lasniers | COMMISSARIAT DE POLICE DES ULIS | 91 | 91940 | Les Ulis | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00866 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT |  |  | ALSTHOM | Fluokit
CFO-00867 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT |  |  | ALSTHOM | sec | 1250
CFO-00868 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | SOUS SOL - LOCAL TGBT
CFO-00869 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | SOUS SOL | 1998 | LIEBERT | UPS 120 KVA | 125 |  | P12V2130 |  | 33 | 12
CFO-00870 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | SIC LOCAL SUPERVSION | 2005 | CHLORIDE | 70 NET | 20 |  | 12V30AH |  | 24 | 12
CFO-00871 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  | 1993 | Leroy Somer |  | 1262
CFO-00872 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2018 | Volkswagen | E-golf
CFO-00873 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00874 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00875 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00876 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00877 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00878 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00879 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00880 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00881 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00882 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00883 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00884 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00885 | 120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94 | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink City | 22
CFO-00887 | 138343 | 205801 | DT Sud | 40/42, rue Delerue | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94 | 94100 | Saint-Maur-des-Fossés | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00888 | 138343 | 205801 | DT Sud | 40/42, rue Delerue | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94 | 94100 | Saint-Maur-des-Fossés | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | RDC - SALLE SERVEUR |  | ECUS |  | 2
CFO-00889 | 138343 | 205801 | DT Sud | 40/42, rue Delerue | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94 | 94100 | Saint-Maur-des-Fossés | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | EXTERIEUR - LOCAL GE |  | SDMO | LEROY SOMMER | 60
CFO-00890 | 138758 | 208838 | DT Sud | 26, rue Guérin Leroux | COMMISSARIAT DE POLICE DE FONTENAY-SOUS-BOIS | 94 | 94120 | Fontenay-sous-Bois | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00891 | 138758 | 208838 | DT Sud | 26, rue Guérin Leroux | COMMISSARIAT DE POLICE DE FONTENAY-SOUS-BOIS | 94 | 94120 | Fontenay-sous-Bois | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  |  | SYRIUS | SPS | 30
CFO-00892 | 138758 | 208838 | DT Sud | 26, rue Guérin Leroux | COMMISSARIAT DE POLICE DE FONTENAY-SOUS-BOIS | 94 | 94120 | Fontenay-sous-Bois | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | ALSTHOM | ACTR | 25
CFO-00893 | 120477 | 193624 | DT Sud | 3, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | COMMISSARIAT DE POLICE DE NOGENT-SUR-MARNE | 94 | 94130 | Nogent-sur-Marne | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00894 | 120477 | 193624 | DT Sud | 3, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | COMMISSARIAT DE POLICE DE NOGENT-SUR-MARNE | 94 | 94130 | Nogent-sur-Marne | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | PARKING - LOCAL GE |  | RENAULT | IPR27 | 280
CFO-00895 | 145870 | 195060 | DT Sud | 3, rue Nazare | S.D.D.R. DE NOGENT SUR MARNE | 94 | 94130 | Nogent-sur-Marne | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00896 | 120634 | 209391 | DT Sud | 26, rue du Port à l'Anglais | COMMISSARIAT DE POLICE D'ALFORVILLE | 94 | 94140 | Alfortville | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00897 | 120634 | 209391 | DT Sud | 26, rue du Port à l'Anglais | COMMISSARIAT DE POLICE D'ALFORVILLE | 94 | 94140 | Alfortville | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | RDC - LOCAL INFO |  | ECUS |  | 2
CFO-00898 | 120634 | 209391 | DT Sud | 26, rue du Port à l'Anglais | COMMISSARIAT DE POLICE D'ALFORVILLE | 94 | 94140 | Alfortville | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | SOUS SOL - LOCAL GE |  | LEROY SOMER | IVECO | 65
CFO-00899 | 120634 | 209391 | DT Sud | 26, rue du Port à l'Anglais | COMMISSARIAT DE POLICE D'ALFORVILLE | 94 | 94140 | Alfortville | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | SCHNEIDER | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00900 | 145493 | 209159 | DT Sud | 162, rue de Paris | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 94 | 94190 | Villeneuve-Saint-Georges | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT
CFO-00901 | 145493 | 209159 | DT Sud | 162, rue de Paris | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 94 | 94190 | Villeneuve-Saint-Georges | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT
CFO-00902 | 145493 | 209159 | DT Sud | 162, rue de Paris | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 94 | 94190 | Villeneuve-Saint-Georges | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | SOUS SOL - SALLE DE SPORT
CFO-00903 | 145493 | 209159 | DT Sud | 162, rue de Paris | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 94 | 94190 | Villeneuve-Saint-Georges | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  | 1971 | PERKIL |  | 240
CFO-00904 | 145493 | 209159 | DT Sud | 162, rue de Paris | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 94 | 94190 | Villeneuve-Saint-Georges | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00905 | 104713 | 209167 | DT Sud | 3, place Marcel Cachin | CITÉ MARCEL CACHIN D'IVRY-SUR-SEINE | 94 | 94200 | Ivry-sur-Seine | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00906 | 104713 | 209167 | DT Sud | 3, place Marcel Cachin | CITÉ MARCEL CACHIN D'IVRY-SUR-SEINE | 94 | 94200 | Ivry-sur-Seine | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | SOUS SOL - LOCAL TELEPHONE |  | ECUS |  | 2
CFO-00907 | 104713 | 209167 | DT Sud | 3, place Marcel Cachin | CITÉ MARCEL CACHIN D'IVRY-SUR-SEINE | 94 | 94200 | Ivry-sur-Seine | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | EXTERIEUR |  | GENELEC |  | 70
CFO-00908 | 139029 | 208854 | DT Sud | 26, rue de Conflans | COMMISSARIAT DE POLICE DE CHARENTON | 94 | 94220 | Charenton-le-Pont | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00909 | 139029 | 208854 | DT Sud | 26, rue de Conflans | COMMISSARIAT DE POLICE DE CHARENTON | 94 | 94220 | Charenton-le-Pont | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | SDMO |  | 53
CFO-00910 | 120747 | 194503 | DT Sud | 15, rue Marx Dormoy | COMMISSARIAT DE POLICE DE CACHAN | 94 | 94230 | Cachan | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00911 | 120747 | 194503 | DT Sud | 15, rue Marx Dormoy | COMMISSARIAT DE POLICE DE CACHAN | 94 | 94230 | Cachan | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | CHALLENCER ALSTOM | 46M23 | 110
CFO-00912 | 120747 | 194503 | DT Sud | 15, rue Marx Dormoy | COMMISSARIAT DE POLICE DE CACHAN | 94 | 94230 | Cachan | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00913 | 138794 | 194906 | DT Sud | 18, avenue Jules Gravereaux | COMMISSARIAT DE POLICE DE L'HAY-LES-ROSES | 94 | 94240 | L'Haÿ-les-Roses | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00914 | 138794 | 194906 | DT Sud | 18, avenue Jules Gravereaux | COMMISSARIAT DE POLICE DE L'HAY-LES-ROSES | 94 | 94240 | L'Haÿ-les-Roses | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | COMMISSARIAT - SOUS SOL - CIRCULATION |  | S2S | SYRIUS SPS | 30
CFO-00915 | 138794 | 194906 | DT Sud | 18, avenue Jules Gravereaux | COMMISSARIAT DE POLICE DE L'HAY-LES-ROSES | 94 | 94240 | L'Haÿ-les-Roses | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | FORD |  | 50
CFO-00916 | 138794 | 194906 | DT Sud | 18, avenue Jules Gravereaux | COMMISSARIAT DE POLICE DE L'HAY-LES-ROSES | 94 | 94240 | L'Haÿ-les-Roses | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00917 | 139022 | 209357 | DT Sud | 12, rue Roger Salengro | BUREAU DE POLICE DE FRESNES | 94 | 94260 | Fresnes | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00918 | 120131 | 209368 | DT Sud | 163/167, avenue Gabriel Péri | COMMISSARIAT DE POLICE DU KREMLIN-BICETRE | 94 | 94270 | Le Kremlin-Bicêtre | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00919 | 120131 | 209368 | DT Sud | 163/167, avenue Gabriel Péri | COMMISSARIAT DE POLICE DU KREMLIN-BICETRE | 94 | 94270 | Le Kremlin-Bicêtre | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | GENELEC | M8BZ00 | 73
CFO-00920 | 192105 | 425890 | DT Sud | 2/4, rue de l'Avenir | PARKING DU COMMISSARIAT DU KREMLIN-BICETRE | 94 | 94270 | Le Kremlin-Bicêtre | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00921 | 138357 | 191151 | DT Sud | 23, rue Raymond du Temple | COMMISSARIAT DE POLICE DE VINCENNES | 94 | 94300 | Vincennes | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00922 | 138357 | 191151 | DT Sud | 23, rue Raymond du Temple | COMMISSARIAT DE POLICE DE VINCENNES | 94 | 94300 | Vincennes | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | 2EME ETAGE - LOCAL SERVEUR |  | ECUS |  | 2
CFO-00923 | 138357 | 191151 | DT Sud | 23, rue Raymond du Temple | COMMISSARIAT DE POLICE DE VINCENNES | 94 | 94300 | Vincennes | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | SOUS SOL - LOCAL GE |  | DALE-PERKIL | NC | 179
CFO-00924 | 118256 | 461130 | DT Sud | Terminal Sud | AEROPORT DE PARIS-ORLY | 94 | 94310 | Orly | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | Bâtiment 400
CFO-00925 | 118256 | 463620 | DT Sud | Rue de Séville | AEROPORT DE PARIS-ORLY | 94 | 94310 | Orly | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Bâtiment 375 | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00926 | 118256 | 463620 | DT Sud | Rue de Séville | AEROPORT DE PARIS-ORLY | 94 | 94310 | Orly | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Bâtiment 375 | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00927 | 118256 | 463620 | DT Sud | Rue de Séville | AEROPORT DE PARIS-ORLY | 94 | 94310 | Orly | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique | Bâtiment 375 | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00928 | 145873 | 209131 | DT Sud | 3, avenue Adrien Raynal | BUREAU DE POLICE D'ORLY | 94 | 94310 | Orly | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00929 | 138850 | 193715 | DT Sud | 76, rue Victor Basch | COMMISSARIAT DE POLICE DE THIAIS | 94 | 94320 | Thiais | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00930 | 138850 | 193715 | DT Sud | 76, rue Victor Basch | COMMISSARIAT DE POLICE DE THIAIS | 94 | 94320 | Thiais | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | LEROY SOMMER |  | 6
CFO-00931 | SHORSRT024 | BHORSRT024 | DT Sud | 1, avenue Pierre Mendès France | CENTRE DE SECOURS DE JOINVILLE | 94 | 94340 | Joinville-le-Pont | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00932 | 138748 | 204959 | DT Sud | 20, avenue Youri Gagarine | COMMISSARIAT DE POLICE DE VITRY-SUR-SEINE | 94 | 94400 | Vitry-sur-Seine | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00933 | 138748 | 204959 | DT Sud | 20, avenue Youri Gagarine | COMMISSARIAT DE POLICE DE VITRY-SUR-SEINE | 94 | 94400 | Vitry-sur-Seine | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | DAF | DT615A | 85
CFO-00934 | 138748 | 204959 | DT Sud | 20, avenue Youri Gagarine | COMMISSARIAT DE POLICE DE VITRY-SUR-SEINE | 94 | 94400 | Vitry-sur-Seine | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00935 | 138793 | 188043 | DT Sud | 8, rue du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE | 94 | 94430 | Chennevières-sur-Marne | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00936 | 138793 | 188043 | DT Sud | 8, rue du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE | 94 | 94430 | Chennevières-sur-Marne | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | SINCRO | RPM3000 | 31.5
CFO-00937 | 121058 | 356481 | DT Sud | 1, rue Jacques Prévert | COMMISSARIAT DE POLICE DE BOISSY ST LEGER | 94 | 94470 | Boissy-Saint-Léger | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00938 | 121058 | 356481 | DT Sud | 1, rue Jacques Prévert | COMMISSARIAT DE POLICE DE BOISSY ST LEGER | 94 | 94470 | Boissy-Saint-Léger | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur | sous/sol TGBT |  | S2S | Syrius spv | 30 |  | HZS12-7 SHR |  | 33 | 12
CFO-00939 | 121058 | 356481 | DT Sud | 1, rue Jacques Prévert | COMMISSARIAT DE POLICE DE BOISSY ST LEGER | 94 | 94470 | Boissy-Saint-Léger | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | SDMO | J66K/JOHN DEERE | 66
CFO-00940 | 145827 | 209036 | DT Sud | 7/9, place Rodin | COMMISSARIAT DE POLICE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 94 | 94500 | Champigny-sur-Marne | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00941 | 145827 | 209036 | DT Sud | 7/9, place Rodin | COMMISSARIAT DE POLICE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 94 | 94500 | Champigny-sur-Marne | CFO - Courant Fort | ASI | Onduleur |  | 2018 | Legrand | Keort | 60
CFO-00942 | 145827 | 209036 | DT Sud | 7/9, place Rodin | COMMISSARIAT DE POLICE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 94 | 94500 | Champigny-sur-Marne | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2020 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00943 | 117011 | A préciser | DT Sud | 1, rue du Pont des Halles | PARC SUD RUNGIS | 94 | 94550 | Chevilly-Larue | CFO - Courant Fort | HT | Poste HT |  |  | ALSTHOM | Fluokit
CFO-00944 | 117011 | A préciser | DT Sud | 1, rue du Pont des Halles | PARC SUD RUNGIS | 94 | 94550 | Chevilly-Larue | CFO - Courant Fort | HT | Transformateur HT/BT | EXTERIEUR - POSTE HT/BT |  | ETS AUGIER | sec | 630
CFO-00945 | 117011 | A préciser | DT Sud | 1, rue du Pont des Halles | PARC SUD RUNGIS | 94 | 94550 | Chevilly-Larue | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00946 | 117011 | A préciser | DT Sud | 1, rue du Pont des Halles | PARC SUD RUNGIS | 94 | 94550 | Chevilly-Larue | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | EXTERIEUR - POSTE HT/BT- 1300
CFO-00947 | 117011 | A préciser | DT Sud | 1, rue du Pont des Halles | PARC SUD RUNGIS | 94 | 94550 | Chevilly-Larue | CFO - Courant Fort | BT | TGBT | BATIMENT CENTRAL GARAGE/ATELIER - GARAGE 3 - 1ER ETAGE - LOCAL TGBT
CFO-00948 | 117011 | A préciser | DT Sud | 1, rue du Pont des Halles | PARC SUD RUNGIS | 94 | 94550 | Chevilly-Larue | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène | BATIMENT CENTRAL GARAGE/ATELIER - GARAGE 3 - LOCAL GE |  | POYAUD | A12150SCRi | 500
CFO-00949 | 117011 | A préciser | DT Sud | 1, rue du Pont des Halles | PARC SUD RUNGIS | 94 | 94550 | Chevilly-Larue | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène (mobile) | BATIMENT CENTRAL GARAGE/ATELIER - GARAGE 3 - LOCAL GE |  | RENAULT | 75N2194D | 185
CFO-00950 | 117011 | A préciser | DT Sud | 1, rue du Pont des Halles | PARC SUD RUNGIS | 94 | 94550 | Chevilly-Larue | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène (mobile) | BATIMENT CENTRAL GARAGE/ATELIER - GARAGE 3 - LOCAL GE |  | SIMED | 852PLR75 | 30
CFO-00951 | 117011 | A préciser | DT Sud | 1, rue du Pont des Halles | PARC SUD RUNGIS | 94 | 94550 | Chevilly-Larue | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène (mobile) | BATIMENT CENTRAL GARAGE/ATELIER - GARAGE 3 - LOCAL GE |  | SDMO | 75N9612E | 40
CFO-00952 | 117011 | A préciser | DT Sud | 1, rue du Pont des Halles | PARC SUD RUNGIS | 94 | 94550 | Chevilly-Larue | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène (mobile) | BATIMENT CENTRAL GARAGE/ATELIER - GARAGE 3 - LOCAL GE |  | GENELEC | 75N2823F | 60
CFO-00953 | 117011 | A préciser | DT Sud | 1, rue du Pont des Halles | PARC SUD RUNGIS | 94 | 94550 | Chevilly-Larue | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène (mobile) | BATIMENT CENTRAL GARAGE/ATELIER - GARAGE 3 - LOCAL GE |  | GENELEC | 75N2823F | 60
CFO-00963 | 139036 | 205777 | DT Sud | 9, avenue Léon Gourdault | COMMISSARIAT DE POLICE DE CHOISY-LE-ROI | 94 | 94600 | Choisy-le-Roi | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00964 | 139036 | 205777 | DT Sud | 9, avenue Léon Gourdault | COMMISSARIAT DE POLICE DE CHOISY-LE-ROI | 94 | 94600 | Choisy-le-Roi | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | CHALLENCER UNELEC | AA44L5 | 100
CFO-00965 | 139036 | 205777 | DT Sud | 9, avenue Léon Gourdault | COMMISSARIAT DE POLICE DE CHOISY-LE-ROI | 94 | 94600 | Choisy-le-Roi | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00966 | 120838 | 195121 | DT Sud | 70 bis, avenue de la République | COMMISSARIAT DE POLICE DE MAISONS-ALFORT | 94 | 94700 | Maisons-Alfort | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00967 | 120838 | 195121 | DT Sud | 70 bis, avenue de la République | COMMISSARIAT DE POLICE DE MAISONS-ALFORT | 94 | 94700 | Maisons-Alfort | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | DAF | DD575A | 50
CFO-00968 | 120838 | 195121 | DT Sud | 70 bis, avenue de la République | COMMISSARIAT DE POLICE DE MAISONS-ALFORT | 94 | 94700 | Maisons-Alfort | CFO - Courant Fort | BE | Borne électrique |  | 2021 | Schneider | Evlink Smart Wallbox | 7.4
CFO-00969 | 138413 | 194714 | DT Sud | 67, avenue de Stalingrad | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLEJUIF | 94 | 94800 | Villejuif | CFO - Courant Fort | BT | TGBT
CFO-00970 | 138413 | 194714 | DT Sud | 67, avenue de Stalingrad | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLEJUIF | 94 | 94800 | Villejuif | CFO - Courant Fort | CGE | Groupe électrogène |  |  | ALSTHOM | GO | 120
Note on K2: Auteur: HT : Haute tension BT / Basse tension ASI : Alimentation sans interruption CGE : Centrale groupe électrogène BE : Borne électrique ENR : Energies renouvelables

## Quantité d'armoires électriques
Lot 6 - Annexe 4 au CCAP - Quantité estimative des armoires électriques
N° Site | N° Bâtiment | Délégation Territoriale | Adresse | Dénomination du Site | Département | Code postal | Commune | Domaine | Sous-Domaine | Quantité
121058 | 356481 | DT Sud | 1, rue Jacques Prévert | COMMISSARIAT DE POLICE DE BOISSY ST LEGER | 94470 | Boissy-Saint-Léger | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 7
120137 | 194801 | DT Sud | 19, boulevard Jean-Baptiste Oudry | HOTEL DE POLICE DE CRETEIL | 94000 | Créteil | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 34
120634 | 209391 | DT Sud | 26, rue du Port à l'Anglais | COMMISSARIAT DE POLICE D'ALFORVILLE | 94140 | Alfortville | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 3
139029 | 208854 | DT Sud | 26, rue de Conflans | COMMISSARIAT DE POLICE DE CHARENTON | 94220 | Charenton-le-Pont | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 5
104713 | 209167 | DT Sud | 3, place Marcel Cachin | CITÉ MARCEL CACHIN D'IVRY-SUR-SEINE | 94200 | Ivry-sur-Seine | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 5
145493 | 209159 | DT Sud | 162, rue de Paris | COMMISSARIAT DE POLICE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 94190 | Villeneuve-Saint-Georges | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 5
139036 | 205777 | DT Sud | 9, avenue Léon Gourdault | COMMISSARIAT DE POLICE DE CHOISY-LE-ROI | 94600 | Choisy-le-Roi | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 2
138850 | 193715 | DT Sud | 76, rue Victor Basch | COMMISSARIAT DE POLICE DE THIAIS | 94320 | Thiais | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 2
138794 | 194906 | DT Sud | 18, avenue Jules Gravereaux | COMMISSARIAT DE POLICE DE L'HAY-LES-ROSES | 94240 | L'Haÿ-les-Roses | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 5
138343 | 205801 | DT Sud | 40/42, rue Delerue | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 94100 | Saint-Maur-des-Fossés | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 2
112302 | 202925 | DT Sud | 7, rue du Commandant Mouchotte | DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D'ORLY | 91550 | Paray-Vieille-Poste | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 6
118256 | 463620 | DT Sud | Rue de Séville | AEROPORT DE PARIS-ORLY | 94310 | Orly | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 4
138263 | 189205 | DT Sud | 124, avenue des Champs Lasniers | COMMISSARIAT DE POLICE DES ULIS | 91940 | Les Ulis | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 2
138866 | 205919 | DT Sud | 1, avenue du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE MASSY | 91300 | Massy | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 7
120151 | A préciser | DT Sud | 13, rue Emile Zola | HOTEL DE POLICE & CRA DE PALAISEAU | 91120 | Palaiseau | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 3
138867 | 193380 | DT Sud | 7, avenue de Paris | COMMISSARIAT DE POLICE D'ETAMPES | 91150 | Etampes | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 2
120339 | 209783 | DT Sud | 4, boulevard du Charles de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE BRUNOY | 91800 | Brunoy | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 4
138806 | 209947 | DT Sud | 31, allée Aristide Briand | COMMISSARIAT DE POLICE DE CORBEIL-ESSONNES | 91100 | Corbeil-Essonnes | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 11
138280 | 202439 | DT Sud | 254, route de Corbeil | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 91700 | Sainte-Geneviève-des-Bois | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 1
138819 | 185953 | DT Sud | 124, boulevard du Général de Gaulle | COMMISSARIAT DE POLICE DE DRAVEIL | 91210 | Draveil | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 2
138248 | 209879 | DT Sud | 55/57, rue Waldeck Rousseau | CENTRE REGIONAL DE FORMATION DE DRAVEIL - CHATEAU BERGERIES | 91210 | Draveil | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 20
138947 | 202455 | DT Sud | 142, avenue de la République | COMMISSARIAT DE POLICE DE MONTGERON | 91230 | Montgeron | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 7
144562 | A préciser | DT Sud | 1, rue Léo Lagrange | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 3 DE QUINCY-SOUS-SENART | 91480 | Quincy-sous-Sénart | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 12
114129 | 190146 | DT Sud | 1, place Régis Ryckebusch | COMMISSARIAT DE POLICE DE SAVIGNY | 91600 | Savigny-sur-Orge | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 5
138340 | 185574 | DT Sud | 21, rue Jean-Baptiste de la Salle | COMMISSARIAT DE POLICE D'ATHIS-MONS | 91200 | Athis-Mons | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 3
138949 | 193514 | DT Sud | 10, rue des Ecoles | COMMISSARIAT DE POLICE DE LONGJUMEAU | 91160 | Longjumeau | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 3
120189 | A préciser | DT Sud | 1, rue de Migneaux | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 5 DE MASSY | 91300 | Massy | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 36
133597 | BTEMP012 | DT Sud | Avenue Pierre Brosselette | CRS AUTOROUTIER DE CHILLY-MAZARIN | 91380 | Chilly-Mazarin | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 2
120212 | 186728 | DT Sud | 5, place du Maréchal Leclerc | HOTEL DE POLICE DE JUVISY-SUR-ORGE | 91260 | Juvisy-sur-Orge | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 7
138334 | 209845 | DT Sud | 10, rue du Docteur Louis Babin | COMMISSARIAT DE POLICE D'ARPAJON | 91290 | Arpajon | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 4
138758 | 208838 | DT Sud | 26, rue Guérin Leroux | COMMISSARIAT DE POLICE DE FONTENAY-SOUS-BOIS | 94120 | Fontenay-sous-Bois | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 4
120477 | 193624 | DT Sud | 3, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | COMMISSARIAT DE POLICE DE NOGENT-SUR-MARNE | 94130 | Nogent-sur-Marne | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 5
138748 | 204959 | DT Sud | 20, avenue Youri Gagarine | COMMISSARIAT DE POLICE DE VITRY-SUR-SEINE | 94400 | Vitry-sur-Seine | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 3
120747 | 194503 | DT Sud | 15, rue Marx Dormoy | COMMISSARIAT DE POLICE DE CACHAN | 94230 | Cachan | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 5
117011 | A préciser | DT Sud | 1, rue du Pont des Halles | PARC SUD RUNGIS | 94550 | Chevilly-Larue | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 40
144603 | A préciser | DT Sud | Voie communale Séminaire de Bel-Air | COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE N° 8 DE BIEVRES | 91570 | Bièvres | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 31
138929 | 185521 | DT Sud | 2A, rue Saint-Exupéry | COMMISSARIAT DE POLICE DE GRIGNY | 91350 | Grigny | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 5
120014 | 190113 | DT Sud | 3, boulevard de France | CITE ADMINISTRATIVE D'EVRY | 91000 | Evry-Courcouronnes | CFO - Courant Fort | BT | Armoires électriques | 15
Liste non exhaustive donnée à titre indidcatif