## DQE_PHT
PHT - Détail Quantitatif Estimatif (DQE)
N° de prix | Descriptif | Quantité | Prix H.T. | Total H.T.
REMPLACEMENT FOURNITURE ET POSE
1 | CELLULE HTA
1.2 | Cellule "Interrupteur HTA" motorisée entièrement équipée compris équipement de commande | 3 |  | 0
1.6 | Cellule "Disjoncteur HTA" entièrement équipée | 1 |  | 0
1.7 | Cellule "Interrupteur-fusible combiné HTA" entièrement équipée | 2 |  | 0
1.12 | Coffret Permutateur Automatique de Source d'Alimentation (PASA) étanche | 5 |  | 0
3 | EQUIPEMENTS DE SECURITE
3.3 | Fusible HTA de rechange | 12 |  | 0
Montant TOTAL HT
Montant TVA 20%
Montant TOTAL TTC

## DQE_TGBT
TGBT - Détail Quantitatif Estimatif (DQE)
N° de prix | Descriptif | Quantité | Prix H.T. | Total H.T.
REMPLACEMENT FOURNITURE ET POSE
4 | TGBT
4.2 | Disjoncteur 4P 500A à 600A 20kA | 5 |  | 0
4.3 | Disjoncteur 4P 250A à 400A 36kA | 5 |  | 0
4.7 | Disjoncteur 3P 250A à 400A 20kA | 5 |  | 0
4.16 | Disjoncteur 4P 160A à 230A | 10 |  | 0
4.17 | Disjoncteur 4P 250A | 5 |  | 0
4.24 | Disjoncteur différentiel 4P 125A 30mA | 15 |  | 0
4.25 | Disjoncteur différentiel 4P 63A 30mA | 20 |  | 0
4.33 | Disjoncteur avec commande 4P inférieur à 63A | 30 |  | 0
4.35 | Disjoncteur avec commande 4P supérieur à 63A | 15 |  | 0
4.43 | Interrupteur différentiel 4P 63A à 80 A 30mA | 20 |  | 0
4.48 | Interrupteur sectionneur de 100A à 600A | 15 |  | 0
Montant TOTAL HT
Montant TVA 20%
Montant TOTAL TTC

## DQE_onduleurs
ONDULEUR - Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Puissance de l'onduleur Catégorie "C" (de 61Kva à 100Kva)
Art. | Descriptif | Quantité | Prix H.T. | Total H.T.
DEMONTAGE, FOURNITURE, POSE ET REGLAGE
5.1 | Filtre AC | 14 |  | 0
5.2 | Filtre DC | 12 |  | 0
5.3 | Ventilateur | 6 |  | 0
REMPLACEMENT DE BATTERIE (FOURNITURE ET POSE) Blocs 12V
5.15 | 7Ah | 30 |  | 0
5.16 | 9 Ah | 40 |  | 0
5.18 | 17 Ah | 30 |  | 0
5.19 | 24 Ah | 40 |  | 0
Montant TOTAL HT
Montant TVA 20%
Montant TOTAL TTC

## DQE_GE
GROUPES ELECTROGENES - Détail Quantitatif Estimatif (DQE) Puissance du GE Catégorie "C" (de 251Kva à 450Kva)
Art. | Descriptif | Quantité | Prix unitaire H.T. | Total H.T.
6 | COMPOSANTS MOTEUR (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
6.6 | Pompe à huile | 3 |  | 0
6.7 | Pompe à eau | 2 |  | 0
6.8 | Thermostat de régulation | 5 |  | 0
6.10 | Pompe injection | 1 |  | 0
6.12 | Filtres à combustible | 10 |  | 0
6.13 | Pompe alimentation combustible | 2 |  | 0
6.15 | Filtres à huile* | 10 |  | 0
7 | ACCESSOIRES MOTEURS (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
7.14 | Jeu de durites moteur avec collier | 2 |  | 0
8 | DEMARRAGE MOTEUR (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
8.1 | Démarreur électrique | 2 |  | 0
9 | SECURITE MOTEUR (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
9.6 | Percuteur pyrotechnique | 10 |  | 0
10 | PRECHAUFFAGES MOTEURS (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
10.1 | Préchauffage eau
10.3 | Thermostat sécurité | 5 |  | 0
10.6 | Réchauffeur 1500W - 220V blindé pour préchauffage eau | 2 |  | 0
10.7 | Préchauffage huile
10.8 | Thermostat de commande simple | 2 |  | 0
10.10 | Préchauffage eau par circulateur
10.12 | résistance de 3 KW, raccordement électrique triphasé 380 V | 3 |  | 0
10.16 | Jeu de durits et colliers | 4 |  | 0
10.17 | Thermostat de régulation | 5 |  | 0
11 | ALTERNATEUR (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
11.17 | Pont de diode pour compoundage | 2 |  | 0
14 | REFROIDISSEMENT GROUPE (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
14.4 | Aérorefroidisseur | 1 |  | 0
14.6 | Radiateur attelé eau | 1 |  | 0
14.14 | Garniture de niveau
14.16 | Pompe Japy mobile équipée d'enfûteur pour remplissage circuit (avec flexible) | 2 |  | 0
14.19 | Thermostat d'ambiance | 5 |  | 0
16 | BATTERIE AU PLOMB (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
16.1 | Batterie 12 Vcc (y compris recyclage et cosses) * | 10 |  | 0
16.3 | Bac à batterie + bac de rétention + couvercle | 5 |  | 0
16.4 | Coupe-circuit bi-polaire compris support et visserie | 5 |  | 0
16.7 | Chargeur en armoire 12Vcc | 3 |  | 0
17 | RESERVOIR JOURNALIER A CARBURANT - (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
17.3 | Jauge électrique avec alarme niveau bas | 3 |  | 0
17.9 | Pompe de transfert électrique | 2 |  | 0
18 | CUVE PRINCIPALE (STOCKAGE) (DEMONTAGE / FOURNITURE ET POSE)
18.2 | Détecteur de fuite avec coffret de signalisation avec report | 5 |  | 0
18.6 | Jauge électrique avec équipement | 2 |  | 0
18.18 | Nettoyage et réépreuve | 3 |  | 0
Montant TOTAL HT
Montant TVA 20%
Montant TOTAL TTC