## Feuil1
TGBT - Détail Quantitatif Estimatif (Dépenses contrôlées)
DESCRIPTIF |  | Prix Unité | Prix unitaire remisé | Quantité | Prix Ens | Coef entreprise | Prix de vente HT
TGBT type prisma schneider modulaire avec degré de protection IP30 à IP55, portes pleine ou transparentes, raccordement accés par l'avant ou l'arrière avec racordement sur bornier |  | unitaire | 0 | 1 | 0 |  | 0
Disjoncteur 400 A NSX400F de classe A, micrologic 2.3, avec reglage de la protection du neutre et protection fuite de terre |  | unitaire | 0 | 1 | 0 |  | 0
Depart disjoncteur magnétothermique 250 A 4P courbe C 10KA 230V |  | unitaire | 0 | 1 | 0 |  | 0
Depart disjoncteur magnétothermique 160 A 4P courbe C 10KA 230V |  | unitaire | 0 | 1 | 0 |  | 0
Depart disjoncteur magnétothermique 100 A 4P courbe C 10KA 230V |  | unitaire | 0 | 1 | 0 |  | 0
Depart disjoncteur magnétothermique 63 A 4P courbe C 10KA 230V |  | unitaire | 0 | 1 | 0 |  | 0
Depart disjoncteur magnétothermique 32 A 4P courbe C 10KA 230V |  | unitaire | 0 | 1 | 0 |  | 0
Depart disjoncteur magnétothermique 25 A 4P courbe C 10KA 230V |  | unitaire | 0 | 1 | 0 |  | 0
Depart disjoncteur magnétothermique 16 A 4P courbe C 10KA 230V |  | unitaire | 0 | 1 | 0 |  | 0
Total fourniture HT | [6 empty] | 0
UNITE D'ŒUVRE (UO) |  |  |  | Type UO | Nbr d'UO | prix de l'UO cf. Annexe 4 AE | Total ht
3.2 | Etude et pilotage |  |  | U.O. 6 | 28 | 0 | 0
3.4 | Démontage |  |  | U.O. 2 | 41 | 0 | 0
3.5 | Installation et Câblage |  |  | U.O.2 | 67 | 0 | 0
3.6 | Mise en service Ingénieur |  |  | U.O. 5 | 6 | 0 | 0
3.7 | Mise en service technicien |  |  | U.O.1 | 6 | 0 | 0
Total MO HT | [6 empty] | 0
MONTANT TOTAL DE L'OPERATION
Total Fourniture + MO | [6 empty] | 0
TVA 20% | [6 empty] | 0
Montant TOTAL TTC | [6 empty] | 0