## BPU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
TITRE à renseigner
N° DE | DESIGNATION DES OUVRAGES ET | UNITE | PRIX
PRIX | PRIX D'APPLICATION EN TOUTES LETTRES |  | UNITAIRE
C H A P I T R E 1
100 | TRAVAUX PREPARATOIRES
INSTALLATION DE CHANTIER
101 | Installation et repliement du chantier
Ce prix rémunère l'ensemble des prestations mises à la charge de
l'entrepreneur, détaillé au CCTP, pendant la durée contractuelle du
marché lorsque ces prestations ne sont pas réglées par les prix des chapitres
suivants, et notamment les frais :
. d'une baraque de chantier comportant six places assises en périphérie et une table,
. de mise en place d'un compteur électrique de chantier et d'une connexion
OPT de chantier,
. La fabrication et la pose d'un (1) panneaux de chantier aux dimensions
indiquées dans le CCAP et suivant la trame graphique fournie par la ville.
. d'aménagement des aires de stockage et de préfabrication,
. De mise en œuvre de glissières en béton armé (GBA) et autres dispositifs de protection
du chantier (barrières type HERAS ou similaire) pour la sécurisation des travaux
. de recherche de carrières de matériaux d'emprunt, ainsi que des zones de dépôts
provisoires.
. des piquetages et sondages des réseaux souterrains existants
(OPT, Electricité et Eau),
. l'établissement du dossier d'exécution,
. Les essais de contrôle en laboratoire tels que définis au CCTP
. d'installation et de repliement des installations assurant la sécurité et
l'hygiène des chantiers,
. de branchements aux réseaux divers.
. d'entretien régulier des voies de circulation aux abords du chantier (balayeuse)
. de remise en état des lieux et l'enlèvement des matériaux excédentaires,
Le règlement sera effectué à raison de 60% au démarrage des travaux et
de 40% à la dernière situation de travaux et à la remise du dossier de récolement.
| . Le forfait……………………………………………………………………………………………. | F
101.2 | Plan d'assurance qualité
Ce prix comprend un dossier technique décrivant :
. L’organigramme du chantier précisant la qualification de l’encadrement,
. les entreprises sous traitantes et les principaux fournisseurs,
. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du contrôle interne,
. La liste du matériel,
. L’agrément des matériaux.
| . L'unité …………………………………………………………………………………….. | U
101.4 | Constat d'huissier
Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation d’un constat d’huissier de l'état des
constructions riveraines, des voiries, des trottoirs, des bordures et accotements.
Il comprend :
- le déplacement de l'huissier sur place ;
- la description de l'état des constructions, des voiries, des trottoirs, des bordures et
accotements pouvant être impactés par l’exécution des travaux ;
- les photos des bâtiments ou ouvrages situés à proximité des travaux ;
- la fourniture d'une copie couleur du dossier en double exemplaire :
Une copie pour le maître d’œuvre et une copie pour le maître d'ouvrage.
| . Le forfait……………………………………………………………………………………. | F
101.5 | Mission Géotechnique G3 (Etude géotechnique d'exécution et suivi
géotechnique d'exécution)
Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation d'une mission géotechnique de phase G3
complète au sens de la norme NF P 94 500 : Etude géotechnique d'exécution et Suivi
Géotechnique d'exécution
Il comprend :
- les frais d'intervention d'un géotechnicien
- la production des notes techniques géotechniques
- la fourniture d'une copie couleur du dossier en double exemplaire :
Une copie pour le maître d’œuvre et une copie pour le maître d'ouvrage.
| . Le forfait……………………………………………………………………………………. | F
A - TRAVAUX SOUS VOIE PUBLIQUE
102 | Démolition de chaussées et trottoirs
102.1 | Ce prix rémunère au mètre linéaire réalisé, la découpe des chaussées parkings et
trottoirs revêtus en bicouche, enrobés ou béton. La largeur de la surface découpée
sera celle indiquée au prix 200 ci-après avec une surlargeur totale de 0,30 m,
et la longueur sera celle des canalisations sans déduction des regards (les
surlargeurs n'étant pas applicables aux volumes de fouilles et les évacuations
à la décharge seront payées suivant le volume avec le prix 241, le volume
étant le volume théorique en place).
| . Le mètre linéaire…………………………………………………………………………. | ml
102.2 | Ce prix rémunère au mètre carré, les démolitions de chaussées, parkings et trottoirs
revêtus en bicouche, enrobé
| . Le mètre carré…………………………………………………………………………………. | m2
102.4 | Démolition de bordures de trottoirs et/ou éléments de caniveaux
en béton y compris leur fondation ( T2 + CS2 ), la mise en dépôt, seront
payées suivant la longueur contractuelle par un prix au mètre linéaire de:
| . Le mètre linéaire…………………………………………………………………………. | ml
B - TRAVAUX EN TERRAINS DE CULTURE OU BOISES
103 | Décapage, dépôt et remise en place de terre végétale
Les opérations de décapage de terre végétale, de mise en dépôt
et de remise en place seront payées suivant la surface contractuelle
par des prix au mètre carré :
103.1 | . pour la mise en dépôt provisoire, de terre végétale
| . Le mètre carré…………………………………………………………………………………. | m2
103.2 | . pour la remise en place, de terre végétale
| . Le mètre carré…………………………………………………………………………………. | m2
C H A P I T R E 2
200 | TERRASSEMENTS - EXECUTION DES TRANCHEES
Composition des prix pour tranchée de canalisations :
1/ Les prix de la série 210 rémunèrent l'exécution des fouilles, la mise en
cordon des matériaux et le remblai des tranchées en réemploi compacté avec en
cas de nécessité la mise en dépôt provisoire, la reprise et le transport des déblais.
Toutes sujétions de piquetage, de nivellement d'épuisement jusqu'à 100 m3/h,
de blindage et de maintien de la circulation sont comprises.
2/ Ces prix ne comprennent pas :
. les travaux préparatoires (prix n°101 à 108),
. les évacuations des déblais non réutilisés au remblaiement (prix n° 241),
. les drainages (prix de la série n° 252),
. les épuisements > à 100 m3/h (prix de la série n°253),
. la fourniture des matériaux d'apport ou de substitution (prix des séries n°251 et 255)
. la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de construction de chaussée définitive
prix des séries n°1011 et 1012
. le reconstruction des sols de culture ou espaces vert (prix n°103),
. les essais de sols qui sont payés séparément par le Maître de l'ouvrage.
3/ Les prix comprennent un prix de base et une plus value lorsque la
profondeur dépasse 3 m et éventuellement des plus-values pour
travaux exécutés à la main avec accord écrit du Maître d'Œuvre et pour
travaux effectués en sous-œuvre.
4/ Les prix sont établis suivant le volume des déblais. Les volumes à
prendre en compte pour le règlement sont obtenus selon le mode
de mesurage ci-après :
a) Les profondeurs des fouilles de tranchées seront mesurées au droit de
chaque point caractéristique du profil, entre le niveau du fond de fouille
(profondeur du fil d'eau + épaisseur du tuyau ou radier + épaisseur du lit
de pose, fondations...) et celui du sol avant travaux, sans déduction
des épaisseurs de chaussées et de leurs fondations.
Le lit de pose devra être obligatoirement de 20 cm pour l'assainissement
gravitaire et 10 cm pour l'eau potable et les réseaux surpressés,
sauf stipulation écrite du maître d'œuvre.
b) Les largeurs maximales de tranchées sont spécifiées dans les CDC
respectifs pour l'assainissement et l'eau potable
c) la longueur sera mesurée horizontalement suivant l'axe des canalisations
sans déduction des regards de visite ou des pièces de fontainerie.
d) La substitution de remblai par de la scorie pour le remblaie-
ment de la tranchée ne pourra être réalisée qu'après accord écrit du
Maître d'Œuvre.
210 | EXECUTION DES TRANCHEES POUR CANALISATIONS
211 | Exécution par des moyens mécaniques d'une tranchée de
profondeur <=5 m
211.1 | Prix de base pour les hauteurs <= 1,30 m
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
220 | DEBLAIS POUR OUVRAGES DIVERS, Y COMPRIS REMBLAIEMENTS
EVENTUELS
1/ Ces prix s'appliquent aux fouilles de grandes largeurs
nécessaires soit à la réalisation d'ouvrages de types non courants
(tels que : déversoirs d'orage, chambres de dessablement, fossé
chambres de vannes, postes de relèvement) à réaliser suivant
les dispositions prévues au projet et dans les conditions définies au CCTP
2/ la décomposition des prix est celle définie aux prix 200 ci-dessus
3/ le métré sera effectué par comparaison des profils levés par l'entreprise
au même emplacement avant et après exécution des travaux, sous
contrôle du Maître d'Oeuvre
221 | Déblais
221.1 | Prix de base le mètre cube
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
230 | PLUS VALUES POUR DIFFICULTES PARTICULIERES
231 | P-V aux séries de prix 210 et 220 pour démolition de masse rocheuse
Plus-values aux séries de prix 210 et 220 pour démolition de masse
rocheuse compacte ou de maçonnerie rencontrée localement dans les
fouilles, soit en blocs isolés soit par bancs ayant pour caractéristique
principale de nécessiter l'emploi de l'explosif ou de matériel spécial de
déroctage. Cette plus-value ne peut s'appliquer que pour les déblais ne
pouvant être déplacés par une pelle hydraulique 185 CV DIN et ce
après l'accord écrit du Maître d'Œuvre sur le cahier de chantier.
Cette plus-value ne peut en aucun cas se cumuler avec les
plus-values pour terrassements exécutés à la main (prix n° 211,4 et 221,4)
231.2 | S'il y a interdiction d'emploi d'explosif (Compresseur, BRH...)
231.22 | . dans les autres cas, le mètre cube :
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
232 | Plus-values pour obstacles rencontrés
Cette plus-value ne peut en aucun cas se cumuler avec les
plus-values pour terrassements exécutés à la main (prix n° 211,4 et 221,4)
232.1 | Plus-value aux prix des séries 210 à 220 pour croisement de câbles,
égouts, ou autres ouvrages sans déplacements ni coupure, ce prix est
rémunéré par rencontre d'obstacle (un ouvrage pouvant être composé de
plusieurs fourreaux ou conduites) à l'unité, (l'entrepreneur restant respon-
sable des dommages commis par lui). Cette plus-value prend en compte le
sondage manuel préliminaire et la deuxième intervention manuelle quel que
soit le volume de la fouille. Dans le cas d'une tranchée commune,
chaque croisement vaudra une unité, quelque soit le nombre de réseaux
posés. Cette plus-value s'applique uniquement si l'ouvrage rencontré
reste en place ou est reconstruit aux frais de l'entreprise.
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
232.2 | Plus-value sur prix de base pour longement de câbles, égouts,
ou autres ouvrages restant en service (l'entrepreneur restant responsable
des dommages commis par lui). Cette plus-value est applicable dans la
largeur maximale de la tranchée ( 200.4 b ) augmentée de 50 cm.
Ce prix est rémunéré par longement d'obstacle au mètre linéaire
| . Le mètre linéaire………………………………………………………………………………….. | ml
240 | EVACUATIONS, REMBLAIS,...ETC
241 | Evacuation des déblais à la décharge
L'évacuation des déblais non réutilisés en remblai
sera rémunérée suivant le calcul des volumes théoriques définis aux prix 200,
ainsi que sur la complétion d'un bordereau de suivi
Ce prix comprend également toutes sujétions de chargement, mise en dépôt provisoire,
rechargement, transport et déchargement comprise, par un prix au m3
Les déblais devront être évacués sur un site autorisé.
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
251 | Consolidation du fond de fouille et assise pour canalisation (lit de pose)
(lit de pose, épaisseur 20 cm assainissement, 10 cm eau potable et réseau surpressé)
La fourniture à l'aide d'un camion tribenne et la mise en œuvre de
matériaux d'apport destinés à consolider le fond de fouille ou à constituer
l'assise de la canalisation, décidées sur demande du Maître d'Œuvre,
seront rémunérées suivant le volume résultant du produit de la longueur
par la section réalisée, limitée en largeur à celle définie au prix 200.
251.2 | Poussier
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
255 | Matériaux d'apport ou de substitution (compacté) pour canalisation
Ce prix se rapporte à la fourniture de matériaux, à l'aide d'un camion
tribenne, en remplacement des déblais inutilisables en raison de leur
mauvaise qualité, et employé pour l'enrobage de tuyaux et (ou) pour le
remblaiement de la tranchée au-dessus des tuyaux sur demande expresse
du Maître d'œuvre. Le volume des matériaux pris en compte sera celui
résultant du produit de la longueur par la largeur forfaitaire l'une et l'autre
définies au prix 200 déduction faite du volume occupé par le collecteur
estimé d'après le diamètre ou les parements extérieurs. L'épaisseur de
l'enrobage sur le pourtour de l'ouvrage sera de 20 cm au minimum.
Ce prix tient compte de toutes sujétions de chargement, transport
et mise en œuvre, y compris compactage et régalage.
2552 | Poussier
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
255.5 | Schiste 0-50 mm (Matériaux C1B4)
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
C H A P I T R E 4
400 | OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES OU NON
Regards visitables sur collecteurs assainissement.
Les prix tiennent compte des terrassements supplémentaires nécessités par
la mise en œuvre, la fourniture et la mise en place des différents éléments
composant le regard, tous raccordements et sujétions de béton de propreté,
de blindage et de pompage compris ainsi que le traitement d'étanchéité des
faxes intérieures à l'aide d'un mortier d'étanchéité
Le béton sera dosé à 350 Kg/m3 + adjonction d'adjuvant.
Ils ne comprennent pas la fourniture
et la pose des cadres et tampons des dispositifs de fermeture (prix de la
série 800).
401 | Regards béton sur canalisation circulaire ou sur cadre
Les regards sont rémunérés au prix à l'unité correspondant à l'embase et
par un prix au mètre suivant la hauteur pour la cheminée, la hauteur
étant mesurée conventionnellement entre le fil d'eau et le dessus du
tampon de fermeture.
Ces prix s'appliquent indifféremment aux regards à section circulaire ou à
| section carrée qu'ils soient sous chaussée et zones accessibles ou non aux |  |  | 1
poids lourds et quels que soient les dispositifs de fermeture, la résistance
des regards devra obligatoirement être considérée sous chaussée.
Ces prix ne s'appliquent pas aux regards à cheminée latérale qui seront
considérés et rémunérés comme ouvrages spéciaux.
401.1 | L'embase du regard est payé à l'unité y compris toutes sujétions pour
l'aménagement de la cunette, des raccordements, par un prix à l'unité :
la hauteur de la base est considérée conventionnellement à 1 mètre.
401.11 | Pour un regard de 0.60x0.60m ou ø 600 (tête de réseau)
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
401.12 | Pour un regard de 0.80x0.80m ou ø 800 (prof < 1,80 m ou ø<600)
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
401.14 | Pour un regard de 1.20x1.20m
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
401.2 | La cheminée est payée suivant la hauteur mesurée en mètre conventionnellement
entre le fil d'eau de la canalisation et de niveau du dessus du tampon de
fermeture moins 1 mètre d'embase, toutes sujétions de raccordement
de canalisations existantes ou projetées incluses.
401.21 | Pour un regard de 0.60x0.60m ou ø 600
| . Le mètre……………………………………………………………………………………….. | m
401.22 | Pour un regard de 0.80x0.80m ou ø 800 (prof < 1,80 m ou ø<600)
| . Le mètre……………………………………………………………………………………….. | m
401.24 | Pour un regard de 1.20x1.20m
| . Le mètre……………………………………………………………………………………….. | m
C H A P I T R E 5
500 | ADDUCTION D'EAU POTABLE : FOURNITURE ET POSE DE
CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES
Les prix ci-dessous rémunèrent l'entreprise pour :
. La fourniture, le transport et la pose des conduites et différentes
pièces adjointes,
. Les essais de pression y compris la mise en place d'un dispositif de prélèvement,
. La désinfection des canalisations.
70% du montant réalisé sera payé à la pose, le reste après les essais
de pression et la désinfection.
Les prix ci-dessous prennent en compte toutes sujétions de pose
A - CANALISATIONS EAU POTABLE
505 | PEHD PE80 PN16
Ce prix rémunère la pose des canalisation en tranchée et comprends toutes les fournitures
et pose de té, plaque pleine, coude, collier de prise en charge, adaptateurs, raccords et
autres nécessaires à la bonne exécution du réseau
505.2 | .DN 32 mm
| . Le mètre linéaire……………………………………………………………………………………….. | ml
505.5 | .DN 63 mm
| . Le mètre linéaire……………………………………………………………………………………….. | ml
505.6 | .DN 75 mm
| . Le mètre linéaire……………………………………………………………………………………….. | ml
507 | Fourniture et pose d'un grillage avertisseur bleu
| . Le mètre linéaire……………………………………………………………………………………….. | ml
B - PIECES DE RACCORD - FONTAINERIE - ROBINETTERIE
526 | Robinet Vanne à obturateur
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un robinet vanne en fonte et de type enterrable,
conforme à la norme NF E 29 324 et Iso 7259 - agréés FM, PMA 16 bars. Ces robinets vannes
seront à passage direct, fermeture inverse sens horaire (FISH, à opercule caoutchouc et du type
bride-bride (NF C 29 201). Les vannes seront toutes montées avec des raccords démontables.
526.3 | DN 60
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
527 | Bouche à clé
Ce prix rémunère la pose d'une bouche à clé à tête ronde ou hexagonale réhaussable
complète pour robinet vanne avec tête pour chaussée ou trottoir, tube allonge et
embout y compris L'encadrement de la tête par un dé de béton 40 x 40 cm et 15 cm
d'épaisseur terrassement et mise à niveau inclus
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
528 | Défense incendie
528.2 | Ce prix rémunère la pose d'un robinet d'incendie armé conformément au CCTP
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
529 | Ventouse
Ce prix rémunère la pose d'une ventouse Fonte type Simple Fonction inclus robinet d'arrêt
529.2 | DN 60
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
530 | Purge
Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une purge sur une canalisation en fonte
ou PVCR, jusqu'à un diamètre 160 mm comprenant le collier de prise en charge, le
robinet de branchement le tube allonge et tabernacle et toute sujétions du dispositif de
raccordement par mamelons ou contre-brides y compris les joints et la boulonnerie y
compris la longueur de tuyau nécessaire.
L'ensemble sera réalisé conformément aux prescriptions des services techniques de
la commune de Nouméa et CDE
530.2 | DN 60
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
535 | Robinet de puisage
535.1 | Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un robinet de puisage y compris sont massif béton de
fixation dans le terrain en place
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
540 | Fourniture et pose de fourreau TPC
541 | Couleur bleu
541.1 | DN50
| . Le mètre linéaire……………………………………………………………………………………….. | ml
541.5 | DN110
| . Le mètre linéaire……………………………………………………………………………………….. | ml
543 | Compteurs généraux
543.1 | Type à hélice verticale et mécanisme amovible classe C type Woltmann
543.11 | DN 25
| . L'unité…………………………………………………………………………………………. | U
543.12 | DN 60/65 pour ouverture réseau incendie
| . L'unité…………………………………………………………………………………………. | U
544 | Ensemble de comptage pour branchement PEHD
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose d'ensemble de comptage pour
branchement PEHD y compris les réduction et vanne 1/4de tour
| . L'unité…………………………………………………………………………………………. | U
545 | Raccordement sur une canalisation existante
Ce prix rémunère le raccordement de la canalisation projetée sur la canalisation existante,
comprenant la gestion de la coupure d'eau, le dégagement et si nécessaire le soutènement
de la canalisation existante, la découpe de la canalisation, la remise en eau après la pose
des pièces spéciales. Ce prix tient compte des pièces de raccord nécessaires.
| . Le forfait……………………………………………………………………………………………. | F
546 | Raccordement sur une canalisation existante pour le réseau incendie
Ce prix rémunère le raccordement de la canalisation projetée sur la canalisation existante,
comprenant la gestion de la coupure d'eau, le dégagement et si nécessaire le soutènement
de la canalisation existante, la découpe de la canalisation, la remise en eau après la pose
des pièces spéciales. Ce prix tient compte des pièces de raccord nécessaires et des sujétions
demandées par la CDE pour la création d'un compteur incendie.
| . Le forfait……………………………………………………………………………………………. | F
547 | Surpresseur
Ce prix rémunère la fourniture et pose de pompe et les éléments fonte de raccordement.
Les ouvrages a mettre en œuvre son détaillsé dans le CCTP.
| . Le forfait……………………………………………………………………………………………. | F
C H A P I T R E 7
700 | TRAVAUX DE MACONNERIE POUR OUVRAGE SPECIAUX ET
CANALISATIONS CONSTRUITES EN PLACE OU PREFABRIQUEES
Les canalisations de profil spécial seront réalisées
conformément aux prescriptions du projet. Il tient compte également
des dispositifs spéciaux pour joints de reprise type WATER STOP ou
analogue, espacés de 30 m au maximum ainsi que des joints secs.
Elles seront réalisées suivant les prix (béton, ferraillage, coffrage).
701 | Les ouvrages en béton
Tels que : ouvrages cadres, chambre de vanne, déversoirs d'orages,
chambres de dessablements, regards spéciaux, stations de relèvement,
raccordement de deux cadres, caniveaux bétonnés pour avaloirs à
grands débits etc...
Les ouvrages en béton sont rémunérés suivant le volume théorique tel qu'il
résulte du projet, par un prix aux m3.
Toutes sujétions de coffrage, ferraillage seront comptées à part, par des
prix de la série 602 et 702 .
701.2 | le béton C20/25 pour fondations, massif etc..., dosé à 250 Kg/m3,
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
C H A P I T R E 8
800 | FOURNITURES ET POSE DE METAUX
ET EQUIPEMENTS
FONTE DE VOIRIE
La fourniture et la pose de dispositifs de fermeture de regard, sont
rémunérées à l'unité et selon la nature du matériau, toutes sujétions de
mise en œuvre comprises (mise en place obligatoire d'un couronnement
préfabriqué en béton d'épaisseur 20 cm, le prix du béton étant compris
quelque soient les dimensions du regard).
810 | Classe D 400 sous chaussée
Pour rues piétonnes, bandes routières, rues et routes.
811 | Dispositif verrouillable rond ou carré de 850 mm en fonte graphite
sphéroïdale de marque PAM ou similaire, type GTS ou REXEL.
811.1 | Non ventilé
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
820 | Classe C 250 type parking
821 | Dispositif rond ou carré de 850 mm en fonte graphite sphéroïdale de
marque PAM ou similaire, Type Parking.
821.1 | Avec Tampon
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
830 | La fourniture et la pose de dispositifs de fermeture de regard type
trottoirs classe 125
Pour trottoirs ou surfaces comparables.
833 | Fourniture et pose de regard à fermeture hydraulique, en fonte
graphite sphéroïdale, de marque PAM ou similaire.
833.3 | Section de 600 mm x 600 mm
| . L'unité………………………………………………………………………………………….. | U
C H A P I T R E 9
900 | TRAVAUX DIVERS
909 | Contrôle interne
Ce prix rémunère les frais de contrôle interne à l'entreprise en prévision des OPR
923 | Fourniture des dossiers de récolement.
Ce prix comprend le levé altimétrique du réseau au fur et à mesure de l'avancement du
chantier, qui sera fourni à chaque situation mensuelle mais également le dossier de
récolement détaillé ci-après fourni en fin de chantier. Ce dossier sera remis
pour approbation au Maître d'œuvre et à la Ville de Nouméa.
Après acceptation, l'entrepreneur remettra 2 dossiers avec support informatique à la
Calédonienne Des Eaux (en cas de travaux sur réseau AEP et réseau eaux usées
ou unitaires) avec le cachet de la Calédonienne Des Eaux sur chacun d'eux.
et 2 dossiers avec support informatique à la Ville de Nouméa pour tout type
de travaux exécutés.
LA RECEPTION DES TRAVAUX NE SE FERA QU'APRES LA REMISE
DE CES DOSSIERS.
Chacun des dossiers contiendra les documents spécifiques pour:
. les réseaux et ouvrages d'assainissement suivant les prescriptions du CCTP, du CDC
assainissement et du cahier des prescriptions techniques des dossiers de récolement.
. les réseaux et ouvrages d'eau potable suivant les prescriptions du CCTP, du CDC Eau
Potable et du cahier des prescriptions techniques des dossiers de récolement.
. La voirie suivant les prescriptions du cahier des prescriptions techniques des dossiers
de récolement.
Ce numéro de prix sera payé par un prix forfaitaire sur la base du kilomètre
de rue impactée par les travaux, une fois cette prestation totalement terminée.
Les plans et schémas seront établis en utilisant un format autocad
(DXF ou DWG).
923.2 | . Le mètre linéaire…………………………………………………………………………………. | ml
931 | Elévation et couverture du local technique
L'entreprise doit :
- La fourniture et mise en œuvre du béton armé à 100 kg d'acier par m3, classe d'exposition XS3 -
C35/44 -FP avec adjuvant hydrofuge pour les fondations, les murs, les piliers, les poutres, la dalle
de couverture,…
- La fourniture et mise en œuvre des éléments de toiture
- La pente du sol est de 0,5%. La pente de la toiture est de 1,5% minimum.
Le scellement des manchettes hydrauliques dans les murs de la chambres des vannes
Les massifs de support des conduites et pièces de fontainerie. A noter que ces massif seront
soumis aux épreuves sous pressions hydrauliques de 6 bars.
- Un gousset 10 x 10 cm à la jonction de la dalle radier et des voiles, du radier avec les piliers
et des angles des voiles.
- La fourniture et application d'un complexe d'étanchéité sur le radier et les voiles intérieurs de la
bâche
La fourniture et mise en place sur les faces intérieures de la chambre de vannes (murs et plafond)
d'une peinture
-La fourniture et application d'un revêtement d'impermébilisation pour protection extérieure en toiture
et sous débord
-La fourniture et application d'une peinture de façade et sous débord.
| . Le Forfait…………………………………………………………………………………… | F
C H A P I T R E 1 0
1000 | REFECTIONS DE CHAUSSEES ET DE TROTTOIRS
Les réfections de chaussées et de trottoirs sont rémunérées suivant la
surface réelle si elle est inférieure à la largeur conventionnelle maximum.
La surface à prendre en compte sera calculée en prenant la largeur réelle
ou avec une largeur conventionnelle maximum du terrassement (prix
n° 200) et pour longueur, celle des canalisations sans déduction des regards.
1011 | Réfection de chaussées et trottoirs
La réfection comprendra la mise en place d'un corps de chaussée ou trottoirs en
analogie avec celui existant (même épaisseur ou à défaut, la chaussée ou le trottoirs
sera reconstitué tel que défini au CCTP), toutes sujétions de fourniture,
transport, mise en œuvre, piquetage, réglage, compactage... comprises.
Avant la mise en place du corps de chaussée ou de trottoirs il y a lieu
de faire réceptionner le compactage du remblai.
Après la mise en place de la couche de base, l'entreprise doit impérati-
vement réaliser une réfection provisoire sous 48 heures, à défaut elle se
verra appliquer une pénalité correspondant à la valeur de la réfection
définitive qui n'aura pas été réalisée par journée et cela autant de fois
par jour d'infraction.
1011.4 | Couche de base en GNT 0-20 ou 0-31.5
Ce prix rémunère l'exécution de couche de base et comprend :
. la fourniture, le chargement et le transport à pied d'œuvre du matériau
type GNT 0/20 ou 0/31,5,
. l'agrément de ces matériaux par un laboratoire agréé
. la mise en œuvre du matériau,
. le réglage à la côte du projet et le compactage par couche,
. la fourniture, le transport de l'eau, l'arrosage
. la protection contre les eaux,
. toutes sujétions .
| . Le mètre cube………………………………………………………………………………….. | m3
1011.5 | Préparation et imprégnation avant mise en place d'une couche de surface
définitive de la voirie considérée, à l'émulsion de bitume agréé par le
Maître d'Œuvre à raison de 800g/m2 de bitume comprenant :
. l'enlèvement et le nettoyage de tous débris ou dépôts étrangers ainsi
que le balayage des surfaces à revêtir.
. fourniture, transport et mise en œuvre du liant.
Ce prix est réputé prendre en compte toutes sujétions de mise
en œuvre et de réalisation de l'enduit.
| . Le mètre carré………………………………………………………………………………….. | m2
1011.7 | Exécution d'une couche de roulement en enrobé :
Ce prix rémunère :
. la fourniture,
. le nettoyage et le balayage des surfaces à revêtir
. le transport à pied d'œuvre et l'étalement
. le compactage
. la réalisation des joints et toutes sujétions pour une épaisseur finie
1011.71 | . Sous chaussée - BBSG 0/10 Classe 3 (e = 6 cm)
| . Le mètre carré………………………………………………………………………………….. | m2
1013.3 | le mètre linéaire de bordure A2
| . Le mètre linéaire………………………………………………………………………………….. | ml
1013.4 | le mètre linéaire de bordure T2
| . Le mètre linéaire………………………………………………………………………………….. | ml