## DPGF GLOBAL
DPGF LOT ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
REF | DESIGNATION | U | QTE BE | QTE ENTREPRISE | PRIX UNIT | PRIX TOTAL
1 | GENERALITES
| Installation de chantier telle que décrite au CCTP | ens | 1
GENERALITES : 1 H.T.
2 | RESEAU DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| Réseau de terre général | ens | 1
| Liaisons équipotentielles | ens | 1
RESEAU DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES .
3 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Déposes des installations vetustes, repérages, isolations et déconnections des alimentations, des réseaux électriques et informatique y compris les appareillages pouvant être sous tension ou hors tension telle que décrit au CCTP | ens | 1
| Dépose des coffrets de branchement existants (coffret TGBT, S20 et S17) | ens | 1
| Fourniture et remplacement de reseau existant si déterioration par l'entreprise | ens | 1
TRAVAUX PREPARATOIRES : 3 H.T.
4 | ALIMENTATION EN ENERGIE
Généralités
| Fourniture et pose de câble courant fort 3x240mm²+95mm² Alu du poste transformateur au local technique sous fourreau TPCØ160 | ml | 17
| Fourniture et pose de câble courant fort resultant des notes de calculs sous fourreau TPCØ110 | ml | 470
| Fourniture et pose de câble courant fort resultant des notes de calculs sous fourreau TPCØ90 | ml | 650
ALIMENTATION EN ENERGIE
5 | LOCAL TECHNIQUE - LOCAL TGBT
| Création d'un local technique masonné pour abris du Nouveau TGBT. La construction du local comprends la préparation de la plateforme, le polyane sous dallage, le coffrage de rive, les agglos de 10, le ferraillage, la toiture sera en béton y compris tous accessoires de finition. | ens | 1
| Fourniture et pose du TGBT comprenant l'ensemble des protections électriques suivant notes de calcul | ens | 1
LOCAL TECHNIQUE - LOCAL TGBT
6 | OPTIMISATION DE L'ENERGIE
| Fourniture et pose de coffret IP 54, Modem, Relais, et logiciels… suivant description CTTP | ens | 1
OPTIMISATION DE L'ENERGIE
7 | CENTRALE ALARME INCENDIE
Remise en état de la filerie de l'alarme incendie
| Fourniture et pose de câblage CFA de type SYT 2 | ml | 500
SOUS TOTAL CENTRALE ALARME INCENDIE
8 | VIDEO PROTECTION
| Fourniture et pose de cameras fixe y compris câble POE et tout accessoire de pose | ens | 24
| Remise en état de fonctionnement du systéme de video protection au bureau du proviseur avec toute les suggestions de réparation | ens | 1
| Fourniture et pose d'un poste de videosurveillance avec tout accessoire de pose | ens | 2
VIDEO PROTECTION
9 | SONORISATION DE SECURITE
| Remise en état des liaison de catégorie CR1 entre les batiments | ens | 1
| Fourniture et pose de haut-parleur extérieur y compris tout accessoire de pose | U | 49
SONORISATION DE SECURITE
10 | FIBRE OPTIQUE
| Fourniture et pose de routeur compatible fibre optique dans la salle serveur au bâtiment 24 avec toutes accessoires de poses | U | 1
| Fourniture et pose de câble fibre optique sous fourreau PVC 45 | ml | 950
FIBRE OPTIQUE
11 | APPAREILLAGES SPECIFIQUES
Arrêt d'Urgence
| Fourniture et Pose de l'Arrêt d'Urgence Elec comprenant sa câblerie | ens | 1
APPAREILLAGES SPECIFIQUES
12 | DISTRIBUTION BASSE TENSION
Chemins de câbles
CFO :
| Chemin de câbles en 100x50 | ml | 500
DISTRIBUTION BASSE TENSION
13 | DOCUMENTS A FOURNIR
| Etudes d'exécution | ens | 1
| DOE | ens | 1
DOCUMENTS A FOURNIR
14 | MISE EN SERVICE - CONTRÔLES - ESSAIS - RECEPTION - FORMATIONS
| Essais, Formations utilisateurs et mise en service | ens | 1
MISE EN SERVICE - CONTRÔLES - ESSAIS - RECEPTION - FORMATIONS
15 | BATIMENT 1
Salle de classe
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 2
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 2
| Fourniture et pose d'un climatiseur de 6000BTU | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
Extérieur:
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 1
16 | BATIMENT 2
Salle des professeurs
| Fourniture et Remplacement du Tableau Divisionnaire y compris toute accesoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de pavés LED IP66 36w | U | 2
| Fourniture et pose interrupteur simple allumage | U | 1
| Vérification et nettoyage de climatiseur | U | 1
| Fourniture et pose de Prise de Courant 2P+N Etanche | U | 3
Extérieur:
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 2
17 | BATIMENT 3
Salle de classe:
| Fourniture et Remplacement du Tableau Divisionnaire y compris toute accesoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de Prise de Courant 2P+N | U | 3
| Fourniture et pose reglette aplique tableau LED de 27w | U | 1
| Vérification et nettoyage de climatiseur | U | 1
Vestiaire Fille / Garçon :
| Fourniture et pose de Hublot 9w Etanche avec detecteur de présence | U | 13
| Fourniture et pose de séche main | U | 2
Extérieur :
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 1
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 3
18 | BATIMENT 4
Salle de classe 107 / 108
| Fourniture et pose de Prise de Courant 2P+N | U | 6
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 2
Extérieur :
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 1
| Fourniture et pose Hublot 9w | U | 2
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 4
19 | BATIMENT 9
| Fourniture et Remplacement du Tableau Divisionnaire y compris toute accesoire de pose | ens | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 9
20 | BATIMENT 10
Salle 106 :
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose d'un climatiseur de 9000BTU | U | 1
| Fourniture et pose de système de sonorisation doubles enceintes avec tout accesoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de brasseur d'air y compris variateur et tout accesoire de pose | U | 4
Salle 105 :
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de système de sonorisation doubles enceintes avec tout accesoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de brasseur d'air y compris variateur et tout accesoire de pose | U | 4
Salle 104 :
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de système de sonorisation doubles enceintes avec tout accesoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de brasseur d'air y compris variateur et tout accesoire de pose | U | 4
Salle 103 :
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de système de sonorisation doubles enceintes avec tout accesoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de brasseur d'air y compris variateur et tout accesoire de pose | U | 4
Salle 102 :
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de système de sonorisation doubles enceintes avec tout accesoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de brasseur d'air y compris variateur et tout accesoire de pose | U | 4
Salle 101 :
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose d'un climatiseur de 9000BTU | U | 1
| Fourniture et pose de système de sonorisation doubles enceintes avec tout accesoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de brasseur d'air y compris variateur et tout accesoire de pose | U | 4
Extérieur :
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 4
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 2
SOUS-TOTAL BATIMENT 10
21 | BATIMENT A
Salle 01 :
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 12
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
Salle 02 :
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 12
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
Salle 03:
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 12
| Fourniture et pose d'une prise HDMI en remplacement de l'existant arraché | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
Salle 04:
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 12
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
Salle 05:
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 12
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
Salle 06:
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 12
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
Extérieur :
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT A
22 | BATIMENT 11
Salle 208 :
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 4
| Fourniture et pose interrupteur simple allumage | U | 2
| Fourniture et pose de Prise de Courant 2P+N sous goulotte | U | 5
| Fourniture et pose de Prise RJ45 sous goulotte | U | 3
| Fourniture et pose de Prise de Courant 2P+N Ondulé sous goulotte | U | 2
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accesoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de prise type RJ45 | U | 1
Salle 209 :
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 1
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 4
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de brasseur d'air y compris variateur et tout accessoire de pose | U | 1
Salle 210 :
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 4
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 Prises de Courants Ondulé + 1 RJ45 ensemble sous goulotte | ens | 21
| Fourniture et pose de prise type RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose de Tableau Divisionnaire ondulé y compris tout accessoire de pose | ens | 1
Salle 211 :
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 Prises de Courants Ondulé + 1 RJ45 ensemble sous goulotte | ens | 24
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 6
Salle 212 :
| Fourniture et Remplacement du Tableau Divisionnaire y compris tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 6
| Fourniture et pose d'un onduleur de 30Kva y compris fillerie et tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de Tableau Géneral ondulé y compris tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 Prises de Courants Ondulé + 1 RJ45 ensemble sous goulotte | ens | 12
Extérieur :
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 3
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 6
SOUS-TOTAL BATIMENT 11
23 | BATIMENT 12
| Fourniture et pose de Hublot 9w avec detecteur de présence | U | 6
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 12
24 | BATIMENT 13
Salle 207
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de Prise de Courant 2P+N étanche | U | 2
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 1.5
Salle 206
| Fourniture et Remplacement du Tableau Divisionnaire y compris tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de Prise de Courant 2P+N étanche | U | 2
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 1.5
Extérieur :
| Fourniture et pose Hublot 9w | U | 3
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 1
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 13
25 | BATIMENT 14
Sallle 205 :
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de Prise de Courant 2P+N étanche | U | 2
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 1.5
Salle 204 :
| Fourniture et Remplacement du Tableau Divisionnaire y compris tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de Prise de Courant 2P+N étanche | U | 2
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 1.5
Extérieur:
| Fourniture et pose Hublot 9w | U | 3
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 1
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 14
26 | BATIMENT 15
Salle 203
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 4
| Fourniture et pose applique tableau LED de 27w | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoir de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de Prise de Courant 2P+N étanche | U | 2
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 1.5
Salle 202
| Vérification et nettoyage de climatiseur | U | 2
| Fourniture et Remplacement du Tableau Divisionnaire y compris toute sujestions | ens | 1
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 4
| Fourniture et pose aplique tableau LED de 27w | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de système de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de Prise de Courant 2P+N étanche | U | 2
| Fourniture et pose de goulotte doubles compartiment | ml | 1.5
Extérieur:
| Fourniture et pose Hublot 9w | U | 3
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 1
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 15
27 | BATIMENT 16
Salle 509
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de système de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Salle 510
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Laboratoire physique :
| Founiture et pose colonne électrique avec 6 Prises de Courant 2P+N et 3 RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose de Prise de Courant 2P+N | U | 3
Extérieur:
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 2
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 2
SOUS-TOTAL BATIMENT 16
28 | BATIMENT 17
Salle 507 :
| Remplacement du disjoncteur d'arrivé par un disjoncteur de 4P 63A. Mise a jour de l'éttiquetage du tableau et fourniture des schémas électrique. | ens | 1
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 6
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 1
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Salle 508 :
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 6
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 1
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Labo :
| Founiture et pose colonne électrique avec 6 Prises de Courant 2P+N et 3 RJ45 | U | 1
| Founiture et pose d'un armoire ventillé | U | 2
Extérieur:
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 2
| Fourniture et pose Hublot 9w | U | 1
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 2
SOUS-TOTAL BATIMENT 17
29 | BATIMENT 18
Salle 505 :
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 1
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 1.5
| Fourniture et pose de Pose de travail type 6 Prises de Courant 2P+N + 3 Prises type RJ45 sous goulotte encastrer sur bureau (PDT B) | U | 5
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Salle 506 :
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 1
| Fourniture et pose de Prises de Courant 2P+N sous goulotte | U | 2
| Fourniture et pose de goulotte doubles compartiment | ml | 1.5
| Fourniture et pose de Pose de travail type 6 Prises de Courant 2P+N + 3 Prises type RJ45 sous goulotte encastrer sur bureau (PDT B) | U | 5
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Labo :
| Fourniture et pose de Reglette LED 36w Etanche | U | 2
| Fourniture et pose d'un climatiseur de 9000BTU | U | 1
Extérieur:
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 2
| Fourniture et pose Hublot 9w | U | 4
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 18
30 | BATIMENT 19
Vestiaire fille/ Vestiaire garçon:
| Fourniture et pose de Hublot 9w Etanche avec detecteur de présence | U | 4
SOUS-TOTAL BATIMENT 19
31 | BATIMENT 21
Laboratoir mathematique:
| Vérification et étiquettage du Tableau Divisionnaire | ens | 1
Exterieur:
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 2
SOUS-TOTAL BATIMENT 22 : 21 H.T.
32 | BATIMENT 24
Local Info Serveur
| Fourniture et Remplacement du Tableau Divisionnaire y compris toute accessoire de pose. | ens | 1
| Fourniture et pose d'un onduleur de 12Kva y compris fillerie et tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de Tableau Géneral ondulé y compris tout accessoire de pose | ens | 1
Bureau Proviseur
| Fourniture et pose d'une alarme type PPMS y compris câblage et tout accessoire de pose | ens | 1
Extérieur:
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 1
| Fourniture et pose Hublot 9w | U | 2
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 24
33 | BATIMENT 25
Secretariat
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 2
| Fourniture et pose d'un onduleur de 12Kva y compris fillerie et tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de Tableau Géneral ondulé y compris tout accessoire de pose | ens | 1
Bureau 1
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 prises de courant + 2 prises de courant ondulé + 1 prise RJ45 | ens | 2
Bureau 2
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 prises de courant + 2 prises de courant ondulé + 1 prise RJ45 | ens | 3
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Salle de classe
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 10
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 prises de courant ondulé + 1 prise RJ45 sous goulotte | ens | 20
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 14
| Fourniture et pose d'un climatiseur de 9000BTU | U | 2
| Fourniture et pose de Tableau Divisionnaire ondulé y compris tout accessoire de pose | ens | 1
Extérieur:
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 1
| Fourniture et pose Hublot 9w | U | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 25
34 | BATIMENT 26
Permanance
| Fourniture et pose d'un climatiseur de 9000BTU | U | 1
| Verification et nettoiyage de climatiseur | U | 1
| Fourniture et pose de Prises de Courant 2P+N | U | 1
Bureau vie scolaire 1
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 prises de courant ondulé + 1 prise RJ45 sous goulotte | ens | 4
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 8
| Vérification et nettoyage de climatiseur | U | 1
Bureau vie scolaire 2
| Fourniture et pose de Prises de Courant 2P+N | U | 4
| Vérification et nettoyage de climatiseur | U | 1
Bureau surveillant 02
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 prises de courant ondulé + 1 prise RJ45 sous goulotte | ens | 2
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 3
| Fourniture et pose de Prises de Courant 2P+N | U | 3
Bureau surveillant 01
| Fourniture et Remplacement du Tableau Divisionnaire y compris tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de Prises de Courant 2P+N | U | 2
| Remplacement de la centrale d'alarme incendie de Type 1 y compris câblage CFA de type SYSt 2 et tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose d'un onduleur de 12Kva y compris fillerie et tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de Tableau Géneral ondulé y compris tout accessoire de pose | ens | 1
Bureau CPE
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 prises de courant ondulé + 1 prise RJ45 sous goulotte | ens | 1
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 1
Bureau CPE 2
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 prises de courant ondulé + 1 prise RJ45 sous goulotte | ens | 1
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 1
Bureau CPE 3
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 prises de courant ondulé + 1 prise RJ45 sous goulotte | ens | 1
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 1
Extérieur
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 2
| Fourniture et pose de hublot 9w | U | 4
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 26
35 | BATIMENT 27
Salle 308
| Fourniture et pose d'un onduleur de 10Kva y compris fillerie et tout accessoire de pose | ens | 1
Extérieur:
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 2
| Fourniture et pose de Projecteur led de 200w | U | 2
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 27
36 | BATIMENT 28
Salle 315
| Fourniture et pose de Tableau Divisionnaire ondulé y compris tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 1
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 6
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 Prises de Courants Ondulé + 1 RJ45 ensemble sous goulotte | ens | 22
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 30
| Fourniture et pose de Prises de Courant 2P+N sous goulotte | U | 2
| Fourniture et pose de Brasseur d'air y compris variateur et tout acessoire de pose | U | 4
| Vérification et nettoyage de climatiseur | U | 2
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Salle 313
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 6
| Vérification et nettoyage de climatiseur | U | 1
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
Salle 314
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 Prises de Courants Ondulé + 1 RJ45 ensemble sous goulotte | ens | 4
| Vérification et nettoyage de climatiseur | U | 1
Salle serveur
| Fourniture et pose d'un onduleur de 60Kva y compris fillerie et tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de Tableau Géneral ondulé y compris tout accessoire de pose | ens | 1
Salle 312
| Fourniture et pose de Tableau Divisionnaire ondulé y compris tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et Remplacement du Tableau Divisionnaire y compris tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 6
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 Prises de Courants Ondulé + 1 RJ45 ensemble sous goulotte | ens | 12
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 20
| Vérification et nettoyage de climatiseur | U | 2
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Salle 310
| Fourniture et pose de Tableau Divisionnaire ondulé y compris tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 Prises de Courants Ondulé + 1 RJ45 ensemble sous goulotte | ens | 24
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 2
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 30
| Vérification et nettoyage de climatiseur | U | 4
Extérieur:
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 4
| Fourniture et pose Hublot 9w | U | 1
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 4
SOUS-TOTAL BATIMENT 28
37 | BATIMENT 29
MDL - RDC
Acceuil
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 7
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 Prises de Courants Ondulé + 1 RJ45 ensemble sous goulotte | ens | 1
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 3
Cuisine
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 1
| Fourniture et pose de Prises de Courant 2P+N | U | 6
W.C.
| Fourniture et pose de hublot 9w détecteur de présence | U | 1
Chambre
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 2
Bureau
| Fourniture et pose du Tableau Divisionnaire qui était localisée aux toilettes, avec toutes les accessoires de pose. | ens | 1
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 1
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 Prises de Courants Ondulé + 1 RJ45 ensemble sous goulotte | ens | 1
| Fourniture et pose de Prises de Courant 2P+N | U | 2
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 2
Extérieur:
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 29
38 | BATIMENT 30
| Fourniture et pose de hublot 9w | U | 8
SOUS-TOTAL BATIMENT 30
39 | BATIMENT 31
Sanitaire 1
| Fourniture et pose de hublot 9w détecteur de présence | U | 3
Vestiaire
| Fourniture et pose de Reglette LED 60w Etanche | U | 1
| Fourniture et pose de Brasseur d'air y compris variateur et tout accesoire de pose | U | 1
Salle info
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 5
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 Prises de Courants Ondulé + 1 RJ45 ensemble sous goulotte | ens | 12
| Vérification et nettoyage de climatiseur | U | 1
Sanitaire 2
| Fourniture et pose de hublot 9w détecteur de présence | U | 3
SOUS-TOTAL BATIMENT 31
40 | BATIMENT 32
CDI
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 Prises de Courants Ondulé + 1 RJ45 ensemble sous goulotte | ens | 11
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 15
| Fourniture et pose de Prises de Courant 2P+N | U | 4
| Fourniture et remplacement du système de désenfumage avec toute les accessoires de pose | ens | 1
Local TD
| Remplacement du disjoncteur d'arrivé par un disjoncteur de 4P 100A. Mise a jour de l'éttiquetage du tableau et fourniture des schémas électrique. | ens | 1
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 1
| Fourniture et pose interrupteur simple allumage | U | 1
| Fourniture et pose de Prises de Courant 2P+N | U | 6
| Fourniture et pose d'un onduleur de 12Kva y compris fillerie et tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de Tableau Géneral ondulé y compris tout accessoire de pose | ens | 1
Bureau 1
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 1
| Fourniture et pose interrupteur simple allumage | U | 1
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 Prises de Courants Ondulé + 1 RJ45 ensemble sous goulotte | ens | 1
| Vérification et nettoyage de climatiseur | U | 1
Bureau 2
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 1
| Fourniture et pose interrupteur simple allumage | U | 1
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 Prises de Courants Ondulé + 1 RJ45 ensemble sous goulotte | ens | 1
| Vérification et nettoyage de climatiseur | U | 1
W.C
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 1
| Fourniture et pose interrupteur simple allumage | U | 1
| Fourniture et pose de hublot 9w avec détecteur de présence intégré | U | 8
Salle EPS
| Fourniture et pose de pavé LED IP66 36w | U | 14
| Fourniture et pose de Brasseur d'air y compris variateur et tout accesoire de pose | U | 4
| Fourniture et pose de ventillateur mural y compris tout accessoire de pose | U | 2
Salle audio
Exterieur
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 2
| Fourniture et pose Projecteur LED 200w | U | 1
| Fourniture et pose de hublot 9w | U | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 32
41 | BATIMENT 35
Bureau Atelier
| Fourniture et pose de pavé LED Etanche IP66 36w | U | 1
| Verrification et netoyage de climatiseur | U | 1
| Fourniture et pose de Prise de Courant 2P+N | U | 1
Loccal maintenance
| Fourniture et pose de pavé LED Etanche IP66 36w | U | 1
| Verrification et notoyage de climatiseur | U | 1
| Fourniture et pose de Prise de Courant 2P+N | U | 3
Atelier
| Fourniture et pose de Reglette LED 60w Etanche | U | 2
| Fourniture et pose de Brasseur d'air y compris variateur et tout accessoire de pose | U | 2
Cuisine
| Fourniture et pose de pavé LED Etanche IP66 36w | U | 10
| Fourniture et pose de Prise de Courant 2P+N | U | 3
Reserve - Couloir
| Fourniture et pose de Coffret de commande de regulation des chambres froides | U | 3
Local TGBT
| Fourniture et Remplacement des disjoncteurs de départs vers les nouveaux TD y compris tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de Reglette LED 36w Etanche | U | 1
Vestiaire - Local CTA - Local poubelle
| Fourniture et pose de Reglette LED 36w Etanche | U | 3
| Fourniture et pose de Hublot 9w Etanche | U | 4
Bureau chef cuisine
| Fourniture et pose de pavé LED Etanche IP66 36w | U | 1
| Fourniture et pose de Prise de Courant 2P+N | U | 1
| Vérification et nettoyage de climatiseur | U | 1
Extérieur
| Fourniture et pose de Hublot 9w etanche | U | 6
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 2
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 2
SOUS-TOTAL BATIMENT 35
42 | BATIMENT 36
Reserve Local Technique - Vestaire
| Fourniture et remplacement du Tableau Divisionnaire avec toutes les accessoires de pose. | ens | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 36
43 | BATIMENT 37
REFECTOIRE
| Fourniture et pose d'un disjoncteur differentielle dans le Tableau Divisionnaire | ens | 1
| Fourniture et pose de Brasseur d'air y compris variateur et tout accessoire de pose | U | 6
Extérieur
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 2
| Fourniture et pose de Hublot 9w Etanche | U | 6
SOUS-TOTAL BATIMENT 37
44 | BATIMENT 49
Niveau 0
Salle info serveur
| Fourniture et pose d'un onduleur de 12Kva y compris fillerie et tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de Tableau Géneral ondulé y compris tout accessoire de pose | ens | 1
Salle 01
Salle 02
| Fourniture et pose de goulotte double compartiment | ml | 15
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de poste de travail de type 3 Prises de Courant + 2 Prises de Courants Ondulé + 1 RJ45 ensemble sous goulotte | ens | 22
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
Exterieur
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 1
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 1
| Fourniture et pose de hublot 9w | U | 5
Niveau 1
Salle 6
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de Brasseur d'air y compris variateur et toute sujestions | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Salle 7
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
Salle 8
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de Brasseur d'air y compris variateur et toute sujestions | U | 3
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Salle 9
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Extérieur
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 2
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 2
| Fourniture et pose de hublot 9w | U | 11
Niveau 2
Salle 14
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 2
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
| Vérification et nettoyage de climatiseur | ens | 2
Extérieur
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 1
| Fourniture et pose de hublot 9w | U | 3
| Maintenance et vérification du bon fonctionnement de l'ascenceur | ens | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 49
45 | BATIMENT 50
Niveau 0
Salle 003
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 2
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Salle 004
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 2
| Fourniture et pose interrupteur double allumage | U | 2
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Salle 005
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 2
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
W.C.
| Fourniture et pose de hublot 9w détecteur de présence | U | 18
| Fourniture et pose de Prises de Courant 2P+N Etanche | U | 2
Exterieur
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 1
| Fourniture et pose de hublot 9w | U | 3
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 1
Niveau 1
Salle 10
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 2
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Salle 11
| Fourniture et pose de poste de travail de type 4 Prises de Courant + 2 RJ45 ensemble sous goulotte | ens | 8
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 2
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Salle 12
| Fourniture et pose de poste de travail de type 4 Prises de Courant + 2 RJ45 ensemble sous goulotte | ens | 8
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 2
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Salle 13
| Fourniture et pose de Prises de Courant 2P+N sous goulotte | U | 2
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 2
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Exterieur
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 1
| Fourniture et pose de hublot 9w | U | 3
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 1
Niveau 2
Salle 15
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 2
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Salle 16
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 2
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Salle 17
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 2
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
Salle 18
| Fourniture et pose reglette applique tableau LED de 27w | U | 2
| Fourniture et pose d'un poste de travail pour professeur ( 2 prises de courants + 1 RJ45 + 1 prise HDMI + 1 prise VGA + 1 prise de type jack ) | U | 1
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | U | 1
| Fourniture et pose d'une borne WIFI | U | 1
| Fourniture et pose de systéme de sonorisation doubles enceintes avec tout accessoire de pose | ens | 1
Extérieur
| Fourniture et pose Déclancheur Manuel Incendie | U | 1
| Fourniture et pose de hublot 9w | U | 3
| Fourniture et pose de diffuseur sonore d'alarme incendie | U | 1
| Fourniture et pose d'eclairage de sécurité Type BAES | U | 3
SOUS-TOTAL BATIMENT 50
46 | BATIMENT 51
| Fourniture et pose de commande pour porte a verrouillage magnetique y compris filerie et tout accessoire de pose | U | 1
SOUS-TOTAL BATIMENT 51
47 | BATIMENT 52
| Fourniture et remplacement du Tableau Divisionnaire LOGE GARDIEN y compris tout accessoire de pose | ens | 1
| Fourniture et pose de Reglette LED 36w Etanche | U | 1
| Fourniture et pose de Brasseur d'air y compris variateur et tout accessoire de pose | U | 1
| Fourniture et pose de Prises de Courant 2P+N | U | 5
| Fourniture et pose interrupteur simple allumage | U | 2
SOUS TOTAL BATIMENT 52
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES
2 | RESEAU DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
3 | TRAVAUX DE DEPOSE
4 | ALIMENTATION EN ENERGIE
5 | LOCAL TECHNIQUE - LOCAL TGBT
6 | OPTIMISATION DE L'ENERGIE
7 | CENTRALE ALARME INCENDIE
8 | VIDEO PROTECTION
9 | SONORISATION DE SECURITE
10 | FIBRE OPTIQUE
11 | APPAREILLAGES SPECIFIQUES
12 | DISTRIBUTION BASSE TENSION
13 | DOCUMENTS A FOURNIR
14 | MISE EN SERVICE - CONTRÔLES - ESSAIS - RECEPTION - FORMATIONS
15 | BATIMENT 1
16 | BATIMENT 2
17 | BATIMENT 3
18 | BATIMENT 4
19 | BATIMENT 9
20 | BATIMENT 10
21 | BATIMENT A
22 | BATIMENT 11
23 | BATIMENT 12
24 | BATIMENT 13
25 | BATIMENT 14
26 | BATIMENT 15
27 | BATIMENT 16
28 | BATIMENT 17
29 | BATIMENT 18
30 | BATIMENT 19
31 | BATIMENT 21
32 | BATIMENT 24
33 | BATIMENT 25
34 | BATIMENT 26
35 | BATIMENT 27
36 | BATIMENT 28
37 | BATIMENT 29
38 | BATIMENT 30
39 | BATIMENT 31
40 | BATIMENT 32
41 | BATIMENT 35
42 | BATIMENT 36
43 | BATIMENT 37
44 | BATIMENT 49
45 | BATIMENT 50
46 | BATIMENT 51
47 | BATIMENT 52
TOTAL LOT N°1 CFO - CFA - SSI - SSS
MISE AUX NORMES ELECTRIQUES CFO - CFA - SSI - SSS
LYCEE YOUNOUSSA BAMANA
PRO - DCE
DPGF
LOT N°1 : CFO - CFA - SSI - SSS