## DPGF
CPAM de Bayonne
Remplacement d'une pompe à chaleur de géothermie
Décomposition du prix global et forfaitaire
Lot unique
Indice C - 23/07/2026
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PRIX UNITAIRE H.T. | PRIX TOTAL H.T.
1 | Remplacement des échangeurs de géothermie
Dépose et évacuation :
| Dépose et évacuation des échangeurs existants y compris réseaux non utilisés | ens | 1 |  | 0
| Sous-total "Dépose et évacuation :" |  |  |  | 0
Échangeurs et équipements associés:
| Fourniture et pose d'un échangeur "Hiver" de 275 kW, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, accessoires hydrauliques et jaquette isolante | u | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'un échangeur "Été" de 700 kW, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, accessoires hydrauliques et jaquette isolante | u | 1 |  | 0
| Sous-total "Échangeurs et équipements associés:" |  |  |  | 0
| Sous-total Remplacement des échangeurs de géothermie |  |  |  | 0
2 | Remplacement de la pompe à chaleur
Dépose et évacuation :
| Dépose et évacuation de la PAC 1 y compris les réseaux et équipements non réutilisés | ens | 1 |  | 0
| Sous-total "Dépose et évacuation :" |  |  |  | 0
Variante 1a: PAC 175kW bas GWP à vis
| Fourniture et pose d'une pompe à chaleur de 175 kW dimensionnée pour les besoins en chaud, y compris toutes sujétions de mise œuvre, modifications hydrauliques et accessoires | ens | 1 |  | 0
| Pompe de charge à débits variables et équipements associés | ens | 2 |  | 0
| Raccordements électriques | ens | 1 |  | 0
| Sous-total "Variante 1a: PAC 175kW bas GWP à vis" |  |  |  | 0
Variante 1b: PAC 175kW "standard"
| Fourniture et pose d'une pompe à chaleur de 175 kW dimensionnée pour les besoins en chaud, y compris toutes sujétions de mise œuvre, modifications hydrauliques et accessoires | ens | 1 |  | 0
| Pompe de charge à débits variables et équipements associés | ens | 2 |  | 0
| Raccordements électriques | ens | 1 |  | 0
| Sous-total "Variante 1b: PAC 175kW "standard"" |  |  |  | 0
Variante 2a: PAC 270kW bas GWP à vis
| Fourniture et pose d'une pompe à chaleur de 270 kW dimensionnée pour les besoins en froid, y compris toutes sujétions de mise œuvre, modifications hydrauliques et accessoires | ens | 1 |  | 0
| Pompe de charge à débits variables et équipements associés | ens | 2 |  | 0
| Raccordements électriques | ens | 1 |  | 0
| Sous-total "Variante 2a: PAC 270kW bas GWP à vis" |  |  |  | 0
Variante 2b: PAC 270kW "standard"
| Fourniture et pose d'une pompe à chaleur de 270 kW dimensionnée pour les besoins en froid, y compris toutes sujétions de mise œuvre, modifications hydrauliques et accessoires | ens | 1 |  | 0
| Pompe de charge et équipements associés | ens | 2 |  | 0
| Raccordements électriques | ens | 1 |  | 0
| Sous-total "Variante 2b: PAC 270kW "standard"" |  |  |  | 0
| Sous-total Remplacement de la pompe à chaleur Variante 1a: PAC 175kW bas GWP à vis |  |  |  | 0
| Sous-total Remplacement de la pompe à chaleur Variante 1b: PAC 175kW "standard" |  |  |  | 0
| Sous-total Remplacement de la pompe à chaleur Variante 2a: PAC 270kW bas GWP à vis |  |  |  | 0
| Sous-total Remplacement de la pompe à chaleur Variante 2b: PAC 270kW "standard" |  |  |  | 0
3 | GTB et Régulation
| Intégration des nouveaux équipements à la GTC et toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
| Sous-total GTB et Régulation |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. - Variante 1a: PAC 175kW bas GWP à vis |  |  | 0
| TVA 20% |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. - Variante 1a: PAC 175kW bas GWP à vis |  |  | 0
| TOTAL H.T. - Variante 1b: PAC 175kW "standard" |  |  | 0
| TVA 20% |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. - Variante 1b: PAC 175kW "standard" |  |  | 0
| TOTAL H.T. - Variante 2a: PAC 270kW bas GWP à vis |  |  | 0
| TVA 20% |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. - Variante 2a: PAC 270kW bas GWP à vis |  |  | 0
| TOTAL H.T. - Variante 2b: PAC 270kW "standard" |  |  | 0
| TVA 20% |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. - Variante 2b: PAC 270kW "standard" |  |  | 0
Observations de l'entrepreneur :
Articles concernés :
Offre à faire obligatoirement suivant ce bordereau cadre sous peine d'exclusion
Quantitatif sous la responsabilité de l'entrepreneur.
Les postes décrits en unités (u), mètres carrés (m²) et mètres cubes (m3), mètres linéaires (ml) seront donc complétés par les quantités calculées par l'entrepreneur et multipliées par les prix unitaires.
Cachet et signature de l'entrepreneur :