## RECAP TCE
RECAPITULATIF | TOTAL HT.
EUROS
MISE EN CONFORMITE DU LABORATOIRE RADIOPHARMACIE DE L’HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU
Consultation 26-TV202EGP
Lot 02 Chauffage/ Ventilation /Climatisation/Plomberie/ Gaz spéciaux
Partie Chauffage Ventilation Climatisation | 0
Partie Plomberie | 0
Partie Fluides médicaux | 0
Total H.T. Lot 02 CVC Plomberie Fluides médicaux | 0
T.V.A. | 0
Total T.T.C. Lot 02 CVC Plomberie Fluides médicaux | 0

## LOT 02 CVC
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.U. | PRIX TOTAL En €
MISE EN CONFORMITE DU LABORATOIRE RADIOPHARMACIE DE L’HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU
Lot 02 - Partie CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
Etudes
| Etudes d'exécution, dossier des ouvrages exécutés | ens |  |  | 0
| Synthèse percements, réseaux, terminaux | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total H.T. Etudes | 0
11.1 | Relevé de l’existant | ens |  |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL H.T. Relevé de l’existant | 0
11.2 | Neutralisation et consignations des réseaux | ens |  |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL H.T. Neutralisation et consignations des réseaux | 0
11.3 | Travaux de Dépose
| Dépose des installations existantes | ens |  |  | 0
| Rebouchement et calfeutrement | ens |  |  | 0
| Obturation des gaines | ens |  |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL H.T. Travaux de Dépose | 0
11.4 | Dévoiements des réseaux existants
| Remplacement de 20 ml / DN 50 calorifugé | ml |  |  | 0
| Remplacement de 200 Kg de gaine acier rectangulaire calorifugé | Kg |  |  | 0
| Remplacement de 10 vannes d'isolement en DN 25 | u |  |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL H.T. Travaux de Dépose | 0
11.6 | Traitement d'air - Ventilation
Système CTA 1
AIR NEUF
| * Grille pare-pluie et pare-insecte | u |  |  | 0
| * Gaine d'air neuf en tole acier galva | Kg |  |  | 0
| * Caisson d'insufflation d'air neuf | u |  |  | 0
| * Flocage CF 1h suivant CCTP | m² |  |  | 0
| * Piège à son sur l'aspiration et le refoulement | u |  |  | 0
| * Calorifuge à l'extèrieur y compris protection en tole isoxal | m2 |  |  | 0
0
| CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR |  |  |  | 0
| * Fourniture, pose et raccordement d'une armoire de traitement d'air verticale y compris équipements suivant CCTP et accessoires : |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  | 0
| . Type : | ens |  |  | 0
| * Plateforme support | u |  |  | 0
| * Levage et manutention | ens |  |  | 0
| * Montage sur site | ens |  |  | 0
0
| VRV POUR CTA |  |  |  | 0
| * Fourniture, pose et raccordement d'un VRV pour CTA y compris supportage : |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Puissance : | u |  |  | 0
| * Plateforme support | u |  |  | 0
| * Levage et manutension | ens |  |  | 0
| * Liaisons frigorifiques y compris calorifuges | ml |  |  | 0
| * Chemins de cable capotés | ens |  |  | 0
| * Kit de raccordement | ens |  |  | 0
0
| GAINE SOUFFLAGE |  |  |  | 0
| * Pièges à son sur le soufflage | u |  |  | 0
| * Gaine de soufflage |  |  |  | 0
| . Gaine rectangulaire | Kg |  |  | 0
| . Gaine circulaire |  |  |  | 0
| * Ø 355 | ml |  |  | 0
| * Ø 315 | ml |  |  | 0
| * Ø 200 | ml |  |  | 0
| * Ø 160 | ml |  |  | 0
| * Ø 125 | ml |  |  | 0
| * Calorifuge | m2 |  |  | 0
| Registre de réglage |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  | 0
| . Type : | u |  |  | 0
| Clapet étanche manuel | u |  |  | 0
| Attente avec registre pour pass plat et passe chariot | u |  |  | 0
0
| DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE |  |  |  | 0
| Caisson porte filtre avec grille Grille de soufflage |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  | 0
| . Type : | u |  |  | 0
| * Flexible de raccordement | ml |  |  | 0
0
| EXTRACTEUR |  |  |  | 0
| * Fourniture, pose et raccordement de l'extracteur y compris équipements supportage et accessoires |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  | 0
| . Type : | u |  |  | 0
| * Plateforme support | u |  |  | 0
| * Levage et manutension | ens |  |  | 0
0
| SYSTÈME RECUPERATION D'ENERGIE |  |  |  | 0
| Batterie de récupération | PM |  |  | 0
| Pompe de récupération | u |  |  | 0
| Tuyauterie en acier noir | ml |  |  | 0
| Vannes d'isolement | u |  |  | 0
| Vase d'expansion | u |  |  | 0
| Pressostat | u |  |  | 0
0
| GAINE D'EXTRACTION |  |  |  | 0
| * Gaine d' extraction |  |  |  | 0
| . Gaine rectangulaire | Kg |  |  | 0
| . Gaine circulaire |  |  |  | 0
| * Ø 355 | ml |  |  | 0
| * Ø 315 | ml |  |  | 0
| * Ø 200 | ml |  |  | 0
| * Ø 160 | ml |  |  | 0
| * Ø 125 | ml |  |  | 0
0
| * Calorifuge avec protection isoxal | m2 |  |  | 0
| * Protection isoxal à l'extérieur | m2 |  |  | 0
0
| * Flocage CF 1 heure | m2 |  |  | 0
0
| Attente y compris registre pour pass plat et passe chariots | u |  |  | 0
0
| * Pièges à son sur l'extraction | u |  |  | 0
0
| * Clapet étanche manuel suivant CCTP : |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  | 0
| . Type : | u |  |  | 0
0
| * Régulateur à débit constant suivant CCTP : |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  | 0
| . Type : | u |  |  | 0
0
| * Régulateur à débit variable suivant CCTP : |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  | 0
| . Type : | u |  |  | 0
0
| GRILLE D'EXTRACTION |  |  |  | 0
| Caisson porte filtre avec grille Grille de d'extraction |  |  |  | 0
| . Marque : |  |  |  | 0
| . Type : | u |  |  | 0
0
| * Flexible de raccordement | ml |  |  | 0
0
| REJET D'AIR |  |  |  | 0
| * Gaine de rejet d'air |  |  |  | 0
| . Gaine rectangulaire | Kg |  |  | 0
0
| * Pièges à son sur le rejet | u |  |  | 0
0
| MANOMETRE |  |  |  | 0
| * Manomètre différentiel de mesures de pression avec afficheur numérique | u |  |  | 0
0
| SYSTÈME D'ALERTE |  |  |  | 0
| * Système d'alerte | ens |  |  | 0
0
| ELECTRICITE ET REGULATION |  |  |  | 0
| * Electricité | ens |  |  | 0
| * Régulation | ens |  |  | 0
0
| QUALIFICATIONS |  |  |  | 0
| * Qualification des locaux suivant CCTP | ens |  |  | 0
0
|  |  |  | SOUS-TOTAL H.T. Système CTA 1 | 0
11.7. | Extractions spécifique
* Fourniture, pose et raccordement d'extracteurs y compris équipements supportages et accesoires suivant CCTP
Extracteur E238
. Marque :
| . Type : | u |  |  | 0
Extracteur E239
. Marque :
| . Type : | u |  |  | 0
0
| * Gaine aéraulique en PVC |  |  |  | 0
| * Ø 125 | ml |  |  | 0
| * Ø 160 | ml |  |  | 0
| * Ø 200 | ml |  |  | 0
| * Ø 250 | ml |  |  | 0
| * Ø 315 | ml |  |  | 0
| * Regulateur à débit constant RN | u |  |  | 0
| * Registre d'isolement | u |  |  | 0
| * Clapet anti-retour | u |  |  | 0
| * Support extracteur | u |  |  | 0
0
| * Electricité régulation | ens |  |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL H.T. Extractions spécifique | 0
11.8. | Travaux sur les instalaltions de ventilation existantes
* Fourniture pose et raccordement d'un nouveau variateur de vitesse sur le moteur d'extraction de la CTA DF existante
. Marque :
| . Type : | u |  |  | 0
0
| * Rééquilibrage de l'installation suivant CCTP | ens |  |  | 0
0
| Dépose des terminaux de ventilation des locaux (box + circulation + vestiares) suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Repose des terminaux de ventilation conservés suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Gaine acier galva |  |  |  | 0
| * Ø 160 | ml |  |  | 0
| * Ø 200 | ml |  |  | 0
0
| Registre module et registre de réglage | u |  |  | 0
| Flexible | u |  |  | 0
| Grille d'extraction | u |  |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL H.T. Travaux sur les instalaltions de ventilation existantes | 0
11.9. | Mesure spécifiques pour le maintien du désenfumage
* Fournituredes grilles porte filtre suivant CCTP
. Marque :
| . Type : | u |  |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL H.T. Mesure spécifiques pour le maintien du désenfumage | 0
12. | Essais et mise en service sur installations CVC
| Essais et mise en service des installations | ens |  |  | 0
| Etiquetage des installations suivant CCTP | ens |  |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL H.T. Essais et mise en service sur installations CVC | 0
13. | Raccordement sur GTC existante
| * Nettoyage de la GTC existante suite aux déposes | ens |  |  | 0
| * Paramètre de la gestion technique centralisée existante | ens |  |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL H.T. Raccordement sur GTC existante | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. Lot 02 - Partie CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION | 0

## LOT 02 PLOMBERIE
N° | DESIGNATION | U | Q | P.U. en € H.T. | PRIX TOTAL en € H.T.
DES OUVRAGES
MISE EN CONFORMITE DU LABORATOIRE RADIOPHARMACIE DE L’HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU
Lot 02 - Partie PLOMBERIE
Etudes et plans
| * Etudes d'exécution et plans | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total H.T. Etudes et plans | 0
14.1 à 14.3 | Relevé neutralisation et dépose
| * Relevé de l'existant et neutralisation, consignation des réseaux | ens |  |  | 0
| * Dépose | ens |  |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL H.T. Relevé neutralisation et dépose | 0
14.4 | Travaux provisoires et dévoiement
| * Remplacement de 10 vannes en DN 25 | u |  |  | 0
| * Remplacement de 10 ml de tuyauterie cuivre en CU 18/20 avec calorifuge | ml |  |  | 0
| * Remplacement de 10 ml de tubes PVC Me DN100 | ml |  |  | 0
| * Dévoiement d'une colonne EP en tube fonte SMU y compris toute suggestion | ens |  |  | 0
| * Dévoiement d'une colonne EU en tube fonte SMU y compris toute suggestion | ens |  |  | 0
| * Dévoiement d'une colonne EV en tube fonte SMU y compris toute suggestion | ens |  |  | 0
| * Dévoiement d'une colonne EF en tube cuivre ecroui y compris support calorifuges, vanne d'isolement et toute suggestion | ens |  |  | 0
| * Dévoiement d'une colonne ECS en tube cuivre ecroui y compris support calorifuges, vanne d'isolement et toute suggestion | ens |  |  | 0
| * Dévoiement d'une colonne RECS en tube cuivre ecroui y compris support calorifuges, vanne d'isolement et toute suggestion | ens |  |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL H.T. Travaux provisoires et dévoiement | 0
14.5 | Distribution EF_ECS
| * Réseau terminal ECS et EF en tube cuivre : |  | 0 | 0 | 0
| . Ø 12/14 | ml |  |  | 0
| . Ø 10/12 |  |  |  | 0
| * Attentes EF suivant CCTP | u |  |  | 0
| * Attentes ECS suivant CCTP | u |  |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL H.T. Distribution EF_ECS | 0
14.6 | Désinfection des réseaux
| Désinfection des réseaux suivant CCTP | ens |  |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL H.T. Désinfection des réseaux | 0
14.7 | Evacuations des eaux usées EU
| * Fourniture pose et raccordment de tube en PVC Me suivant CCTP : |  | 0 | 0 | 0
| . Ø 50 | ml |  |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL H.T. Evacuations des eaux usées EU | 0
14.8 | Equipements sanitaires
* Robinetterie pour évier
Marque :
| Type : | u |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total H.T. Equipements sanitaires | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. Lot 02 - Partie PLOMBERIE | 0

## FLUIDES MEDICAUX
N° | DESIGNATION | U | Qté | P.U. | PRIX TOTAL
| DES OUVRAGES |  |  | En € | En €
MISE EN CONFORMITE DU LABORATOIRE RADIOPHARMACIE DE L’HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU
Lot 02 - Partie FLUIDES MEDICAUX
Etudes et plans
| * Etudes d'exécution et plans | ens
| * Dossier DOE | ens
|  |  |  | SOUS-TOTAL H.T. Etudes et plans | 0
15.2 | Dépose
| * Dépose des réseaux non réutilisés | ens
| * Rebouchement et calfeutrement | ens
| * Tube en cuivre dégraissé CU 12/14 | ml
|  |  |  | SOUS-TOTAL H.T. Dépose | 0
15.3 | Réseaux secondaires
Air comprimé
En tube cuivre écroui dégraissé
| Ø | ml |  |  | 0
| Air médical |  |  |  | 0
| En tube cuivre écroui dégraissé |  |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
0
| Oxygène |  |  |  | 0
| En tube cuivre écroui dégraissé |  |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
0
| Vide médical |  |  |  | 0
| En tube cuivre écroui dégraissé |  |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
15.4 | Fourreaux | ens |  |  | 0
TOTAL H.T. Réseaux secondaires |  |  |  |  | 0
15.5 | Partie terminale
| Fourniture pose d'un détendeur de fin de ligne + robinet d'isolement | u |  |  | 0
| Prises O2 et VM | u |  |  | 0
| Raccordement des bandeaux techniques ( bandeaux hors lot) | ens |  |  | 0
TOTAL H.T. Partie terminale |  |  |  |  | 0
15.6 | Repérage et étiquetage
| Repérage et étiquetages des installations | ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Repérage et étiquetage |  |  |  |  | 0
Total H.T. Lot 02 - Partie FLUIDES MEDICAUX |  |  |  |  | 0