## LOT 03 ELEC
ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | Prix Unit. | TOTAL HT.
|  |  |  | EUROS | EUROS
Mise en conformité du laboratoire radiopharmacie HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU
LOT 03 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES Consultation 26-TV202EGP
Généralités
| Etudes d'exécution | Ens |  |  | 0
| Dossier DOE | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Généralités |  |  |  |  | 0
COURANTS FORTS
30.1 | Installation provisoire de chantier
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| Raccordement sur existant yc disjoncteur + comptage | Ens |  |  | 0
| Fourniture et pose coffrets de chantier y compris alimentation depuis colonne de distribution | U |  |  | 0
| Fourniture et pose des éclairages étanches 2x36w | U |  |  | 0
| Bloc de sécurité de balisage | U |  |  | 0
| Câblage luminaire FR-N1X6G3 3G1,5 | Ml |  |  | 0
| Câblage éclairage de sécurité FR-N1X6G3 5G1,5 | Ml |  |  | 0
| Alimentations forces spécifiques (base vie) | Ens |  |  | 0
0
Sous-total H.T. Installation provisoire de chantier |  |  |  |  | 0
30.2 | Neutralisation et Dépose des instalations électriques
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Mise hors service des zones concernées par les travaux et débornage et dépose des installations existantes | Ens |  |  | 0
| Remise en fonctionnement de l'installation de sécurité incendie existante après démolition (neutralisation, rebouclage, paramètrage ect..) | Ens |  |  | 0
| Dévoiement de CDC existants | Ens |  |  | 0
| Réalimentation des installations existantes | Ens |  |  | 0
Dépose et repose des équipements CFO / CFA / SSI
| Zone 1 : Circulation R1 (axe vertical principal) | Ens |  |  | 0
| Zone 2 : Cabines 1 et 2 | Ens |  |  | 0
| Zone 3 : Circulation 2 (passe chariot) | Ens |  |  | 0
| Zone 4 : Labo chaud / Cabine 5 & Cabine 6 | Ens |  |  | 0
| Zone 5 : Circulation 3 (axe horizontal) | Ens |  |  | 0
| Zone 6 : Box 1 et Box 2 (côté Est) | Ens |  |  | 0
| Dépose et repose de plaques de faux plafonds pour permettre le tirage de câble CFO , CFA et SSI | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Neutralisation et Dépose des instalations électriques |  |  |  |  | 0
30.3 | Origine des installations basse tension
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Relevé des installations BT | Ens |  |  | 0
| Fourniture note de calcul et bilan de puissance et mise à jour des documents existants | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Origine des installations basse tension |  |  |  |  | 0
30.4 | Réseau de terre
| Mise à la terre des structures métalliques | Ens |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles | Ens |  |  | 0
| Mises à la terre des chemins de câbles | PM |  |  | 0
| Borne support du câble de terre BB8 | Ens |  |  | 0
| Dérivations de terre armoire électrique | Ens |  |  | 0
| Repérages, raccordement et fixations | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Réseau de terre |  |  |  |  | 0
30.5 | Remaniements et adjonctions protections dans les armoires de zone AZNX 2-02 / AZNX 2-03 existantes
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Adjonction départ disjoncteur 4x63A pour alimentation TD LABO y compris accessoires de fixation et raccordement | Ens |  |  | 0
| Adjonction départ disjoncteur 4x63A pour alimentation TD CVC y compris accessoires de fixation et raccordement | Ens |  |  | 0
| Remaniement et adaptations des protections existantes pour réalimenter le TD-LABO en réseau ondulé | Ens |  |  | 0
| Dépose des départs non utilisés, PC, ECL et force. | Ens |  |  | 0
| Remaniement des protections existantes conservées des circuits d’éclairage, si ces derniers sont maintenus, notamment pour les éclairages de sécurité. | Ens |  |  | 0
| Schémas, notes de calcul | Ens |  |  | 0
| Sujétions, repérage des câbles | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Remaniements et adjonctions protections dans les armoires de zone AZNX 2-02 / AZNX 2-03 existantes |  |  |  |  | 0
30.6 | Distribution Principale
Fourniture, pose et raccordement de câble U1000RO2V entre:
| Liaison entre TD LABO et AZNX 2-02 / AZNX 2-03 | Ml |  |  | 0
| Liaison entre TD CVC et AZNX 2-02 / AZNX 2-04 | Ml |  |  | 0
| Fourreaux | Ens |  |  | 0
| Chemin de câble | PM |  |  | 0
| Percements et calfeutrements | Ens |  |  | 0
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Distribution Principale |  |  |  |  | 0
30.7 | Tableau électrique LABO
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| TD LABO | Ens |  |  | 0
| Schémas, notes de calcul | Ens |  |  | 0
| Sujétions, repérage des câbles | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Tableau électrique LABO |  |  |  |  | 0
30.8 | Armoire électrique TD CVC
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| TD CVC | Ens |  |  | 0
| Schémas, notes de calcul | Ens |  |  | 0
| Sujétions, repérage des câbles | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Armoire électrique TD CVC |  |  |  |  | 0
30.9 | Alimentations particulières
Alimentations CVC :
| Alimentation ATA | Ens |  |  | 0
| Alimentation unité extérieure VRV | Ens |  |  | 0
| Alimentation extracteur | Ens |  |  | 0
| Alimentation insufflateur | Ens |  |  | 0
| Alimentation des pompes | Ens |  |  | 0
| Afficheur numérique pression | Ens |  |  | 0
Alimentations des équipements de laboratoire :
| Alimentation de l’enceinte blindée | Ens |  |  | 0
| Alimentation de l’incubateur | Ens |  |  | 0
| Alimentation de l’éclairage de la hotte aspirante | Ens |  |  | 0
| Alimentation du passe-plats | Ens |  |  | 0
| Alimentation du passe-chariot | Ens |  |  | 0
| Alimentation des moteurs de réarmement des CCF | Ens |  |  | 0
| - Alimentations diverses des besoins courants faibles (interphonie, contrôle accès, gestion de SAS etc …) | Ens |  |  | 0
| Fourreau D25 | Ml |  |  | 0
| Fourreau D32 | Ml |  |  | 0
| Fourreau D40 | Ml |  |  | 0
| Moulures PVC | Ens |  |  | 0
| Saignées et rebouchages | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Alimentations particulières |  |  |  |  | 0
30.10 | Distributions secondaires et terminales
| Fournitrue et mise en œuvre des câbles de distribution : |  |  |  | 0
| Câbles FR-N1X6G3 avec repérages : |  |  |  | 0
| Câbles FR-N1X6G3 2x1.5mm² | ml |  |  | 0
| Câbles FR-N1X6G3 3G1.5mm² | ml |  |  | 0
| Câbles FR-N1X6G3 4x1.5mm² | ml |  |  | 0
| Câbles FR-N1X6G3 5G1.5mm² | ml |  |  | 0
| Câbles FR-N1X6G3 3G2.5mm² | ml |  |  | 0
| Câbles FR-N1X6G3 5G2.5mm² | ml |  |  | 0
| Câbles FR-N1X6G3 3G4mm² | ml |  |  | 0
| Câbles FR-N1X6G3 5G6mm² | ml |  |  | 0
| Calfeutrement des traversées de parois | ens |  |  | 0
| Boîtes de dérivation et raccordements | ens |  |  | 0
| Conduits IRL apparents (y compris accessoires) | ens |  |  | 0
| Incorporations, saignées et rebouchages | ens |  |  | 0
| Fourreaux | ens |  |  | 0
| Conduits ICA encastrés dans les constructions | ens |  |  | 0
| Conduits ICTL encastrés dans les constructions | ens |  |  | 0
| Conduits ICTA encastrés dans les cloisons | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose des accessoires de répérage et divers | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Distributions secondaires et terminales |  |  |  |  | 0
30.11 | Eclairage
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Luminaires |  |  |  | 0
| Appareil type A | U |  |  | 0
| Appareil type A1 | U |  |  | 0
| Appareil type A2 | U |  |  | 0
| Appareil type A3 | U |  |  | 0
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Eclairage |  |  |  |  | 0
30.12 | Eclairage de sécurité
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
BAES SATI LED
| Bloc autonome d'Evacuation standard | U |  |  | 0
| Bloc autonome d'Evacuation étanche | U |  |  | 0
| Bloc autonome d'Ambiance | U
| Télécommande | U |  |  | 0
| Câble FR-N1X6G3 5G1.5mm² | Ml |  |  | 0
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
30.13 | Petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Interrupteur 10A encastré | U
| Interrupteur 10A avec voyant encastré | U
| Interrupteur temporisé encastré | U
| Interrupteur saillie | U
| Interrupteur saillie avec voyant | U
| Interrupteur étanche | U
| Interrupteur étanche avec voyant | U |  |  | 0
| Interrupteur étanche temporisé avec voyant | U
| Interrupteur 10A antivandale encastré | U
| Va-et-vient 10A encastré | U
| Poussoir 6A encastré | U |  |  | 0
| Poussoir variateur 6A encastré | U |  |  | 0
| Poussoir 6A avec voyant encastré | U |  |  | 0
| Gradateur | U
| Poussoir 6A saillie | U |  |  | 0
| Poussoir 6A saillie avec voyant | U |  |  | 0
| Poussoir 6A étanche | U |  |  | 0
| Poussoir arret d'urgence à clé | U |  |  | 0
| PC 2P+T 16A encastré | U |  |  | 0
| PC 2P+T 16A avec voyant encastré | U |  |  | 0
| PC 2P+T 16A à volet encastré | U |  |  | 0
| PC 2P+T 16A saillie | U
| PC 2P+T 16A étanche à volet | U |  |  | 0
| PC 2P+T 20A saillie étanche | U |  |  | 0
| PC 3P+T 20A saillie étanche | U |  |  | 0
| PC 3P+N+T 20A saillie étanche | U |  |  | 0
| PC 2P+T 32A saillie étanche | U
| PC 3P+T 32A saillie étanche | U |  |  | 0
| PC 3P+N+T 32A saillie étanche | U |  |  | 0
| PC 2P+T 16A avec volet antivandale encastré | U |  |  | 0
| PC 3P+T 16A antivandale encastré | U |  |  | 0
| PC 3P+N+T 32A antivandale encastré | U |  |  | 0
| Bloc 3 PC 2P+T 16A encastré | U
| Bloc 3 PC 2P+T 16A encastré | U
| Interrupteur de "coupure de proximité" Chauffe eau P+N | U
| Détecteur de présence | U |  |  | 0
| Goulottes PVC 195x65 | Ml |  |  | 0
Sous-total H.T. Petit appareillage |  |  |  |  | 0
30.14 | Voyants de présence échantillon
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Voyants de présence échantillon | U |  |  | 0
| Boutons poussoir arrêt | U |  |  | 0
| Câblage et accessoires de pose | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Voyants de présence échantillon |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
COURANTS FAIBLES
31.1 | Système de Sécurité Incendie
| Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions : |  |  |  | 0
0
| Module déportés CMSI | U |  |  | 0
| Module déportés 8 adresses | U |  |  | 0
| Module déportés 4 adresses | U
| Module déportés 4 relais | U |  |  | 0
| Module déportés 1 relais 2 entrées | U |  |  | 0
| Boitier déporté adressable | U |  |  | 0
| Elément terminal ligne de contrôle | U |  |  | 0
| Elément terminal ligne télécommande | U |  |  | 0
| Détecteur de fumée optique adressable | U |  |  | 0
| Détecteur en gaine | U |  |  | 0
| Détecteur de fumée thermique adressable | U
| Détecteur multicritère adressable | U
| Détecteur infrarouge adressable | U
| Support inclinable | U |  |  | 0
| Indicateur d'action | U |  |  | 0
| Déclencheur manuel adressable à LED | U |  |  | 0
| Déclencheur manuel vert pour issue de secours | U |  |  | 0
| Volet de protection | U |  |  | 0
| Sirène | U |  |  | 0
| Flash lumineux à LED | U |  |  | 0
| Batterie 12V 24Ah | U
| Câble SYT1 | Ml |  |  | 0
| Câble CR1 C1 | Ml |  |  | 0
| Raccordement clapet coupe feu | Ens |  |  | 0
| Raccordement des portes asservis | Ens |  |  | 0
| Asservissement arrêt CTA | Ens |  |  | 0
| Asservissement déverrouillage des IS | Ens |  |  | 0
| AES 24V | U
| AES 48V | U
| Dépose du matériels SSI existant (DI,DM, AGS…) | Ens |  |  | 0
| Reprise des boucles existantes pour intégration des nouveaux équipements | Ens |  |  | 0
| Alimentations des moteurs de réarmements des CCF, câblage et boitiers à clé | Ens |  |  | 0
| Reprise des équipements existants pour intégration dans les nouvelles boucles | Ens |  |  | 0
| Programmation intermédiaire pour phasage et DI chantier | Ens |  |  | 0
| Mise à jour schéma et plans SSI existants | Ens |  |  | 0
| Essais, mise en service, programmation de la centrale existante y compris UAE, | Ens |  |  | 0
| Dossier d'identité | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Système de Sécurité Incendie |  |  |  |  | 0
31.2 | Pré câblage Informatique et Téléphonique
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
0
| Baie existante : |  |  |  | 0
| Panneaux 24 ports catégorie FTP 19" | U |  |  | 0
| Guide cordons 5 lyres 19" 1U | U |  |  | 0
| Prise RJ45 FTP catégorie 6 + plastron 45x45 | U |  |  | 0
| Recette de chaque prise RJ45 | U |  |  | 0
| Cordons RJ45 FTP catégorie 6 2m | U |  |  | 0
| Câble FTP 2x4p catégorie 6 | Ml |  |  | 0
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Pré câblage Informatique et Téléphonique |  |  |  |  | 0
31.3 | Contrôle d'accès
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| centrale | U |  |  | 0
| Licence | U |  |  | 0
| Lecteur de badge | U |  |  | 0
| badges | U |  |  | 0
| Boîtier alimentation | U |  |  | 0
| Boîtiers déportés | U |  |  | 0
| Accessoires passe fils et divers | Ens |  |  | 0
| Coffrets UTL compris contact effraction | U |  |  | 0
| Canalisation, câblage | Ens |  |  | 0
| Logiciel, paramétrage et mise en service | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Contrôle d'accès |  |  |  |  | 0
31.4 | Interphonie
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| Poste muraux saillie | Ens |  |  | 0
| Mise en service, essais et programmation | Ens |  |  | 0
| Ensemble des câblages, raccordements, y compris liaisons phoniques, liaisons d'alimentation et de commande des verrous et gâches électriques, | Ens |  |  | 0
| Equipements annexes | Ens |  |  | 0
| Câblage VDI, raccordements et repérage de l'ensemble | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Interphonie |  |  |  |  | 0
31.5 | Coffret de gestion de SAS
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Coffret gestion de SAS 2 portes y compris automate | U |  |  | 0
| Contacts sur bornes | Ens |  |  | 0
| Ventouses | Ens |  |  | 0
| Platines de portes | U |  |  | 0
| Sorties relais | Ens |  |  | 0
| Batteries | Ens |  |  | 0
| Essais mise en service | Ens |  |  | 0
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Coffret de gestion de SAS |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. LOT 03 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES Consultation 26-TV202EGP |  |  |  |  | 0