## LOT 7
FINANCIAL PROPOSAL Annex 2 of the Agreement
for the rehabilitation equipment
| Service Provider: |  | XXXX
| Purpose: |  | Supply of the Rehabilitation Equipment. Lot 7: Medical Furniture and Rehabilitation Mirrors
| Duration: |  | October-November 2026
| Place: |  | Ukraine
Please use this form for the submission of your Financial Proposal. Additional information can be supplied on a separate page.
ЛОТ | # | Item/ Одиниця | Description and Specifications | Опис та технічні характеристики | Items and Specifications/ Пропоновані елементи та технічні характеристики | Quantity, units/ Кількість, одиниці | European medical standards | Certificates and Declarations of Conformity | Unit price, UAH excl. VAT / Ціна за одиницю, без ПДВ | Total price, UAH excl. VAT / Всього, грн без ПДВ | Unit price, UAH with VAT / Ціна за одиницю, з ПДВ | Total price, UAH with VAT / Всього, грн з ПДВ | Total VAT / Загальна сума ПДВ | Comments (suggested column for vendors to show the discrapancies if any)
7 | 1 | Posture Mirror with Grid on Wheels, Ortoped DRK-01-KM or equivalent / Постуральне дзеркало на коліщатках, з регулюванням кута нахилу, Ортопед ДРК-01-КМ, або аналог | The mirror is intended for postural control, monitoring of the patient’s posture, and visual control during rehabilitation exercises aimed at restoring motor functions. Mirror dimensions: Height – not less than 160 cm. Width – not less than 60 cm. A postural grid (vertical and horizontal lines) must be applied to the mirror surface by screen printing (silk-screen printing) or another method resistant to regular disinfection. The mirror frame must be made of metal or another durable material resistant to disinfection. The mirror must have a tilt angle adjustment mechanism. The structure must be mobile and equipped with wheel supports (not less than 4 pcs.), at least 2 of which must have a braking mechanism (locks). | Дзеркало призначене для постурального контролю, відстеження постави пацієнта та візуального контролю під час виконання реабілітаційних вправ з відновлення рухових функцій. Розміри дзеркала: висота – не менше 160 см ширина – не менше 60 см На поверхню дзеркала повинна бути нанесена постуральна сітка (вертикальні та горизонтальні лінії) методом екранного друку (шовкографії) або іншим методом, стійким до регулярної дезінфекції. Рама дзеркала повинна бути виготовлена з металу або іншого міцного матеріалу, стійкого до дезінфекції. Дзеркало повинно мати механізм регулювання кута нахилу. Конструкція повинна бути мобільною та оснащена колісними опорами (не менше 4 шт.), з яких щонайменше 2 повинні мати гальмівний механізм (фіксатори). |  | 4 | n/a | If the product is intended for sports/other purposes, the Declaration of Conformity is not required / Якщо товар спортивного/іншого не медичного призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | Mirror therapy table Norma Trade, SDT-1 or equivalent / Стіл дзеркальної терапії Норма Трейд, СДТ-1, або аналог | The table must be intended for mirror therapy during rehabilitation of patients with neurological disorders, after stroke, upper limb injuries, amputations, pain syndromes, and other conditions. The table design must provide a mirror attached approximately in the middle of the table and an appropriate structure / box for upper limb therapy. Tabletop material – laminated chipboard or equivalent. Frame material – metal or wood or equivalent. Table height – ergonomic for seated activities. The structure must be stable and safe. Materials must be resistant to disinfection treatment. | Стіл повинен бути призначений для проведення дзеркальної терапії під час реабілітації пацієнтів з неврологічними порушеннями, після інсульту, травм верхніх кінцівок, ампутацій, больових синдромів та інших станів. Конструкція столу повинна передбачати наявність прикріпленого дзеркала орієнтовно по середині стола та відповідну конструкцію / бокс для проведення терапії верхніх кінцівок. Матеріал стільниці ламінована ДСП, або еквівалент. Матеріал каркасу метал або деревина або еквівалент. Висота столу ергономічна для занять сидячи. Конструкція повинна бути стійкою та безпечною. Матеріали повинні бути стійкі до дезінфекційної обробки. |  | 2 | n/a | If the product is intended for sports/other purposes, the Declaration of Conformity is not required / Якщо товар спортивного/іншого не медичного призначення декларація не потрібна If the product is classified as a medical device, the Bidder must provide a valid Declaration of Conformity confirming that the medical device complies with the Technical Regulation on Medical Devices, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 (as amended) / Якщо товар медичного призначення Декларація про відповідність медичного виробу технічним регламентам відповідно до постанови №753 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | Speech therapy mirror for wall mounting near a desk with lighting or equivalent / Дзеркало для логопеда на стіну біля стола з підсвіткою, або аналог | Type – wall-mounted mirror. Availability of built-in lighting – LED or equivalent. Color temperature – neutral or close to natural light. Mirror size sufficient – not less than 50 × 100 cm. Mirror edges are finished and safe. The design предусматривает reliable wall mounting. Surfaces are resistant to cleaning and disinfection. Safe electrical power supply for the lighting. | Тип – настінне дзеркало Наявність вбудованої підсвітки світлодіодна (LED) або еквівалент Колірна температура нейтральна або близька до природного світла Розмір дзеркала достатній не менше 50×100 см Краї дзеркала оброблені, безпечні Конструкція передбачає надійне настінне кріплення Поверхні стійкі до очищення та дезінфекції Безпечне електроживлення підсвітки |  | 2 | n/a | n/a |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | Rehabilitation table for therapy (wide) Vojta-Bobat (SM-1-VB-E)/Реабілітаційний стіл для терапії (широкий) Войта-Бобата (СМ-1-ВБ-Е) або аналог | Rehabilitation table intended for physical therapy and neurorehabilitation exercises (Bobath type or equivalent). Table surface length: not less than 200 cm. Table surface width: not less than 120 cm. Minimum table height: approximately 50-55 cm. Maximum table height: approximately 90-95 cm. Electric height adjustment of the table surface. Maximum safe working load: not less than 300 kg. The frame shall be made of metal or another material ensuring structural stability and durability. Equipped with a hand control or foot switch for height adjustment. Equipped with transport wheels or a retractable mobility system for moving the table. | Реабілітаційний стіл призначений для проведення занять з фізичної терапії та нейрореабілітації (тип Bobath або еквівалент) Довжина поверхні столу не менше 200 см Ширина поверхні столу не менше 120 см Мінімальна висота столу орієнтовно 50-55 см Максимальна висота столу орієнтовно 90-95 см Регулювання висоти поверхні столу за допомогою електроприводу Максимальне допустиме навантаження не менше 300 кг Рама повинна бути виготовлена з металу або іншого матеріалу, що забезпечує стабільність конструкції Наявність ручного пульта або ножного перемикача для регулювання висоти столу Наявність транспортувальних коліс або системи переміщення що є відкидною. |  | 2 | A valid ISO 13485 certificate or ISO 9001 issued to the manufacturer of the proposed goods / чинний сертифікат ISO 13485 або ISO 9001 виробника пропонованих товарів | A copy of the Declaration of Conformity of the medical device to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 «On Approval of the Technical Regulation on Medical Devices» / Копія декларації про відповідність медичного виробу постанові КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | Bedside Medical Cabinet with Overbed Table (Left-Hand Configuration) TP-1, DLT-CT-TPP-2YA or equivalent / Тумба медична приліжкова зі столиком (лівостороння) TP-1, DLT-CT-TPP-2YA або аналог | Bedside cabinet / overbed table for rehabilitation and healthcare facilities Design: mobile bedside cabinet with an integrated swivel and/or pull-out overbed table. Intended use: for patient rooms, rehabilitation facilities, and other healthcare environments. Construction material: metal frame and/or metal structural components or equivalent. Color: white or other light neutral shades. All surfaces shall be resistant to regular cleaning and disinfection with agents commonly used in healthcare facilities. Equipped with a built-in cabinet and/or storage compartment for patients’ personal belongings. Equipped with an integrated table for meals, reading, or therapeutic activities. Adjustable table height. The table shall be movable relative to the cabinet and/or the user. The base shall ensure stability of the unit during use. Equipped with casters for mobility; at least 2 casters shall be fitted with brakes or an equivalent locking mechanism. Corners and edges shall be designed to ensure user safety. | Тумба приліжкова / приліжковий столик для реабілітаційних та медичних закладів Конструкція: мобільна приліжкова тумба з інтегрованим поворотним/висувним столиком. Призначення: для використання у палатах, реабілітаційних та медичних приміщеннях. Матеріал конструкції: металевий каркас та/або металеві елементи конструкції, або аналогічні. Колір: білий або світлих нейтральних відтінків. Поверхні виробу повинні бути стійкими до регулярної обробки дезінфекційними та мийними засобами, що застосовуються у закладах охорони здоров’я. Наявність вбудованої тумби/секції для зберігання речей пацієнта. Наявність інтегрованого столика для прийому їжі, читання або занять. Можливість регулювання висоти столика. Можливість переміщення столика відносно тумби та/або користувача. Основа повинна забезпечувати стійкість конструкції під час використання. Наявність коліс для переміщення, не менше 2 коліс з фіксацією (гальмами) або еквівалентним механізмом блокування. Кути та краї конструкції повинні бути безпечними для користувача. |  | 13 | n/a | n/a |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | Bedside Medical Cabinet with Overbed Table (Right-Hand Configuration) TP-1, DLT-CT-TPP-2YA or equivalent / Тумба медична приліжкова зі столиком (правосторонняя) TP-1, DLT-CT-TPP-2YA або аналог | Bedside cabinet / overbed table for rehabilitation and healthcare facilities Design: mobile bedside cabinet with an integrated swivel and/or pull-out overbed table. Intended use: for patient rooms, rehabilitation facilities, and other healthcare environments. Construction material: metal frame and/or metal structural components or equivalent. Color: white or other light neutral shades. All surfaces shall be resistant to regular cleaning and disinfection with agents commonly used in healthcare facilities. Equipped with a built-in cabinet and/or storage compartment for patients’ personal belongings. Equipped with an integrated table for meals, reading, or therapeutic activities. Adjustable table height. The table shall be movable relative to the cabinet and/or the user. The base shall ensure stability of the unit during use. Equipped with casters for mobility; at least 2 casters shall be fitted with brakes or an equivalent locking mechanism. Corners and edges shall be designed to ensure user safety. | Тумба приліжкова / приліжковий столик для реабілітаційних та медичних закладів Конструкція: мобільна приліжкова тумба з інтегрованим поворотним/висувним столиком. Призначення: для використання у палатах, реабілітаційних та медичних приміщеннях. Матеріал конструкції: металевий каркас та/або металеві елементи конструкції або аналогічні. Колір: білий або світлих нейтральних відтінків. Поверхні виробу повинні бути стійкими до регулярної обробки дезінфекційними та мийними засобами, що застосовуються у закладах охорони здоров’я. Наявність вбудованої тумби/секції для зберігання речей пацієнта. Наявність інтегрованого столика для прийому їжі, читання або занять. Можливість регулювання висоти столика. Можливість переміщення столика відносно тумби та/або користувача. Основа повинна забезпечувати стійкість конструкції під час використання. Наявність коліс для переміщення, не менше 2 коліс з фіксацією (гальмами) або еквівалентним механізмом блокування. Кути та краї конструкції повинні бути безпечними для користувача. |  | 13 | n/a | n/a |  | 0 | 0 | 0 | 0
NOTE
Total for the goods excl. VAT, UAH |  |  |  |  | 0
VAT, UAH (if applicable)
Total for the goods with VAT, UAH |  |  |  |  | 0
Financial offers will be reviewed for completeness and correctness. In case of discrepancies between unit prices and total prices, the unit price shall prevail. In the case of discrepancies between words and figures, the amount in words shall prevail.
Currency: Prices shall be quoted in UAH (or EUR).
The financial proposal shall include a detailed budget that reflects clearly the costs necessary to implement the proposed contract and must include all taxes that are required to provide the services requested. Costs should be represented in UAH (or EUR). The anticipated award will be all-inclusive. No profit, fees, taxes, or additional costs can be added after award.
Company name:
Authorized representative’s name and signature:
Address:
email: