## LOT 8
FINANCIAL PROPOSAL Annex 2 of the Agreement
for the rehabilitation equipment
| Service Provider: |  | XXXX
| Purpose: |  | Supply of the Rehabilitation Equipment. Lot 8: Cognitive Rehabilitation Equipment
| Duration: |  | October-November 2026
| Place: |  | Ukraine
Please use this form for the submission of your Financial Proposal. Additional information can be supplied on a separate page.
ЛОТ | # | Item/ Одиниця | Description and Specifications | Опис та технічні характеристики | Items and Specifications/ Пропоновані елементи та технічні характеристики | Quantity, units/ Кількість, одиниці | European medical standards | Certificates and Declarations of Conformity | Unit price, UAH excl. VAT / Ціна за одиницю, без ПДВ | Total price, UAH excl. VAT / Всього, грн без ПДВ | Unit price, UAH with VAT / Ціна за одиницю, з ПДВ | Total price, UAH with VAT / Всього, грн з ПДВ | Total VAT / Загальна сума ПДВ | Comments (suggested column for vendors to show the discrapancies if any)
8 | 1 | Upper Limb Rehabilitation System (Specialized Table with Touchscreen and Dedicated Software) MYRO (Tyromotion) or equivalent/ Комплекс для реабілітації функцій верхніх кінцівок (спеціалізований стіл з сенсорним екраном, та відповідним програмним забезпеченням) Myro (Tyromotion) або аналог | the complex is intended for the restoration of motor functions of the upper limbs, training of fine motor skills, coordination of movements, and cognitive functions. the complex is designed as an interactive sensory work surface (therapeutic table). the work surface supports the recognition of touch, application of force, movement, and rotation of objects. the ability to perform exercises with one or both upper limbs simultaneously. support for symmetrical and asymmetrical motor exercises. the complex is suitable for use by adults and children. the possibility of using real physical objects during therapy (or equivalent interactive manipulators/objects). availability of a set of interactive therapeutic programs for motor and cognitive training. the software includes exercises for eye-hand coordination, attention, reaction speed, and visuospatial perception. the frame of the work surface (therapeutic table) must have height and tilt angle adjustment. the possibility of using the complex in a standing, sitting, or wheelchair position. availability of a visual and/or auditory biofeedback system during training. the possibility of individual adjustment of exercise parameters and sensitivity of the sensory surface during therapy. automatic saving of training results and patient data. all surfaces must be resistant to disinfection treatment. delivery set: main module, software, standard set of therapeutic objects (or equivalent), power cables. Supporting documentation: User manual in Ukrainian language. A letter confirming that the warranty period is at least 12 months, as well as information confirming that the supplier guarantees free service maintenance and engineer visits during the warranty period, and information on the availability of a service center in Ukraine or a service engineer certificate. Photos of the packaging and labeling layout. | комплекс призначений для відновлення рухових функцій верхніх кінцівок, тренування моторики, координації рухів, когнітивних функцій; виконання у вигляді інтерактивної сенсорної робочої поверхні (терапевтичного столу); робоча поверхня підтримує розпізнавання дотику, застосування сили, переміщення та обертання об'єктів; можливість виконання вправ однією або двома верхніми кінцівками одночасно; підтримка симетричних та асиметричних рухових вправ; комплекс придатний для використання дорослими та дітьми; можливість використання реальних фізичних предметів під час терапії (або еквівалентних інтерактивних маніпуляторів/об’єктів); наявність набору інтерактивних терапевтичних програм для моторного та когнітивного тренування; програмне забезпечення включає вправи на координацію «око-рука», уваги, швидкість, реакції та зорово-просторового сприйняття; рама робочої поверхні (терапевтичного толу) повинна мати регулювання по висоті та куту нахилу; можливість використання комплексу в положенні стоячи, сидячи та у кріслі колісному; наявність системи візуального та/або аудіального зворотного зв’язку під час тренування; можливість індивідуального налаштування параметрів вправ та чутливості сенсорної поверхні під час терапії; автоматичне збереження результатів тренування та даних пацієнтів; інтерфейс користувача: українська мова або англійська мова з обов’язковою можливістю подальшої локалізації на українську мову поверхні повинні бути стійкими до дезінфекційної обробки; комплект поставки: основний модуль, програмне забезпечення, стандартний набір терапевтичних предметів (або еквівалент), кабелі живлення. Підтверджуюча документація: інструкція українською мовою довідка про те, що гарантійний термін складає не менше 12 міс., а також відомості, про те, що постачальник гарантує на період гарантійного терміну безоплатне сервісне обслуговування та виїзд інженерів, відомості про наявність сервісного центру в Україні або сертифікат сервісного інженера. Фото упаковки, макет маркування. |  | 2 | 1. A valid ISO 13485 certificate issued to the manufacturer of the proposed goods / чинний сертифікат ISO 13485 виробника пропонованих товарів 2. The medical device must be placed on the market in accordance with the requirements of the Technical Regulation on Medical Devices or have confirmation of registration (marketing authorization) in countries with strict regulatory systems (USA, EU Member States, Canada, Japan, Australia, Switzerland, Norway, Iceland, Liechtenstein). As proof, the bidder must provide a valid Declaration of Conformity or Certificate of Conformity (in accordance with the safety class of the device), or another equivalent document. MDR Certificate (EU 2017/745) or CE-mark Class I/IIa is required / Медичний виріб має бути введений в обіг відповідно до вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів або мати підтвердження реєстрації (marketing authorization) у країнах із суворою регуляторною системою (США, країни-члени ЄС, Канада, Японія, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн). На підтвердження надається чинна декларація про відповідність або сертифікат відповідності (згідно з класом безпеки виробу), чи інший аналогічний документ. Сертифікат MDR (EU 2017/745) або CE-mark класу I/IIa | A copy of the Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity of the medical device to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 753 dated October 2, 2013 «On Approval of the Technical Regulation on Medical Devices» / Копія сертифікату відповідності та декларації про відповідність медичного виробу постанові КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» |  | 0 | 0 | 0 | 0
NOTE
Total for the goods excl. VAT, UAH |  |  |  |  | 0
VAT, UAH (if applicable)
Total for the goods with VAT, UAH |  |  |  |  | 0
Financial offers will be reviewed for completeness and correctness. In case of discrepancies between unit prices and total prices, the unit price shall prevail. In the case of discrepancies between words and figures, the amount in words shall prevail.
Currency: Prices shall be quoted in UAH (or EUR).
The financial proposal shall include a detailed budget that reflects clearly the costs necessary to implement the proposed contract and must include all taxes that are required to provide the services requested. Costs should be represented in UAH (or EUR). The anticipated award will be all-inclusive. No profit, fees, taxes, or additional costs can be added after award.
Company name:
Authorized representative’s name and signature:
Address:
email: