## Récap. général
Maître d'ouvrage : Direction Départementale Des Territoires et de la Mer - 89 Avenue des Cordeliers 17000 LA ROCHELLE
Liste des lots : | Total HT en € | TVA | Total TVA en € | Total TTC en €
Lot N°01 LOT UNIQUE - DESAMIANTAGE ET DEMOLITION | 0 | 20 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0
DEMOLITIONS LOIX/FOURAS
16 Allée du Tourillon 17168 FOURAS Prises des Barres 17111 LOIX-EN-RE
Lot N°01 LOT UNIQUE - DESAMIANTAGE ET DEMOLITION
DCE

## LOIX
Prises des Barres 17111 LOIX-EN-RE
|  | U | Quantité indicative | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
| LOT UNIQUE - DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION | [5 empty] | CH2
01.1 | DESAMIANTAGE | [5 empty] | CH3
01.1.1 | DECHETS DANGEREUX | [5 empty] | CH4
01.1.1.2 | MATERIAUX CONTENANT DES FIBRES D'AMIANTE | [5 empty] | CH5
01.1.1.2.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | [5 empty] | CH6
01.1.1.2.1 1 | Plan de retrait amiante | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V610
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux de désamiantage.
01.1.1.2.1 2 | Aménagement du stockage provisoire des déchets | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V773
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux de désamiantage.
01.1.1.2.2 | NEUTRALISATION DES ZONES EN COURS DE DESAMIANTAGE | [5 empty] | CH6
01.1.1.2.2 1 | Amené et repli du matériel | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V751
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux de désamiantage.
01.1.1.2.2 2 | SAS Personnel (3 compartiments minimum et 2 douches) - Montage, raccordement, démontage | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V770
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux de désamiantage.
01.1.1.2.2 3 | Équipements des opérateurs | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V612
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux de désamiantage.
01.1.1.2.2 4 | Confinement par obturation simple | M² |  |  |  | 0 | ART | 000-V750
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.2 5 | Confinement simple peau (pose, dépose et traitement en déchet) | M² |  |  |  | 0 | ART | 000-V752
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.2 6 | Confinement double peau (pose, dépose et traitement en déchet) | M² |  |  |  | 0 | ART | 000-V753
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.2 7 | Déprimogènes (mise en place, maintenance) | U/J |  |  |  | 0 | ART | 000-V771
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.2 8 | Dispositif d'adduction d'air | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V772
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.3 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA | [5 empty] | CH6
01.1.1.2.3 1 | Couverture en fibro-ciment contenant des fibres d'amiante | M² | 100 |  |  | 0 | ART | 000-V635
Localisation :
- La couverture en fibro-ciment de l'appentis extérieur,
- Les plaques fibro-ciment disperses dans l'ensemble de la propriété.
cf. diagnostic amiante.
01.1.1.2.3 2 | Vantaux de menuiserie avec joint de mastic de vitrage contenant des fibres d'amiante | U | 9 |  |  | 0 | ART | 000-V743
Localisation :
- L'ensemble des menuiseries excepté la porte-fenêtre du studio : Séjour/cuisine - chambre 1/2 - salle de bain - entrée - studio.
cf. diagnostic amiante.
01.1.1.2.4 | STOCKAGE, TRANSPORT ET EVACUATION DES DECHETS | [5 empty] | CH6
01.1.1.2.4 1 | Entrposage provisoire des déchets | U/J |  |  |  | 0 | ART | 000-V608
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.4 2 | Transport des déchets destinés à être éliminés en installation de stockage pour déchets industriel banal | T/km |  |  |  | 0 | ART | 000-V763
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.4 3 | Transport des déchets destinés à être éliminés en installation de stockage pour déchets dangereux | T/km |  |  |  | 0 | ART | 000-V764
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.4 4 | Élimination des déchets en installation de stockage pour Déchets Industriels Banals | T |  |  |  | 0 | ART | 000-V765
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.4 5 | Élimination des déchets en installation de stockage pour Déchets Dangereux (ISDD) | T |  |  |  | 0 | ART | 000-V766
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 | METROLOGIE | [5 empty] | CH6
01.1.1.2.5 1 | Contrôle de l'état initial selon la méthode de mesure META | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V754
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 2 | Empoussièrement SAS | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V755
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 3 | Mesures environnementales du chantier et des locaux adjacents | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V756
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 4 | Mesures d'empoussièrement sur opérateur | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V757
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 5 | Analyse d'eau (MES) | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V758
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 6 | Contrôle en sortie de l'unité de production d'air respirable (H2O, CO2, CO) | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V759
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 7 | Contrôle de dépression en continue/ Contrôle du contrôleur de dépression | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V760
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 8 | Autocontrôle (test fumée, autocontrôles visuels en fin de travaux) | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V761
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 9 | Mesures libératoires de 1ère restitution | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V762
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.6 | FIN DE TRAVAUX | [5 empty] | CH6
01.1.1.2.6 1 | Rapport de fin de travaux amiante | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V632
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux de désamiantage.
01.2 | DECONSTRUCTION | [5 empty] | CH3
01.2.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER - AMENEE ET REPLIS DU MATERIEL | [5 empty] | CH4
01.2.1 1 | Constat d'huissier avant et après travaux | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V557
Localisation :
- Pour l'ensemble du site et des mitoyens.
01.2.1 2 | Panneau de chantier 1,00 x 2,00 m ht. | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V558
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux.
01.2.1 3 | Base de vie roulante et autonome (suivant P.G.C.) | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V559
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux.
01.2.1 4 | Amenée et replis du matériels et engins de démolition | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V560
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux.
01.2.1 5 | Clôtures mobiles de chantier | Ml | 125 |  |  | 0 | ART | 000-V561
Localisation :
- en périphérie des murets de clôtures.
01.2.1 6 | Branchement électrique de chantier (Installation, vérification électrique, consommations et démontage) | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V562
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux.
01.2.1 7 | Branchement d'eau de chantier - compteur provisoire (installation, consommation, démontage) | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V563
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux.
01.2.2 | ENCOMBRANTS | [5 empty] | CH4
01.2.2 1 | Sortie et évacuation des encombrants dans une décharge spécialisée - compris frais de taxes | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V564
Localisation :
- L'ensemble des encombrants sur site.
Le site doit revenir à l'état naturel et être dépourvu de déchets, matériaux, etc.
01.2.3 | VEGETATION | [5 empty] | CH4
01.2.3 1 | Arrachage de végétaux de diverses essences | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V619
Localisation :
Seuls les végétaux dans l'emprise de la démolition seront arrachés. Les arbres et sujets importants seront conservés.
01.2.4 | DECHETS INERTES | [5 empty] | CH4
01.2.4 1 | Fondations (semelles filantes, bêches, massifs, longrines, etc.) | Ml | 77.85 |  |  | 0 | ART | 000-V567
Localisation :
- L'ensemble des fondations de la maison y compris de l'appentis.
01.2.4 2 | Soubassement en maçonnerie/béton | Ml | 77.85 |  |  | 0 | ART | 000-V633
Localisation :
- En soubassement de la maison.
01.2.4 3 | Dallage en béton | M² | 279.23 |  |  | 0 | ART | 000-V587
Localisation :
- Les dallages de la maison, de la terrasse et de l'appentis.
01.2.4 4 | Dallage en pierres | M² | 132.96 |  |  | 0 | ART | 000-V636
Localisation :
- le dallage de la terrasse et le cheminement jusqu'au portillon.
01.2.4 5 | Poteau béton 10 x 10 cm | Ml | 2.2 |  |  | 0 | ART | 000-V569
Localisation :
- Tous les poteaux béton de la parcelle.
01.2.4 6 | Murs, Murets en parpaings enduits/non enduits | M² | 465.6 |  |  | 0 | ART | 000-V570
Localisation :
- L'ensemble des murs de la maison et des murets extérieurs en limite de propriété.
01.2.4 7 | Contre-cloisons en briques | M² | 159.97 |  |  | 0 | ART | 000-V639
Localisation :
- Les contre-cloisons intérieures de la maison.
01.2.4 8 | Cheminée en briques/pierres/béton avec conduit extérieur | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V647
Localisation :
- La cheminée intérieure.
01.2.4 9 | Couverture en tuiles terre cuite | M² | 145.22 |  |  | 0 | ART | 000-V581
Localisation :
- L'ensemble de la couverture tuile de la maison.
01.2.4 10 | Cuisine extérieure en briques/béton | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V589
Localisation :
- Le barbecue en briques à l'entrée de la parcelle.
01.2.4 11 | Revêtement de sol en carrelage | M² | 111.44 |  |  | 0 | ART | 000-V593
Localisation :
- L'ensemble des pièces de la maison.
01.2.4 12 | Plinthes en carrelage | Ml | 110.96 |  |  | 0 | ART | 000-V600
Localisation :
- L'ensemble des pièces de la maison.
01.2.4 13 | Revêtement mural en carrelage | M² | 25.72 |  |  | 0 | ART | 000-V594
Localisation :
- dans la salle de bain et la cuisine.
01.2.4 14 | Concassage de matériaux inertes sur site | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V618
Localisation :
- L'ensemble des matériaux inertes.
01.2.4 15 | Tri et évacuation des déchets inertes | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V621
Localisation :
- L'ensemble des matériaux.
01.2.5 | DECHETS NON DANGEREUX | [5 empty] | CH4
01.2.5 1 | Aciers et treillis de maçonnerie | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V603
Localisation :
- L'ensemble des armatures et treillis des maçonneries/béton.
01.2.5 2 | Charpente bois traditionnelle | M² | 235.22 |  |  | 0 | ART | 000-V580
Localisation :
- L'ensemble de la charpente et la maison et de l'appentis.
01.2.5 3 | Poteaux/poutres en bois | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V643
Localisation :
- La structure poteaux/poutres intérieures.
01.2.5 4 | Volige en bois | M² | 235.22 |  |  | 0 | ART | 000-V582
Localisation :
- Sur l'ensemble du toit de la maison.
01.2.5 5 | Gouttières et descentes EP en zinc | Ml | 7.15 |  |  | 0 | ART | 000-V574
Localisation :
- Les gouttières et descentes EP.
01.2.5 6 | Cloison en plaques de plâtre sur ossature métallique | M² | 42.96 |  |  | 0 | ART | 000-V648
Localisation :
- Les cloisons intérieures entre les chambres/sanitaires et le studio.
01.2.5 7 | Plafond en plaques de plâtre sur ossature bois | M² | 5.06 |  |  | 0 | ART | 000-V649
Localisation :
- Dans le studio de la maison.
01.2.5 8 | Plafond en lambris bois | M² | 52.62 |  |  | 0 | ART | 000-V637
Localisation :
- En plafond de la maison (WC/SDB/Pièce de vie/studio)
01.2.5 9 | Fenêtre en bois, P.V.C ou aluminium | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-V578
Localisation :
- L'ensemble des fenêtres.
01.2.5 10 | Porte en bois, P.V.C. ou aluminium | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V579
Localisation :
- porte du studio.
01.2.5 11 | Fenêtre de toit en bois | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-V644
Localisation :
- les deux fenêtres de toit.
01.2.5 12 | Porte vitrée | U | 9 |  |  | 0 | ART | 000-V605
Localisation :
- Les portes intérieures/extérieures de la maison.
01.2.5 13 | Volets en bois ou P.V.C | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-V590
Localisation :
- les volets de la maison.
01.2.5 14 | Portail, portillon en bois | U | 2 |  |  | 0 | ART | 000-V634
Localisation :
- le portail et le portillon en bois à l'entrée de la parcelle.
01.2.5 15 | Isolation en laine de verre | M² | 114.24 |  |  | 0 | ART | 000-V592
Localisation :
- l'isolation en rampant de toiture de la maison.
01.2.5 16 | Isolation en polystyrène | M² | 159.97 |  |  | 0 | ART | 000-V640
Localisation :
- l'isolant en contre-cloisons de la maison.
01.2.5 17 | Luminaires | U | 5 |  |  | 0 | ART | 000-V585
Localisation :
- L'ensemble des luminaires.
01.2.5 18 | Eviers, lavabos, bac à douche, baignoires, WC | U | 7 |  |  | 0 | ART | 000-V586
Localisation :
- La baignoire, le lavabo, l'évier de cuisine, la cabine de douche et le lavabo ainsi que les WC.
01.2.5 19 | Dépose du câblage et des gaines du réseau électrique, TV et téléphone, compris compteur, équipements et appareillages | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V607
Localisation :
- L'ensemble des câblages électriques, compteurs et appareillages.
01.2.5 20 | Réseaux divers apparent, sous dallage et enterrés | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V604
Localisation :
- L'ensemble des réseaux enterrés sur l'ensemble de la parcelle.
01.2.5 21 | Antenne | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V641
Localisation :
- L'antenne de toit.
01.2.5 22 | Fosse septique EU/EV, compris vidange | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V642
Localisation :
- La fosse septique de la maison.
01.2.5 23 | Ballon d'eau chaude 300L | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V646
Localisation :
- Le ballon d'eau chaude dans l'entrée.
01.2.5 24 | Tri et évacuation des déchets non dangereux | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V620
Localisation :
- L'ensemble des déchets non dangereux.
01.2.6 | TRAVAUX APRES DEMOLITION | [5 empty] | CH4
01.2.6 1 | Remise en état du terrain | M² | 880 |  |  | 0 | ART | 000-V615
Localisation :
- l'ensemble du terrain (50% de la surface comptée).
01.2.6 2 | Poteaux en bois Ø 90 mm - hauteur 900 mm | U | 38 |  |  | 0 | ART | 000-V617
Localisation :
- le long de la voie publique.
01.2.7 | D.O.E - PLANS DE RECOLLEMENT - DIUO | [5 empty] | CH4
01.2.7 1 | D.O.E - Plans de recollement - DIUO | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V616
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux dé démolition et désamiantage.
| Montant HT du Lot N°01 LOT UNIQUE - DESAMIANTAGE ET DEMOLITION |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
DEMOLITIONS LOIX/FOURAS
16 Allée du Tourillon 17168 FOURAS Prises des Barres 17111 LOIX-EN-RE
Lot N°01 LOT UNIQUE - DESAMIANTAGE ET DEMOLITION
DCE

## FOURAS
16 Allée du Tourillon 17168 FOURAS
|  | U | Quantité indicative | Quantité entreprise | Prix en € | Total en €
| LOT UNIQUE - DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION | [5 empty] | CH2
01.1 | DESAMIANTAGE | [5 empty] | CH3
01.1.1 | DECHETS DANGEREUX | [5 empty] | CH4
01.1.1.2 | MATERIAUX CONTENANT DES FIBRES D'AMIANTE | [5 empty] | CH5
01.1.1.2.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | [5 empty] | CH6
01.1.1.2.1 1 | Plan de retrait amiante | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V610
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux de désamiantage.
01.1.1.2.1 2 | Aménagement du stockage provisoire des déchets | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V773
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux de désamiantage.
01.1.1.2.2 | NEUTRALISATION DES ZONES EN COURS DE DESAMIANTAGE | [5 empty] | CH6
01.1.1.2.2 1 | Amené et repli du matériel | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V751
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux de désamiantage.
01.1.1.2.2 2 | SAS Personnel (3 compartiments minimum et 2 douches) - Montage, raccordement, démontage | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V770
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux de désamiantage.
01.1.1.2.2 3 | Équipements des opérateurs | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V612
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux de désamiantage.
01.1.1.2.2 4 | Confinement par obturation simple | M² |  |  |  | 0 | ART | 000-V750
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.2 5 | Confinement simple peau (pose, dépose et traitement en déchet) | M² |  |  |  | 0 | ART | 000-V752
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.2 6 | Confinement double peau (pose, dépose et traitement en déchet) | M² |  |  |  | 0 | ART | 000-V753
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.2 7 | Déprimogènes (mise en place, maintenance) | U/J |  |  |  | 0 | ART | 000-V771
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.2 8 | Dispositif d'adduction d'air | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V772
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.3 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA | [5 empty] | CH6
01.1.1.2.3 1 | Bardage en fibro-ciment contenant des fibres d'amiante | M² | 107.92 |  |  | 0 | ART | 000-V601
Localisation :
- L'ensemble des parements de façades extérieures du bâtiment (excepté "l'extension" en maçonnerie au niveau de la cuisine en partie arrière), y compris en pignon et en combles perdus
- Les parements intérieurs des pièces 1 et 4.
cf. Diagnostic amiante.
01.1.1.2.3 2 | Bordure de jardin en plaques ondulées de fibro-ciment contenant des fibres d'amiante | Ml | 10 |  |  | 0 | ART | 000-V746
Localisation :
- Le long de la façade Sud de la maison.
cf. Diagnostic amiante.
01.1.1.2.4 | STOCKAGE, TRANSPORT ET EVACUATION DES DECHETS | [5 empty] | CH6
01.1.1.2.4 1 | Entrposage provisoire des déchets | U/J |  |  |  | 0 | ART | 000-V608
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.4 2 | Transport des déchets destinés à être éliminés en installation de stockage pour déchets industriel banal | T/km |  |  |  | 0 | ART | 000-V763
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.4 3 | Transport des déchets destinés à être éliminés en installation de stockage pour déchets dangereux | T/km |  |  |  | 0 | ART | 000-V764
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.4 4 | Élimination des déchets en installation de stockage pour Déchets Industriels Banals | T |  |  |  | 0 | ART | 000-V765
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.4 5 | Élimination des déchets en installation de stockage pour Déchets Dangereux (ISDD) | T |  |  |  | 0 | ART | 000-V766
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 | METROLOGIE | [5 empty] | CH6
01.1.1.2.5 1 | Contrôle de l'état initial selon la méthode de mesure META | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V754
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 2 | Empoussièrement SAS | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V755
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 3 | Mesures environnementales du chantier et des locaux adjacents | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V756
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 4 | Mesures d'empoussièrement sur opérateur | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V757
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 5 | Analyse d'eau (MES) | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V758
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 6 | Contrôle en sortie de l'unité de production d'air respirable (H2O, CO2, CO) | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V759
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 7 | Contrôle de dépression en continue/ Contrôle du contrôleur de dépression | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V760
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 8 | Autocontrôle (test fumée, autocontrôles visuels en fin de travaux) | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V761
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.5 9 | Mesures libératoires de 1ère restitution | U |  |  |  | 0 | ART | 000-V762
Localisation :
- Localisation et quantités propre au mode opératoire de l'entreprise, à préciser et renseigner par l'entreprise pour chaque type de MPCA.
01.1.1.2.6 | FIN DE TRAVAUX | [5 empty] | CH6
01.1.1.2.6 1 | Rapport de fin de travaux amiante | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V632
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux de désamiantage.
01.2 | DECONSTRUCTION | [5 empty] | CH3
01.2.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER - AMENEE ET REPLIS DU MATERIEL | [5 empty] | CH4
01.2.1 1 | Constat d'huissier avant et après travaux | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V557
Localisation :
- Pour l'ensemble du site et des mitoyens.
01.2.1 2 | Panneau de chantier 1,00 x 2,00 m ht. | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V558
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux.
01.2.1 3 | Base de vie roulante et autonome (suivant P.G.C.) | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V559
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux.
01.2.1 4 | Amenée et replis du matériels et engins de démolition | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V560
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux.
01.2.1 5 | Clôtures mobiles de chantier | Ml | 60 |  |  | 0 | ART | 000-V561
Localisation :
- côté front de mer et côté rue, ainsi que le long de la parcelle voisine.
01.2.1 6 | Branchement électrique de chantier (Installation, vérification électrique, consommations et démontage) | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V562
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux.
01.2.1 7 | Branchement d'eau de chantier - compteur provisoire (installation, consommation, démontage) | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V563
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux.
01.2.2 | ENCOMBRANTS | [5 empty] | CH4
01.2.2 1 | Sortie et évacuation des encombrants dans une décharge spécialisée - compris frais de taxes | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V565
Localisation :
- L'ensemble des encombrants sur site.
Le site doit revenir à l'état naturel et être dépourvu de déchets, matériaux, etc.
01.2.3 | VEGETATION | [5 empty] | CH4
01.2.3 1 | Arrachage de végétaux de diverses essences | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V619
Localisation :
Seuls les végétaux dans l'emprise de la démolition seront arrachés. Les arbres et sujets importants seront conservés.
01.2.4 | DECHETS INERTES | [5 empty] | CH4
01.2.4 1 | Revêtement en enrobé | M² | 2 |  |  | 0 | ART | 000-V572
Localisation :
- le revêtement en enrobé devant la porte en partie Sud.
01.2.4 2 | Fondations (semelles filantes, bêches, massifs, longrines, etc.) | Ml | 55.89 |  |  | 0 | ART | 000-V567
Localisation :
- L'ensemble des fondations de la maison y compris des appentis.
01.2.4 3 | Soubassement en pierres | Ml | 32.75 |  |  | 0 | ART | 000-V568
Localisation :
- En soubassement de la maison.
01.2.4 4 | Dallage en béton | M² | 77.52 |  |  | 0 | ART | 000-V587
Localisation :
- Les dallages de la maison et des appentis ainsi que le dallage extérieur en fond de parcelle.
01.2.4 5 | Poteau béton 10 x 10 cm | Ml | 5.5 |  |  | 0 | ART | 000-V569
Localisation :
- Tous les poteaux béton de la parcelle.
NB : les poteaux bétons en limite Sud seront conservés.
01.2.4 6 | Murs, Murets en parpaings enduits/non enduits | M² | 109.04 |  |  | 0 | ART | 000-V570
Localisation :
- Les murs de la maison (de "l'extension"), et des appentis.
- Les murets en partie Ouest et Est.
01.2.4 7 | Seuils en béton | Ml | 1.5 |  |  | 0 | ART | 000-V571
Localisation :
- le seuil en béton de la porte côté Sud.
01.2.4 8 | Appuis en béton | Ml | 2.05 |  |  | 0 | ART | 000-V576
Localisation :
- Les appuis de fenêtres en béton.
01.2.4 9 | Couverture en tuiles terre cuite | M² | 65.05 |  |  | 0 | ART | 000-V581
Localisation :
- L'ensemble des couvertures tuiles de la maison et des appentis.
01.2.4 10 | Cuisine extérieure en briques/béton | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V589
Localisation :
- Le barbecue/cuisine en fond de parcelle.
01.2.4 11 | Revêtement de sol en carrelage | M² | 43.65 |  |  | 0 | ART | 000-V593
Localisation :
- L'ensemble des pièces de la maison et de l'appentis.
01.2.4 12 | Plinthes en carrelage | Ml | 11.62 |  |  | 0 | ART | 000-V600
Localisation :
- dans la partie "extension" de la maison.
01.2.4 13 | Revêtement mural en carrelage | M² | 37.68 |  |  | 0 | ART | 000-V594
Localisation :
- dans la cuisine.
- dans l'appentis toute hauteur.
01.2.4 14 | Concassage de matériaux inertes sur site | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V618
Localisation :
- L'ensemble des matériaux inertes.
01.2.4 15 | Tri et évacuation des déchets inertes | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V621
Localisation :
- L'ensemble des matériaux.
01.2.5 | DECHETS NON DANGEREUX | [5 empty] | CH4
01.2.5 1 | Aciers et treillis de maçonnerie | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V603
Localisation :
- L'ensemble des armatures et treillis des maçonneries/béton.
01.2.5 2 | Mur à ossature bois avec parement bois intérieur | M² | 90.3 |  |  | 0 | ART | 000-V596
Localisation :
- Les murs de façades et cloisons de la maison.
01.2.5 3 | Charpente bois traditionnelle | M² | 65.05 |  |  | 0 | ART | 000-V580
Localisation :
- L'ensemble de la charpente de la maison et des appentis.
01.2.5 4 | Volige en bois | M² | 65.05 |  |  | 0 | ART | 000-V582
Localisation :
- Sur l'ensemble des toits de la maison et des appentis.
01.2.5 5 | Rives en bois | Ml | 24.02 |  |  | 0 | ART | 000-V588
Localisation :
- Toutes les rives en bois de la maison et de l'appentis.
01.2.5 6 | Débords de toit en chevrons bois - 30 cm | Ml | 43.32 |  |  | 0 | ART | 000-V583
Localisation :
- L'ensemble des débords de toit de la maison et de l'appentis.
01.2.5 7 | Habillage de rives en zinc | Ml | 16.15 |  |  | 0 | ART | 000-V573
Localisation :
- Toutes les rives en bois de la maison.
01.2.5 8 | Gouttières et descentes EP en zinc | Ml | 22.64 |  |  | 0 | ART | 000-V574
Localisation :
- Les gouttières et descentes EP de la maison et de l'appentis
01.2.5 9 | Gouttières et descentes EP en P.V.C. | Ml | 3.5 |  |  | 0 | ART | 000-V591
Localisation :
- Les gouttières et descentes du petit appentis.
01.2.5 10 | Couverture en bac acier (tôle ondulée) | M² | 11.03 |  |  | 0 | ART | 000-V575
Localisation :
- La couverture en bac acier de la partie arrière de la maison.
01.2.5 11 | Contre-cloisons en parements bois avec polystyrène | M² | 54.06 |  |  | 0 | ART | 000-V597
Localisation :
- Les contre-cloisons intérieures de la maison.
01.2.5 12 | Cloison en plaques de plâtre sur ossature métallique | M² | 5.46 |  |  | 0 | ART | 000-V648
Localisation :
- les cloisons des sanitaires dans l'appentis.
01.2.5 13 | Plafond en bois contreplaqué | M² | 38.89 |  |  | 0 | ART | 000-V598
Localisation :
- Les plafonds de la maison.
01.2.5 14 | Plafond en plaques de plâtre sur ossature bois | M² | 4.88 |  |  | 0 | ART | 000-V649
Localisation :
- le plafond de l'appentis des sanitaires.
01.2.5 15 | Fenêtre en bois, P.V.C ou aluminium | U | 3 |  |  | 0 | ART | 000-V578
Localisation :
- L'ensemble des fenêtres.
01.2.5 16 | Porte en bois, P.V.C. ou aluminium | U | 5 |  |  | 0 | ART | 000-V579
Localisation :
- Les portes intérieures/extérieures de la maison et des appentis.
01.2.5 17 | Porte vitrée | U | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V605
Localisation :
- la porte de la douche de l'appentis.
01.2.5 18 | Volets en bois ou P.V.C | U | 4 |  |  | 0 | ART | 000-V590
Localisation :
- les volets de la maison.
01.2.5 19 | Isolation en laine de verre | M² | 10 |  |  | 0 | ART | 000-V592
Localisation :
- le rouleau de laine de verre dans la maison.
01.2.5 20 | Dalles de plafond collées en polystyrène | M² | 15.21 |  |  | 0 | ART | 000-V599
Localisation :
- Les dalles de plafond collées de la pièce B.
01.2.5 21 | Luminaires | U | 6 |  |  | 0 | ART | 000-V585
Localisation :
- L'ensemble des luminaires.
01.2.5 22 | Eviers, lavabos, bac à douche, baignoires, WC | U | 3 |  |  | 0 | ART | 000-V586
Localisation :
- La douche, le sanitaire, le lavabo.
01.2.5 23 | Dépose du câblage et des gaines du réseau électrique, TV et téléphone, compris compteur, équipements et appareillages | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V607
Localisation :
- L'ensemble des câblages électriques, compteurs et appareillages.
01.2.5 24 | Réseaux divers apparent, sous dallage et enterrés | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V604
Localisation :
- L'ensemble des réseaux enterrés sur l'ensemble de la parcelle.
01.2.5 25 | Grillage de clôture métallique | Ml | 29.22 |  |  | 0 | ART | 000-V606
Localisation :
- Le grillage en partie Sud en mitoyenneté,
- Le grillage en partie Ouest entre les parcelles 27/28.
01.2.5 26 | Tri et évacuation des déchets non dangereux | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V620
Localisation :
- L'ensemble des déchets non dangereux.
01.2.6 | TRAVAUX APRES DEMOLITION | [5 empty] | CH4
01.2.6 1 | Remise en état du terrain | M² | 375.5 |  |  | 0 | ART | 000-V615
Localisation :
- l'ensemble du terrain.
01.2.6 2 | Poteaux en bois Ø 90 mm - hauteur 900 mm | U | 13 |  |  | 0 | ART | 000-V617
Localisation :
- le long de la voie publique.
01.2.7 | D.O.E - PLANS DE RECOLLEMENT - DIUO | [5 empty] | CH4
01.2.7 1 | D.O.E - Plans de recollement - DIUO | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-V616
Localisation :
- Pour l'ensemble des travaux dé démolition et désamiantage.
| Montant HT du Lot N°01 LOT UNIQUE - DESAMIANTAGE ET DEMOLITION |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
DEMOLITIONS LOIX/FOURAS
16 Allée du Tourillon 17168 FOURAS Prises des Barres 17111 LOIX-EN-RE
Lot N°01 LOT UNIQUE - DESAMIANTAGE ET DEMOLITION
DCE