## Entete
MINISTÈRE DES ARMEES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
OBJET DU MARCHE
PROJET : 26-002 Guyane (973) – Accord-cadre mixte pour la maintenance préventive et corrective des groupes frigorifiques, des salles de préparations, des chambres et armoires froides, des centrales de traitement d'air, des ventilo-convecteurs et ventilateurs d'extraction des Forces Armées en Guyane
LOT N°2 : Maintenance préventive des centrales de traitement d'air, ventilo-convecteurs et ventilateurs d'extraction à : - Kourou pour le site du Quartier Forget (3 REI) à KOUROU ; - Matoury pour les sites de la Base Aérienne (BA 367) à MATOURY et du dépôt de munition sur le site de la Montagne des Serpents à ROURA ; - Cayenne pour les sites du quartier La Madeleine à CAYENNE, de la station d'émission du camp du Tigre à Remire Montjoly et de la station d'émission du Grand Mont Matoury .
ANNEXES FINANCIERES
IMPORTANT Tous les postes de la DPGF doivent être impérativement renseignés. Chaque poste doit comporter un montant supérieur à zéro. Ne sont pas admis : les postes "non chiffrés" ; les postes "pour mémoire" et les postes "inclus"; l'ajout ou la suppression de postes ; la modification du cadre. Le montant total comprend l’octroi de mer et taxe additionnelle

## Forfait
DPGF
PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES - MAINTENANCE PRÉVENTIVE ANNUELLE
LOT 2 : Centrales de traitement d'air, ventilo-convecteurs et ventilateurs d'extraction
Antenne de Kourou
Réf | Commune | Quartier | Entité | Emplacement | Équipements | Qté | Prix unitaire | Nb intervention | Sous total
1 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | Bât 61 - Mess La Caravelle | Local de préparation froide | 1 |  | 3 | 0
2 | KOUROU | QUARTIER FORGET | 3° REI | Bat 013 Ordinaire | CTA KEYTER | 1 |  | 3 | 0
0
Antenne de Matoury
Réf | Commune | Quartier | Entité | Emplacement | Équipements | Qté | Prix unitaire | Nb intervention | Sous total
3 | MATOURY | AÉRODROME FRANÇOIS MASSE | BA 367 | Bât 03 / Locaux DANZ | Armoires frigorifiques CIAT | 1 |  | 3 | 0
4 | MATOURY | AÉRODROME FRANÇOIS MASSE | BA 367 | Bât 111 | Bungalow thermo régulé | 1 |  | 3 | 0
5 | MATOURY | AÉRODROME FRANÇOIS MASSE | BA 367 | Bât 112 | Bungalow thermo régulé | 1 |  | 3 | 0
6 | MATOURY | AÉRODROME FRANÇOIS MASSE | BA 367 | Bât 009 002, 006, 007, 008 et 009 | Centrale de traitement d'air generale SODISTRA | 1 |  | 3 | 0
7 | MATOURY | AÉRODROME FRANÇOIS MASSE | BA 367 | Bât 009 H225 | Centrale de traitement d'air TUVACO CAT 56-45 série 300 cabine de peinture | 1 |  | 3 | 0
8 | MATOURY | AÉRODROME FRANÇOIS MASSE | BA 367 | Bât 009 H225 | Centrale de traitement d'air SODISTRA salle de poncage | 1 |  | 3 | 0
9 | MATOURY | AÉRODROME FRANÇOIS MASSE | BA 367 | Bât 009 H225 | Centrale de traitement d'air SODISTRA salle blanche | 1 |  | 3 | 0
10 | MATOURY | AÉRODROME FRANÇOIS MASSE | BA 367 | Bât 009 H225 | Groupe eau glacée KEYTER KWE-6340-RMP4C | 1 |  | 3 | 0
11 | ROURA | DEPÔT MUNITIONS MONTAGNE des SERPENTS | SIMU | Atelier de visite | Groupe frigorifique | 1 |  | 3 | 0
0
Antenne de Cayenne
Réf | Commune | Quartier | Entité | Emplacement | Équipements | Qté | Prix unitaire | Nb intervention | Sous total
12 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | DANZ | Bât 001 exterieur | Groupe frigorifique TRANE CGAM 70 | 1 |  | 3 | 0
13 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | DANZ | Bât 001 / Salle des voix | Armoire frigorifique TRANE (ARM111A) | 1 |  | 3 | 0
14 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | DANZ | Bât 001 / Salle des voix | Armoire frigorifique TRANE (ARM110A) | 1 |  | 3 | 0
15 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | DANZ | Bât 001 / P005 | Armoire frigorifique TRANE (ARM006A) | 1 |  | 3 | 0
16 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | DANZ | Bât 001 / RDC/1er étage/2e étage | Ventil-convecteurs (14 Sabiana + 3 Trane) | 17 |  | 3 | 0
17 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | BMS | Bât 50 / Combles grillagé | Centrale de traitement d'air TRANE | 3 |  | 3 | 0
18 | CAYENNE | Station d'émission du Camp du Tigre | EMIA | Bât 63 / Extérieur | Groupe frigorifique CIAT | 1 |  | 3 | 0
19 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | EMIA | Bât 63 / Combles | Centrale de traitement d'air CIAT | 1 |  | 3 | 0
20 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | EMIA | Bât 63 / RDC/1er étage | Ventil-convecteurs (SYSTEMAIR) | 25 |  | 3 | 0
21 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | CMIA | Bât 64 | Groupe frigorifique Trane RTAF 105 HSE XLM | 1 |  | 3 | 0
22 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | CMIA | Bât 64 / Local technique côté parking | Extracteurs d'air + CTA Trane | 2 |  | 3 | 0
23 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | CMIA | Bât 64 / RDC / 1er étage | Ventil-convecteurs (CIAT) | 52 |  | 3 | 0
24 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | DANZ | Bât 67 / Extérieur | Centrale de traitement d'air CIAT | 1 |  | 3 | 0
25 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | DANZ | Bât 67 / RDC / 1er étage | Ventil-convecteurs (SYSTEMAIR) | 25 |  | 3 | 0
26 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | 9ème RIMA | Bât 81 / Extérieur | Groupe frigorifique TRANE | 1 |  | 3 | 0
27 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | 9ème RIMA | Bât 81 / Combles | Centrales de traitement d'air TRANE | 3 |  | 3 | 0
28 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | 9ème RIMA | Bât 81 / RDC / 1er étage | Ventil. convecteurs (CIAT) | 47 |  | 3 | 0
29 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | 9ème RIMA/BMT | Bât 89 / Terrasse | Groupe frigorifique CLIMAVENETA | 1 |  | 3 | 0
30 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | 9ème RIMA/BMT | Bât 89 / Terrasse | Centrale de traitement d'air TUVACO | 1 |  | 3 | 0
31 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | 9ème RIMA/BMT | Bât 89 / RDC / 1er étage | Ventil-convecteurs | 55 |  | 3 | 0
32 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | PUAI | Bat 106 Local groupe froid | Groupe Frigorifique Trane ECCUN 207/ R 407 n°sérieXA50016 / 2015 | 1 |  | 3 | 0
33 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | PUAI | sous toiture | Centrale de traitement d'air TRANE | 1 |  | 3 | 0
34 | CAYENNE | QUARTIER la MADELEINE | PUAI | Dans tous le bâtiment | Ventil-convecteurs (CIAT) | 30 |  | 3 | 0
35 | REMIRE MONTJOLY | STATION D'ÉMISSION DU CAMP DU TIGRE | DANZ | Bât 01 / local 10 | Armoires frigorifiques EMERSON | 2 |  | 3 | 0
36 | Grand MATOURY | STATION D'ÉMISSION DU GRAND MONT MATOURY | DANZ | Bât 01 / local technique | Armoires frigorifiques EMERSON | 2 |  | 3 | 0
0
[6 empty] | COÛT TOTAL LOT 2 PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRE MAINTENANCE PRÉVENTIVE ANNUELLE |  |  | 0

## Recap par années
LOT 2 Centrales de traitement d'air, ventilo-convecteurs et ventilateurs d'extraction
1ère ANNEE
A1 | Tous sites Lot 2 | Réalisation de l’état zéro | Article 6 du CCAP | 1
Article 1 du CCTP
B1 | Tous sites Lot 2 | Réalisation de l’état annuel | Article 3.3 du CCTP | 1
Report coût total lot 2 Prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle |  |  |  |  | 0
COÛT TOTAL - ANNEE 1 - PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES MAINTENANCE PRÉVENTIVE ANNUELLE |  |  |  |  | 0
2ème ANNEE
B1 | Tous sites Lot 2 | Réalisation de l’état annuel | Article 3.3 du CCTP | 1
Report coût total lot 2 Prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle |  |  |  |  | 0
COÛT TOTAL - ANNEE 2 - PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES MAINTENANCE PRÉVENTIVE ANNUELLE |  |  |  |  | 0
3ème ANNEE
B1 | Tous sites Lot 2 | Réalisation de l’état annuel | Article 3.3 du CCTP | 1
Report coût total lot 2 Prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle |  |  |  |  | 0
COÛT TOTAL - ANNEE 3 - PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES MAINTENANCE PRÉVENTIVE ANNUELLE |  |  |  |  | 0
4ème ANNEE
C1 | Tous sites Lot 2 | Réalisation de l’état des lieux final | Article 6 du CCAP | 1
Article 1 du CCTP
Report coût total lot 2 Prestations à prix forfaitaire maintenance préventive annuelle |  |  |  |  | 0
COÛT TOTAL - ANNEE 4 - PRESTATIONS À PRIX FORFAITAIRES MAINTENANCE PRÉVENTIVE ANNUELLE |  |  |  |  | 0
TOTAL DES 4 ANNEES
COÛT TOTAL - ANNEE 1 |  |  | 0
COÛT TOTAL - ANNEE 2 |  |  | 0
COÛT TOTAL - ANNEE 3 |  |  | 0
COÛT TOTAL - ANNEE 4 |  |  | 0
COÛT TOTAL DES 4 ANNEES |  |  | 0
À ……..……….…. ,le
Signature et cachet de l'entreprise
(précédés de la mention manuscrite "Lu et approuvé")

## BPU
BPU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
MAINTENANCE CORRECTIVE PRESTATIONS PONCTUELLES SUR BONS DE COMMANDE
LOT 2 : Centrales de traitement d'air, ventilo-convecteurs et ventilateurs d'extraction
Réf CCTP | Désignation |  | Prix unitaires
2.2 | Coût horaire ouvrier - HO | €/h
| Coût horaire Ouvrier spécialisé -HO | €/h
| Coût horaire Chef d’équipe - HO | €/h
| Forfait étude technique ingénierie - Jour | €/A/R
| Forfait déplacement A/R - HO - Kourou | €/A/R
| Forfait déplacement A/R - HO - Matoury | €/A/R
| Forfait déplacement A/R - HO - Remire Montjoly | €/A/R
| Forfait déplacement A/R - HO - Roura | €/A/R
| Forfait déplacement A/R - HO - Grand Matoury | €/A/R
| Forfait déplacement A/R - HO - Cayenne | €/A/R
Coefficient d'approvisionnement
Le candidat
Signature, précédée des nom, prénom et qualité du signataire

## DQE
DQE DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
MAINTENANCE CORRECTIVE PRESTATIONS PONCTUELLES SUR BONS DE COMMANDE
LOT 2 : Centrales de traitement d'air, ventilo-convecteurs et ventilateurs d'extraction
Quantités estimatives annuelle permettant le jugement des offres
Réf CCTP | Désignation | Quantités estimatives | Prix unitaires | Sous total
2.2 | Coût horaire ouvrier - HO | 10 |  | 0
| Coût horaire Ouvrier spécialisé -HO | 10 |  | 0
| Coût horaire Chef d’équipe - HO | 5 |  | 0
| Forfait étude technique ingénierie - Jour | 5 |  | 0
| Forfait déplacement A/R - HO - Kourou | 5 |  | 0
| Forfait déplacement A/R - HO - Matoury | 5 |  | 0
| Forfait déplacement A/R - HO - Remire Montjoly | 5 |  | 0
| Forfait déplacement A/R - HO - Roura | 10 |  | 0
| Forfait déplacement A/R - HO - Grand Matoury | 5 |  | 0
| Forfait déplacement A/R - HO - Cayenne | 5 |  | 0
Total DQE lot 2 |  |  |  | 0