## Lisezmoi
Onglet | Explication | Remarques
Version light | Version minimale à intégrer à tout projet
Version complète | Pour les projets importants, liste exhaustive des questions à balayer
Version GHT44 | Conditions de raccordement des établissements du GHT44 au LAN du CHU de NANTES
Biomed | Version pour l'intégration des équipements biomed sur le LAN
Le candidat doit décrire son processus de qualification interne des nouvelles versions logicielles côté serveur
Le candidat doit décrire son processus de qualification interne des nouvelles versions logicielles côté PC
Le candidat doit indiquer si le plugin de supervision peut être installé sur le(s) serveur(s)
Le candidat doit indiquer si le plugin de supervision peut être installé sur les PC
Le candidat doit indiquer quels paramètres applicatifs il est possible de superviser côté serveur
Le candidat doit indiquer quels paramètres applicatifs il est possible de superviser côté PC
Dans le cas où le système se base sur l'annuaire technique interne du CHU, le fournisseur décrit le mode dégradé d'authentification en cas d'indisponibilité de l'annuaire technique interne.

## Version complete
Grille d'évaluation Sécurité d'un système matériel et / ou logiciel
Exigence exclusives | N° | Exigence |  |  |  | Disponibilité sur la solution |  |  |  |  | Argumentaire
|  | Résumé de l'exigence | Niveau demandé par la Persone Publique. Les exigences peuvent être oblligatoires, simplement recommandées, ou enfin non concernées |  |  | E = existe tel quel, P = paramétrable, V = à venir dans la prochaine version (indiquer la date prévisionnelle / contractuelle), R = réalisable en spécifique (indiquer les délais et coûts prévisionnels/contractuels), N = n’existe pas et ne sera pas réalisé
|  |  | Obligatoire | Recommandé | Non concerné | E | P | V | R | N
Exploitation et gestion des communications [E]
| [E1] | Le système est installé sur les configurations matérielles PC et serveur standards du CHU |  |  | x
| [E2] | Le système est installé sur les systèmes d'exploitation standards de fait (Windows et Unix) et validés par la DSN |  |  | x
| [E3] | Le système est intégré dans le domaine Active Directory de l’établissement en vue d'être administré. |  |  | x
| [E4] | Les fournisseurs communiquent à l’établissement le type et la version du système d’exploitation ainsi que la liste exhaustive des progiciels installés côté serveur et côté PC, accompagnés de leurs versions, afin de permettre à l’établissement d’intégrer le système dans sa politique de veille sur les vulnérabilités. |  |  | x
| [E5] | Il doit être possible de déployer un dispositif anti-malware sur le serveur du système, de préférence celui du CHU |  |  | x
| [E6] | Il doit être possible de déployer un dispositif anti-malware sur les PC du système, de préférence celui du CHU |  |  | x
| [E7] | Le système fonctionne correctement et sans dégradation de performance de concert avec des dispositifs de protection contre les codes malveillants (anti-malware : anti-virus, anti-spyware, anti-rootkit, etc.), aussi bien côté serveur que côté PC |  |  | x
| [E8] | Le système met à jour quotidiennement les signatures du dispositif anti-malware à partir d’un serveur afin de bénéficier des dernières signatures et versions. Prime sur le serveur de l'établissement, celui du fournisseur du « système » ou de l’éditeur du progiciel. |  |  | x
| [E9] | Le candidat doit décrire son processus de qualification interne des nouvelles versions logicielles côté serveur |  |  | x
| [E10] | Le candidat doit décrire son processus de qualification interne des nouvelles versions logicielles côté PC |  |  | x
| [E11] | Le candidat doit indiquer si le plugin de supervision peut être installé sur le(s) serveur(s) |  |  | x
| [E12] | Le candidat doit indiquer si le plugin de supervision peut être installé sur les PC |  |  | x
| [E13] | Le candidat doit indiquer quels paramètres applicatifs il est possible de superviser côté serveur |  |  | x
| [E14] | Le candidat doit indiquer quels paramètres applicatifs il est possible de superviser côté PC |  |  | x
| [E15] | Le progiciel peut fonctionner dans une architecture comportant un pare feu d’établissement pour les accès à Internet |  |  | x
| [E16] | Si le « système » est connecté au réseau de l’établissement, il utilise les équipements actifs du réseau de l’établissement. Dans ce cas, le « système » se conforme aux règles de fonctionnement du réseau de l’établissement |  |  | x
| [E17] | Le cas échéant, en fonction de la Politique de Sécurité de l’Etablissement de Santé, l’équipement peut s’intégrer dans un réseau sans-fil de l’établissement sous réserve de respecter les mécanismes de sécurité mis en œuvre par l’établissement, garantissant l’authentification et le chiffrement des communications sur ce réseau. |  |  | x
Contrôle d’accès [A]
| [A1] | Le système utilise le service de l’annuaire d’identité et d’authentification de l’établissement pour authentifier les utilisateurs. |  |  | x
| [A2] | Seuls les comptes nécessaires à l’utilisation, à l’administration et à la maintenance du « système » sont activés. Ainsi, le compte invité est désactivé. |  |  | x
| [A3] | Le progiciel s'exécute sous un compte système de type « utilisateur sans pouvoir »- Le compte système « administrateur » est exclusivement réservé aux opérations de maintenance. |  |  | x
| [A4] | Les comptes utilisateurs génériques sont interdits. |  |  | x
| [A5] | Les droits d’accès dans les progiciels de l’équipement sont organisés et paramétrés suivant des rôles applicatifs. |  |  | x
| [A6] | Les règles d’habilitation consistent à attribuer ces rôles à des catégories d’utilisateurs, lesquelles les regroupent suivant des attributs RH tels que le métier et le service d’affectation (Unité Fonctionnelle). |  |  | x
| [A7] | Si la délégation de droit est autorisée dans le système, le fournisseur décrit ce mécanisme et ses limites |  |  | x
A8a OU A8b | [A8a] | L’accès aux données sur le « système » requiert une authentification forte individuelle et nominative compatible avec l'authentification forte du CHU |  |  | x
| [A8b] | L’accès aux données sur le « système » requiert une authentification simple individuelle et nominative par un couple identifiant / mot de passe. |  |  | x
| [A9] | Si les identifiants et les mots de passe sont gérés dans le progiciel, le « système » permet l’attribution d’identifiants individuels sans contrainte de format. L’établissement peut ainsi appliquer sa stratégie d’identifiants utilisateurs (longueur, règle de nommage, caractères alphabétiques ou alphanumériques). |  |  | x
| [A10] | Si les identifiants et les mots de passe sont gérés dans le progiciel, celui-ci impose à l'utilisateur, le changement de son mot de passe à sa première connexion |  |  | x
| [A11] | De plus il doit l’astreindre au changement régulier de son mot de passe. |  |  | x
| [A12] | A cette occasion, le progiciel doit interdire la réutilisation des trois derniers mots de passe. |  |  | x
| [A13] | Si les identifiants et les mots de passe sont gérés dans le progiciel, celui-ci s’assure qu’après plusieurs saisies incorrectes successives du mot de passe pour un identifiant valide, l'accès est bloqué temporairement. |  |  | x
| [A14] | Le paramétrage des profils et l’attribution de profils à des utilisateurs ou catégories d’utilisateurs n'est autorisé qu’aux administrateurs authentifiés du système de gestion des habilitations. |  |  | x
| [A15] | Le système permet un accès de type brise-glace qui court-circuite tous les mécanismes d'authentification. Le fournisseur décrit les possibilités et les limites de cet accès brise-glace, en particulier en terme d'audit à postériori des accès |  |  | x
Traces [T]
| [T1] | Le progiciel trace les actions réalisées par les utilisateurs. |  |  | x
| [T2] | La durée de conservation des traces est paramétrable. |  |  | x
| [T3] | Le système permet d'auditer les traces des actions utilisateurs ou administrateurs idéalement selon deux système de traçabilité distincts |  |  | x
| [T4] | Le système permet un export des traces à des fins d’archivage sur media externe. |  |  | x
| [T5] | Le mécanisme de traçabilité contient à minima les données relatives à l'identifiant, des données d'horodatage, de terminal, et de l'action réalisée |  |  | x
| [T6] | Le mécanisme de traçabilité du système permet une classification des traces par type d'évènements (connexion, consultation, modification, etc. |  |  | x
Export, extraction et échange de données [D]
| [D1] | Le profil standard d’utilisation du progiciel interdit la réalisation de requêtes nominatives. La réalisation de requêtes médicales nominatives ne doit être permise que pour des profils habilité et ayant droit à en connaitre. |  |  | x
| [D2] | L’export de données patients dans le cadre d’infocentres et d’outils décisionnels, est réalisé uniquement au sein de l’établissement et fait l’objet d’une anonymisation non réversible des identités des patients. |  |  | x
| [D3] | Si le progiciel permet l’échange de données avec des professionnels de santé libéraux ou d’un autre établissement, via Internet, il fait appel aux moyens d’authentification et de chiffrement des communications conformes au référentiel de l’ASIP Santé et/ou du RGS |  |  | x
Stockage / Sauvegarde [S]
| [S1] | Le fournisseur doit décrire le processus de sauvegarde, et notamment si la sauvegarde se fait en base de données ouverte ou en base de données fermée |  |  | x
| [S2] | Le fournisseur doit décrire le processus de test de restauration |  |  | x
Acquisition, développement et maintenance des systèmes d'information [M]
| [M1] | Le fournisseur s'engage à pouvoir supporter pour le système les mises à jour de correctifs (Fix pack) du système d'exploitation ainsi que des différentes couches middleware, dans l'idéal trois mois après leur diffusion par les éditeurs respectifs (si délai plus long, le fournisseur indique son engagement sur ce point) |  |  | x
| [M2] | Le fournisseur s’engage à suivre les évolutions de version de le fournisseur du système d'exploitation et notamment à implémenter sa solution de façon à garantir le fonctionnement sur les versions supportées en correctif et évolutif par le fournisseur du système d'exploitation. |  |  | x
| [M3] | Le fournisseur s’engage à l’application des correctifs critiques (FIX) du système d'exploitation permettant d'utiliser la version supportée par l’éditeur de ce dernier. Soit la mise à jour est faite par le fournisseur; soit, à défaut, par l'établissement qui applique ces corrections, après information de celui-ci qui doit alors signaler au préalable toute incompatibilité entre les correctifs et l’équipement. |  |  | x
| [M4] | La mise à niveau des correctifs est prévue usuellement sur une base mensuelle; une procédure d'application de correctifs en urgence est prévue. |  |  | x
| [M5] | Le fournisseur s'engage à proposer une solution curative ou de contournement rapide en réponse aux alertes émises par le CERTA et transmises par l'établissement. |  |  | x
| [M6] | La maintenance du système par le fournisseur est soumise à l'acceptation de la charte fournisseurs |  |  | x
| [M7] | La mise en place de la télémaintenance est soumise à l'acceptation de la charte de télémaintenance |  |  | x
| [M8] | La télémaintenance nécessite l’authentification du fournisseur conformément à la politique de sécurité de l’établissement. Le type d’authentification est décrit dans le contrat de maintenance. |  |  | x
| [M9] | La télémaintenance est autorisée et activée pour une durée fixée après appel préalable de l'établissement. Le délai d'intervention court dès l’activation effective de la connexion. |  |  | x
| [M10] | Toute opération de maintenance sur site ou de télémaintenance fait l'objet d'un compte-rendu détaillé qui précise: la date et l'heure d'intervention, le motif d’intervention, les opérations effectuées, le résultat de l'intervention, la liste nominative des intervenants. |  |  | x
| [M11] | Les techniciens du fournisseur qui réalisent des opérations de maintenance ou de télémaintenance, ne sont pas autorisés à accéder à l’identité des patients. |  |  | x
| [M12] | Le « système » ne doit accéder à Internet, pour les mises à jour à distance que par l’intermédiaire d’un proxy avec authentification. |  |  | x
| [M13] | Le système doit être documenté |  |  | x
Gestion de la continuité d’activité [C]
| [C1] | Le fournisseur de l’équipement participe avec l’établissement, à la rédaction des modes de fonctionnement dégradés en cas de panne. Ces fonctionnements et les procédures de secours sont formalisés et connus des utilisateurs conformément aux processus de l’établissement. | x
| [C2] | Le fournisseur du système propose des mesures pour palier aux risques et vulnérabililités identifiées par le CHU de NANTES |  |  | x
| [C3] | Dans le cas où le système se base sur l'annuaire technique interne du CHU, le fournisseur décrit le mode dégradé d'authentification en cas d'indisponibilité de l'annuaire technique interne. |  |  | x
| [C4] | L'indisponibilité acceptée est de 2h |  | x
| [C5] | Le perte maximale de données est limitée aux transactions non validées en cours |  |  | x
| [C6] | Le temps maximal de restauration des données est de 4h |  |  | x
Intégrité des données [I]
| [I1] | Le système propose des mécanismes de contrôle d'intégrité des données |  |  | x
CNIL [L]
| [N1] | Le système a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL |  |  | x
| [N2] | Dans le cas de données sensibles le fournisseur a procédé à une demande d'autorisation à la CNIL |  |  | x
Hébergement externalisé (SaaS, IaaS, PaaS, Cloud, etc.)
| [H1] | En cas d'hébergement du système comportant des données de santé nominatives, à l'extérieur du CHU de NANTES, le prestataire dispose de l'agrément lui autorisant à héberger des données de santé |  |  | x
| [H2] | Conformément à l'article 34 de la loi Informatique et Liberté, le prestataire indique l'ensemble des mesures prise pour garantir la sécurité des données (et notamment leur confidentialité et leur intégrité). Conformément aux textes en vigueur, le Prestataire a une obligation de résultats sur ce point et tout incident de confidentialité est susceptible d'engager sa responsabilité juridique. |  | x
| [H3] | Le prestataire décrit les modalité de protection anti-malware de la plateforme technique |  |  | x
| [H4] | Le prestataire doit assurer une veille pour ce qui concerne les failles de sécurité de la plateforme accessible depuis internet, et doit appliquer dans délais les correctifs de sécurité |  | x
| [H5] | Le prestataire décrit les mécanismes d'authentification sur l'application hébergée, et garantit notamment la non-réversibilité des mots de passes cryptés |  | x
| [H6] | Le prestataire garantit que tous les flux entre la plateforme et le client se font en https avec un certificat reconnu par une autorité de certification présente par défaut dans les navigateurs courants. |  | x
| [H7] | Le prestataire décrit les dispositions de sauvegarde des données : fréquence, durée de rétention, journalisation. |  |  | x
| [H8] | Le prestataire informe la Personne Publique des incidents survenus sur la plateforme. En particulier, le prestaire décrit la classification des incidents et les modalités d'alerte. |  | x
| [H9] | Le prestataire fournit à la Personne Publique tous les éléments techniques nécessaires pour remplir la déclaration CNIL |  | x
| [H10] | Le prestataire décrit son engagement de service en matière de disponibilité de la solution |  | x
| [H11] | Si le prestataire externalise lui-même l'hébergement technique auprès d'un tiers, il garantit que le tiers en question ne procède à aucune sous-traitance |  | x
| [H12] | Le prestaire décrit les modalités d'intervention technique par ses équipes sur les plateformes hébergées : fréquence, durée, modalités de prévenance, plages horaires, journaux d'intervention, restrictions d'accès, traçabilité des connexions. |  | x
| [H13] | En cas d'évolution de version applicative majeure ou mineure, le prestataire décrit son processus de qualification avant mise en production. |  |  | x
| [H14] | Le prestataire garantit que la plateforme est dédiée, et que les données de la Personne Publique sont logiquement séparées de celle des autres client. Le prestataire décrit le niveau d'isolation logique. |  |  | x
| [H15] | Le prestataire garantit la réversibilité des données à l'issue du contrat et s'engage à la restitution des données sur un support physique courant et dans un format logique faciement exploitable. Le prestataire décrit précisément ce format logique. |  | x
| [H16] | Le prestataire s'engage à transmettre à la Personne Publique le résultat de son appréciation des risques |  | x
| [H17] | Le prestataire s'engage à faire auditer régulièrement la sécurité de sa plateforme d'hébergement par un organisme indépendant, à transmettre le rapport d'analyse à la Personne Publique et à prendre toutes les mesures nécessaires suite à cet audit. |  | x
| [H18] | Conformément à la PSSI-E, en cas de système en mode Cloud hébergeant des données sensibles, le système est hébergé sur le territoire national |  | x
| [H19] | Le candidat garantit qu'il n'est pas soumis à une loi extra-territoriale de priorité supérieure au présent marché et lui imposant de transmettre les données de la Personne Publique à un tiers dans l'accord dans la Personne Publique |  | x
| [H20] | Les accès des administrateurs techniques aux fonctions d'administration des plateformes se font par une authentification à double facteur |  | x
Gestion des imprimantes et des photocopieurs multifonctions
| [I1] | Le mot de passe d'administration de la console de supervision doit être changé selon les préconisations de la DSN |  |  | x
| [I2] | Dans le cas où le matériel contient des disques durs, ces disques doivent être effacés lors de la sortie du matériel du CHU de NANTES |  |  | x
| [I3] | Toute communication entre le matériel et l'extérieur doit transiter par les éléments de sécurité de la DSN (pare feu, accès vpn, etc.). En particulier, la connexion GSM pour supervision de ces matériels est interdite |  |  | x
| [I4] | Dans le cas des photocopieurs multifonctions faisant aussi office de fax, les communications de supervision ne doivent pas passer par la ligne téléphonique dédiée au fax |  |  | x
Protection contre les vulnérabilités
| [V1] | En cas de visibilité d'un élément de la solution (serveur) sur l'Internet, un audit de vulnérabilité est un pré requis à toute mise en production |  | x
| [V2] | Les éléments systèmes de la solution doivent pouvoir subir des audits de vulnérabilité à tout moment. En cas de découverte de faille, le titulaire s'engage à corriger ces failles le plus rapidement possible, et sans délai concernant les vulnérabilités critiques |  |  | x
Reprise de données, export de données en vue de la fin de l'application
| [R1] | Le fournisseur fournit le description complète de la méthode automatisée d'alimentation initiale des données de son logiciel, en précisant les règles de gestion pour la validité et le contrôle des données en entrée, les traitements automatisés de contrôle de qualité ou de cohérence des données chargées, soient à partir de traitement ad'hoc réalisé par le CHU soit à partir de progiciels existants |  |  | x
| [R2] | Le fournisseur décrit les conditions requises pour conserver et réutiliser les données produites par son logiciel, au terme de son exploitation par le CHU de Nantes |  | x
Note on D60: Ph. Loudenot - HFDS/FSSI: il ne doit pas être possible d'avoir d'autre option qu'obligatoire

## Version GHT44 (hidden)
Exigence exclusives | N° | Exigence |  |  |  | Disponibilité sur le dispositif biomédical |  |  |  |  | Argumentaire
|  | Résumé de l'exigence | Niveau demandé par la Persone Publique. Les exigences peuvent être oblligatoires, simplement recommandées, ou enfin non concernées |  |  | E = existe tel quel : 5, P = paramétrable : 4, V = à venir dans la prochaine version (indiquer la date prévisionnelle / contractuelle) : 3, R = réalisable en spécifique (indiquer les délais et coûts prévisionnels/contractuels) : 2, N = n’existe pas et ne sera pas réalisé = 0
|  |  | Obligatoire | Recommandé | Non concerné | E | P | V | R | N
Contraintes sur l'infrastructure serveurs
| [G1] | L'équipement embarque un système d'exploitation maintenu par l'éditeur
| [G2] | Le système d'exploitation est régulièrement patché, à minima deux fois par an
| [G3] | L'équipement embarque un antivirus dont les signatures sont mises à jour de façon hebdomadaire
| [G4] | L'équipement embarque des logiciels qui peuvent être mis à jour lors d'opération de maintenance, sur site ou à distance
| [G5] | Si l'équipement nécessite une connexion Internet, les seuls protocoles utilisés sont http(80) et https(443) et sont proxifiables
| [G6] | Si l'équipement nécessite une télémaintenance, la connexion peut passer par un bastion d'administration de type Wallix
| [G7] | L'équipement doit être intégré au domaine Active Directory de la Personne Publique et bénéficier de la console SCCM pour la mise à jour des patches
| [G8] | Les traitements mis en œuvre sont conformes au RGPD
| [G9] | Le candidat doit décrire son processus de qualification interne des nouvelles versions logicielles côté serveur
Le candidat doit décrire son processus de qualification interne des nouvelles versions logicielles côté PC
Contraintes sur le parc de terminaux en local sur site
| [T1] | Le candidat doit indiquer si le plugin de supervision peut être installé sur les PC
| [T2] | Le candidat doit indiquer quels paramètres applicatifs il est possible de superviser côté serveur
| [T3] | Le candidat doit indiquer quels paramètres applicatifs il est possible de superviser côté PC
| [T4] | Le terminal embarque des logiciels qui peuvent être mis à jour par des outils centralisés de gestion de parc
| [T5] | Le terminal n'accède à Internet que par l'intermédiaire d'un proxy, et uniquement sur les ports 80 et 443
| [T6] | Le terminal est intégré à AD et à des consoles de supervision et distribution de patches de type SCCM
| [T7] | Une gestion informatisé du parc de terminaux (inventiare, etc.) doit être mise en œuvre, avec une revue des équipements à minima annuelle
| [T8] | Le parc doit subir un audit technique, à minima annuel
| [T9] | L'accès Internet du parc de temrinaux doit être unique, conforme à l'état de l'art (rupture de flux, composants de sécurité à jour) et audité régulièrement
Dans le cas où le système se base sur l'annuaire technique interne du CHU, le fournisseur décrit le mode dégradé d'authentification en cas d'indisponibilité de l'annuaire technique interne.