## Electricité
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Electricité
LES PRIX UNITAIRES COMPRENNENT ET SERONT VALABLE POUR TOUTES LES SPECIALITES: LE PERSONNEL D'EXECUTION, L'ETUDE ET LA PREPARATION DES TRAVAUX, LE DEPLACEMENT ET LA MISE EN ROUTE DES CHANTIERS, LE TRANSPORT DU MATERIEL ET DES PERSONNES, LE MATERIEL FOURNIS ET POSES, L'EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES, TOUTES SUJETIONS DE MISE EN OEUVRE DONT PREPARATION, PROTECTIONS, MANUTENTION ET NETTOYAGES | UNITE | PRIX UNITAIRE | DQE
LIBELLE DES TRAVAUX |  | HT € | Quantité | PRIX HT €
ECHAFFAUDAGE
Échafaudage (fixe ou sur roulette) pour travaux horizontaux d'une hauteur supérieure à 3 mètre compris installation, démontage, location (livraison et enlèvement) double transport, et tous accessoires nécessaires à la sécurité Pour tous les autres travaux les équipements sont compris dans les prix du présent bordereau des prix
Location de base 1 journée | J |  | 20 | 0
Plus value par journée supplémentaire | J |  | 1 | 0
Location de base 1 semaine | SEM |  | 4 | 0
Plus value par semaine supplémentaire | SEM |  | 1 | 0
DEPOSE
Les travaux de dépose mentionnés ci-dessous comprennent la neutralisation électrique préalable des installations avant toute intervention, les coupes en place des canalisations électriques, toutes les petites fournitures nécessaires à la bonne exécution de ces travaux, le coltinage des matériaux et matériels à évacuer et leur transport, ainsi que celui des gravois jusqu'aux décharges publiques par tous moyens nécessaires
Dépose de protection électrique dans armoire ou tableau existant tels que disjoncteur, interrupteur différentiel, télérupteur, minuterie, forfait pour consignation d'un départ BT ou autre | U |  | 3 | 0
Dépose de protection électrique dans armoire ou tableau existant tels que disjoncteur, interrupteur différentiel, télérupteur, minuterie, forfait pour consignation d'un poste HT et du TGBT associé ou autre | U |  | 1 | 0
Dépose de goulotte et plinthes électriques , y compris dépose des fixations, couvercles, joints de couvercle, embouts, angles et plats | ML |  | 50 | 0
Dépose de câbles et fils électriques, y compris dépose des fourreaux, gaines, tubes, boîtiers de dérivation, barrettes de jonction (la dépose de fils électriques est comptée au ml de fourreau) | ML |  | 50 | 0
Dépose de boîtier de dérivation, y compris dépose des barrettes de jonction | U |  | 5 | 0
Dépose de luminaire, y compris dépose de lampes, fixations, supports, suspentes, et toutes sujétions de démontage | U |  | 50 | 0
Dépose d'appareillage, tels interrupteur, prise électrique, ou autres y compris dépose de tous accessoires, fixations, et toutes sujétions de démontage | U |  | 80 | 0
Dépose de perches (colonne de prises) y compris dépose de tous accessoires, fixations, et toutes sujétions de démontage | U |  | 30 | 0
FOURNITURE ET POSE Y COMPRIS RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Fourniture et pose d'un disjoncteur 10A Legrand ou équivalent courbe C | U |  | 3 | 0
Fourniture et pose d'un disjoncteur 16A Legrand ou équivalent courbe C | U |  | 4 | 0
Fourniture et pose d'un disjoncteur 20A Legrand ou équivalent courbe C | U |  | 2 | 0
Fourniture et pose d'un disjoncteurs différentiel type AC 30mA 16A Monophasé Legrand ou équivalent | U |  | 3 | 0
Fourniture et pose d'un disjoncteur 32A Legrand ou équivalent Courbe C | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose d'un disjoncteur 6A Legrand ou équivalent Courbe C | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose d'un disjoncteur 2A Legrand ou équivalent Courbe C | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose d'un disjoncteurs différentiel Vigi DT40 1P+N type AC 30mA MAX 25A Monophasé Legrand ou équivalent | U |  | 4 | 0
Fourniture et pose d'un disjoncteurs différentiel Vigi DT40 1P+N type AC 30mA MAX 40A Monophasé Legrand ou équivalent | U |  | 1 | 0
Fournitures et pose de dalle LED encastré/saillie 600x600 4000K 30/36 w avec source lumineuse | U |  | 50 | 0
Fournitures et pose de dalle LED encastré/saillie 600x600 4000K 30/36 w de type DALI ou équivalent avec source lumineuse | U |  | 50 | 0
Fourniture et pose de boite d'encastrement Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose de PC encastré 2x20A+T IP 20 Legrand ou équivalent | U |  | 30 | 0
Fourniture et pose d'un interupteur va et vient encastré IP20 Legrand ou équivalent | U |  | 50 | 0
Fourniture et pose d'un interupteur va et vient lumineux Encastré IP20 Legrand ou équivalent | U |  | 20 | 0
Fourniture et pose d'un interupteur va et vient en saillie IP20 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose d'un interupteur va et vient lumineux en saillie IP20 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose d'un interupteur va et vient PLEXO IP 55 Saillie Legrand ou équivalent | U |  | 30 | 0
Fourniture et pose d'un interupteur va et vient PLEXO IP55 Saillie lumineux Legrand ou équivalent | U |  | 30 | 0
Fourniture et pose d'un interrupteur bouton poussoir Encastré IP20 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose d'un interrupteur bouton poussoir Saillie IP20 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose d'un interrupteur bouton poussoir Saillie IP55 PLEXO Legrand ou équivalent | U |  | 30 | 0
Fourniture et pose d'un interrupteur bouton poussoir lumineux Encastré IP20 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose d'un interrupteur bouton poussoir lumineux Saillie IP20 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose d'un interrupteur bouton poussoir lumineux Saillie IP55 PLEXO Legrand ou équivalent | U |  | 30 | 0
Fourniture et pose d'un interrupteur bouton poussoir à variateur encastré IP20 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose d'un interrupteur bouton poussoir à variateur en saillie IP20 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose d'un interrupteur bouton poussoir à variateur IP 55 PLEXO Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose d'un télérupteur 2P Legrand ou équivalent | U |  | 50 | 0
Fourniture et pose d'un télérupteur 4P Legrand ou équivalent | U |  | 20 | 0
Fourniture et pose d'une gache à encaster électrique (12V) à impulsion | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose d'un détecteur de présence mural saillie Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose d'un détecteur de présence encastré en faux plafond Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose d'un détecteur de présence encastré en faux plafond Grande surface (Maitre) Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose d'un détecteur de présence encastré en faux plafond Grande surface (Esclave) Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose d'une minuterie Legrand ou équivalent | U |  | 50 | 0
Fourniture et pose d'un programateur horaire hebdomadaire electronique Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose d'un coffret electrique 13 modules Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose d'un coffret electrique 18 modules Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose d'un coffret electrique 24 modules Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 3G 1,5mm2 | ML |  | 200 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 3G 2,5mm2 | ML |  | 200 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 3G 4 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 3G 6 mm2 | ML |  | 200 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 3G 10 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 3G 16 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 3G 25 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 4G 1,5mm2 | ML |  | 200 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 4G 2,5mm2 | ML |  | 200 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 4G 4 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 4G 6 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 4G 10 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 4G 16 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 4G 25 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 5G 1,5mm2 | ML |  | 200 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 5G 2,5mm2 | ML |  | 200 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 5G 4 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 5G 6 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 5G 10mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 5G 16 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble U1000 R2V 5G 25 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble rigide unipolaire R2V 1X16mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble rigide unipolaire R2V 1X25mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble rigide unipolaire R2V 1X16mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 1 conducteur Fil H07 V-K cuivre 1,5 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 1 conducteur Fil H07 V-K cuivre 2,5 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 1 conducteur Fil H07 V-K cuivre 4 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 1 conducteur Fil H07 V-K cuivre 6 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 1 conducteur Fil H07 V-K cuivre 10 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 1 conducteur Fil H07 V-K cuivre 16 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 1 conducteur Fil H07 V-K cuivre 25 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 3 conducteurs Câble H07RN-F 3G 1,5mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 3 conducteurs Câble H07RN-F 3G 2,5mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 3 conducteurs Câble H07RN-F 3G 4 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 3 conducteurs Câble H07RN-F 3G 6 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 3 conducteurs Câble H07RN-F 3G 10 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 3 conducteurs Câble H07RN-F 3G 16 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 3 conducteurs Câble H07RN-F 3G 25 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 3 conducteurs Câble H07RN-F 4G 1,5 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 3 conducteurs Câble H07RN-F 4G 2,5mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 3 conducteurs Câble H07RN-F 4G 4 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 3 conducteurs Câble H07RN-F 4G 6 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 3 conducteurs Câble H07RN-F 4G 10 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 3 conducteurs Câble H07RN-F 4G 16 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 3 conducteurs Câble H07RN-F 4G 25 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 5 conducteurs Câble H07RN-F 5G 1,5 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 5 conducteurs Câble H07RN-F 5G 2,5 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 5 conducteurs Câble H07RN-F 5G 4 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 5 conducteurs Câble H07RN-F 5G 6 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 5 conducteurs Câble H07RN-F 5G 10 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 5 conducteurs Câble H07RN-F 5G 16mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose câble souple 5 conducteurs Câble H07RN-F 5G 25 mm2 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose Tube ICTA Diamétre 16 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose Tube ICTA Diamétre 20 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose Tube ICTA Diamétre 25 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose Tube ICTA Diamétre 32 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose Tube ICTA Diamétre 40 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose Tube ICTA Diamétre 50 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose Tube IRL Diamétre 16 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose Tube IRL Diamétre 20 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose Tube IRL Diamétre 25 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose Tube IRL Diamétre 32 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose Tube IRL Diamétre 40 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose Tube IRL Diamétre 50 | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose d'un coffret de chantier: -4PC 2P+T 16A -1 PC 3P+N+T 32A - 1 Inter differentiel 30mA avec Bobine MX - 2 disjoncteurs 1P+N 16A - 1 discjoncteur 3P+N 32A | U |  | 2 | 0
Fourniture et pose de moulure 20x12,5 Legrand ou équivalent | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose de moulure 32X20 Legrand ou équivalent | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose de moulure 40X20 Legrand ou équivalent | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose de moulure 60X20 Legrand ou équivalent | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose de moulure 75X20 Legrand ou équivalent | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose de goulotte 45 mm PVC 80X50 1 compartiment Legrand ou équivalent | ML |  | 100 | 0
Embout pour goulotte 85X50 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Angle plat pour goulotte 85X50 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Angle intérieur pour goulotte 85X50 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Angle extérieur pour goulotte 85X50 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose de goulotte 130X50 2 compartiements Legrand ou équivalent | ML |  | 100 | 0
Embout de goulotte 130X50 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Angle plat pour goulotte 130X50 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Angle intérieur pour goulotte 130X50 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Angle extérieur pour goulotte 130X50 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose de goulotte 160X50 2 compartiments Legrand ou équivalent | ML |  | 100 | 0
Embout pour goulotte 160X50 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Angle plat pour goulotte 160X50 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Angle intérieur pour goulotte 160X50 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Angle extérieur pour goulotte 160X50 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose de goulotte 190X50 3 compartiements Legrand ou équivalent | ML |  | 100 | 0
Embout pour goulotte 190X50 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Angle plat pour goulotte 190X50 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Angle intérieur pour goulotte 190X50 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Angle extérieur pour goulotte 190X50 Legrand ou équivalent | U |  | 10 | 0
Fourniture et pose de boite de raccordement Diamètre 80mm Legrand ou équivalent | U |  | 50 | 0
Fourniture et pose de boite de raccordement 105 x 1056 x 55 (7 embouts ) Legrand ou équivalent | U |  | 50 | 0
Fourniture et pose de boite de raccordement 155 x 110 x 70 (10 embouts) Legrand ou équivalent | U |  | 50 | 0
Fourniture et pose de boite de raccordement 180 x 140 x 80 (10 embouts) Legrand ou équivalent | U |  | 50 | 0
Fourniture et pose de boite de raccordement 220 x 170 x 86 (12 embouts) Legrand ou équivalent | U |  | 50 | 0
PRIX UNITAIRES APPLICABLE EN CAS DE PRESTATIONS NON DEFINIE
Prix de main d'œuvre pour une prestation en semaine de 8h00 à 17h00 | €/H |  | 24 | 0
COEFFICIENT DE MAJORATION
Coefficient de majoration samedi de 8h00 à 17h00 | COEF |  | 5 | 0
Coefficient de majoration dimanche/jours férié et hors crénaux de 8h00 à 17h00 | COEF |  | 5 | 0
TOTAL HT |  |  |  | 0
Date :
Le signataire (Nom, prénom, qualité, signature et cachet):
Dépose des éclairages

## Peinture Sol FP
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Peinture, sol, faux-plafond
LES PRIX UNITAIRES COMPRENNENT ET SERONT VALABLE POUR TOUTES LES SPECIALITES: LE PERSONNEL D'EXECUTION, L'ETUDE ET LA PREPARATION DES TRAVAUX, LE DEPLACEMENT ET LA MISE EN ROUTE DES CHANTIERS, LE TRANSPORT DU MATERIEL ET DES PERSONNES, LE MATERIEL FOURNIS ET POSES, L'EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES, TOUTES SUJETIONS DE MISE EN OEUVRE DONT PREPARATION, PROTECTIONS, MANUTENTION ET NETTOYAGES | UNITE | PRIX UNITAIRE | DQE
LIBELLE DES TRAVAUX |  | HT € | Quantité | PRIX HT €
ECHAFFAUDAGES
Échafaudage (fixe ou sur roulette) pour travaux horizontaux d'une hauteur supérieure à 3 mètre compris installation, démontage, location (livraison et enlèvement) double transport, et tous accessoires nécessaires à la sécurité Pour tous les autres travaux les équipements sont compris dans les prix du présent bordereau des prix
Location de base 1 journée | J |  | 20 | 0
Plus value par journée supplémentaire | J |  | 1 | 0
Location de base 1 semaine | SEM |  | 4 | 0
Plus value par semaine supplémentaire | SEM |  | 1 | 0
DEPOSE
Arrachage d'ancien revêtement au sol collé y compris grattage, balayage, mise à nu avant nouvelle pose, évacuation en décharge | M2 |  | 500 | 0
Dépose de plinthes de toute nature | ML |  | 300 | 0
Dépose pour remploi ou non de butoir de porte, tous modèles, fixé au sol | U |  | 50 | 0
Dépose sans remploi du nez de marche en plastiquemétallique ou produits souples collés et / ou vissés | ML |  | 100 | 0
Dépose de gâches fixées au sol pour verrou, crémones et tous ouvrages similaires | U |  | 20 | 0
Dépose de dalles minérale de plafond suspendu sans prévision de réemploi avec conservation de l'ossature en place | M2 |  | 500 | 0
PEINTURE
Les travaux préparatoire sur fond courant comprennent le lessivage et le rinçage des anciennes peintures, les ouvertures et le rengorgement des fissures, le calicotage et le ratissage à l'enduit garnissant des parois, le ponçage et le dépoussiérage des parois. L’arrachage à fond d'anciens papiers ou anciens revêtements comprend également l’évacuation des gravois, l'ouverture et le rengorgement des fissures, le calicotage et le ratissage à l'enduit garnissant des parois, le ponçage et le dépoussiérage des parois.
Travaux préparatoires sur fond courant ou sur fond gras (murs-plafonds- boiseries) | M2 |  | 800 | 0
Lessivage pour peinture à conserver (murs-plafonds-boiseries) | M2 |  | 800 | 0
1 couche impression acrylique sur tout support autre que les ouvrages métalliques (murs-plafonds-boiseries) | M2 |  | 800 | 0
La préparation et la pose collée de toile de verre à joints vifs, suivant prescriptions du fabricant, comprend : l'impression, l'encollage, le masticage, l'arasement et tous les détails et sujétions de mise en œuvre.
Fourniture et pose de toile de verre type silamur ou équivalent | M2 |  | 200 | 0
Fourniture et pose de toile de verre type silamur ou équivalent au-delà de 120 g / m² | M2 |  | 200 | 0
FINITION SUR OUVRAGES NEUFS OU ANCIENS (murs, joué de faux-plafond, plafonds, boiseries)
La peinture utilisée est (conformément à la norme NF 130 environnement) à teneur réduite en solvant et absence de substance dangereuse, Les prestations de peinture comprennent 2 couches acrylique de finition de type Seigneurie ou équivalent
Mat | M2 |  | 800 | 0
Satinée | M2 |  | 800 | 0
Brillant | M2 |  | 800 | 0
Vernis sur bois naturel | M2 |  | 200 | 0
Décoration faux bois | M2 |  | 200 | 0
FINITION SUR OUVRAGES METAUX (serrurerie existants, radiateurs, tuyaux, menuiserie) Les prestations de peinture sur ouvrages de serrurerie existants comprennent : le léssivage, le rinçage, le grattage, le brossage des peintures mal adhérentes,le pochonage des parties mises à nu à l'antirouille et 2 couches de peintures laquée acrylique certifié NF 130 environnement en finition
Finition mate | M2 |  | 50 | 0
Finition satinée | M2 |  | 50 | 0
Finition brillante | M2 |  | 50 | 0
FINITION SUR OUVRAGES DE METAUX NEUFS (serrurerie existants, radiateurs, tuyaux, menuiserie) Les prestations de peinture sur ouvrages de serrurerie neufs comprennent : le brossage, le dégraissage, 1 couche de peinture antirouille ou primaire en compatibilité avec la nature du materiau et 2 couches de peinture laquée acrylique certifiée NF 130 Environbnement en finition
Finition mate | M2 |  | 50 | 0
Finition satinée | M2 |  | 50 | 0
Finition brillante | M2 |  | 50 | 0
REVETEMENT DE SOL
La colle de type poisse ou équivalent sera inclus dans toutes les prestations de pose de revètement de sol
Fourniture et pose de dalle linoleum type MIPOLAM de chez TARKET, Gerflor, Forbo ou équivalent U3P3 | M2 |  | 500 | 0
Fourniture et pose de dalle linoleum type MIPOLAM de chez TARKET, Gerflor, Forbo ou équivalent U4P3 | M2 |  | 500 | 0
Fourniture et pose de rouleau linoleum type MIPOLAM de chez TARKET, Gerflor, Forbo ou équivalent U3P3 compris soudure à chaud | M2 |  | 500 | 0
Fourniture et pose de rouleau linoleum type MIPOLAM de chez TARKET, Gerflor, Forbo ou équivalent U4P3 compris soudure à chaud | M2 |  | 500 | 0
Fourniture et pose de dalle revêtement pvc de type BOLON ou équivalent U3P3 | M2 |  | 500 | 0
Fourniture et pose de rouleau revêtement pvc de type BOLON ou équivalent U3P3 | M2 |  | 500 | 0
Fourniture et pose de rouleau moquette de chez BALSAN/ TARKET ou équivalent U3P3 | M2 |  | 500 | 0
Fourniture et pose de dalles moquette de chez BALSAN/TARKET ou équivalent U3P3 | M2 |  | 500 | 0
Couche primaire d'accrochage sur tout support peu absorbant | M2 |  | 500 | 0
Travaux de réagréage | M2 |  | 500 | 0
Travaux de réagréage fibré | M2 |  | 500 | 0
ACCESSOIRES
Fourniture et pose de plinthes bois compris fixation, coupes et chutes | ML |  | 300 | 0
Fourniture et pose de butoir de porte tous modèle fixé au sol | U |  | 50 | 0
Fourniture et pose de barre de seuil de porte à visser en aluminium de 5mm d'épaisseur et de 40mm de l'argeur | U |  | 30 | 0
Fourniture et pose de barre de seuil de porte à visser en laiton de 5mm d'épaisseur et de 40mm de l'argeur | U |  | 30 | 0
Fourniture et pose de barre de seuil de porte à visser en inox de 5mm d'épaisseur et de 40mm de l'argeur | U |  | 30 | 0
Fourniture et pose de barre de seuil aluminium largeur 80 mm comprenant chevilles et vis de fixation | U |  | 30 | 0
Fourniture et pose de nez de marche en PVC | ML |  | 20 | 0
Fourniture et pose de nez de marche en caoutchouc | ML |  | 20 | 0
Fourniture et pose de nez de marche alu vissé avec bande carborandum andidérapante | ML |  | 20 | 0
Fourniture et pose de couvre joint de dilatation en acier inoxydable, largeur 80 mm comprenant chevilles et vis de fixation | ML |  | 10 | 0
Fourniture et pose de couvre joint de dilatation en PVC, largeur 80 mm comprenant chevilles et vis de fixation | ML |  | 10 | 0
Fourniture et pose de cornières d'angle caoutchouc | ML |  | 100 | 0
Fourniture et pose de cornières d'angle inox | ML |  | 100 | 0
FAUX-PLAFOND
Fourniture et pose seule de dalles en fibre minérale, aspect présentant de fines fissures et microperforations, enduit au dos, bords droits, blanc, compris ossature T de 24mm. Classement M0 jusqu'à 3m de hauteur y compris découpe pour incorporation d'accessoire dans les dalles de faux plafond y compris nettoyage de l'ossature
Dalles minérales de type Eurocoustic 600x600 ou équivalent | M2 |  | 500 | 0
PRIX UNITAIRES APPLICABLE EN CAS DE PRESTATIONS NON DEFINIE
Prix de main d'œuvre pour une prestation en semaine de 8h00 à 17h00 | €/H |  | 24 | 0
COEFFICIENT DE MAJORATION
Coefficient de majoration samedi de 8h00 à 17h00 | COEF |  | 5 | 0
Coefficient de majoration dimanche/jours férié et hors crénaux de 8h00 à 17h00 | COEF |  | 5 | 0
TOTAL HT |  |  |  | 0
Date :
Le signataire (Nom, prénom, qualité, signature et cachet):

## Plomberie
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Plomberie
LES PRIX UNITAIRES COMPRENNENT ET SERONT VALABLE POUR TOUTES LES SPECIALITES: LE PERSONNEL D'EXECUTION, L'ETUDE ET LA PREPARATION DES TRAVAUX, LE DEPLACEMENT ET LA MISE EN ROUTE DES CHANTIERS, LE TRANSPORT DU MATERIEL ET DES PERSONNES, LE MATERIEL FOURNIS ET POSES, L'EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES, TOUTES SUJETIONS DE MISE EN OEUVRE DONT PREPARATION, PROTECTIONS, MANUTENTION ET NETTOYAGES | UNITE | PRIX UNITAIRE | DQE
LIBELLE DES TRAVAUX |  | HT € | Quantité | PRIX HT €
ECHAFFAUDAGES
Échafaudage (fixe ou sur roulette) pour travaux horizontaux d'une hauteur supérieure à 3 mètre compris installation, démontage, location (livraison et enlèvement) double transport, et tous accessoires nécessaires à la sécurité Pour tous les autres travaux les équipements sont compris dans les prix du présent bordereau des prix
Location de base 1 journée | J |  | 20 | 0
Plus value par journée supplémentaire | J |  | 1 | 0
Location de base 1 semaine | SEM |  | 4 | 0
Plus value par semaine supplémentaire | SEM |  | 1 | 0
DEPOSE
Les travaux mentionnés ci-dessous comprennent les coupes en place de tuyauteries, les bouchonnages, toutes les petites fournitures nécessaires à la bonne exécution de ces travaux, le coltinage des appareils à évacuer et leur transport, ainsi que celui des gravois. Pour la dépose de matériel électrique (chauffe-eau électrique, etc…), l'entrepreneur doit préalablement mettre hors tension l'alimentation électrique du matériel à déposer avant toute intervention)
Lavabos/vasques | U |  | 10 | 0
Evier | U |  | 10 | 0
WC (cuvette-reservoir) | U |  | 10 | 0
Réservoir wc | U |  | 20 | 0
Ballon ECS (inf à 100L) | U |  | 5 | 0
Ballon ECS (sup à 100L) | U |  | 5 | 0
Urinoirs | U |  | 20 | 0
Robineterie (mitigeurs ou mélangeurs) | U |  | 50 | 0
Tube PVC tous diamètre | ML |  | 10 | 0
Fonte tous diamètre | ML |  | 100 | 0
Cuivre tous diamètre | ML |  | 20 | 0
Vanne BS Ø 15/21- Ø 20/27- Ø26/34 | U |  | 10 | 0
Vanne BS Ø 33/42- Ø 40/49- Ø50/60 | U |  | 10 | 0
Dépose d'aérotherme d'un poids inférieur à 500 Kg, situé à plus de 3 mètres du sol, y compris toutes sujétions | U |  | 10 | 0
FOURNITURE ET POSE
Fourniture et pose de canalisation en tube cuivre y compris coudes, coupes, raccords coniques, joints, emboîtages, brasures à l'argent, colliers démontables anti vibratiles sur rosaces, fixations, fourreaux, gaine plastique pour tube en encastré et toutes sujétions
DN 12 | ML |  | 50 | 0
DN 14 | ML |  | 50 | 0
DN 16 | ML |  | 50 | 0
DN 18 | ML |  | 50 | 0
Fourniture et pose de canalisations en PVC (polychlorure de vinyle), y compris coupes, façon de joints d'emboîture par collage, colliers démontables sur rosaces, fourreaux, fixation des dits fourreaux, rebouchage des traversées, toutes pièces de raccords
Diamètre 32 mm extérieur | ML |  | 50 | 0
Diamètre 40 mm extérieur | ML |  | 50 | 0
Diamètre 50 mm extérieur | ML |  | 50 | 0
Diamètre 100 mm extérieur | ML |  | 50 | 0
Diamètre 110 mm extérieur | ML |  | 50 | 0
Diamètre 125 mm extérieur | ML |  | 50 | 0
Diamètre 150 mm extérieur | ML |  | 50 | 0
Diamètre 200 mm extérieur | ML |  | 50 | 0
Fourniture et pose de canalisations en fonte SMU, y compris coupes, joints, colliers à boulons et à joints phoniques, dé-garnissages des culottes ou branchements existants, fourreaux, fixation des dits fourreaux, rebouchage des trous
Diamètre 75 intérieur (mm) | U |  | 100 | 0
Diamètre 100 intérieur (mm) | U |  | 100 | 0
Diamètre 125 intérieur (mm) | U |  | 100 | 0
Diamètre 150 intérieur (mm) | U |  | 50 | 0
Diamètre 200 intérieur (mm) | U |  | 50 | 0
Fourniture et pose de canalisations en fonte SME, y compris coupes, joints, colliers à boulons et à joints phoniques, dé-garnissages des culottes ou branchements existants, fourreaux, fixation des dits fourreaux, rebouchage des trous
Diamètre 75 mm intérieur (mm) | U |  | 100 | 0
Diamètre 100 intérieur (mm) | U |  | 100 | 0
Diamètre 125 intérieur (mm) | U |  | 100 | 0
Diamètre 150 intérieur (mm) | U |  | 50 | 0
Diamètre 200 intérieur (mm) | U |  | 50 | 0
Fourniture et pose de vanne d'arrêt 1/4 de tour MM,MF,FF avec ou sans purge, à passage intégral et siège téflon.
DN 12/17 | U |  | 10 | 0
DN 15/21 | U |  | 10 | 0
DN 20/27 | U |  | 10 | 0
DN 26/34 | U |  | 10 | 0
DN 33/42 | U |  | 10 | 0
DN 40/49 | U |  | 10 | 0
DN 50/60 | U |  | 10 | 0
APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES
Repose d'appareil sanitaire préalablement déposé, compris toutes sujétions de raccordements | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose seule d'un Réservoir de chasse attenant en grès émaille, capacité 3/6 litres avec pose du mécanisme complet, du bouton poussoir, du flotteur silencieux | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose seule de Vasque à poser avec trop-plein, quelles que soient les dimensions | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose seule d'évier inox 1 bac à poser avec trop-plein, quelles que soient les dimensions | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose seule d'évier inox 2 bac à poser avec trop-plein, quelles que soient les dimensions | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose seule de Lave-mains Perçonne à Mobilité Réduite (PMR) ergonomique avec console fixe et bonde déportée, en céramique, 58 x 70 cm | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose seule de Lave-mains d'angle, quelles que soient les dimensions | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose seule de Cuvette WC avec réservoir de chasse attenant, compris pose du réservoir de chasse, du mécanisme de chasse et de l'abattant | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose de cuvette wc allongée et réservoir de chasse pour PMR Type VITA de Villeroy et Bosch ou équivalent | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose seule d'Urinoir de face type "coquille", "Conque" ou à action si-phonique ou d'angle avec chasse par robinet à écoulement temporisé (non compris pose du robinet) | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose seule de Lavabo sur consoles, quelles que soient les dimensions | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose seule d'un mitigeur lavabo à cellule de type GROHE ou équivalent sur appareil sanitaire, compris joints, quel que soit le diamètre, puis remise en eau et purges | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose seule d'un mitigeur évier de type GROHE ou équivalent sur appareil sanitaire, compris joints, quel que soit le diamètre, puis remise en eau et purges | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose seule d'un robinet temporisé pour urinoir type "Coquille" , compris pose du robinet, de la tubulure d'alimentation pour raccordement en ligne ou équerre, des joints, et toutes sujétions de pose de raccords, puis remise en eau et purges | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose d'un chauffe eau éléctrique stéatite sous-évier 15 et 30 litres type ATLANIC ou équivalent | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose d'un chauffe eau éléctrique stéatite sur-évier 15 et 30 litres type ATLANIC ou équivalent | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose d'un chauffe-eau électrique stéatite de 50 à 75 litres type ATLANIC ou équivalent vertical ou horizontal, suspendu ou sur pieds, y compris pose du groupe de sécurité, raccordement de vidange sur l'évacuation la plus proche, raccordement électrique sur boîtier posé par l'électricien | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose d'un chauffe-eau électrique stéatite de 100 à 150 litres type ATLANIC ou équivalent vertical, suspendu ou sur pieds, y compris pose du groupe de sécurité, raccordement de vidange sur l'évacuation la plus proche, raccordement électrique sur boîtier posé par l'électricien | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose d'un chauffe-eau électrique stéatite de 100 à 150 litres type ATLANIC ou équivalent horizontal, suspendu ou sur pieds, y compris pose du groupe de sécurité, raccordement de vidange sur l'évacuation la plus proche, raccordement électrique sur boîtier posé par l'électricien | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose d'un chauffe-eau électrique stéatite de 200 à 250 litres type ATLANIC ou équivalent vertical, suspendu ou sur pieds, y compris pose du groupe de sécurité, raccordement de vidange sur l'évacuation la plus proche, raccordement électrique sur boîtier posé par l'électricien | U |  | 1 | 0
Fourniture et pose d'un chauffe-eau électrique stéatite de 200 à 250 litres type ATLANIC ou équivalent horizontal, suspendu ou sur pieds, y compris pose du groupe de sécurité, raccordement de vidange sur l'évacuation la plus proche, raccordement électrique sur boîtier posé par l'électricien | U |  | 1 | 0
PRIX UNITAIRES APPLICABLE EN CAS DE PRESTATIONS NON DEFINIE
Prix de main d'œuvre pour une prestation en semaine de 8h00 à 17h00 | €/H |  | 24 | 0
COEFFICIENT DE MAJORATION
Coefficient de majoration samedi de 8h00 à 17h00 | COEF |  | 5 | 0
Coefficient de majoration dimanche/jours férié et hors crénaux de 8h00 à 17h00 | COEF |  | 5 | 0
TOTAL HT |  |  |  | 0
Date :
Le signataire (Nom, prénom, qualité, signature et cachet):

## Petit travaux et d'entretien
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Petits travaux et d’entretien divers
LES PRIX UNITAIRES COMPRENNENT ET SERONT VALABLE POUR TOUTES LES SPECIALITES: LE PERSONNEL D'EXECUTION, L'ETUDE ET LA PREPARATION DES TRAVAUX, LE DEPLACEMENT ET LA MISE EN ROUTE DES CHANTIERS, LE TRANSPORT DU MATERIEL ET DES PERSONNES, LE MATERIEL FOURNIS ET POSES, L'EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES, TOUTES SUJETIONS DE MISE EN OEUVRE DONT PREPARATION, PROTECTIONS, MANUTENTION ET NETTOYAGES | U | Prix unitaire | DQE
LIBELLE DES TRAVAUX |  | HT € | Quantité | PRIX HT €
FOURNITURE ET POSE
Fourniture et pose de plaque de platre de type BA 13 standard (cloison placostyle) 2500x1200 avec traitement des joint, avec rail métallique 48/35 long 3M, semelle, vis, laine de verre et tous les détails et sujétions de mise en œuvre | M2 |  | 200 | 0
Fourniture et pose de plaque de platre de type BA 13 hydrofuge 2500x1200 (cloison placostil) avec traitement des joint, avec rail métallique 48/35 long 3M, semelle, vis, laine de verre et tous les détails et sujétions de mise en œuvre | M2 |  | 200 | 0
Fourniture et pose de plaque de platre de type BA 13 accoustique type placo-phonique 2500x1200 (cloison placostyle) avec traitement des joint, avec rail métallique 48/35 long 3M, semelle, vis, laine de verre et tous les détails et sujétions de mise en œuvre | M2 |  | 200 | 0
Fourniture et pose de BA13 standart pour création de Jouée de faux plafond | M2 |  | 50 | 0
Fourniture et pose de cloison carreaux de plâtre standard Epaisseur 7 cm | M2 |  | 50 | 0
Fourniture et pose de cloison carreaux de plâtre Hydrofuge Epaisseur 7 cm | M2 |  | 50 | 0
Fourniture et pose de Faïence Type 20X20 | M2 |  | 100 | 0
Fourniture et pose de carrelage Type 20x20 | M2 |  | 100 | 0
Fourniture et pose de plinthe à gorge | ML |  | 10 | 0
Création de chappe BA Epaisseur 5 cm | M2 |  | 100 | 0
Carottage diamètre 100 (par tranche Epaisseur de 10 cm) | U |  | 1 | 0
Carottage diamètre 200 (par tranche Epaisseur de 10 cm) | U |  | 1 | 0
Carottage diamètre 300 (par tranche Epaisseur de 10 cm) | U |  | 1 | 0
PRIX UNITAIRES APPLICABLE EN CAS DE PRESTATIONS NON DEFINIE
Prix de main d'œuvre pour une prestation en semaine de 8h00 à 17h00 | €/H |  | 24 | 0
COEFFICIENT DE MAJORATION
Coefficient de majoration samedi de 8h00 à 17h00 | COEF |  | 5 | 0
Coefficient de majoration dimanche/jours férié et hors crénaux de 8h00 à 17h00 | COEF |  | 5 | 0
TOTAL HT |  |  |  | 0
Date :
Le signataire (Nom, prénom, qualité, signature et cachet):

## TOTAL DQE
SYNTHESE DU DQE
Total Electricité HT | 0
Total Peinture sol faux plafond HT | 0
Total Plomberie HT | 0
Total Petit travaux d'entretien HT | 0
TOTAL EN EUROS HT | 0
TOTAL EN EUROS TTC | 0