## Page de garde
ACBC - Contrôle et vérification périodique obligatoire (CVPO) des installations et équipements d’infrastructures soumis à la réglementation des Forces Armées en Nouvelle Calédonie (FANC) CCTP
Annexe 2_Liste des équipements à contrôler
La liste est découpée en domaines techniques.
Les quantitatifs (colonne « unités ») et les informations qui sont communiqués ne sont pas exhaustifs, ils évoluent notamment suivant la réglementation et les demandes des organismes soutenus.

## ELECTRICITE
Domaine technique | ZONE | Périodicité (mois) | Unités | Commentaires
CANDELABRE | Z1 / NOUMEA | 12 | 19
CANDELABRE | Z1 / NOUMEA | 12 | 2
CANDELABRE | Z1 / NOUMEA | 12 | 75
CANDELABRE | Z1 / NOUMEA | 12 | 18
CANDELABRE | Z1 / NOUMEA | 12 | 8
CANDELABRE | Z1 / NOUMEA | 12 | 31
CANDELABRE | Z2 / MONT DORE - PLUM | 12 | 65
CANDELABRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | 12 | 30
CANDELABRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | 12 | 58
ERP |  | 12 | 14 | Toute zone confondue
ELEC BT | Z1 / NOUMEA | 12 | 8 | SHOD<25 m2
ELEC BT | Z1 / NOUMEA | 12 | 8 | 25 m2=<SHOD<50 m2
ELEC BT | Z1 / NOUMEA | 12 | 24 | 50 m2=<SHOD<100 m2
ELEC BT | Z1 / NOUMEA | 12 | 31 | 100 m2=<SHOD<200 m2
ELEC BT | Z1 / NOUMEA | 12 | 21 | 200 m2=<SHOD<300 m2
ELEC BT | Z1 / NOUMEA | 12 | 20 | 300 m2=<SHOD<500 m2
ELEC BT | Z1 / NOUMEA | 12 | 35 | 500 m2=<SHOD<1000 m2
ELEC BT | Z1 / NOUMEA | 12 | 12 | 1000 m2=<SHOD<3000 m2
ELEC BT | Z1 / NOUMEA | 12 | 1 | SHOD>=3000 m2
ELEC BT | Z2 / MONT DORE - PLUM | 12 | 5 | SHOD<25 m2
ELEC BT | Z2 / MONT DORE - PLUM | 12 | 10 | 25 m2=<SHOD<50 m2
ELEC BT | Z2 / MONT DORE - PLUM | 12 | 4 | 50 m2=<SHOD<100 m2
ELEC BT | Z2 / MONT DORE - PLUM | 12 | 8 | 100 m2=<SHOD<200 m2
ELEC BT | Z2 / MONT DORE - PLUM | 12 | 4 | 200 m2=<SHOD<300 m2
ELEC BT | Z2 / MONT DORE - PLUM | 12 | 5 | 300 m2=<SHOD<500 m2
ELEC BT | Z2 / MONT DORE - PLUM | 12 | 13 | 500 m2=<SHOD<1000 m2
ELEC BT | Z2 / MONT DORE - PLUM | 12 | 8 | 1000 m2=<SHOD<3000 m2
ELEC BT | Z2 / MONT DORE - PLUM | 12 | 4 | SHOD>=3000 m2
ELEC BT | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | 12 | 8 | SHOD<25 m2
ELEC BT | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | 12 | 5 | 25 m2=<SHOD<50 m2
ELEC BT | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | 12 | 6 | 50 m2=<SHOD<100 m2
ELEC BT | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | 12 | 8 | 100 m2=<SHOD<200 m2
ELEC BT | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | 12 | 7 | 200 m2=<SHOD<300 m2
ELEC BT | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | 12 | 7 | 300 m2=<SHOD<500 m2
ELEC BT | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | 12 | 10 | 500 m2=<SHOD<1000 m2
ELEC BT | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | 12 | 6 | 1000 m2=<SHOD<3000 m2
ELEC BT | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | 12 | 0 | SHOD>=3000 m2
ELEC BT | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | 12 | 3 | SHOD<25 m2
ELEC BT | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | 12 | 5 | 25 m2=<SHOD<50 m2
ELEC BT | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | 12 | 11 | 50 m2=<SHOD<100 m2
ELEC BT | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | 12 | 7 | 100 m2=<SHOD<200 m2
ELEC BT | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | 12 | 9 | 200 m2=<SHOD<300 m2
ELEC BT | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | 12 | 6 | 300 m2=<SHOD<500 m2
ELEC BT | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | 12 | 7 | 500 m2=<SHOD<1000 m2
ELEC BT | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | 12 | 1 | 1000 m2=<SHOD<3000 m2
ELEC BT | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | 12 | 0 | SHOD>=3000 m2
ELEC HT | Z1 / NOUMEA | 12 | 12
ELEC HT | Z2 / MONT DORE - PLUM | 12 | 2
ELEC HT | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | 12 | 3
ELEC HT | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | 12 | 1

## AERATION
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Carac 2 | Date MSE | LOGEMENT | ERP
AERATION | Z1 / NOUMEA | STATION EMISSION | 12 | 1
AERATION | Z1 / NOUMEA | STATION EMISSION | 12 | 1
AERATION | Z1 / NOUMEA | POSTE CENTRAL DE PROCTECTION | 12 | 1
AERATION | Z1 / NOUMEA | BRAS ASPIRATION ATELIER SOUDURE | 12 | 2 | 1 : MARBRE 2 : OXIGENE ACETYLENE
AERATION | Z1 / NOUMEA | BRAS ASPIRATION ATELIER SOUDURE | 12 | 1 | VLEP sur personnels
AERATION | Z1 / NOUMEA | VMC | 12 | 1
AERATION | Z1 / NOUMEA | VMC | 12 | 1
AERATION | Z1 / NOUMEA | HOTTE ASPIRANTE ETABLI - LOCAL 006 | 12 | 1
AERATION | Z1 / NOUMEA | TABLE ASPIRANTE - LOCAL 006 | 12 | 1
AERATION | Z1 / NOUMEA | BRAS ASPIRATION ECHAPPEMENT VEHICULES - LOCAL 001 | 12 | 1
AERATION | Z1 / NOUMEA | HOTTE ASPIRANTE ETABLI | 12 | 1
AERATION | Z1 / NOUMEA | VMC | 12 | 1
AERATION | Z1 / NOUMEA | MENUISERIE | 12 | 1 | contrôle aspiration des machines
AERATION | Z1 / NOUMEA | SANITAIRE | 12 | 1
AERATION | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | LOCAL 021 CABINE PEINTURE | 12 | 1 | Extraction préparation peinture
AERATION | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | LOCAL 022 ATELIER PONCAGE | 12 | 1
AERATION | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | LOCAL 07+08 ATELIER STRUCTURE | 12 | 1 | Bras aspiration soudure
AERATION | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | LOCAL BATTERIE | 12 | 1
AERATION | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | BRAS ASPIRATION ATELIER SOUDURE | 12 | 1

## AMIANTE
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Carac 2 | Date MSE | LOGEMENT | ERP
AMIANTE | Z1 / NOUMEA | Etat de conservation | 72 | 1
AMIANTE | Z1 / NOUMEA | Etat de conservation | 72 | 1
AMIANTE | Z1 / NOUMEA | Etat de conservation | 72 | 1 |  |  |  | X
AMIANTE | Z1 / NOUMEA | Etat de conservation | 72 | 1
AMIANTE | Z1 / NOUMEA | Etat de conservation | 72 | 1
AMIANTE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Etat de conservation | 72 | 1
AMIANTE | Z1 / NOUMEA | DTA/DAPP | sans | 161
AMIANTE | Z2 / MONT DORE - PLUM | DTA/DAPP | sans | 105
AMIANTE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | DTA/DAPP | sans | 14
AMIANTE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | DTA/DAPP | sans | 121

## ANCRAGE
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Carac 2 | Date MSE | LOGEMENT | ERP
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z1 / NOUMEA | Lignes de vie (autres bâtiments) 26 à 50 m | 12 | 1 | 40 M 09/2021
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z1 / NOUMEA | Lignes de vie (autres bâtiments) 26 à 50 m | 12 | 2 | 28 M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z1 / NOUMEA | Lignes de vie (autres bâtiments) 11 à 25 m | 12 | 1 | 22 M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z1 / NOUMEA | Lignes de vie (autres bâtiments) 11 à 25 m | 12 | 1 | 22 M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z1 / NOUMEA | Lignes de vie (autres bâtiments) 11 à 25 m | 12 | 1 | 16 M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z1 / NOUMEA | Lignes de vie (autres bâtiments) 26 à 50 m | 12 | 1 | 31 M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z1 / NOUMEA | Echelle crinoline 0 à 10 m | 12 | 1 | 3 M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z1 / NOUMEA | Lignes de vie (autres bâtiments) 0 à 10 m | 12 | 1 | 10 M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z1 / NOUMEA | POINTS D'ANCRAGE | 12 | 10
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z1 / NOUMEA | Lignes de vie (autres bâtiments) 26 à 50 m | 12 | 1 | 27 M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z1 / NOUMEA | Lignes de vie (autres bâtiments) 11 à 25 m | 12 | 1 | 25 M - Prevoir nacelle |  | X
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z1 / NOUMEA | Lignes de vie (autres bâtiments) 26 à 50 m | 12 | 1 | 45M |  | X
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z1 / NOUMEA | Lignes de vie (autres bâtiments) 26 à 50 m | 12 | 1 | 45M |  | X
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z1 / NOUMEA | Lignes de vie (autres bâtiments) 26 à 50 m | 12 | 1 | 35M |  | X
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z1 / NOUMEA | Lignes de vie (autres bâtiments) 26 à 50 m | 12 | 1 | 80M |  | X
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z1 / NOUMEA | Lignes de vie (autres bâtiments) 26 à 50 m | 12 | 1 | 44M |  | X
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | POINTS D'ANCRAGE | 12 | 8 | Echelle dans local 010
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | POINTS D'ANCRAGE | 12 | 8 | Echelle dans local tableau électrique
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | POINTS D'ANCRAGE | 12 | 8 | Echelle dans local 010
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | POINTS D'ANCRAGE | 12 | 8 | Echelle dans local 010
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | Lignes de vie (autres bâtiments) 0 à 10 m | 12 | 10 | 6 M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | Echelle crinoline 0 à 10 m | 12 | 1 | 16 M installé en 03/2022
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | Crochet toile de parachute | 12 | 1 | 10 M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | POINTS D'ANCRAGE | 12 | 8 | Echelle dans couloir 1er étage
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Echelle crinoline 0 à 10 m | 12 | 1 | 10 M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PASSERELLE | 12 | 1 | 50 M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Lignes de vie sur-toiture | 12 | 1 | 25 M - prévoir nacelle
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Lignes de vie sous-toiture | 12 | 1 | 25 M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | POINTS D'ANCRAGE | 12 | 5
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Echelle crinoline 0 à 10 m | 12 | 1 | 8M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PASSERELLE | 12 | 1 | 30M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Lignes de vie sous-toiture | 12 | 1 | 40 M - prévoir nacelle
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | POINTS D'ANCRAGE | 12 | 5
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Echelle crinoline 0 à 10 m | 12 | 1 | 5 M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PASSERELLE | 12 | 1 | 40 M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Lignes de vie Hangars BA 186 | 12 | 1 | 25 M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | ECHELLE A CRINOLINE | 12 | 1 |  |  | X
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | ECHELLE A CRINOLINE | 12 | 1 |  |  | X
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | ECHELLE A CRINOLINE | 12 | 1 |  |  | X
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | ECHELLE A CRINOLINE | 12 | 6 |  |  | X
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | Echelle crinoline 0 à 10 m | 12 | 1 | 8 M
ANCRAGE ET LIGNE DE VIE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | POINTS D'ANCRAGE | 12 | 7

## ASCENSEURS
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Marque | Carac 2 | Date MSE | LOGEMENT | ERP
ASCENSEUR & MONTE CHARGE | Z1 / NOUMEA | ASCENSEUR | 12 | 1 | CEAM | n°IMP 21302 | 2024-03-01
ASCENSEUR & MONTE CHARGE | Z1 / NOUMEA | ASCENSEUR | 12 | 1 | OTIS GEN 2
ASCENSEUR & MONTE CHARGE | Z1 / NOUMEA | ASCENSEUR | 60 | 1 | CEAM | n°IMP 21302 | 2024-03-01
ASCENSEUR & MONTE CHARGE | Z1 / NOUMEA | ASCENSEUR | 60 | 1 | OTIS GEN 2
ASCENSEUR & MONTE CHARGE | Z1 / NOUMEA | ASCENSEUR | 12 | 1 | OTIS 11/2024 | n°C 4002710
ASCENSEUR & MONTE CHARGE | Z1 / NOUMEA | ASCENSEUR | 60 | 1 | OTIS 11/2024 | n°C 4002710
ASCENSEUR & MONTE CHARGE | Z1 / NOUMEA | ASCENSEUR | 12 | 1 | THYSSENKRUPP | n°AM400376
ASCENSEUR & MONTE CHARGE | Z1 / NOUMEA | ASCENSEUR | 60 | 1 | THYSSENKRUPP | n°AM400376
ASCENSEUR & MONTE CHARGE | Z1 / NOUMEA | ASCENSEUR | 12 | 1 | SCHINDLER | n°C 959413 | 2023-12-01
ASCENSEUR & MONTE CHARGE | Z1 / NOUMEA | ASCENSEUR | 60 | 1 | SCHINDLER | n°C 959413 | 2023-12-01
ASCENSEUR & MONTE CHARGE | Z1 / NOUMEA | ASCENSEUR | 12 | 1 |  | Qté:1 | 2023-06-01 | X
ASCENSEUR & MONTE CHARGE | Z1 / NOUMEA | ASCENSEUR | 60 | 1 |  |  | 2023-06-01 | X
ASCENSEUR & MONTE CHARGE | Z1 / NOUMEA | MONTE - CHARGE | 12 | 1 | SKG | n°208776
ASCENSEUR & MONTE CHARGE | Z1 / NOUMEA | MONTE - CHARGE | 12 | 1 | SCHINDLER | n°C 954673

## BI PI RIA
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Carac 1 | Carac 2 | Date MSE | LOGEMENT | ERP
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 01 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 02 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 03 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 08 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 09 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 1 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 11 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 119 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 12 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 120 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 13 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 14 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 15 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 16 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 17 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 18 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 19 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 20 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 21 | DN 45
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 22 | DN 45
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 23 | DN 45
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 24 | DN 45
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 25 | DN 45
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 26 | DN 45
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 27 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 29 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 3 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 30 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 31 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 34 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 35 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 36 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 37 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 38 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 39 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 4 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 40 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 41 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 42 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 43 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 44 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 45 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 47 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 48 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 49 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 5 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 50 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 51 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 52 | DN 80 |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 53 | DN 80 |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 55 | DN65 |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 56 | DN65 |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 58 | DN 80 |  |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 6 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 60 | DN 80 |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 61 | DN 80 |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 62 | DN 80 |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 63 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 64 | DN 70
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 64 | DN 70
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 65 | DN 70
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 65 | DN 70
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 66 | DN 70
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 66 | DN 70
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 67 | DN 70
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 67 | DN 70
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 7 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | BI | 12 | 1 | BI 9 | DN 80
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 01 | DN 100 |  |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 01 | DN 100 |  |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 01 | DN 100 |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 01 | DN 100 |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 02 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 02 | DN 100 |  |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 02 | DN 100 |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 02 | DN 100 |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 03 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 03 | DN 100 |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 04 | DN 100 |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 08 | DN 100 |  |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 09 | DN 100 |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 1 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 1 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 10 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 2 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 2 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 3 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 3 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 4 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 4 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 5 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 5 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 6 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 6 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 7 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI 7 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 | PI-01 | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | PI | 12 | 1 |  | DN 100
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | RIA | 12 | 1 |  |  |  | X
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | RIA | 12 | 1
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | RIA | 12 | 1
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | RIA | 12 | 1
BI / PI / RIA | Z1 / NOUMEA | RIA | 12 | 1
BI / PI / RIA | Z2 / MONT DORE - PLUM | BI | 12 | 1 |  | DN65
BI / PI / RIA | Z2 / MONT DORE - PLUM | PI | 12 | 1 | PI-02 | DN 100
BI / PI / RIA | Z2 / MONT DORE - PLUM | PI | 12 | 1 | PI-03 | DN 100
BI / PI / RIA | Z2 / MONT DORE - PLUM | PI | 12 | 1 | PI-04 | DN 80
BI / PI / RIA | Z2 / MONT DORE - PLUM | PI | 12 | 1 | PI-05 | DN 100
BI / PI / RIA | Z2 / MONT DORE - PLUM | PI | 12 | 1 | PI-06 | DN 100
BI / PI / RIA | Z2 / MONT DORE - PLUM | PI | 12 | 1 | PI-08 | DN 100
BI / PI / RIA | Z2 / MONT DORE - PLUM | PI | 12 | 1 | PI-09 | DN 100 |  | X
BI / PI / RIA | Z2 / MONT DORE - PLUM | PI | 12 | 1 | PI-10 | DN 100 |  | X
BI / PI / RIA | Z2 / MONT DORE - PLUM | PI | 12 | 1 | PI-11 | DN 100 |  | X
BI / PI / RIA | Z2 / MONT DORE - PLUM | PI | 12 | 1 | PI-12 | DN 100 |  | X
BI / PI / RIA | Z2 / MONT DORE - PLUM | PI | 12 | 1 | PI-13 | DN 100 |  | X
BI / PI / RIA | Z2 / MONT DORE - PLUM | PI | 12 | 1 | PI-14 | DN 100 |  | X
BI / PI / RIA | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PI | 12 | 1 | PI-01 | DN 100
BI / PI / RIA | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PI | 12 | 1 | PI-02 | DN 100
BI / PI / RIA | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PI | 12 | 1 | PI-03 | DN 100
BI / PI / RIA | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PI | 12 | 1 | PI-04 | DN 100
BI / PI / RIA | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PI | 12 | 1 | PI-05 | DN 100
BI / PI / RIA | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PI | 12 | 1 | PI-06 | DN 100
BI / PI / RIA | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PI | 12 | 1 | PI-07 | DN 100
BI / PI / RIA | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PI | 12 | 1 | PI-08 | DN 100
BI / PI / RIA | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PI | 12 | 1 | PI-09 | DN 100
BI / PI / RIA | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PI | 12 | 1 | PI-10 | DN 100
BI / PI / RIA | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PI | 12 | 1 | PI-11 | DN 100
BI / PI / RIA | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PI | 12 | 1 | PI-12 | DN 100
BI / PI / RIA | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PI | 12 | 1 | PI-13 | DN 100
BI / PI / RIA | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PI | 12 | 1 | PI-14 | DN 100
BI / PI / RIA | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PI | 12 | 1 |  | DN 100 |  | X
BI / PI / RIA | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PI | 12 | 1 |  | DN 100 |  | X
BI / PI / RIA | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | PI | 12 | 1 | Fonte | DN 110
BI / PI / RIA | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | PI | 12 | 1 | PI 03 | DN 100
BI / PI / RIA | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | PI | 12 | 1 | PI 04 | DN 100
BI / PI / RIA | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | PI | 12 | 1 | PI 05 | DN 100
BI / PI / RIA | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | PI | 12 | 1 | PI 06 | DN 100
BI / PI / RIA | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | PI | 12 | 1 | PI 11 | DN 100 |  | X | X
BI / PI / RIA | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | PI | 12 | 1 | PI 12 | DN 100 |  | X
BI / PI / RIA | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | PI | 12 | 1 | Pi n°02 | DN 100
BI / PI / RIA | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | PI | 12 | 1 | Pi n°03 | DN 100
BI / PI / RIA | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | PI | 12 | 1 | Pi n°04 | DN 100
BI / PI / RIA | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | PI | 12 | 1 | Pi n°05 | DN 100
BI / PI / RIA | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | PI | 12 | 1 | Pi n°06 | DN 100
BI / PI / RIA | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | PI | 12 | 1 | Pi n°07 | DN 100
BI / PI / RIA | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | PI | 12 | 1 | Pi n°08 | DN 100

## DISCONNECTEURS
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Unités2 | Carac 2 | Date MSE | LOGEMENT | ERP
DISCONNECTEURS | Z1 / NOUMEA | EB / CONTROLABLE | 12 | 1 | FONTE | DN 80
DISCONNECTEURS | Z1 / NOUMEA | BA / CONTROLABLE | 12 | 1 | PVCR | DN 100 |  | X
DISCONNECTEURS | Z1 / NOUMEA | BA / CONTROLABLE | 12 | 1 | FONTE | DN 100 |  | X
DISCONNECTEURS | Z1 / NOUMEA | BA / CONTROLABLE | 12 | 1 | FONTE | DN 100
DISCONNECTEURS | Z1 / NOUMEA | EB | 12 | 1 | FONTE | DN 100
DISCONNECTEURS | Z1 / NOUMEA | EB | 12 | 1 | POLY | DN 63
DISCONNECTEURS | Z1 / NOUMEA | EB | 12 | 1 | POLY | DN 63
DISCONNECTEURS | Z2 / MONT DORE - PLUM | EB / CONTROLABLE | 12 | 1 | FONTE/ PVCR
DISCONNECTEURS | Z2 / MONT DORE - PLUM | EB / AVANT PORTAIL A DROITE | 12 | 1 | FONTE | DN 250 |  | X
DISCONNECTEURS | Z2 / MONT DORE - PLUM | EB | 12 | 1 | FONTE | DN 110
DISCONNECTEURS | Z2 / MONT DORE - PLUM | EB | 12 | 1 | FONTE | DN 63
DISCONNECTEURS | Z2 / MONT DORE - PLUM | EB / CONTROLABLE | 12 | 1 | FONTE | DN 250
DISCONNECTEURS | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | EB / CONTROLABLE | 12 | 1 | PVCR | DN 200
DISCONNECTEURS | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | SOUS ANCIEN PORTAIL | 1 an | 1 | PVCR | DN 125 - EB / CONTROLABLE |  | X
DISCONNECTEURS | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | EN INTERIEUR | 1 an | 1 | FONTE | DN 90 - BA / CONTROLABLE |  | X
DISCONNECTEURS | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | EN INTERIEUR | 1 an | 1 | FONTE | DN 90 - BA / CONTROLABLE |  | X
DISCONNECTEURS | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | EN INTERIEUR | 1 an | 1 | FONTE | DN 90 - BA / CONTROLABLE |  | X
DISCONNECTEURS | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | EB / CONTROLABLE | 12 | 1 | PVCR | DN 90
DISCONNECTEURS | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | EB / CONTROLABLE | 12 | 1 | FONTE | DN 110
DISCONNECTEURS | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | EB / CONTROLABLE | 12 | 1 | FONTE

## EDCH
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Carac 2 | Date MSE | LOGEMENT | ERP
EDCH | Z1 / NOUMEA | SALLE REPOS | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z1 / NOUMEA | PIECE 002 | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z1 / NOUMEA | PIECE 122 | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z1 / NOUMEA | PIECE 202 | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z1 / NOUMEA | PIECE 240 | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z1 / NOUMEA | PIECE 23 LAVABO | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z1 / NOUMEA |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z1 / NOUMEA |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc |  |  | X
EDCH | Z1 / NOUMEA |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z1 / NOUMEA |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z1 / NOUMEA | LAVABO ATELIER | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z1 / NOUMEA | LAVABO CUISINE | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z1 / NOUMEA | LAVABO CUISINE | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z1 / NOUMEA | DOUCHE | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z1 / NOUMEA | PIECE 10 LAVABO | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc |  |  | X
EDCH | Z1 / NOUMEA | PIECE 005 - LAVABO | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z1 / NOUMEA | DOUCHE ETAGE | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z1 / NOUMEA | SANITAIRE | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z1 / NOUMEA | SALLE REPOS | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z1 / NOUMEA | SANITAIRE FEMME | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z2 / MONT DORE - PLUM | PIECE 009 | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z2 / MONT DORE - PLUM | PIECE 004 | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z2 / MONT DORE - PLUM | PIECE 003 | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z2 / MONT DORE - PLUM | PIECE 038 | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z2 / MONT DORE - PLUM |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PIECE 101 | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | CUISINE | 1 an | 1 | Liste A+B+Spéc |  | X
EDCH | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | CUISINE | 1 an | 1 | Liste A+B+Spéc |  | X
EDCH | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | LOCAL 004 | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | LOCAL 030 | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | LOCAL 044 | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc
EDCH | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ |  | 12 | 1 | Liste A+B+Spéc

## ESP
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Marques | Carac 2 | Date MSE | LOGEMENT | ERP
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z1 / NOUMEA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 40 | 1 | ATLAS COPCO | 100 L | 2016
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z1 / NOUMEA | RESERVOIR | 40 | 1 | WORTHINGTON GREYSSENSAC | 1000 L | 2001 Réépreuve 2023
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z1 / NOUMEA | RESERVOIR | 40 | 1 | WORTHINGTON GREYSSENSAC | 2000 L | 2015
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z1 / NOUMEA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 40 | 1 | WORTHINGTON GREYSSENSAC | 250 L | 2018
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z1 / NOUMEA | RESERVOIR | 120 | 1 | WORTHINGTON GREYSSENSAC | 2000 L | 2015
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z1 / NOUMEA | RESERVOIR | 120 | 1 | WORTHINGTON GREYSSENSAC | 1000 L | 2001 Réépreuve 2023
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z1 / NOUMEA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 40 | 1 | SIAP | 300 L | 2010
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z1 / NOUMEA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 120 | 1 | SIAP | 300 L | 2010
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z1 / NOUMEA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 120 | 1 | WORTHINGTON GREYSSENSAC | 250 L | 2018
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z1 / NOUMEA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 40 | 1 | LACME | 300 L | 2019
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z1 / NOUMEA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 120 | 1 | LACME | 300 L | 2019
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z1 / NOUMEA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 120 | 1 | ATLAS COPCO | 100 L | 2016
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z2 / MONT DORE - PLUM | RESERVOIR | 40 | 1 | ABAC | 1000 L
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z2 / MONT DORE - PLUM | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 120 | 1 | WORTHINGTON GREYSSENSAC | 500 L | 2020
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z2 / MONT DORE - PLUM | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 40 | 1 | ATLAS COPCO | 150 L | 2019
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z2 / MONT DORE - PLUM | RESERVOIR | 120 | 1 | PAUCHARD | 500 L
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z2 / MONT DORE - PLUM | COMPRESSEUR D'AIR A VIS | 120 | 1 | ATLAS COPCO | 270 L
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z2 / MONT DORE - PLUM | COMPRESSEUR | 120 | 1 | WORTHINGTON GREYSSENSAC | 500 L | 2020
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z2 / MONT DORE - PLUM | RESERVOIR | 120 | 1 | ABAC | 1000 L
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z2 / MONT DORE - PLUM | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 120 | 1 | ATLAS COPCO | 150 L | 2019
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z2 / MONT DORE - PLUM | COMPRESSEUR D'AIR A VIS | 40 | 1 | ATLAS COPCO | 270 L | 2019
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z2 / MONT DORE - PLUM | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 40 | 1 | WORTHINGTON GREYSSENSAC | 500 L | 2020
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z2 / MONT DORE - PLUM | RESERVOIR | 40 | 1 | PAUCHARD | 500 L | 2019
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z2 / MONT DORE - PLUM | COMPRESSEUR | 40 | 1 | WORTHINGTON GREYSSENSAC | 500 L | 2020
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | RESERVOIR | 40 | 1 | WORTHINGTON | 200 L | 2022
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 40 | 1 | WORTHINGTON | 270 L | 2017
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 40 | 1 | SHAMAL | 270 L | 2002
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 120 | 1 | SIAP | 500 L | 2007
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 120 | 1 | KSTOOLS PREVOST (TERRUGIA) | 500 L | 2010
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 120 | 1 | WORTHINGTON | 270 L | 2017
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 120 | 1 | WORTHINGTON | 500 L | 2014
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 120 | 1 | SHAMAL | 270 L | 2002
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | RESERVOIR | 120 | 1 | WORTHINGTON | 200 L | 2022
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 40 | 1 | SIAP | 500 L | 2007
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 40 | 1 | KSTOOLS PREVOST (TERRUGIA) | 500 L | 2010
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 40 | 1 | WORTHINGTON | 500 L | 2014
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 120 | 1 | WORTHINGTON | 500 L 10/2021 | 2019
EQUIPEMENT SOUS PRESSION | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | COMPRESSEUR D'AIR A PISTON | 40 | 1 | WORTHINGTON | 500 L 10/2021 | 2019

## Equi SPORTIFS
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Carac 2 | Date MSE | LOGEMENT | ERP
EQUIPEMENT SPORTIF | Z1 / NOUMEA | CAGE DE HAND - BALL | 12 | 2
EQUIPEMENT SPORTIF | Z1 / NOUMEA | PANIER DE BASKET - BALL | 12 | 1
EQUIPEMENT SPORTIF | Z1 / NOUMEA | PANIER DE BASKET - BALL | 12 | 1
EQUIPEMENT SPORTIF | Z1 / NOUMEA | STATION EXTERIEUR | 12 | 1
EQUIPEMENT SPORTIF | Z1 / NOUMEA | BARRE PARALELLE | 12 | 1
EQUIPEMENT SPORTIF | Z1 / NOUMEA | CORDE A GRIMPER | 12 | 1
EQUIPEMENT SPORTIF | Z1 / NOUMEA | PORTIQUE | 12 | 1
EQUIPEMENT SPORTIF | Z2 / MONT DORE - PLUM | BARRE DE DEVELOPPE COUCHE | 12 | 1
EQUIPEMENT SPORTIF | Z2 / MONT DORE - PLUM | BARRE DE TRACTION | 12 | 1
EQUIPEMENT SPORTIF | Z2 / MONT DORE - PLUM | CAGE DE FOOT - BALL | 12 | 4
EQUIPEMENT SPORTIF | Z2 / MONT DORE - PLUM | PORTIQUE | 12 | 1 | 2021-12-01
EQUIPEMENT SPORTIF | Z2 / MONT DORE - PLUM | STATION EXTERIEUR | 12 | ? | BENMAK | 2024-01-01
EQUIPEMENT SPORTIF | Z2 / MONT DORE - PLUM | AIRE DE JEUX | 12 | ? |  |  | X
EQUIPEMENT SPORTIF | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | 2 BARRES FIXES | 12 | 2
EQUIPEMENT SPORTIF | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | CAGE DE FOOT - BALL | 12 | 2
EQUIPEMENT SPORTIF | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PANIER DE BASKET - BALL | 12 | 2 | N°:1344
EQUIPEMENT SPORTIF | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | STATION CROSS FIT | 12 | ? | refection du sol 03/2022
EQUIPEMENT SPORTIF | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | BARRE DE TRACTION | 12 | 1 |  |  | X
EQUIPEMENT SPORTIF | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | AGRES STREET WORK OUT | 12 | 8
EQUIPEMENT SPORTIF | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | BALANCOIRE | 12 | 1
EQUIPEMENT SPORTIF | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | BUTS FOOT - HAND - BASKET | 12 | 6
EQUIPEMENT SPORTIF | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TERRAIN MULTISPORTS PRÉ-FABRIQUÉ | 12 | 3
EQUIPEMENT SPORTIF | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | AIRE DE JEUX | 12 | ? |  |  | X

## GAZ
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Carac 3 | Date MSE | LOGEMENT | ERP
GAZ COMBUSTIBLES | Z1 / NOUMEA | RESEAU DE DISTRIBUTION GAZ | 12 | 1 | 4000 dm3 Butane
GAZ COMBUSTIBLES | Z2 / MONT DORE - PLUM | RESEAU DE DISTRIBUTION GAZ | 12 | 1
GAZ COMBUSTIBLES | Z2 / MONT DORE - PLUM | RESEAU DE DISTRIBUTION GAZ | 12 | 1 | ECS + CUISSON
GAZ COMBUSTIBLES | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | RESEAU DE DISTRIBUTION GAZ | 12 | 1
GAZ COMBUSTIBLES | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | RESEAU DE DISTRIBUTION GAZ | 12 | 1
GAZ COMBUSTIBLES | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | RESEAU DE DISTRIBUTION GAZ | 12 | 1
GAZ COMBUSTIBLES | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | RESEAU DE DISTRIBUTION GAZ | 12 | 1

## LEGIO
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Carac 2 | Date MSE | LOGEMENT | ERP
LEGIO | Z1 / NOUMEA | DOUCHE PIECE 115 | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA |  | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | CHAMBRE 02 | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | PIECE 23 DOUCHE | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | DOUCHE | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | CHAMBRE 03 | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | CHAMBRE 01 | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | CHAMBRE 01 | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | DOUCHE 07 | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA |  | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | DOUCHE | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA |  | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA |  | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | DOUCHE | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | DOUCHE | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | LAVABO CUISINE | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | DOUCHE | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | LAVABO | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | DOUCHE | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | DOUCHE | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA |  | 12 | 1 |  |  |  | X
LEGIO | Z1 / NOUMEA | DOUCHE | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | DOUCHE ETAGE | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | DOUCHE ETAGE | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | DOUCHE | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | DOUCHE ENFANT | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | DOUCHE | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | DOUCHE | 12 | 1
LEGIO | Z1 / NOUMEA | DOUCHE PIECE 110 | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM |  | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM | PIECE 026 | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM | PIECE 002 | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM |  | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM | PIECE 002 | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM |  | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM |  | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM | BLOC SANITAIRE | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM | PIECE 003 | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM |  | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM |  | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM | PIECE 116 | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM | PIECE 021 | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM | PIECE 031 | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM |  | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM | PIECE 012 | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM | PIECE 011 | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM |  | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM | PIECE 10 DOUCHE | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM |  | 12 | 1
LEGIO | Z2 / MONT DORE - PLUM |  | 12 | 1
LEGIO | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1
LEGIO | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1
LEGIO | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PIECE 001 | 12 | 1
LEGIO | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1
LEGIO | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1
LEGIO | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1
LEGIO | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1
LEGIO | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1
LEGIO | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1
LEGIO | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1
LEGIO | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1
LEGIO | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1
LEGIO | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | VESTAIRE | 12 | 1 |  |  | X
LEGIO | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | VESTAIRE | 12 | 1 |  |  | X
LEGIO | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | VESTAIRE | 12 | 1 |  |  | X
LEGIO | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | EXTERIEUR D | 12 | 1 |  |  | X
LEGIO | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | PIECE 002 | 12 | 1
LEGIO | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | LOCAL 004 | 12 | 1
LEGIO | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ |  | 12 | 1
LEGIO | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ |  | 12 | 1
LEGIO | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | DOUCHE | 12 | 1 |  |  | X
LEGIO | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ |  | 12 | 1
LEGIO | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | LOCAL 030 | 12 | 1
LEGIO | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ |  | 12 | 1
LEGIO | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | DOUCHE | 12 | 1

## LEVAGE
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Carac 1 | Carac 2 | Date MSE | LOGEMENT | ERP
LEVAGE | Z1 / NOUMEA | PORTIQUE DE LEVAGE 2T | 12 | 1 |  | BABORD | 2024-02-01
LEVAGE | Z1 / NOUMEA | PORTIQUE DE LEVAGE 2T | 12 | 1 |  | TRIBORD | 2023-10-01
LEVAGE | Z1 / NOUMEA | Pont roulant monopoutre / Chariot E / Palan E | 12 | 1 | YALE / STAHL CPV / GHDC27190 | Palan 2T sur pont 1.5T H : 3,7m | 2024
LEVAGE | Z1 / NOUMEA | Pont roulant monopoutre / Chariot E / Palan M décrochable | 12 | 1 | ADC 19.0679 | 1T | 2019
LEVAGE | Z1 / NOUMEA | Pont roulant monopoutre / Chariot E / Palan M décrochable | 12 | 1 | ADC 19.0678 | 1T | 2019
LEVAGE | Z1 / NOUMEA | Pont roulant monopoutre / Chariot E / Palan E | 12 | 1 | ADC (Atelier de la chaînette) 120509 | 1T H : 3,9m | 2011
LEVAGE | Z1 / NOUMEA | Pont roulant monopoutre / Chariot E / Palan M décrochable | 12 | 1 | ELEPHANT PWB ANCHOR ? | 1T H : 3,2m | 2003
LEVAGE | Z1 / NOUMEA | Monorail / Chariot M / Palan M décrochable | 12 | 1 | TIGER 1407015 9 ? | 250 kg H : 2,8m | 1991
LEVAGE | Z1 / NOUMEA | Monorail / Chariot M / Palan M décrochable | 12 | 1 | YALE / CHAIN BLOCK S13120405 | 1T H : 2,5m
LEVAGE | Z1 / NOUMEA | Potence sur fût / Chariot E / Palan E / Rotation E | 12 | 1 | MISIA 100140 | 2,5T H : 3,5m | 2013
LEVAGE | Z1 / NOUMEA | TABLE-ELEVATRICE | 12 | 1 | ATLAS n°10071 | 0,5T | 1993
LEVAGE | Z2 / MONT DORE - PLUM | Pont roulant monopoutre / Chariot E / Palan E | 12 | 1 | KONE XL 400 / 762474 | 6,3T H : 5m | 1993
LEVAGE | Z2 / MONT DORE - PLUM | Barre de levage / Enrouleur | 12 | 1 | TITAN MONFORTE LT60 100/12 | 30 kg H : 6m | 2006
LEVAGE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Monorail / Chariot M / Palan M décrochable | 12 | 1 | PLAIN TROLEY 204009 | 0,5T | 2017
LEVAGE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Pont roulant monopoutre / Chariot E / Palan E | 12 | 1 | KONECRANES XL10N10ALA630A0ES/7200-4810 | 1T H : 8m | 1999
LEVAGE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | TABLE ELEVATRICE / PLATE FORME CARRE | 12 | 1 | TECHMAN HEAD TF 50 | 350 kg H : 2,20m 1,08m Hors sol | 1999
LEVAGE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Monorail / Chariot E / Palan E | 12 | 1 | TRACTEL 1001600 | 0,5T H : 6,5m
LEVAGE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Pont roulant monopoutre / Chariot E / Palan E | 12 | 1 | DEMAG PLV | 1,6T H : 12m
LEVAGE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Monorail / Chariot M / Palan M décrochable | 12 | 1 | ELEPHANT 2T - n°35583 | 2T H : 5,3m
LEVAGE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Monorail / Chariot M / Palan M décrochable | 12 | 1 | ELEPHANT 2T - n°89208 | 1T H : 3,5m
LEVAGE | Z2 / MONT DORE - PLUM | TABLE-ELEVATRICE | 12 | 1 | ATLAS n°90139 | 0,5T
LEVAGE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Transpalette 1 ZF20N | 1 an | Qté 1 |  | 2 T |  | X
LEVAGE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Transpalette 2 OPSIAL | 1 an | Qté 1 |  | 2 T |  | X
LEVAGE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Transpalette 3 HAND PALLET | 1 an | Qté 1 |  | 2,5 T |  | X
LEVAGE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | CRIC DE LEVAGE | 1 an | Qté 1 |  | 2 T |  | X
LEVAGE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PALAN MONORAIL | 1 an | Qté 1 |  | 5 T |  | X

## MACHINES
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Carac 1 | Carac 2 | Date MSE | LOGEMENT | ERP
MACHINE OUTILS | Z1 / NOUMEA | PERCEUSE A COLONNE | 12 | 1 | PROMAC - G01182
MACHINE OUTILS | Z1 / NOUMEA | PERCEUSE INDUSTRIELLE | 12 | 1 | BIMAK - OM689
MACHINE OUTILS | Z1 / NOUMEA | SCIE A RUBAN | 12 | 1 | HAFCO - G01180 | 20152902
MACHINE OUTILS | Z1 / NOUMEA | TOURET A MEULER | 12 | 1 | SIDAMO - OM596 | 52615
MACHINE OUTILS | Z1 / NOUMEA | MEULEUSE | 12 | 9 |  |  |  |  | X
MACHINE OUTILS | Z1 / NOUMEA | PERCEUSE SUR COLONNE | 12 | 3 |  |  |  |  | X
MACHINE OUTILS | Z1 / NOUMEA | POLISSEUSE | 12 | 2 |  |  |  |  | X
MACHINE OUTILS | Z1 / NOUMEA | SCIE | 12 | 6 |  |  |  |  | X
MACHINE OUTILS | Z1 / NOUMEA | TOUR | 12 | 2 |  |  |  |  | X
MACHINE OUTILS | Z1 / NOUMEA | TOURET A MEULER | 12 | 1 |  |  |  |  | X
MACHINE OUTILS | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | Extracteur d'air | 12 | 1 | SAF / AZUR |  | 2006
MACHINE OUTILS | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PERCEUSE A COLONNE | 12 | 1 | CINCINNATI - 50518 - OM436 |  | 1997
MACHINE OUTILS | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | SCIE A ONGLET | 12 | 1 | MAKITA - 162418E
MACHINE OUTILS | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | SCIE A TRONCONNER | 12 | 1 | MAKITA - 14210 - G00438
MACHINE OUTILS | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | TOURET A MEULER | 12 | 1 | SIDAMO - 110711 - OM485
MACHINE OUTILS | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | TRONCONNEUSE SUR PIVOT | 12 | 1 | JEPSON PRO - 10002793
MACHINE OUTILS | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | JET | 12 | 1 | 2011080275

## PORTES
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Carac | Date MSE | LOGEMENT | ERP
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA |  | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL | 6 | 1 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL | 6 | 1 | SEMI - AUTO | 2023-12-01 | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL | 6 | 1 | SEMI - AUTO |  | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL | 6 | 1 | SEMI - AUTO |  | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL | 6 | 1 | SEMI - AUTO |  | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTAIL 2 BATTANTS A LA FRANCAISE | 6 | 1 | SEMI - AUTO |  | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL APRES ROND POINT | 6 | 1 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL | 6 | 1 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTES VITREE COULISSANTES | 6 | 1 | AUTOMATIQUE |  |  | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | RIDEAU | 6 | 1 | SEMI - AUTO |  |  | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | BARRIERE LEVANTE | 6 | 1 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTAIL 2 BATTANTS A LA FRANCAISE | 6 | 1 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL | 6 | 1 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | STOCKAGE GUEPARD | 6 | 1 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | MAGASIN ET BUREAUX | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | MAGASIN ET BUREAUX | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | MAGASIN ET BUREAUX | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | MAGASIN ET BUREAUX | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | MAGASIN ET BUREAUX | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | MAGASIN ET BUREAUX | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | MAGASIN ET BUREAUX | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | MAGASIN ET BUREAUX | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | MAGASIN AMEUBLEMENT CADRES MARIES | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | MAGASIN AMEUBLEMENT CADRES MARIES | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | MAGASIN AMEUBLEMENT CADRES MARIES | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | MAGASIN AMEUBLEMENT CADRES MARIES | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | CAMPEMENT | 6 | 1 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | MAGASIN DE REFORME - MLTC | 6 | 1 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | MAGASIN DE REFORME - MLTC | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | MAGASIN DE REFORME - MLTC | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | Stockage Nautique | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL | 6 | 1 | SEMI - AUTO | 2024-09-01
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTE RIDEAU ELECTRIQUE MANUELLE | 6 | 1 | AUTOMATIQUE A IMPULSION
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | BARRIERE LEVANTE | 6 | 1 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA |  | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA |  | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA |  | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA |  | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA |  | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA |  | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA |  | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTE RIDEAU SEMI AUTOMATIQUE | 6 | 1 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | BARRIERE LEVANTE | 6 | 1 | AUTOMATIQUE A IMPULSION |  | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL | 6 | 1 | SEMI - AUTO |  | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL | 6 | 1 | SEMI - AUTO |  | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTAIL 2 VANTAUX AVANT ROND POINT | 6 | 1 | AUTOMATIQUE A IMPULSION | 2025-10-01
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | BARRIERE LEVANTE | 6 | 2 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTAIL 2 BATTANTS A LA FRANCAISE | 6 | 2 | SEMI - AUTO | 2023-12-01 | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | BARRIERE LEVANTE | 6 | 2 | AUTOMATIQUE A IMPULSION
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL | 6 | 2 | SEMI - AUTO |  | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | BARRIERE LEVANTE APRES ROND POINT | 6 | 2 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | ATELIER AMCF | 6 | 2 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTE RIDEAU ELECTRIQUE MANUELLE | 6 | 2 | AUTOMATIQUE A IMPULSION
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | BARRIERE LEVANTE AVANT ROND POINT | 6 | 2 | AUTOMATIQUE A IMPULSION | 2025-10-01
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z1 / NOUMEA | PORTE RIDEAU SEMI AUTOMATIQUE | 6 | 5 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z2 / MONT DORE - PLUM | GARAGE - ATELIER | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z2 / MONT DORE - PLUM | GARAGE - ATELIER | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z2 / MONT DORE - PLUM | GARAGE - ATELIER | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z2 / MONT DORE - PLUM | GARAGE - ATELIER | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z2 / MONT DORE - PLUM | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL | 6 | 1 | SEMI - AUTO | 2023-12-01 | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z2 / MONT DORE - PLUM | PORTAIL 2 BATTANTS A LA FRANCAISE | 6 | 1 | SEMI - AUTO | 2023-12-01 | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z2 / MONT DORE - PLUM | BARRIERE LEVANTE | 6 | 2 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | RIDEAU LEVANT | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | RIDEAU LEVANT | 6 | 1 | ACTION MAINTENUE
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | P1 | 6 | 1 | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL |  | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | P2 | 6 | 1 | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL |  | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | C15 | 6 | 1 | SECTIONNELLE |  | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | C10 | 6 | 1 | SECTIONNELLE |  | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | C4 | 6 | 1 | SECTIONNELLE |  | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL | 6 | 2 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | BARRIERE LEVANTE | 6 | 2 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL | 6 | 2 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL | 6 | 2 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | PORTAIL COULISSANT SIMPLE VANTAIL | 6 | 1 | SEMI - AUTO |  | X
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | BARRIERE LEVANTE | 6 | 1 | SEMI - AUTO
PORTES / PORTAILS / BARRIERES | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | RIDEAU ELECTRIQUE | 6 | 1 | MOTORISE SIMPLE

## FOUDRE
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Carac | Date MSE | LOGEMENT | ERP
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z1 / NOUMEA | PARATONNERRE A DISPOSITIF D' AMORCAGE | 24 | 2
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z1 / NOUMEA | PARATONNERRE A DISPOSITIF D' AMORCAGE | 12 | 2
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PARATONNERRE A DISPOSITIF D' AMORCAGE | 24 | 2
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PARATONNERRE A DISPOSITIF D' AMORCAGE | 24 | 1 | PREVOIR NACELLE
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PARATONNERRE A DISPOSITIF D' AMORCAGE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PARATONNERRE A DISPOSITIF D' AMORCAGE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PARATONNERRE A DISPOSITIF D' AMORCAGE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | TIGE SIMPLE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PARATONNERRE A DISPOSITIF D' AMORCAGE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PARATONNERRE A DISPOSITIF D' AMORCAGE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | PARATONNERRE A DISPOSITIF D' AMORCAGE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | TIGE SIMPLE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | TIGE SIMPLE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | TIGE SIMPLE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1 |  |  | X
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1 |  |  | X
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1 |  |  | X
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 24 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 12 | 1
SYSTÈME PROTECTION FOUDRE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | TIGE SIMPLE | 12 | 1

## SSI
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Carac2 | Date MSE | LOGEMENT | ERP
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | EXUTOIRE DE FULMEES | 36 | 1 | Désenfumage |  | X
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | EXUTOIRE DE FULMEES | 36 | 1 | Désenfumage |  | X
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | EXUTOIRE DE FULMEES | 36 | 1 | Désenfumage
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | EXUTOIRE DE FULMEES | 36 | 1 | Désenfumage
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1 |  |  | W,L 5ème cat
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1 |  | X
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1 |  | X
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1 |  |  | N 5ème cat
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 40 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z1 / NOUMEA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | EXUTOIRE DE FULMEES | 36 | 1 | Désenfumage
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | EXUTOIRE DE FULMEES | 36 | 1 | Désenfumage
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z2 / MONT DORE - PLUM | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1
SYSTÈME SECURITE INCENDIE | Z4 / BOURAIL - NANDAÏ | CENTRALE INCENDIE | 36 | 1 | SSI TYPE 1

## VLEP
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Colonne1 | Carac | Date MSE | LOGEMENT | ERP
VLEP | Z1 / NOUMEA | MENUISERIE | 12 | 1 | MENUISERIE | Mesure sur opérateur
VLEP | Z1 / NOUMEA | MESURES PLOMB | 12 | 1 | MESURES PLOMB | VLEP sur personnels
VLEP | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | Demande ponctuelle | 1 | VAPEUR HYDROCARBURE | Mesure sur opérateur - Exposition au carburant
VLEP | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | EXTERIEUR PISTE PUMA | Demande ponctuelle | 1 | VAPEUR HYDROCARBURE | Mesure sur opérateur - Exposition au carburant
VLEP | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | ATELIER AMCF | 12 | 1 |  | LOCAL 024
VLEP | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | CABINE PEINTURE | 12 | 1 | LOCAL PEINTURE | Chrome VI - Peinture des pièces d'aéronefs
VLEP | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | LOCAL 022 ATELIER PONCAGE | 12 | 1 | LOCAL 022 ATELIER PONCAGE | Poussières de silice - Ponçage des pièces en fibre de verre.
VLEP | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | ATELIER STRUCTURE | 12 | 1 | ATELIER STRUCTURE | COV - Baguettes soudure (poste à souder)
VLEP | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | Demande ponctuelle | 1 | VAPEUR HYDROCARBURE | Mesure sur opérateur - Exposition au carburant
VLEP | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | Demande ponctuelle | 1 | VAPEUR HYDROCARBURE | Mesure sur opérateur - Exposition au carburant
VLEP | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA |  | 12 | 1 | VAPEUR HYDROCARBURE | Mesure sur opérateur - Exposition au carburant F34 et F35

## AUTRES DOMAINES
DOMAINE TECHNIQUE | ZONE | Type équipement | Périodicité (mois) | Unités | Carac 2 | Date MSE | LOGEMENT | ERP
BRUIT | Z3 / PAÏTA - TONTOUTA | LOCAL 016 | 36 | 1
CUVE HC | Z1 / NOUMEA | RESERVOIR HYDROCARBURE | 60 | 1 | Prévoir échelle