## PG
DPGF CVC
EFS - MOE Besançon - Lot 02
P26-015b-DP-DCE-CVC-001-A

## CVC
Lot CVC
Poste | Désignation des ouvrages | U | Q. MOE | Q | P.U. | P.T.
GENERALITES
| Ensemble des prestations comprenant : | ens | 1 |  |  | 0
| Préparation de chantier, études d'exécution et synthèse | PM
| Etablissement des Dossiers des Ouvrages Exécutés | PM
| Suivi de chantier, encadrement, réunions d'études et de chantier | PM
| Mise en service et essais | PM
| Attestations de conformité | PM
| Protection des ouvrages et nettoyage jusqu'à réception | PM
| Repérage complet des installations | PM
| Formation du personnel | PM
| Sous Total Généralités |  |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES TRAVAUX
4 | LOT CVC
4.1 | Dépose
| Recyclage du gaz frigo des compresseur existants | ens | 1 |  |  | 0
4.2 | Modification et dévoiement de réseaux
| Dévoiement des réseaux EC | ens | 1 |  |  | 0
| Dévoiement des réseaux fluides | ens | 1 |  |  | 0
| Reprise du calorifuge sur les réseaux fluides | ens | 1 |  |  | 0
4.3 | Nouvelle installation CO2
| Fourniture et pose Centrale CO2 | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose Gas cooler | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose Evaporateurs négatifs | U | 2 |  |  | 0
| Pose de tuyauterie cuivre type K65 pour réseau CO2 | ml | 100 |  |  | 0
| Condensats y compris traçage électrique | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en place d'un système de récupération de chaleur pour l'alimentation de plancher chauffant de la chambre froide | ens | 1 |  |  | 0
| Plancher chauffant chambre froide | ml | 100 |  |  | 0
| Panoplie système de récupération de chaleur | ens | 1 |  |  | 0
| Détection gaz | U | 3 |  |  | 0
4.4 | Ventilation
| Système d'extraction de la lame d'air de la chambre froide | U | 1 |  |  | 0
| Réseaux de gaine de ventilation | Kg | 30 |  |  | 0
| Fourniture et pose de grilles de finitions | U | 2 |  |  | 0
4.5 | Divers
| Grue mobile | ens | 1 |  |  | 0
4.6 | Electricité & Régulation & GTC
| Coffret électrique pré-câblé | ens | 1 |  |  | 0
| Electricité | ens | 1 |  |  | 0
| Régulation | ens | 1 |  |  | 0
| Intégration à la GTB existante | ens | 1 |  |  | 0
| Sous Total |  |  |  |  | 0
| TOTAL LOT CVC |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL H.T |  |  |  | 0
|  | T.V.A |  |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C |  |  |  | 0