## PG
DPGF
EFS - MOE Besançon - Lot 02
P26-015b-DP-DCE-ELE-001-A

## Révision (hidden)
REVISION DU DOCUMENT
Couleur | Indice | Date | Commentaires | Etabli | Vérifié | Approuvé
1ère émission | A | 2026-05-18 | Première émission | CLT | ARS | NMR

## ELEC
Lot ELEC
Poste | Désignation des ouvrages | U | Q. MOE | Q | P.U. | P.T.
GENERALITES
| Ensemble des prestations comprenant : | ens | 1 |  |  | 0
| Préparation de chantier, études d'exécution et synthèse | PM
| Etablissement des Dossiers des Ouvrages Exécutés | PM
| Suivi de chantier, encadrement, réunions d'études et de chantier | PM
| Mise en service et essais | PM
| Attestations de conformité | PM
| Protection des ouvrages et nettoyage jusqu'à réception | PM
| Manutentions et moyens de levages associés | PM
| Repérage complet des installations | PM
| Formation du personnel | PM
| Sous Total Généralités |  |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES TRAVAUX
6 | LOT ELEC
6.1 | Dépose des installations
| Fourniture et remplacement du tiroir TD Chambre Froide BES-C-R-000028 P4 dans TGBT du sous-sol | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose du câble 5G6 alimentant l'armoire compresseurs | ens | 1 |  |  | 0
Fourniture et pose d'un chemin de câble
| CFO 300x50 y compris MALT 25mm² (dans gaine technique) | ml | 40 |  |  | 0
| CFO 100x50 y compris MALT 25mm² (finition) | ml | 10 |  |  | 0
| CFA 100x50 y compris MALT 25mm² (dans gaine technique) | ml | 40 |  |  | 0
| Armoire divisionnaire pré-câblée, y compris équipements | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un câble R2V 5G10 entre TGBT et armoire divisionnaire | ml | 60 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un câble pour alimentation ondulée dans armorie divisionnaire, y compris équipements | ens | 1 |  |  | 0
| Détecteur de présence chambre froide | U | 3 |  |  | 0
| Fourniture, pose et alimentation de BAES | U | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose de câble pour alimentation cordon chauffant porte chambre froide | ml | 100 |  |  | 0
| Fourniture et pose de câble pour alimentation soupape de décompression | ml | 100 |  |  | 0
| Fourniture pose et raccordement d'un coup de point d'urgence lumineux à l'intérieur de la chambre négative, sirène et flash visuel à l'extérieur | ens | 1 |  |  | 0
| Luminaire type réglette LED, 40W, IP66 minimum, certifié grand froid -40°C | U | 6 |  |  | 0
| Sous Total |  |  |  |  | 0
| TOTAL LOT ELEC |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL H.T |  |  |  | 0
|  | T.V.A |  |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C |  |  |  | 0