## Lot N°1 Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE : Ministère des Armées Unité du Soutien de l’Infrastructure de la Défense de Paris Fort de Montrouge – 16 bis avenue Prieur de la Côte d’Or
CS 40300 – 94114 Arcueil
DPGF : Lot N°1 LOT HYDROCARBURES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ASSOCIÉES
PRO DCE - 15/06/2026
Déconstruction de la cheminée et remplacement de la cuve à fuel de la chaufferie de l’hôpital National d’Instruction des Armées Bégin
(HNIA Bégin)
Maître d’œuvre :
ÉQUIPAGE Architecture SARL,
4 rue Saint-Nicolas 75 012 Paris.
BET : B3E Ingénierie,
2 rue Salvador Allende 92 000 Nanterre.

## Lot N°1
Prix forfaitaire en €
0 | GÉNÉRALITÉS |  |  | CH3
| ETUDE EXE |  |  | CH4
1.1 | Etude de synthèse
2 | Branchements provisoires et remaniements électriques |  |  | CH3
2.1 | Branchements Eau et Assainissement de la Base-vie et du Chantier |  |  | ART | BCC_BKOJ
2.2 | Alimentation Électrique et Éclairage Provisoires du Chantier |  |  | CH4
2.3 | Remaniements électriques et locaux techniques |  | Branchements provisoires et remaniements électriques | CH5
2.3.1 | Remaniement du local cuve (Niveau -5,00 m) et du local en pied de cheminée |  | Branchements Eau et Assainissement de la Base-vie et du Chantier
| Sous total article 2 - Branchements provisoires et remaniements électriques | 0
3. | DESCRIPTIF DES OUVRAGES – Hydrocarbures |  | Remaniements électriques et locaux techniques
3.1. | CUVE PROVISOIRE DOUBLE PEAU 40 m³ |  | Remaniement du local cuve (Niveau -5,00 m)
La fourniture (neuve ou location), mise en place et mise en service d’une cuve à fioul provisoire double peau de 40 m³ ;
Mise à la terre systématique du réservoir et des équipements associés pour prévenir les risques d’électricité statique.
Raccordements hydrauliques
Raccordements électriques et GTC :
3.1.1. | Mise en service et Exploitation |  | DESCRIPTIF DES OUVRAGES – Hydrocarbures
Remplissage de la cuve provisoire avec du fuel domestique neuf
3.1.2. | Dépose et Remise en état |  | CUVE PROVISOIRE DOUBLE PEAU 40 m³
Vidange complète et pompage des résidus de cuve
Dégazage et néttoyage du réservoir
Déconnexion hydraulique et électrique
Dépose complète des réseaux provisoires
Evacuation de la cuve provisoire par grutage et évacuation hors du site par camion plateau
L'enlèvement du matériel et la remise en état initiale de la zone d'implantation
3.2. | Neutralisation et mise hors service de la cuve existante (80 m³) |  | Rétention souple sous cuve provisoire
3.2.1. | Objet et périmètre de la prestation : |  | Mise en service et Exploitation
3.2.2. | Vidange, Nettoyage et Dégazage |  | Dépose et Remise en état
3.2.3. | Déraccordement Hydraulique |  | Neutralisation et mise hors service de la cuve existante (40 m³)
3.2.4. | Déconstruction et évacuation de la cuve existante
3.2.5 | Neutralisation des Systèmes de Sécurité (SSI) et Alarmes |  | Objet et périmètre de la prestation :
3.2.6. | Prescriptions de sécurité et environnementales |  | Vidange, Nettoyage et Dégazage
3.3. | Installation d'une unité de stockage fioul neuve (80 m³) |  | Déraccordement Hydraulique
3.3.1. | Objet et consistance des travaux |  | Neutralisation des Systèmes de Sécurité (SSI) et Alarmes
La fourniture, du transport, du levage et de l'installation d'une cuve de stockage fioul neuve de 80 m³
3.3.2. | Caractéristiques techniques de la cuve |  | Prescriptions de sécurité et environnementales
équipements des deux plateaux de cuve
3.3.3. | Dispositif de dépotage en surface |  | Installation d'une unité de stockage fioul neuve (80 m³)
3.3.4. | Raccordements et Mise en service |  | Objet et consistance des travaux
Premier compartiment « Remplissage initial » Fourniture et injection de 40 m³ de fioul domestique neuf après validation définitive des tests d'étanchéité.
remplissage du second compartiment en récupérant le fioul non utilisé de la cuve provisoire.
3.3.5. | Intégration SSI, GTC et Alarmes techniques |  | Caractéristiques techniques de la cuve
3.3.6. | REGLEMENTATION ICPE 2910 |  | Dispositif de dépotage en surface
3.3.7. | Obligations du titulaire |  | Raccordements et Mise en service
| Sous total article 3 - HYDROCARBURES | 0
4. | DESCRIPTIF DES OUVRAGES – PROTECTION FOUDRE et INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ASSOCIÉES |  | Intégration SSI, GTC et Alarmes techniques
4.1. | Installation d’un nouveau paratonnerre |  | REGLEMENTATION ICPE 2910
4.2. | Protection contre les effets indirects (Parafoudres) |  | Obligations du titulaire
4.2.1. | Objet des travaux |  | DESCRIPTIF DES OUVRAGES – PROTECTION FOUDRE et INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ASSOCIÉES
4.2.2. | Parafoudre principal de tête (Type 1 + Type 2) |  | Installation d’un nouveau paratonnerre
4.2.3. | Parafoudres divisionnaires (Type 2) |  | Protection contre les effets indirects (Parafoudres)
4.2.4. | Protections de proximité (Type 3) |  | Objet des travaux
4.2.5. | Prescriptions de mise en œuvre |  | Parafoudre principal de tête (Type 1 + Type 2)
| Sous total article 4 - PROTECTION FOUDRE et INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ASSOCIÉES | 0
5 | Réception et DOE |  | Parafoudres divisionnaires (Type 2)
| Montant HT du Lot N°1 | 0 |  | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) | 0 |  | TVA
| Montant TTC | 0 |  | TOTTTC