## Lot N°2 Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE : Ministère des Armées Unité du Soutien de l’Infrastructure de la Défense de Paris Fort de Montrouge – 16 bis avenue Prieur de la Côte d’Or
CS 40300 – 94114 Arcueil
DPGF : Lot N°2 GROS OEUVRE
PRO DCE - 15/06/2026
Déconstruction de la cheminée et remplacement de la cuve à fuel de la chaufferie de l’hôpital National d’Instruction des Armées Bégin
(HNIA Bégin)
Maître d’œuvre :
ÉQUIPAGE Architecture SARL,
4 rue Saint-Nicolas 75 012 Paris.
BET : B3E Ingénierie,
2 rue Salvador Allende 92 000 Nanterre.

## Lot N°2
Prix forfaitaire en €
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  | CH3
3.1 | Etat des lieux |  |  | ART | BCC_BKOJ
| Constats d'huissier avant et après travaux concernant l'état des voiries et des bâtiments avoisinants les travaux | 0 |  | CH4
3.2 | Clôture grillagée amovible (ou) fixe |  | Branchements provisoires et remaniements électriques | CH5
| Clôture de chantier conformément au PIC fourni au DCE, y compris pour la zone de service qui accueille la cuve provisoire. | 0 | Branchements Eau et Assainissement de la Base-vie et du Chantier
| Entretien durant les travaux et dépose en fin de chantier des protections. | 0
3.3 | Prestations humaines
| Les prestations humaines pour l’ouverture et la fermeture de la zone travaux et de la base-vie. | 0
| La gestion des bennes avec tri sélectif. | 0
| Le nettoyage quotidien des voieries et abords. | 0
| La gestion des flux des véhicules liés au chantier. | 0
3.4 | Panneau de chantier |  | Remaniement du local cuve (Niveau -5,00 m)
| Le panneau de chantier réglementaire à installer en limite du site de l’HNIA Begin, en limite de l’espace public. | 0
3.5 | Base vie de chantier
| Base-vie de chantier sur le site, suivant plan de chantier établi en accord avec le Maître d'Œuvre, l'OPC et le SPS. | 0
3.6 | Branchement eau de la base vie et du chantier |  | DESCRIPTIF DES OUVRAGES – Hydrocarbures
| Alimentation et branchement de la base vie | 0
| Création de 2 points d'eau chantier | 0
3.7 | Alimentation électrique et éclairage provisoires du chantier
| Alimentation de la base vie | 0
| Les tableaux électriques de chantier mis à disposition des Entreprises | 0
3.8 | Réseau d'assainissement
| Suivant réglementation en vigueur, suivant demandes des Entreprises et en accord avec le Maître d'Œuvre. |  | Mise en service et Exploitation
| - Pour les réseaux provisoires d'évacuation des E.U. et E.V de la base-vie. | 0 | Dépose et Remise en état
| - Pour les réseaux provisoires d'évacuation des E.P de la base-vie. | 0 | Neutralisation et mise hors service de la cuve existante (40 m³)
3.9 | Protection des ouvrages existants |  | Objet et périmètre de la prestation :
| La protection de : |  | Vidange, Nettoyage et Dégazage
| - Des trois cheminées des groupes électrogènes, | 0 | Déraccordement Hydraulique
| - De la cheminée récente de la chaufferie, | 0 | Neutralisation des Systèmes de Sécurité (SSI) et Alarmes
| - Du bâtiment chaufferie à proximité des travaux de déconstruction de la cheminée, | 0
| - De l’édicule de ventilation basse du local groupe électrogène. | 0
| - De la cuve provisoire dans la cour de service. | 0
3.10 | Gravois et déchets divers de travaux TCE |  | Prescriptions de sécurité et environnementales
| La gestion du tri sélectif | 0
3.11 | Etudes d'exécution / Synthèse |  | Installation d'une unité de stockage fioul neuve (80 m³)
3.11.1 | Synthèse
| Les études de synthèse entre le Gros Œuvre et les prestations d’échafaudage, d’étaiement de démolition et d’étanchéité | 0 | Objet et consistance des travaux
3.11.2 | Etude d'exécution et DOE
| Les études d'exécution du lot n°02 Gros Œuvre | 0 | Caractéristiques techniques de la cuve
| Les DOE pour les ouvrages du lot n°02 Gros Œuvre | 0
3.12 | Implantation-Traçage |  | Dispositif de dépotage en surface
| Implantation des murs du local cuve. | 0 | Raccordements et Mise en service
| Implantation de la cloison provisoire de protection dans la chaufferie. | 0
| Implantation des carottages dans les ouvrages en béton armé pour le passage des fluides. | 0
3.13 | Incorporations
| Les incorporations dans les maçonneries neuves pour les ouvrages des lots n°01 et 02 | 0 | Intégration SSI, GTC et Alarmes techniques
3.14 | Nettoyages des chaussées |  | REGLEMENTATION ICPE 2910
| Nettoyage des chaussées avoisinant les zones de travaux des lots n°01 et 02 | 0 | Obligations du titulaire
3.15 | Nettoyage du chantier - Enlèvement des gravois et déchets |  | DESCRIPTIF DES OUVRAGES – PROTECTION FOUDRE et INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ASSOCIÉES
| Les nettoyages dus au lot Gros Œuvre comme listés ci-avant. | 0 | Installation d’un nouveau paratonnerre
3.16 | Ramonage de la cheminée à déconstruire |  | Protection contre les effets indirects (Parafoudres)
| Le ramonage des 3 sections de la cheminée à déconstruire. | 0 | Objet des travaux
3.17 | Percements / Carottages |  | Parafoudre principal de tête (Type 1 + Type 2)
| Percements à prévoir dans les maçonneries existantes en superstructure/ dim de 200*100mm | 0
| Carottages à prévoir dans les maçonneries existantes en superstructure/ diamètre 120mm. | 0
3.18 | Echafaudage
| Les échafaudages de la cheminée à déconstruire |  | Parafoudres divisionnaires (Type 2)
| montage et démontage des échafaudages sur pieds | 0
| montage et démontage des plateaxu de travail par niveau | 0
| montage et dépose des garde-gravois | 0
| pose et dépose des protections collectives | 0 |  | TOTHT
| pose, remaniement et dépose de la bâche acoustique | 0 |  | TVA
3.19 | Etaiement temporaire
| Etaiement temporaire de la dalle haute du local cuve. | 0
| Etaiement temporaire de la dalle haute du local base de la cheminée au droit de l’échafaudage à monter. | 0
| Sous total 1 - Description des ouvrages | 0 |  | TOTTTC
4. | STRUCTURE
4.1 | Dalle fusible
| La dalle fusible en plancher haut du local cuve | 0
4.2 | Dalle en béton armé
| La dalle du plancher haut de l’espace de la base de la cheminée à déconstruire. | 0
| La dalle du plancher bas de l’espace de la base de la cheminée à déconstruire. | 0
4.3 | Barrage de rétention d'eau
| Barrage de rétention des eaux de sciage au pied de la cheminée à déconstruire | 0
4.4 | Claustra d'isolement en cloison plâtre
| Le claustra d’isolement entre l’espace de la base de la cheminée à déconstruire et la chaufferie. | 0
4.5 | Ouvrages divers de maçonnerie
| Remaniement et reconstruction des cloisons maçonnées toute hauteur du local cuve. | 0
| Réalisation du regard de visite du paratonnerre neuf. | 0
| Réalisation des gabions de protections en pierre comme représenté sur les plans Architecte. | 0
| Sous total 2 - Structure | 0
5. | DEMOLITION
5.1 | Démolition - Travaux préparatoires
| La démolition du mur maçonné au pied de la cheminée et adossé au bâtiment chaufferie. | 0
| La dépose de l’ensemble du paratonnerre existant sur la cheminée à déconstruire y compris la tresse et le piquet de terre. | 0
| La dépose des échelons d’échelle le long de la cheminée. | 0
| La dépose de la coiffe métallique en partie supérieure de la cheminée à déconstruire y compris le filet pare-chute de gravois. | 0
| La dépose des terres végétales au droit des travaux en infrastructure y compris étanchéités et petits ouvrages maçonnés de type édicule de raccord ZAG. | 0
5.2 | Déconstruction d'ouvrage structurel
| Démolition par sciage du plancher haut du local cuve. | 0
5.3 | Déconstruction de la cheminée
Déconstruction de la cheminée désaffectée de la chaufferie.
| amené, mise en œuvre et évacaution d'une grue PPM pendant la durée des travaux de sciage | 0
| sciage de la cheminée par tronçon | 0
| évacaution et déconstruction des tronçons de cheminée | 0
| Sous total 3 - DEMOLITION | 0
6. | ETANCHEITE
6.1 | Etanchéité
| Etanchéité au droit de la dalle fusible du local cuve. | 0
| Etanchéité au droit de la dalle haute de l’espace de la base de la cheminée déconstruite. | 0
| Sous total article 4 - PROTECTION FOUDRE et INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ASSOCIÉES | 0
7. | DESAMIANTAGE
7.1 | Désamiantage
| Désamiantage des ouvrages conformément au pré-rapport du diagnostic amiante joint au dossier DCE | 0
| Montant HT du Lot N°1 | 0
20 | Montant TVA (20%) | 0
| Montant TTC | 0