## Siège
Agence de l'Eau Adour Garonne
Annexe n° 2 liste du matériel installé au Siège et à l'Unité territoriale à Toulouse
BATIMENT PRINCIPAL
EQUIPEMENT | NBRE | MARQUE TYPE | CARACTERISTIQUES | ANNEE | OBSERVATIONS
CHAUFFERIE
Réseau de chaleur Dalkia AZwatt 300Kw | 1 |  |  |  | Hors marché P3 GT
Soupape Skid 4 Bar | 1
Régulation Primaire avec sonde extérieure | 1 | SIEMENS RVL 470 |  | 1995
Circulateur ventilo-convecteurs Sud-Ouest | 2 | Wilo Dop 50/160 | 400V - 1,6A
Vanne 3 voies ventilo-convecteurs Sud-Ouest | 1 | SIEMENS VBF DN50 + SQK33
Circulateur ventilo-convecteurs Nord-Est | 2 | Wilo Dop -SD50/7 | 400V - 1,6A
Vanne 3 voies ventilo-convecteurs Nord-Est | 1 | SIEMENS VBF DN40 + SQK33 |  | 2009
Régulation circuits ventilo-convecteurs SO + NE | 1 | SIEMENS RVP 331 |  | 2005
Circulateur radiateurs | 2 | Wilo Dop 50/160 | 400V - 1,6A | 1985
Vanne 3 voies radiateurs | 1 | SIEMENS VBI DN32 + SQK33 |  | 2009
Circulateur bâtiment extension ventilo-convecteurs | 2 | Wilo Top 10/20 S/SD | 400V - 1,7A | 1997
Vanne 3 voies bâtiment extension | 1 | SIEMENS VB 31.32 + SQK34 |  | 1997
Régulation circuits radiateurs + extension | 1 | SIEMENS RVP 331 |  | 2005
Circulateur CTA - température constante | 2 | Wilo Yonos Maxo D50/0,5-9 | 230v
Poste de désembouage | 1 | Filtre + pompe Grundfos Magna1 32-60 | 230V - 0,84A | 1998
Vase d'expansion chauffage | 1 | Varem Maxivarem 700l
Vase d'expansion eau glacée | 1 | Elri 100l | 100 L | 1996
Vase d'expansion eau glacée | 1 | Cimm 80l | 80 L | 2007
Disconnecteur contrôlable | 2 | DN 50 | Général et Arrosage
Disconnecteur contrôlable | 1 | DN 20 + compteur + filtre | Remplissage chauffage
Réducteur de pression | 1 | DN 40 |  | 1985
Armoire électrique | 2 |  |  | 1984
PRODUCTION D'EAU GLACEE
Groupe de production d'eau glacée Air/Eau | 1 | CARRIER type 30RBP0330SLN | puissance 332,3 kW | 2018 | remplacé en 2018 BEUTOT MULTICLIMA BACC 2.70 SLNZ - 2 compresseurs à vis 2x35 kg R22 - Pf = 400 kW (de 1997)
pompe de distribution | 2 | SALMSON DIE- 410 25/7,5 | 60m3/h |  | remplacé en 2018 compresseurs : 400V - 2x122A - ventilateurs : 400V - 9 x1,15A - résistance : 1x520W (de 1997)
Ballon tampon d'eau glacée | 1 | LACAZE | 2000 L | 2018 | remplacé en 2018 (ex de 1985)
Circulateur d'eau glacée | 1 |  |  | 2018 | remplacé en 2018 wilo DPN-224/4/4 400V - 2x3,5A (ex de 1985)
Armoire électrique | 1 |  |  | 2018 | remplacé en 2018 (ex de 1985)
LOCAL CTA Bureaux
Centrale de Traitement d'Air Neuf Bureaux | 1 | VIM taille 05 | caisson 3 voies - R = 5000 m3/h - S = 10 000 m3/h - filtre G4 | 1984
Vanne 3 voies Batterie EC CTA Bureaux | 1 | SCS M3PG32 |  | 1984
Vanne 3 voies Batterie EG CTA Bureaux | 1 | SCS M3PG32 |  | 1984
Centrale de Traitement d'Air Neuf Documentation | 1 | VIM taille 03 | caisson 3 voies - R = 4500 m3/h - S = 4500 m3/h - filtre G4 | 1984
Vanne 3 voies Batterie EC CTA Documentation | 1 | SCS M3PG20 |  | 1984
Vanne 3 voies Batterie EG CTA Documentation | 1 | SCS M3PG25 |  | 1984
Régulation température d'ambiance | 2 | SCS RDK 99 |  | 1984
Régulation hygrométrie | 2 | SCS WSU 1 |  | 1984
Régulation qualité d'air | 1 | SCS RNG 92 |  | 1984
Armoire électrique | 1 |  |  | 1984
LOCAL CTA Salle de Conférence
Centrale de Traitement d'Air Salle de Conférence | 1 | WESPER WESPACLIM CDCM | caisson 3 voies - R = 3500 m3/h - S = 8000 m3/h - filtre G4+F9 | 1997
Vanne 3 voies Batterie EC CTA Salle de Conférence | 1 | SIEMENS SQS 65.2 |  | 1997
Vanne 3 voies Batterie EG CTA Salle de Conférence | 1 | SIEMENS SQS 65.2 |  | 1997
Thermostat antigel | 1 | SIEMENS QAF 81.3 |  | 1997
Régulation de la température d'ambiance | 1 | Landis&Staefa RK88 |  | 1997
Régulation qualité d'air | 1 | Landis&Staefa RK8 |  | 1997
Détection de fumées sur soufflage d'air | 1 | RM-O |  | 1997
Armoire électrique | 1 |  |  | 1997
TERRASSE ANCIEN LABORATOIRE
Centrale de Traitement d'Air Neuf Ancien Labo | 1 | VIM - REFA 01-H2 | récupérateur à plaques - R = 800 m3/h - S = 800 m3/h - filtre G4 | 2003
Batterie chaude électrique | 1 |  |  | 2003
Horloge de programmation | 1 |  |  | 2003
TERRASSE EXTENSION
Centrale de Traitement d'Air Neuf Bureaux Extension | 1 | WESPER CDC 85 | récupérateur à plaques - R = 2875 m3/h - S = 3020 m3/h - filtre G4 | 1997
Volet motorisé | 1 |  |  | 1997
Batterie eau chaude | 1 |  |  | 1997
VMC BATIMENT PRINCIPAL
Caisson de VMC 1 | 1 | ALDES VEC 200 B | dernier niveau | 1997
Caisson de VMC 2 | 1 | ALDES VEC 018 A | dernier niveau | 1997
Ventilateur de gaine (local archives) | 1 |  | sous-sol | 1997
Caisson de VMC Extension | 1 | FRANCEVMC CI900 - 1215 m3/h | sous-sol | 1997
Caisson de ventilation armoire régie | 1 |  | salle de conférence | 1997
EMETTEURS BATIMENT PRINCIPAL |  | 4 à remplacer
Ventilo-convecteurs | 110 | CIAT type CV et NCV - 1 batterie change-over | thermostat d'ambiance à action sur ventilateur - raccordement tube cuivre | 1984
Horloges de programmation VC | ens |  |  | 2009
Ventilo-convecteurs Extension | 48 | CARRIER | thermostat d'ambiance à action sur ventilateur - raccordement par flexibles | 1997
Horloge de programmation VC Extension | 1 |  |  | 1997
Ventilo-convecteurs Service communication | 11 | CARRIER 42 NF | thermostat d'ambiance à action sur ventilateur - raccordement par flexibles | 2002
Cassettes EG Foyer salle du conseil | 6 | AIRWELL Colorado |  | 1997
Cassettes EG R+3 | 3 |  |  | 1997
SALLE INFORMATIQUE
Clim salle de reunion sur parking | 1 | Daikin RZQ200 C7Y1B série 5113940 | 8,3 kg au R410A
Split nouveau local serveur sur parking | 1 | DAIKIN unité int. FTXB60 & unité ext. RXB60 Inverter | 6 kw au R410 A | 2016 | nouveau matériel
Split informatique local serveur | 1 | DAIKIN AZAS100M7V1B | 10kw R32 | 2020
| 1 | DAIKIN RXS 50 J2V1B série j009357 | 1,7 kg au R410 A | 2012
multi(bi)-Split-system Régie Salle Adour + Local ascenseurs sur coursive toit terrasse | 1 | Daikin 3 MXKS50E 3V1B série j008727 | 2 kg au R410A | 2009
Split Salle Adour sur coursive toit terrasse | 1 | Daikin RXS35 G2V1B série j051477 | 1,2 kg au R410A
Climatiseur gainable Régie de la salle Garonne | 1 | DAIKIN FDXS35 inverter avec unité ext. RXS35 | 3.5 kw au R410A | 2016 | remplacement 1 Split-system Régie salle du conseil (année 1997)
Split local info secondaire dans couloir DGIMIT | 1 | DAIKIN FTS50BVMB avec unité ext.RS50BVMB | 1,2 kg au R410A |  | maj, reutilisation ancien split fonds cu couloir DGIMIT
RELEVAGE DES EAUX PLUVIALES
Pompe de relevage immergée | 2 | Fligt DXV50 |  | 2025
SECURITE INCENDIE
Clapets coupe-feu 2h | 17 | ALDES VRFI 2.05 |  | 1997
Cartouches coupe-feu 2h | 15 | ALDES PF2 |  | 1997
PRODUCTION D'ECS
cumulus électriques | 3 | capacité 30 - 50 L |  | 1985
BATIMENT LAURAGAIS
EQUIPEMENT | NBRE | MARQUE TYPE | CARACTERISTIQUES | ANNEE | OBSERVATIONS
VRV | 2 | Hitachi RAS10FSXNME |  | 2022
Unité intérieur gainable | 17 | Hitachi
Unités intérieures en consoles | 12 | Hitachi
Climatisation salle serveur | 1 | Hitachi RAK-25REF |  | 2022
VMC
LOGEMENT DU GARDIEN
VMC | 1 | ALDES |  | 2012
Unité Intérieure VRV Gardien( Unité extérieure PAC VRV rue du férétra coté entrée Gardien) | 1 | DAIKIN FXAQ25MV |  | 2009
BATIMENT Jean François PONCET (JFP)
EQUIPEMENT | NBRE | MARQUE TYPE | CARACTERISTIQUES | ANNEE | OBSERVATIONS
LOCAL GEOTHERMIE R-1
Puits de géothermie | 7 | Bio Energies | 1 puit à 100m, 6 à 150 m
Pompe à chaleur | 2 | VIESSMANN VITOCAL 300 type BW 301-A29 | 2x 6,2 kg au R410A puissance 37,1 kW | 2017
Ballon tampon | 2 | lapesa G600l/F_01 5 | 600 L | 2017
Pompe primaire géothermie simple | 2 | GRUNDFOSS |  | 2017
Pompe primaire réseau | 2 | GRUNDFOSS |  | 2017
Pompe double secondaire | 3 | GRUNDFOSS magna 3 |  | 2017
Vase d'expansion | 1 | IMI Pneumatex statico SD 80,3 | 80 L
Armoire électrique | 1 | hager |  | 2017
EMETTEURS
radiateurs panneaux acier 6T horizontal | 2 | MB Expert GENERIC/ tereva |  | 2017
radiateurs panneaux acier 4T horizontal | 4 | MB Expert GENERIC/ tereva |  | 2017
radiateurs panneaux acier 4T vertical | 2 | MB Expert GENERIC/ tereva |  | 2017
LOCAL CTA
Centrale de traitement d'air | 2 | Swegon Centrale GOLD RX/COMPACT/LP-version E | avec régulation embarquée | 2017
Poutres climatiques | 53 | Swegon Pacific integreted climate beam | avec régulation embarquée | 2017
Regulation avec supervision | 1 | Unité de gestion local modulaire avec Bacnet/ip et serveur web SAUTER EY-AS525F001 | avec supervision | 2017
VMC
Caisson de VMC | 1 | Atlantic | pour sanitaire env 500m3/h | 2017
Caisson d'extraction | 1 | Atlantic | pour cafétéria env 2000m3/h | 2017
CLIMATISATION
unité intérieur local info monosplit R+1 | 1 | HITACHI RAK-50PEB (5) | 3kW | 2017
Unité extérieure sur le toit | 1 | HITACHI RAC-50WEB |  | 2017
unité intérieur local info bisplit R+2 | 2 | HITACHI RPK-1,5F SN3M (1,5) | 2 x 3kW | 2017
Unité extérieure sur le toit | 1 | HITACHI RAS-3HVNC1 |  | 2017
PRODUCTION D'ECS
cumulus électriques | 7 | De Dietrich Cor-Email | capacité 10 - 30L | 2017