## Bordeaux
Agence de l'Eau Adour Garonne
Annexe n° 2 liste du matériel installé à l'unité territoriale de Bordeaux
BATIMENT
EQUIPEMENT | NBRE | MARQUE TYPE | CARACTERISTIQUES | ANNEE | OBSERVATIONS
VMC
vmc double flux en toiture | 1 | SALDA type RIS HE EKO | bureaux, salle reunion et cafétéria | 2013
diffuseur plafonnier | 2 | FRANCE AIR |  | 2013
Réseau aéraulique | 1 |  |  | 2013
CHAUFFAGE / CLIMATISATION
Unité extérieure sur le toit VRV 1 | 1 | HITACHI RAS-10FSXN | 11,8 kg gaz 410A | 2013
Unité extérieure sur le toit VRV 2 | 1 | HITACHI RAS-8FSNM | 9 kg gaz 410A | 2013
Unité extérieure sur le toit VRV 3 | 1 | HITACHI RAS-12FSXN | 12,75 kg gaz 410A | 2013
Unité intérieure gainable | 28 | HITACHI RPI 08 à 2,5 FSN4E |  | 2013
Unité ext&int. monosplit local info | 1 | DAIKIN RKS25G2V1B | 1 kg gaz 410A | 2013
module de régulation | 1 | ANJOS RD 125 |  | 2013
PRODUCTION D'ECS
cumulus électriques | 1 |  | capacité 200L
RELEVAGE DES EAUX PLUVIALES
Pompe de relevage immergée | 2 |  |  | ?