## Pau
Agence de l'Eau Adour Garonne
Annexe n° 2 liste du matériel installé à l'unité territoriale de Pau
BATIMENT
EQUIPEMENT | NBRE | MARQUE TYPE | CARACTERISTIQUES | ANNEE | OBSERVATIONS
CTA DOUBLE FLUX
CTA France Air | 2 | France Air PowerBox | T1000H V2 | 2026 | 1000m3/h et 600 m3/h
Réseau aéraulique | 2
CHAUFFAGE / CLIMATISATION
Pompe à chaleur | 1 | Lennox GAH050SP1M | R32 7.5 kG | 2026
ventilo convecteur plafonnier | 8 | CIAT - MAJOR LINE 102J |  | 2026
ventilo convecteur plafonnier | 2 | CIAT - MAJOR LINE 302J |  | 2026
ventilo convecteur allégé | 2 | CIAT - MAJOR LINE 202N |  | 2026
ventilo convecteur allégé | 2 | CIAT - MAJOR LINE 302K |  | 2026
Cassettes Plafonniers | 9 | CIAT - MELODY 2 62 |  | 2026
Unité ext&int. monosplit local info | 1 | DAIKIN RXS20 &FTXS20 |  | 2026
Régulation | 23 | SIEMENS DXR2 |  | 2026
| 23 | SIEMENS Thermostat QMX2 |  | 2026
| 23 | Corps V2V SIEMENS VPP46 |  | 2026
| 23 | Servo Moteur V2V STA 321 |  | 2026
PRODUCTION D'ECS
cumulus électriques | 1 |  | capacité L |  | Existant