## Brive
Agence de l'Eau Adour Garonne
Annexe n° 2 liste du matériel installé à l'unité territoriale de St PANTALEON-DE-LARCHE (BRIVE)
BATIMENT
EQUIPEMENT | NBRE | MARQUE TYPE | CARACTERISTIQUES | ANNEE | OBSERVATIONS
VMC
Groupe d'extraction (en faux plafond) | 1 | FRANCE AIR type SILENS'AIR C2 250 |  | 2014
extracteur de gaine (local archives) | 1 |  |  | 2014
caisson d'amenée d'air salle de réunion | 1 | FRANCE AIR type Temperys 800E-T |  | 2014
Réseau aéraulique | 1
CHAUFFAGE / CLIMATISATION
Groupe extérieur VRV n°1 zone bureaux | 1 | DAIKIN RXYQQ18T gaz 410A | 15,65 kg | 2014 | N° de serie 2485211300002
Unité murale intérieure (9 bureaux + secrétariat+ bureau adjointe) | 11 | DAIKIN FXA20LVE |  |  | remis en état du R22 au 410A
Cassette (bureau direction) | 1 | DAIKIN FXYFP25KB |  |  | N° de série 1203558 remis en état du R22 au 410A
Unité gainable (salle de réunion) | 1 | DAIKIN FXYSP63K |  |  | N° de série 1204059 remis en état du R22 au 410A
Groupe extérieur VRV n°2 zone accueil | 1 | DAIKIN RXYQ8P7W1B gaz 410A | 7,7 kg | 2007 | N° de série 1705513
Unité murale intérieure (4 nouveaux bureaux) | 4 | DAIKIN FXAQ25MA |  | 2007
Unité gainable (secrétariat) | 1 | DAIKIN FXYQ100M8 |  | 2007 | N° de série 2705713
Groupe extérieur VRV n°3 local informatique | 1 | DAIKIN RK25KZV1B gaz 410A |  | 2002 | N° de série 200 55
Unité murale intérieur local informatique | 1 | DAIKIN FTKB25KZV1B |  | 2002 | N° de série 1901059
PRODUCTION D'ECS
cumulus électriques | 1 |  | capacité L