## LOT 03 PLOMBERIE CVC
RECTORAT DE MAYOTTE
REHABILITATION COLLEGE MTSAMBORO
Commune de Mtsamboro - Mayotte
CDPGF
PRO DCE IND 01 | LOT 03 - PLOMBERIE SANITAIRES - VENTILATION
1.3
| DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
0 | DIVERS - EXECUTION - ESSAIS
| - Plans d'exécution + fiches techniques | ens | 1 |  | 0
| - Plans de recollement, DOE | ens | 1 |  | 0
| - Essais de réception, mise en service | ens | 1 |  | 0
| - Percements, carottage et calfeutrement divers | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | S/Total 0 | 0
1 | PLOMBERIE SANITAIRE
Réseaux secondaires et terminaux EF
| - Canalisation tube cuivre | ml | 65 |  | 0
| - Canalisation tube multicouche | ml | pm
| - Raccord et divers accessoires (vannes, ...) | ens | 1 |  | 0
Réseaux EU / EV
| - Réseaux EU / EV PVC | ml | 65 |  | 0
Appareillage spécifique
| - Paillasse humide professeur, selon CCTP, y/c raccordement | u | 5 |  | 0
| - Paillasse humide murale élève, selon CCTP, y/c raccordement | u | 10 |  | 0
| - Paillasse humide pmr, selon CCTP, y/c raccordement | u | 7 |  | 0
| - Paillasse sèche élève (2 postes), selon CCTP | u | 24 |  | 0
| - Paillasse sèche élève (3 postes), selon CCTP | u | 50 |  | 0
| - Chaise rehausée élèves | u | 225 |  | 0
| - Chaise professeur | u | 5 |  | 0
| - Meuble armoire haute | u | 10 |  | 0
APPAREILLAGES ET ROBINETTERIES
| - Dépose appareillages plateau SEGPA HAS | ens | 1 |  | 0
| - Ensemble évier double, selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| - Lave linge, y compris raccordement | u | 1 |  | 0
| - Sèche linge, y compris raccordement | u | 1 |  | 0
| - Attente lave linge | u | 1 |  | 0
| - Chauffe eau sous évier | u | 1 |  | 0
|  |  |  | S/Total 1 | 0
2 | VENTILATION
| - EXT01 – 100 m3/h : Extracteur lingerie, y/c raccordement | u | 1 |  | 0
| - Gaines circulaire galva y/c supportage, raccords, registre | ml | 9 |  | 0
| - Grille extérieure aluminium | u | 2 |  | 0
| - Bouches d'extraction (confort) | u | 1 |  | 0
|  |  |  | S/Total 2 | 0
PRO DCE IND 01 | LOT 03 - PLOMBERIE SANITAIRES - VENTILATION | TOTAL HT |  |  | 0
TVA (non perçue)
|  | TOTAL TTC |  |  | 0