## LOT 2 ELEC
RECTORAT DE MAYOTTE
REHABILITATION DU COLLEGE DE MTSAMBORO
Commune de Mtsamboro - Mayotte
CDPGF
PRO DCE IND 1 | LOT 02 - ELECTRICITE CFo / Cfa
| DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
0 | GENERALITES
0.1 | GENERALITES
| Dossier PAC & EXE | ens | 1 |  | 0
| Dossier DOE | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | S/Total 0.1 | 0
1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES OU SPECIFIQUES
TRAVAUX PRELIMINAIRES OU SPECIFIQUES
1.1 | Visite du site avec attestation | PM |  |  | pour mémoire
1.2 & 1.3 | Consignation des installations & Continuité de service | ens | 1 |  | 0
| Dépose des installations de la zone SEGPA | m² | 200 |  | 0
|  |  |  | S/Total 2.2 | 0
2 | COURANTS FORTS
2.2 | CIRCUIT DE TERRE
| Vérifications de la valeur de terre | ens | 1 |  | 0
| Liaisons équipotentielles et mise à la terre suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | S/Total 2.2 | 0
2.3 | ARMOIRE DE PROTECTION
TRAVAUX DE REHABILITATION
| TGBT | ens | 1 |  | 0
| Tableau Divisionnaires | ens | 28 |  | 0
|  |  |  | S/Total 2.3 | 0
2.4 | RESEAU DE DISTRIBUTION BASSE TENSION
| Goulotte 2 compartiments en y/c accessoires. | m | 200 |  | 0
| Chemin de câbles courants forts - Acier galvanisé à chaud | m | 100 |  | 0
| Chemin de câbles courants faibles - Acier galvanisé à chaud | m | 100 |  | 0
|  |  |  | S/Total 2.4 | 0
2.5 | APPAREILLAGE, y compris câblage
Appareillage saillie - IP21-IK04-MOSAIC
| Commande d'éclairage (SA / VV / BP ) | U | 2 |  | 0
| Prise de courant 2P+T | U | 8 |  | 0
| Prise RJ45 catégorie 6A | U | 3 |  | 0
| Prise HDMI | U | 5 |  | 0
Appareillage sous goulotte - IP20-IK04-MOSAIC
| Prise de courant 2P+T | U | 129 |  | 0
| Prise RJ45 catégorie 6A | U | 29 |  | 0
| Prise HDMI | U | 5 |  | 0
Appareillage sallie - IP55-IK08
| Prise de courant 2P+T | U | 24 |  | 0
|  |  |  | S/Total 2.5 | 0
2.6 | LUSTRERIE, y compris câblage
Zone SEGPA
| TYPE A - Pavé LED 600x600 | U | 20 |  | 0
| Type B - Luminaire tableau | U | 2 |  | 0
| Type C - Hublot étanche | U | 5 |  | 0
| Dépose des éclairages dans les bâtiments A/B/C |  |  |  |  | NBR TOTAL | NBR SEGPA | NBR BAT A B C
| TYPE A - Pavé LED 600x600 | ens | 218 |  | 0 | 287 | 25 | 262
| Type B - Luminaire tableau | ens | 26 |  | 0 | 45 | 2 | 43
Pose d'éclairages neufs dans les bâtiments A/B/C
| TYPE A - Pavé LED 600x600 | ens | 218 |  | 0
| Type B - Luminaire tableau | ens | 26 |  | 0
#REF!
|  |  |  | S/Total 2.6 | 0
2.7 | ECLAIRAGE DE SECURITE, y compris câblage
| BAES type 2 (bloc d'ambiance-réfectoire) | U | 4 |  | 0 | 340 | 3
|  |  |  | S/Total 2.7 | 0
2.8 | APPAREILLAGES DIVERS, y compris câblage
Zone SEGPA
| Détecteur de mouvement | ens | 1 |  | 0 | nbr ba abc
| Brasseur d'air | U | 7 |  | 0 | 98
| Fourniture et pose d'une armoire froide | ens | 1 |  | 0 | total
| Fourniture et pose d'un four | ens | 2 |  | 0 | 106
| Fourniture et pose d'une plaque de cuisson à gaz 4 foyers | ens | 1 |  | 0 | segp
8
Dépose des brasseurs d'air dans les bâtiments A/B/C
| Brasseur d'air | U | 92 |  | 0
Pose de brasseurs d'air neufs dans les bâtiments A/B/C
| Brasseur d'air | U | 92 |  | 0
|  |  |  | S/Total 2.8 | 0
2.9 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
Zone SEGPA
| Ballon ECS | ens | 1 |  | 0 | 49
| Plaques de cuisson | ens | 1 |  | 0
| Armoire froide | ens | 1 |  | 0
| Four | ens | 2 |  | 0
| Extracteur 01 | ens | 1 |  | 0
Zone salle de science
| Hotte | ens | 3 |  | 0
| Cablage bloc PC paillasse | ens | 40 |  | 0
Batiment A
| Centrale intrusion | ens | 1 |  | 0
| Centrale contrôle d'accès | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | S/Total 2.9 | 0
3 | COURANTS FAIBLES
3.1 | RESEAU VDI CATEGORIE 6A, y compris câblage
| Equipements passifs divers à ajouter dans la baie existante la plus proche (voir plan) | ens | 4 |  | 0
| Cordon catégorie 6A | U | 32 |  | 0
| Cablage RJ45 depuis paillasse salle de science vers baie informatique | U | 40 |  | 0
| Recette pré-câblage | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | S/Total 3.1 | 0
3.2 | INTRUSION, y compris câblage
| Centrale | ens | 1 |  | 0
| Détecteur volumétrique | U | 11 |  | 0
| Contact de feuillure | U | 11 |  | 0
| Sirène d'alarme | U | 1 |  | 0
| Clavier | U | 1 |  | 0
|  |  |  | S/Total 3.2 | 0
3.3 | CONTRÔLE D'ACCES, y compris câblage
| Centrale | ens | 1 |  | 0
| Contrôleur de porte | U | 3 |  | 0
| Bouton poussoir de déverrouillage | U | 3 |  | 0
| Lecteur de badge | U | 3 |  | 0
| DCMIS, y compris câblage | U | 3 |  | 0
| Fourniture & Câblage d'une ventouse 500 kg | ens | 3 |  | 0
| Programmation | ens | 1 |  | 0
| Badge | U | 10 |  | 0
|  |  |  | S/Total 3.3 | 0
3.4 | INTERPHONIE, y compris câblage
| Platine de rue | U | 1 |  | 0
| Poste intérieur | U | 1 |  | 0
|  |  |  | S/Total 3.4 | 0
4 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
4.3 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE, y compris câblage
Zone SEGPA
| Avertisseur sonore | U | 2 |  | 0
| Déclencheur manuel incendie | U | 3 |  | 0
| Mise en service et essais | ens | 1 |  | 0
| Dossier SSI | ens | 1 |  | 0
Ensemble du site
| Audit technique des équipements SSI | ens | 1 |  | 0
| Dépannage des équipements SSI, suivant audit technique | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | S/Total 4.3 | 0
4 | SYSTÈME DE SONORISATION DE SECURITE
4.3 | SYSTÈME DE SONORISATION DE SECURITE y compris câblage
Ensemble du site
| Reprise câblage HP | U | 10 |  | 0
| Mise en service et essais | ens | 1 |  | 0
| Audit technique des équipements SSS | ens | 1 |  | 0
| Dépannage des équipements SSI, suivant audit technique | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | S/Total 4.3 | 0
Vérifications total
PRO DCE IND 1 | LOT 02 - ELECTRICITE CFo / Cfa | TOTAL HT |  |  | 0 | 0
TVA (non perçue)
|  | TOTAL TTC |  |  | 0
Les quantités sont données à titre indicatif. En cas d'erreurs ou d'omissions détectées par l'entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes qui lui sembleraient nécessaires. Aucune réserve sur les quantités ne sera acceptée. Si l'entrepreneur venait à ne modifier aucune quantité, celle-ci serait considérée comme vérifiée et acceptée par l'entreprise.