## PdG
Inserm Délégation Régionale Midi Pyrénées, Limousin
CHU Purpan – BP 3048
31024 Toulouse cedex 3
Tél : 05.62.74.83.50 ; Fax : 05.61.31.97.52
patrimoine.dr-toulouse@inserm.fr
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
LOT 1 - GENIE CLIMATIQUE-PLOMBERIE-FLUIDES SPECIAUX
LOT 2 - DE GENIE ELECTRIQUE
Sites ONCOPOLE, PURPAN, RANGUEIL à TOULOUSE
Cahier des Clauses Techniques Particulières
ANNEXE 1 - Liste des installations

## Tab_surface
| SHON TOTAL PAR SITE | 15963.816 | [7 empty] | 8459.118 |  |  |  |  | 16345.9 | 757.97
|  | SITE DE PURPAN | [7 empty] | SITE DE RANGUEIL |  |  |  |  | SITE ONCOPOLE | SITE BELVEDERE
| BATIMENT | A | B | Lefèbvre | D | E (baudot) | F | G | C- UDEAR | STOCK RADIOACT | L3 | L4 | L5 | ROUTINE | O | Belv
| SHON | 3125.623 | 4406.663 | 349.74 | 647.5 | 5172.04 | 1395.19 | 300 | 1216.8 | 77.27 | 4701.19 | 2362.018 | 1052.47 | 294 | 16345.9 | 757.97
| SUB | 1507.933 | 3966.023 | 349.74 | 614.7 | 3968.3 | 1106.55 | 300 | 1087.32 |  | 4295.38 |  |  | 266.2 | 11188.5 | 745.62
| SUN | 451.63 | 928.03 | 111.31 | 414.59 | 2238.28 | 244.34 | 300 | 528.74 |  | 1101.07 |  |  | 153.4 | 5220 | 547.37
dont | SURFACE ZOOTECHNIE/labo expe | 0 | 403.323 | 0 | BATIMENT ADMINISTRATIF -BUREAUX | 333.26 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 618.09 | 0 | 1542 | BATIMENT ADMINISTRATIF -BUREAUX
dont | SURFACE CHAMBRE FROIDE | 29.36 | 50.6 | 0 |  | 0 | 11.43 |  | 21 |  | 54.57 | 12.24 | 0 | 16.96 | 100
dont | SURFACE LABO L1 et laverie - Ch. noire | 412.73 | 814.06 | 99.43 |  | 403.04 | 310.95 |  | 441.74 |  | 1246.57 | 523.764 | 0 | 82.92 | 2298
dont | SURFACE radioactivité | 0 | 68.79 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 77.27 | 0 | 157.72 | 0 | 0 | 112
dont | SURFACE LABO L2 | 42.09 | 375.42 | 0 |  | 64.4 | 143 | 100 | 38.5 |  | 633.75 | 157.72 | 0 | 0 | 806
dont | LABOS L3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
dont | IRM | 0 | 0 | 0 |  | 122.14 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
dont | SALLE CONGELATEUR | 30.13 | 89.75 | 60.2 |  | 0 | 8.55 |  | 29.41 |  | 0 | 42.11 | 9.08 | 4.15 | 112
dont | LOCAUX AZOTE | 0 | 25.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.09 | 0 | 12.87 | 76
dont | LOCAUX INFORMATIQUE | 19.42 | 45.97 | 0 |  | 49.27 | 3.84 |  | 0 |  | 9.06 | 5.94 | 0 | 0 | 59
dont | LOCAUX ONDULEUR | 0 | 17.53 | 0 |  | 0 | 2.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
dont | SURFACE BUREAUX/REUNION/det | 432.85 | 639.05 | 111.31 |  | 1585.76 | 220.25 | 25 | 457.64 |  | 1071.5 | 626.5 | 87.17 | 18.61 | 2842
dont | stockage prod ou dechet chimique | 0 | 13.37 | 0 |  | 9.95 | 5.61 |  | 0 |  | 4.51 | 10.36 | 0 | 0 | 34
dont | stockage dechets | 9.05 | 22.99 | 0 |  | 2.76 | 5.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
dont | LOCAUX TECHNIQUES | 1043.15 | 238.28 | 78.8 |  | 710.56 | 188.8 | 150 | 276.61 |  | 107.91 | 114.66 | 53.88 | 0 | 3400.55
dont | CIRCULATIONS/esc/asc | 442.023 | 987.08 | 0 |  | 1032.08 | 318.33 | 25 | 0 |  | 979.79 | 508.48 | 70.15 | 59.55 | 2631.6
dont | AUTRE | 336.02 | 341.53 | 0 |  | 353.92 | 61.89 |  | 89.87 |  | 163.18 | 230.812 | 137.4 | 71.11 | 747.5
pm | CLOISONS/GT | 243.5 | 172.52 |  |  | 814.39 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 504.63 | 0 | 1542
Dont | STRUCTURE ET GAINES | 145.51 | 203.96 | 0 |  | -205.14 | 112.64 |  | 144 |  | 369.53 | 135.352 | 103.82 | 0 | 1674.9 | BATIMENT ADMINISTRATIF -BUREAUX
| EXT | [13 empty] | 8765 | 0
Quantitatif indicatif de salles
| nombre de chambre froide | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0
| nombre de salle congélateur | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0
| nombre de salle azote | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0
| nombre de salle informatique | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1
Note on M7: pauline.lironcourt: sacrifice -prelevement?
Note on C15: pauline.lironcourt: sallle azote mixéee avec salle congelateur
Note on C31: pauline.lironcourt: inter etage???
Note on D31: pauline.lironcourt: dont 4 baie de brassage et une salle couer de réseau
Note on N31: pauline.lironcourt: placard-surface?

## Répartition prestations
Secteur | Périmètre | INSERM
EFS et Eau filtrée | Surpression, Production-Filtration, Traitement d'eau | TITULAIRE LOT 1 - génie climatique-plomberie-fluides spéciaux
Production-distribution ECS | production-distribution collectives uniquement-traitement d'eau | TITULAIRE LOT 1 - génie climatique-plomberie-fluides spéciaux
Plomberie Sanitaire | distribution collective et terminale EFS, ECS, eau adoucie, eau filtrée jusqu'aux points de puisage (hors appareils sanitaires) | TITULAIRE LOT 1 - génie climatique-plomberie-fluides spéciaux
Evacuation EU, EV, EP | depuis sortie des appareils jusqu'en limite de propriété, yc pompes de relevage | TITULAIRE LOT 1 - génie climatique-plomberie-fluides spéciaux
Chauffage | production-distribution-émission-traitement d'eau | TITULAIRE LOT 1 - génie climatique-plomberie-fluides spéciaux
Climatisation | système à détente directe, eau glacée (production-distribution-émission)-traitement d'eau | TITULAIRE LOT 1 - génie climatique-plomberie-fluides spéciaux
Ventilation d'hygiène et de confort | conditionnement-distribution-émission | TITULAIRE LOT 1 - génie climatique-plomberie-fluides spéciaux
Ventilation de process | sorbonnes, ventilation laboratoires et annexes, locaux azote | TITULAIRE LOT 1 - génie climatique-plomberie-fluides spéciaux
Désenfumage | extracteurs | TITULAIRE LOT 1 - génie climatique-plomberie-fluides spéciaux
Froid | production et appareils associés | TITULAIRE LOT 1 - génie climatique-plomberie-fluides spéciaux
Electricité BT Génie Climatique | depuis protection au TGBT - AD - alimentation terminale | TITULAIRE LOT 1 - génie climatique-plomberie-fluides spéciaux
Automatismes | tous automatismes CVC y compris terminaux et process de décontamination + GTC supervision | TITULAIRE LOT 1 - génie climatique-plomberie-fluides spéciaux
Automatismes | tous automatismes autres process laboratoires (éclairage artificiel notamment) et autres usages hors génie climatique | TITULAIRE LOT 2 - génie électrique
Transformateur HT-BT | entretien | TITULAIRE LOT 2 - génie électrique
Electricité BT Autres Usages | TGBT + AD autres que Génie Climatique + Onduleur + Condensateurs | TITULAIRE LOT 2 - génie électrique
Fluides Spéciaux | N2, N2O, O2, O2 médical, CO2, Carbogène, Helium, Air médical (Production-détente) | TITULAIRE LOT 1 - génie climatique-plomberie-fluides spéciaux
Vide | Production | TITULAIRE LOT 1 - génie climatique-plomberie-fluides spéciaux
Air Comprimé | Production | TITULAIRE LOT 1 - génie climatique-plomberie-fluides spéciaux
EFS = Eau Froide Sanitaire | TGBT = Tableau Général Basse Tension
ECS = Eau Chaude Sanitaire | AD = Armoire de Distribution (électrique)
EU = Eaux Usées | CVC = chauffage ventilation climatisation
EV = Eaux Vannes | N2 = Azote, N2O = protoxyde d'azote, O2 = Oxygène
EP = Eaux Pluviales | CO2 = dioxyde de carbone
HT = Haute Tension
BT = Basse Tension