## Feuil1
PURPAN
Lot Technique | Domaine Technique | Equipement | Qté | Fonction | Marque | Type / Modèle | Année | Caractéristiques | Zone / Bât. | Niveau | Local
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | air neuf L2 218 | TRANE | CCH05 | 2001 | Chauffage + Froid, Multizone | PURPAN bâtiment A | 3 | terrasse
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | air neuf bureaux/labo | CIAT | compact S075 | 2003 | Chauffage + Froid, Multizone | PURPAN bâtiment A | RDC | local ventilation
Ventilation | Traitement Air | Armoire / Coffret Elec | 1 | Armoire CTA | LEGRAND | - | 2003 | Armoire, Régulation, intérieur | PURPAN bâtiment A | RDC | local ventilation
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | extraction salle de conférence DRUET | ESPACE VENTILATION | CT3/4 | - | Caisson, Directe | PURPAN bâtiment A | 0.5 | inter étage 0,5
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Extraction locaux sorbonnes | - | - | - | - | PURPAN bâtiment A | 1 | local 116
Ventilation | Soufflage Air | Ventilateur | 1 | soufflage salle 121 | France AIR | RECTILYS 900 | 2008 | Caisson, Directe | PURPAN bâtiment A | 1.5 | inter étage 1,5
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Extraction salle 121 | France AIR | RECTILYS YS 600 | 2008 | Caisson, Directe | PURPAN bâtiment A | 1.5 | inter étage 1,5
Ventilation | Traitement Air | Armoire / Coffret Elec | 1 | Armoire ventilation local 121 | LEGRAND | - | 2008 | Armoire, Régulation, intérieur | PURPAN bâtiment A | 1.5 | inter étage 1,5
ventilation | Extraction Air | Caisson d'extraction | 1 | local A225 | France Air | RECTILYS 600 | - | - | PURPAN bâtiment A | 3 | Terrasse côté BAT D
ventilation | Extraction Air | Extracteur sorbonnes | 1 | - | SEAT | JET 25 | - | - | PURPAN bâtiment A | 3 | Terrasse proche unités hermétique
ventilation | Extraction Air | Extracteur sorbonnes | 1 | extraction local A223 | SEAT | JET 25 | - | - | PURPAN bâtiment A | 3 | Terrasse côté BAT D
ventilation | Extraction Air | Tourelle d'extraction | 1 | extraction local A116 | France AIR | Canalair 500 | 2003 | - | PURPAN bâtiment A | 3 | terrasse côté BAT B
ventilation | Extraction Air | Tourelle d'extraction | 1 | extraction local A 218 | ALDES | EASYVEC | - | - | PURPAN bâtiment A | 3 | terrasse côté BAT B
Ventilation | Soufflage Air | Bouche de soufflage et de reprise | 78 | - | - | - | - | - | PURPAN bâtiment A | - | -
Ventilation | Extraction Air | Bouche VMC | 26 | - | - | - | - | - | PURPAN bâtiment A | - | -
Ventilation | Extraction Air | Extracteur | 1 | LOCAL AZOTE | VIM | KSTD40 |  |  | PURPAN bâtiment A | R+0,5
Ventilation | Extraction Air | Extracteur | 1 | LOCAL AZOTE | PLYMOVENT | EVA |  |  | PURPAN bâtiment A | R+0,5
Plomberie / Sanitaire | Alimentation Eau de ville | Disconnecteur | 1 | remplissage EC | SOCLA | CA 296 | - | - | PURPAN bâtiment A | RDC | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Alimentation Eau de ville | Disconnecteur | 1 | remplissage EG | SOCLA | CA 296 | - | - | PURPAN bâtiment A | RDC | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Relevage | pompe de relevage | 1 | relevage atelier S/S | - | - | - | - | PURPAN bâtiment A | sous/sol | atelier
Plomberie / Sanitaire | Relevage | pompe de relevage | 2 | relevage atelier S/S | - | - | - | - | PURPAN bâtiment A | sous/sol | atelier
Plomberie / Sanitaire | Plomberie / Sanitaire | chauffe eau | 1 | Production ECS | ATLANTIC | A022130 | 2022 | 300L | PURPAN bâtiment A | RDC | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Plomberie / Sanitaire | circulateur simple | 2 | Boucle ECS | SALMSON | NEC-2-T-25/C | - | - | PURPAN bâtiment A | RDC | chaufferie
Froid | Terminaux réfrigération | Terminaux réfrigération | 2 | réfrigération chambres froides A128 + A203 | ECO REFRIGERAZIONE | TE07567 | 2004 | - | PURPAN bâtiment A | - | chambres froides
Chauffage | Distribution chaud | Armoire / Coffret Elec | 1 | Armoire chaufferie | - | yc automates SYNCO et modules de COM | 2016 | - | PURPAN bâtiment A | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | circulateur simple | 1 | circuit nord | GRUNDFOS | TPD32-120/2 | 2017 | Double | PURPAN bâtiment A | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | circulateur simple | 2 | circuit sud | GRUNDFOS | TPD32-120/2 | 2017 | Double | PURPAN bâtiment A | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | circulateur simple | 2 | Circuit batteries | GRUNDFOS | TPD32-120/2 | 2017 | Double | PURPAN bâtiment A | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Circulateur doubles | 1 | Récupération | WILO | Stratos-Maxo-D 50/0,5-9 | 2020 | Double | PURPAN bâtiment A | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Circulateur doubles | 1 | Circuit ventilo convecteurs | WILO | Stratos-Maxo-D 30/0,5-6 | 2020 | Double | PURPAN bâtiment A | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Vase d'expansion | 1 | Maintien de pression | REFLEX | N200 | 2017 | 200 litres | PURPAN bâtiment A | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | compteur | 1 | Remplissage EC | SCHLUMBERGER | NARVAL | - | eau chaude | PURPAN bâtiment A | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Vanne 3 voies | 2 | - | SIEMENS | SQS 65 | - | - | PURPAN bâtiment A | RDC | local ventilation
chauffage | Terminaux chauffage | Radiateur | 46 | chauffage et climatisation des locaux | FINIMETAL | Reganne 3000 | - | - | PURPAN bâtiment A | - | -
Climatisation | Production Froid | Groupe froid | 1 | production EG | TRANE | RTSF 070 | 2020 |  | PURPAN bâtiment A | 3 | terrasse
Climatisation | Production Froid | AEROCONDENSEUR | 1 | Condenseur GF | REFRION | EB4C | 2020 |  | PURPAN bâtiment A | R+3 | terrasse
Climatisation | Production Froid | Armoire / Coffret Elec | 1 | Armoire Groupe Froid | - | - | 2020 | Armoire, Régulation, intérieur | PURPAN bâtiment A | RDC | local ventilation
Climatisation | Production climatisation | climatisation détente direct | 1 | climatisation chambre froide 203 | TECUMSEK | WINAJ45192FZ R449 | - | R404 A (2,47) | PURPAN bâtiment A | 3 | terrasse
Climatisation | Distribution Froid | compteur | 1 | Remplissage EG | ZENNER | - | - | eau glacée | PURPAN bâtiment A | RDC | chaufferie
Climatisation | Terminaux climatisation | Cassette plafond | 11 | chauffage et climatisation des locaux | SYSTEMAIR |  | - | - | PURPAN bâtiment A | RDC | -
Climatisation | Terminaux climatisation | Ventilo- convecteur | 24 | chauffage et climatisation des locaux | SYSTEMAIR |  | - | - | PURPAN bâtiment A | 1 | -
Climatisation | Terminaux climatisation | Ventilo- convecteur | 21 | chauffage et climatisation des locaux | SYSTEMAIR |  | - | - | PURPAN bâtiment A | 2 | -
Climatisation | Terminaux climatisation | Ventilo- convecteur | 4 | chauffage et climatisation des locaux | SYSTEMAIR |  | - |  | PURPAN bâtiment A | RDC | -
ELECTRICITE | Transformateur |  | 1 | [5 empty] | PURPAN bâtiment A
ELECTRICITE | Cellules |  | 3
ELECTRICITE | TGBT |  | 1 | [5 empty] | PURPAN bâtiment A
ELECTRICITE | Tableau divisionnaire |  | 5 | [5 empty] | PURPAN bâtiment A
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | Air neuf niveau 1 | HYDRONIC | CTB40 | - | Chauffage + Froid, Uni-zone | PURPAN bâtiment B | 1 | 105 réserve
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | Extraction animalerie | YORK France | SM 40x50 | 1995 | Chauffage | PURPAN bâtiment B | 2 | LT froid
Ventilation | Traitement Air | Armoire / Coffret Elec | 1 | Armoire CTA animalerie | - | - | 1996 | Armoire, Régulation, intérieur | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT Froid
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | soufflage L1 | YORK France | SM 30x30 | 1995 | Chauffage + Froid, Multizone | PURPAN bâtiment B | 2 | LT froid
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | soufflage L2 | YORK France | SM 30x40 | 1995 | Chauffage + Froid, Multizone | PURPAN bâtiment B | 2 | LT froid
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | Air neuf labo niveau 3 B324 | HYDRONIC | - | - | Chauffage + Froid, Uni-zone | PURPAN bâtiment B | 3 | couloir devant labo L2+
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | Air neuf labo niveau 4 B435 | HYDRONIC | - | - | Chauffage + Froid, Uni-zone | PURPAN bâtiment B | 4 | Laboratoire 401
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | Air neuf labo niveau 4 B401 | AIRCALO | - | - | Chauffage + Froid, Uni-zone | PURPAN bâtiment B | 4 | Laboratoire 435
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | Air neuf labo niveau 5 523 | HYDRONIC | - | - | Chauffage + Froid, Uni-zone | PURPAN bâtiment B | 5 | Laboratoire 523
Ventilation | Traitement Air | CTA L4 | 1 | animalerie transgénétique | YORK France | SM 10x20 1400 m3/h | - | Chauffage + Froid, Uni-zone | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT chaufferie
Ventilation | Traitement Air | CTA L3 | 1 | animalerie nude | YORK France | SM 20x20 2000 m3/h | 1997 | Chauffage + Froid, Uni-zone | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT chaufferie
Ventilation | Traitement Air | UTA | 3 | Local congélateur -80°C | CIAT | utasd 370-44 | 2003 |  | PURPAN bâtiment B | R+1 | LOCAL CONGELATEURS
Ventilation | Traitement Air | UTA | 2 | Local congélateur -80°C | SYSTEMAIR |  |  |  | PURPAN bâtiment B | R+1 | LOCAL CONGELATEURS
Ventilation | Traitement Air | Humidificateur | 1 | humidification CTA L1 | CONDAIR | RS16 | 2018 | - | PURPAN bâtiment B | 2 | LT froid
Ventilation | Traitement Air | Humidificateur | 2 | humidification CTA L2 | CONDAIR | RS30 | 2018 | - | PURPAN bâtiment B | 2 | LT froid
Ventilation | Traitement Air | Humidificateur | 2 | humidification CTA3 | CONDAIR | RS24 | 2018 | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT chaufferie
Ventilation | Traitement Air | Humidificateur | 1 | humidification CTA l4 | CONDAIR | RS24 | 2018 | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT chaufferie
Ventilation | Traitement Air | Armoire / Coffret Elec | 1 | Armoire CTA chaufferie | SIEMENS | automates SYNCO 700 | 2017 | Armoire, Régulation, intérieur | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT chaufferie
Ventilation | Traitement Air | Armoire / Coffret Elec | 2 | Armoire CTA et Froid | - | - | 1995 | Armoire, Régulation, intérieur | PURPAN bâtiment B | 2 | LT froid
Ventilation | Extraction Air | Extracteur sorbonnes | 16 | - | SEAT | - | - | - | PURPAN bâtiment B | 5 | Terrasse 5 et 6
Ventilation | Extraction Air | VMC | 3 | Extraction locaux technique NIV 2 | MG KANAIRANT | K125M | - | - | PURPAN bâtiment B | 2 | LT chambre froide proche CARRIER
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | EXTRACTION CAFETERIA | ESPACE VENTILATION | CI500 | - | - | PURPAN bâtiment B | 5 | terrasse 5
Ventilation | Extraction Air | VMC | 2 | - | France Air | SIRIUS 600 | 2017 | - | PURPAN bâtiment B | 6 | Terrasse 6
Ventilation | Extraction Air | VMC | 2 | - | France Air | MODULYS | - | - | PURPAN bâtiment B | 6 | Terrasse 6
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | EXT B302A | ATLANTIC | AIRVENT M402J | 2017 | - | PURPAN bâtiment B | 6 | Terrasse 6
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | VMC R+3 | ATLANTIC | COPERNIC H 1500 | 2024 | - | PURPAN bâtiment B | 6 | Terrasse 6
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | VMC R+4 R+5 | France Air | SIRIUS 600 | - | - | PURPAN bâtiment B | 6 | Terrasse 6
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | animalerie nude | YORK France | SM 10x20 | - | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | animalerie transgénétique | YORK France | SM 10x20 | - | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT
Ventilation | Extraction Air | Caisson d'extraction | 4 | extraction L2 | France Air | SIRIUS 600 | - | - | PURPAN bâtiment B | 5 | terrasse 5
Ventilation | Extraction Air | Caisson d'extraction | 2 | extraction L2 | France Air | SIRIUS 600 | 2017 | - | PURPAN bâtiment B | 5 | terrasse 5
Ventilation | Extraction Air | Caisson d'extraction | 2 | extraction laverie et sanitaire | France Air | MODULYS DPI 8/7 | - | 0.37 KW | PURPAN bâtiment B | 5 | terrasse 5
Ventilation | Extraction Air | Caisson d'extraction | 1 | extraction L2 B523b / B523c / B310 | France Air | MODULYS DPI 8/7 | - | 0.37 KW | PURPAN bâtiment B | 6 | Terrasse 6
Ventilation | Extraction Air | Caisson d'extraction | 1 | extraction conventionnel R+5 | France Air | MODULYS DPI 8/7 | - | 0.37 KW | PURPAN bâtiment B | 6 | Terrasse 6
Ventilation | Extraction Air | Caisson d'extraction | 2 | LABO L2 | CAIROX | BFSA315-S | 2025 |  | PURPAN bâtiment B | R+5 | Terrasse 5
Ventilation | Soufflage Air | Caisson air neuf | 1 | B301 + B313 | - | - | 2016 | plafond couloir R+3 B (Filtre) | PURPAN bâtiment B | 6 | Terrasse 7
Ventilation | Extraction Air | Bouche de soufflage et de reprise | 20 | - | - | - | - | - | PURPAN bâtiment B | - | -
Ventilation | Traitement Air | Bouche de soufflage et de reprise | 20 | - | - | - | - | - | PURPAN bâtiment B | - | -
Ventilation | Traitement Air | Bouche VMC | 103 | - | - | - | - | - | PURPAN bâtiment B | - | -
Climatisation | Production Froid | Groupe EG | 1 | Production EG | TRANE | RTD 250 HSE | 2018 | 82 +80kg R1234ze | PURPAN bâtiment B | 5 | terrasse 5
Climatisation | Production Froid | Aérocondenseur | 2 | Condenseur GF | TRANE |  | - | - | PURPAN bâtiment B | 5 | terrasse 5
Climatisation | Production Froid | variateur | 2 | variateur pompe P2.1 et P2.2 | DANFOSS | TPD32-120/2 | 2018 | - | PURPAN bâtiment B | 2 | LT froid
Climatisation | Distribution Froid | Ballon tampon | 1 | bouteille EG | LACAZE | 1500L | 1995 | - | PURPAN bâtiment B | 2 | LT froid
Climatisation | Distribution Froid | Pompe Centrifuge | 2 | circuit primaire | GRUNDFOS | MG1325B4 | 2018 | - | PURPAN bâtiment B | 2 | LT froid
Climatisation | Distribution Froid | Pompe Centrifuge | 2 | circuit bâtiment G1 / G2 | GRUNDFOS | TP100-200/2 | 2017 | - | PURPAN bâtiment B | 2 | LT froid
Climatisation | Distribution Froid | Pompe Centrifuge | 2 | condenseur GF | GRUNDFOS | MGE160MH | 2018 | - | PURPAN bâtiment B | 2 | LT froid
Climatisation | Distribution Froid | Pompe Centrifuge | 2 | circuit CTA animalerie | GRUNDFOS | LMD 100.160/162 | - | Double | PURPAN bâtiment B | 2 | LT froid
Climatisation | Distribution Froid | Pompe Centrifuge | 2 | circuit autoclave | WILO | Stratos Maxo D 32/0,5 | - | Double | PURPAN bâtiment B | 2 | LT froid
Climatisation | Distribution Froid | compteur | 1 | compteur énergie EFS eau glacée | SAPPEL | AQUARIUS DN 20 WS XKA DN 50 | - | eau glacée | PURPAN bâtiment B | 2 | LT froid
Climatisation | Distribution Froid | Pot à Boues | 1 |  | FPI | FPI50 | - | 18m3/h | PURPAN bâtiment B | 2 | LT froid
Climatisation | Distribution Froid | Pompe Centrifuge | 1 | Réseau EG pot à boues | WILO |  | - |  | PURPAN bâtiment B | 2 | LT froid
Climatisation | Production climatisation | chambre froide | 1 | chambre froide zootechnie - couloir | TECUMSEK | WINTSYS | - | - | PURPAN bâtiment B | RDC | extérieur face EFS
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur Détente Directe | 1 |  | UNITEE HERMETIQUE | TAJ9513Z | - | - | PURPAN bâtiment B | 6 | Terrasse 6
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur Détente Directe | 1 | groupe froid N+5 | TECUMSEK | WINTSYS | 2021 | R404A | PURPAN bâtiment B | 6 | Terrasse 6
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur Détente Directe | 1 | réfrigération chambre froide NIV2 | J&E HALL | JEHCCU-0150-M-1 | 2012 | A détente directe, à air | PURPAN bâtiment B | RDC | extérieur face EFS
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur Détente Directe | 1 | réfrigération chambre froide magasin | L'unité Hermétique | TFHT45222HR | - | A détente directe, à air | PURPAN bâtiment B | 2
Climatisation | Terminaux climatisation | Ventilo- convecteur | 55 | - | SYSTEMAIR |  | 2022 | - | PURPAN bâtiment B | - | -
Climatisation | Terminaux climatisation | Cassette plafond | 50 | - | SYSTEMAIR |  | 2022 |  | PURPAN bâtiment B | - | -
Climatisation | Terminaux climatisation | Cassette plafond | 11 | - | CIAT | Melody | - | double | PURPAN bâtiment B | - | -
Climatisation | Terminaux climatisation | Armoire de climatisation eau glacée | 2 | Local congélateur -80°C | SYSTEMAIR |  |  |  | PURPAN bâtiment B | R+1 | LOCAL CONGELATEURS
Climatisation | Terminaux climatisation | Détente directe UI | 1 | local serveur | TOSHIBA | RAV-RM1601CTP-E | 2021 |  | PURPAN bâtiment B | RDC | LOCAL SERVEUR
Climatisation | Terminaux climatisation | Détente directe UE | 1 | local serveur | TOSHIBA |  | 2021 |  | PURPAN bâtiment B | RDC | TOITURE PATIO
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Centrifuge | 1 | circuit récupération CTA L2 | GRUNDFOS | UPC 50-120 | 2017 | - | PURPAN bâtiment B | 2 | LT froid
Chauffage | Distribution chaud | Circulateur double | 1 | INSERM G2/G3 Centrales | SALMSON | D40-60 | 2017 | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT
Chauffage | Distribution chaud | Circulateur double | 1 | INSERM G2/G4 Ventilo convecteurs/radiateurs | WILO |  | 2017 | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT
Chauffage | Distribution chaud | Circulateur double | 1 | INSERM G3 | WILO | Stratos MAXO D 65/0,5-12 | 2023 | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Circulateur double | 1 | Réseau primaire | WILO | Yonos Maxo 40/0,5-4 |  | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Vanne 3 voies | 2 | circuit EC LABO | SIEMENS | VXF 31.50 + SQX61 | 2017 | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Circulateur simple | 1 | EFS | WILO | S65-10 | 2017 | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Circulateur simple | 1 | radiateurs CHU | GRUNDFOS | UPS 25-60/120 | 2017 | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Circulateur simple | 2 | Ventilo convecteurs et CTA CHU | GRUNDFOS | UPS 50-120/2 | 2017 | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pot à Boues | 1 | Réseau primaire | FPI | FPI50 |  | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Vase d'expansion | 1 | Vase d'expansion réseau EC | REFLEX | N200 | 2019 | 200L | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | compteur de calories | 1 | CHU ventilo convecteurs et CTA | SHARKY | DE-10 | 2016 | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Vanne 3 voies | 1 | CHU radiateurs | SIEMENS | SAS 61.03 | 2017 | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT Chaufferie
Chauffage | Terminaux chauffage | Radiateur | 14 | - | FINIMETAL | - | - | - | PURPAN bâtiment B | - | LT Chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon stockage ou récupération | 1 | Production ECS | CORDIVARI | - |  | 500L | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT Chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Distribution ECS | circulateur simple | 1 | bouclage ECS BAT B | WILO | STAR Z 25/6 | - | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT Chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Distribution ECS | circulateur simple | 1 | bouclage ECS BAT B | GRUNDFOS | UP 20-30 N150 | - | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT Chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Alimentation Eau de ville | compteur | 1 | comptage EF | ZENNER | - | - | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | LT Chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Alimentation Eau de ville | compteur | 1 | remplissage EC | SAPPEL | 2314,297 M3 | - | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Alimentation Eau de ville | Disconnecteur | 1 | remplissage EC | SOCLA | 2760 | - | - | PURPAN bâtiment B | RDJ | chaufferie
Traitement d'eau | Eau adoucie | Adoucisseur | 1 | - | PWG | WS1 | 2015 | - | PURPAN bâtiment B | - | animalerie
Traitement d'eau | Eau adoucie | Adoucisseur | 1 | - | - | 5600 SXT | - | monobloc- environ 25 litres | PURPAN bâtiment B | - | laverie
Traitement d'eau | Filtration | FILTRATION | 1 | - | - | NW25 | - | media 25 ou 50µ | PURPAN bâtiment B | - | animalerie
Traitement d'eau | Filtration | FILTRATION | 1 | - | - | NW32 | - | média 25 ou 50 µ | PURPAN bâtiment B | - | animalerie
Traitement d'eau | Filtration | FILTRATION | 1 | - | - | FP10 | - | cartouche 10"- 50µ | PURPAN bâtiment B | - | animalerie
Traitement d'eau | Filtration | FILTRATION | 1 | - | - | FP10 | - | cartouche 10"- 50µ | PURPAN bâtiment B | - | chaufferie
Traitement d'eau | Filtration | FILTRATION | 1 | - | - | FP10 | - | cartouche 10"- 5µ | PURPAN bâtiment B | - | chaufferie
Traitement d'eau | Filtration | FILTRATION | 1 | - | - | FP10 | - | cartouche 10"- 1µ | PURPAN bâtiment B | - | chaufferie
Traitement d'eau | Filtration | FILTRATION | 1 | - | - | FP10 | - | cartouche 10"- 0,2µ abs | PURPAN bâtiment B | - | chaufferie
Traitement d'eau | Filtration | FILTRATION | 1 | - | - | FP10 | - | cartouche 10"- 1µ | PURPAN bâtiment B | - | laverie
Traitement d'eau | Filtration | FILTRATION | 1 | - | - | FP10 | - | cartouche 10"- 0,2µ abs | PURPAN bâtiment B | - | laverie
Traitement d'eau | - | UV | 1 | - | - | WEDECO NLR1825 | - | lampe 24W | PURPAN bâtiment B | - | chaufferie
Traitement d'eau | - | DEMINERALISATION | 2 | - | AQUADEM | E500- environ 30 litres | - | Résines déminé | PURPAN bâtiment B | - | laverie
Fluides spéciaux | - | Compresseur d'air | 1 | - | KAESER | KCT 401-100 | 2016 | 275 l/min (6 bars) | PURPAN bâtiment B | - | LT Froid
Fluides spéciaux | - | Sécheur d'air | 1 | - | EXPANSIA-CTA | NDHR-3 | 2016 | 0,23 kg R134a | PURPAN bâtiment B | - | LT Froid
Climatisation | Terminaux climatisation | Ventilo- convecteur | 12 |  | SYSTEMAIR |  |  |  | PURPAN bâtiment B LEFEBVRE | 4 | BUREAU / LABO
Ventilation | Traitement Air | INSUFLATEUR | 2 | LABO L1 | ATIB |  |  |  | PURPAN bâtiment B LEFEBVRE | 4 | LABO L1
Ventilation | Traitement Air | EXTRACTEUR | 2 | SORBONE | SEAT |  |  |  | PURPAN bâtiment B LEFEBVRE | 5 | COMBLES
ELECTRICITE | TGBT |  | 2 | [5 empty] | PURPAN bâtiment B LEFEBVRE
ELECTRICITE | Tableau divisionnaire |  | 4 | [5 empty] | PURPAN bâtiment B LEFEBVRE
ELECTRICITE | Onduleur |  | 1 |  | Legrand | Archimod 70Kva |  |  | PURPAN bâtiment B LEFEBVRE
Climatisation | Production climatisation | unité extérieure | 2 |  | DAIKIN | DRV RXYQ10P |  | R410a 8,4 kg | PURPAN bâtiment C | Toiture
Climatisation | Production climatisation | unité extérieure | 2 |  | DAIKIN | DRV RXYQ12P |  | R410a 8,6 kg | PURPAN bâtiment C | Toiture
Climatisation | Production climatisation | unité extérieure | 2 |  | DAIKIN | DRV RXYSQ4P |  | R410a 4 kg | PURPAN bâtiment C | Toiture
Climatisation | Production climatisation | unité extérieure | 1 |  | DAIKIN | DRV RXYSQ5P |  | R410a 4 kg | PURPAN bâtiment C | Toiture
Climatisation | Production climatisation | unité extérieure | 3 |  | DAIKIN | RQ100B8W1B |  | R410a 3,7 kg | PURPAN bâtiment C | RDC
Climatisation | Production climatisation | unité extérieure | 2 |  | DAIKIN | RZQSG100L8Y1B |  | R410a 2,9 kg | PURPAN bâtiment C | Toiture
Climatisation | Production climatisation | unité extérieure | 1 |  | DAIKIN | RKS35G2V1N |  |  | PURPAN bâtiment C | Toiture
Climatisation | Production climatisation | unité extérieure | 1 |  | DAIKIN | RKS25D3VMB |  |  | PURPAN bâtiment C | Toiture
Climatisation | Production climatisation | unité extérieure | 1 |  | DAIKIN | RKS25E2V1B |  |  | PURPAN bâtiment C | Toiture
Climatisation | Production climatisation | unité extérieure | 1 | LABO L2 | HITACHI | RAS6XVNP1E | 2020 | R410 4,2KG | PURPAN bâtiment C | R+4 | TOITURE
Climatisation | Production climatisation | unité extérieure | 1 | LABO L1 | DAIKIN | RXM50ASV1B | 2023 |  | PURPAN bâtiment C | R-1 | EXTERIEUR
Climatisation | Terminaux climatisation | unité intérieure | 1 | LABO L1 | DAIKIN | FFA50A2VEB9 | 2023 |  | PURPAN bâtiment C | R-1 | LABO L1
Climatisation | Terminaux climatisation | unité intérieure | 1 |  | DAIKIN | FTKS25D3VMW |  |  | PURPAN bâtiment C | sous sol | local informatique
Climatisation | Terminaux climatisation | unité intérieure | 2 |  | DAIKIN | FHQ100CAVEB |  |  | PURPAN bâtiment C | sous sol | local congélateus
Climatisation | Terminaux climatisation | Cassettes | 52 |  | DAIKIN | FXZQ20, FXZQ25, FXZQ32, FXZQ40, FXZQ50, FXZQ100, FFQ25, FFQ32, FFQ50 |  |  | PURPAN bâtiment C | RDC, R+1, R+2, R+3
Froid | Froid | Evaporateur | 2 |  |  |  |  | R449 | PURPAN bâtiment C | R+1 | salle 210/211
Froid | Froid | Groupe chambre froide | 2 |  | TECUMSEK | SILENSYS |  | R449 | PURPAN bâtiment C | Toiture | salle 111
Ventilation | Extraction Air | Caisson d'extraction | 1 |  | France Air | VEGA4600 |  | 3500 m3/h | PURPAN bâtiment C | Toiture
Ventilation | Extraction Air | Caisson d'extraction | 1 |  |  | Modulys |  | 1000 m3/h | PURPAN bâtiment C | R+1
Ventilation | Extraction Air | Extracteur | 1 |  |  |  |  | 650 m3/h | PURPAN bâtiment C | Sous sol | LAVERIE
Ventilation | Extraction Air | Extracteur | 1 |  |  |  |  | 200 m3/h | PURPAN bâtiment C | RDC
Ventilation | Extraction Air | Caisson d'insufflation | 1 | [5 empty] | PURPAN bâtiment C | R+1 / R+2
Ventilation | Extraction Air | Caisson d'insufflation | 1 | [5 empty] | PURPAN bâtiment C | R+1
Ventilation | Extraction Air | Caisson d'insufflation | 2 |  |  |  |  | 800 m3/h | PURPAN bâtiment C | RDC
Ventilation | Extraction Air | Caisson d'insufflation | 1 |  |  |  |  | 650 m3/h | PURPAN bâtiment C | Sou s sol | LAVERIE
Ventilation | Extraction Air | Caisson de filtration | 1 | [5 empty] | PURPAN bâtiment C
Ventilation | Extraction Air | Sorbonne | 2 |  |  |  |  | 500/1000 m3/h | PURPAN bâtiment C | RDC R+2
Ventilation | Extraction Air | Compensation Sorbonne | 1 |  |  |  |  | 500/1000 m3/h | PURPAN bâtiment C | RDC R+2
Ventilation | Extraction Air | Bouches et grilles de ventilation | 73 | [5 empty] | PURPAN bâtiment C | Tous niveaux
Ventilation | Extraction Air | UTA | 1 | LABO L1 | AIRCALO | MISTRAL 20 |  |  | PURPAN bâtiment C | R-1 | LABO L1
Ventilation | Extraction Air | UTA | 1 | LABO L2 | SYSTEMAIR |  |  |  | PURPAN bâtiment C | R-1 | LABO L2
Plomberie / Sanitaire | ECS | Ballon ECS électrique | 1 |  | CORDIVARI | 300 TDH |  |  | PURPAN bâtiment C | Sous sol
Plomberie / Sanitaire | Distribution ECS | circulateur simple | 1 | bouclage ECS BAT B | SALMSON | NSB 2520 B | - | - | PURPAN bâtiment C | R-1 | LOCAL ECS
Fluides spéciaux | Centrale fluides spéciaux | CO2 | 1 | - | AIR LIQUIDE | CO2 | - | 1 x 2 bouteilles | PURPAN bâtiment C | R+1
ELECTRICITE | Transformateur |  | 1 | [5 empty] | PURPAN bâtiment C
ELECTRICITE | Cellule |  | 3
ELECTRICITE | TGBT |  | 1 | [5 empty] | PURPAN bâtiment C
ELECTRICITE | Tableau divisionnaire |  | 5 | [5 empty] | PURPAN bâtiment C
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | Air neuf bureaux | CIAT | CLIMACIAT Airtech 25 | 2004 | Froid, Multizone | PURPAN bâtiment D | 2 | TERRASSE
Ventilation | Extraction Air | Extracteur | 1 | extraction bureaux | ATLANTIC | CRITAIR M9 I | 2010 | - | PURPAN bâtiment D | 1er étage | couloir devant sanitaire
Ventilation | Protection Coupe feu | Clapet coupe feu | 2 | - | TYCO | C2S0500 | - | - | PURPAN bâtiment D | 1er étage | salle serveur et TGBT
Climatisation | Production réversible | Pompe à chaleur | 1 | PRODUCTION REVERSIBLE | CARRIER | 61AQ-060PB-0011 | 2025 | - | PURPAN bâtiment D | 2 | TERRASSE
Climatisation | cvc | Armoire électrique | 1 | ARMOIRE CVC | TUNZINI | - | 2004 | - | PURPAN bâtiment D | 2 | TERRASSE
Climatisation | Terminaux climatisation | Cassette plafond | 4 | terminaux de chauffage et climatisation | CIAT | - | 2004 | bitube | PURPAN bâtiment D | RDC | bureaux
Climatisation | Terminaux climatisation | Cassette plafond | 32 | terminaux de chauffage et climatisation | CIAT | COADIS 235/22 REH 2TG 900 1R | 2004 | bitube | PURPAN bâtiment D | RDC | bureaux
Climatisation | Terminaux climatisation | climatisation détente direct | 1 | climatisation local serveur | MITSUBISHI | MUZ-GB50VA | 2007 | 5KW FROID 5,8KWCHAUD, UNITEEE INTERIEUR MSZ-GB50VA NUMERO DE SERIE 8019167 | PURPAN bâtiment D | RDC | escalier de secours
Climatisation | - | compteur d'énergie | 1 | comptage CVC | ACTARIS | Ciclade T | - | - | PURPAN bâtiment D | 2 | TERRASSE
Plomberie / Sanitaire | production ECS | chauffe eau | 1 | ECS sanitaires | FAGOR | VC-30M | 2013 | 30l, 1,6KW | PURPAN bâtiment D | RDC | local 008
Plomberie / Sanitaire | production ECS | chauffe eau | 1 | ECS local pause | ARISTON | FLECK | 2014 | 15L, 2KW | PURPAN bâtiment D | RDC | pause
ELECTRICITE | TGBT |  | 1 | [5 empty] | PURPAN bâtiment D
ELECTRICITE | Tableau divisionnaire |  | 2 | [5 empty] | PURPAN bâtiment D
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | CTA 1 | HYDRONIC | AXM 125 Medical | 2009 | Chauffage + Froid, compris 2 variateurs | PURPAN bâtiment E | -1 | Sous sol animalerie
Ventilation | Traitement Air | Humidificateur | 2 | Humidificateur CTA 1 | CONDAIR | CP3 B80 | 2009 | - | PURPAN bâtiment E | - | Locaux techniques
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | CTA 2 | HYDRONIC | AXM 45 Medical | 2009 | Chauffage + Froid, compris 2 variateurs | PURPAN bâtiment E | -1 | Sous sol animalerie
Ventilation | Traitement Air | Humidificateur | 1 | Humidificateur CTA 2 | CONDAIR | CP3 B40 | 2009 | - | PURPAN bâtiment E | -1 | Sous sol animalerie
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | CTA 3 | HYDRONIC | AXM 20 Medical | 2009 | Chauffage + Froid, compris 2 variateurs | PURPAN bâtiment E | -1 | Sous sol animalerie
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | CTA Salle de conférence | AIRCALO | L10 15DJ | 2011 | Chauffage + Froid | PURPAN bâtiment E | 2 | LT Salle de conférence
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | CTA IRM | HYDRONIC | AX'M 20 | 2009 | Froid, Uni-zone | PURPAN bâtiment E | 4 | LT Ventilation IRM
Ventilation | Traitement Air | Humidificateur | 1 | Humidificateur CTA IRM | CONDAIR | CP3 B8 | - | - | PURPAN bâtiment E | - | LT Ventilation IRM
Ventilation | Traitement Air | Armoire / Coffret Elec | 1 | Coffret Ventilation IRM | LEGRAND | - | 2009 | - | PURPAN bâtiment E | 4 | LT Ventilation IRM
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | CTA Laboratoire | France AIR | MODULYS KG TOP 21W | 2012 | Chauffage, Uni-zone | PURPAN bâtiment E | 4 | LT Ventilation IRM
Ventilation | Traitement Air | Pompe Centrifuge | 1 | Pompe chauffage CTA Labo 4 | SALMSON | SIRIUS HOME 65/15 | 2012 | - | PURPAN bâtiment E | 4 | LT Ventilation IRM
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Extraction IRM | VIM | JBHB 12 L | - | - | PURPAN bâtiment E | 4 | LT Ventilation IRM
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Extraction Labo | VIM | JBHB 20 L | - | - | PURPAN bâtiment E | 4 | LT Ventilation IRM
Ventilation | Soufflage Air | Ventilateur | 1 | Insufflation labo avec BE | VIM | KSDT 25 | - | - | PURPAN bâtiment E | 4 | LT Ventilation IRM
Ventilation | Traitement Air | Armoire / Coffret Elec | 1 | Coffret électrique ventilation | - | - | - | - | PURPAN bâtiment E | 4 | tranche 1 LT Ventilation
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Extraction bureau | VIM | JBHB 20 | - | - | PURPAN bâtiment E | 4 | tranche 1 LT Ventilation
Ventilation | Soufflage Air | Ventilateur | 1 | Insufflation bureau batterie électrique | VIM | KMDT 12 | - | - | PURPAN bâtiment E | 4 | tranche 1 LT Ventilation
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Extraction VMC | VIM | JBEB 05L | - | - | PURPAN bâtiment E | 1 | Terrasse animalerie
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Extraction laverie animalerie | VIM | KUBZ 03 060 | - | - | PURPAN bâtiment E | 1 | Terrasse animalerie
Ventilation | Traitement Air | Armoire / Coffret Elec | 1 | Armoire ventilation animalerie | - | - |  | compris automates SAUTER | PURPAN bâtiment E | -1 | Sous sol animalerie
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Extracteur local chimique | VIM | - | - | - | PURPAN bâtiment E | 1 | terrasse TGBT
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Extraction Salle de conférence | - | - | - | - | PURPAN bâtiment E | 1 | Toilettes salle de conférence
Ventilation | Traitement Air | Armoire / Coffret Elec | 1 | Coffret Ventilation salle de conférence | - | - | - | - | PURPAN bâtiment E | 2 | LT Salle de conférence
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Extraction laboratoire 4ème | France AIR | modulys | 2012 | - | PURPAN bâtiment E | 4 | LT Ventilation IRM
Ventilation | Traitement Air | Armoire / Coffret Elec | 1 | Coffret ventilation labo 4ème | - | - | 2012 | - | PURPAN bâtiment E | 4 | LT Ventilation IRM
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Extraction Sorbonnes histologie | - | - | - | - | PURPAN bâtiment E | 4 | LT Ventilation IRM
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Extraction Bureau | France AIR | Modulys DP 12/12 | - | Caisson, Indirecte | PURPAN bâtiment E | 4 | LT Ventilation IRM
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Caisson VMC | ALDES | Minvec 180 | - | - | PURPAN bâtiment E | 4 | LT Ventilation IRM
Ventilation | Traitement Air | UTA | 3 | UI salle de conférence | TRANE | FCD 408 | 2011 | - | PURPAN bâtiment E | 1 | Salle de conférence
Ventilation | Traitement Air | INSUFLATEUR | 1 | R11 LABO | SYSTEMAIR | TOPVEX SF04EL |  | - | PURPAN bâtiment E | RDC | R11
Ventilation | Traitement Air | Extracteur | 1 | R11 LABO | SYSTEMAIR | RS50-25 EC |  | - | PURPAN bâtiment E | RDC | R11
Plomberie / Sanitaire | Alimentation Eau de ville | Disconnecteur | 1 | Appoint d'eau EG | SOCLA | BA 2860 | 2017 | - | PURPAN bâtiment E | RDC | LT Froid
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Préparateur ECS | 1 | Ballon ECS N°1 | CHAROT | compris résistance électrique | 2009 | 200L | PURPAN bâtiment E | -1 | Sous sol animalerie
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Préparateur ECS | 1 | Ballon ECS N°2 | CHAROT | compris résistance électrique | 2009 | 200L | PURPAN bâtiment E | -1 | Sous sol animalerie
Plomberie / Sanitaire | Distribution ECS | circulateur simple | 1 | Bouclage ECS 1 | SALMSON | NSB 2520 B | 2009 | - | PURPAN bâtiment E | -1 | Sous sol animalerie
Plomberie / Sanitaire | Distribution ECS | circulateur simple | 1 | Bouclage ECS 2 | WILO | TOP Z30/7RG | 2025 | - | PURPAN bâtiment E | -1 | Sous sol animalerie
Plomberie / Sanitaire | Relevage | Pompe de relevage | 2 | Relevage LT | - | - | 2009 | - | PURPAN bâtiment E | -1 | Sous sol animalerie
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Armoire / Coffret Elec | 1 | Coffret ECS | - | - | 2009 | - | PURPAN bâtiment E | -1 | Sous sol animalerie
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon ECS | 11 | Ballon ECS sanitaires et cuisines (15litres) | Charot | - | - | - | PURPAN bâtiment E | - | Sanitaires et kitchenette
Climatisation | Production réversible | Groupe Frigorifique à compression | 1 | Production Réversible | TRANE | ECXAN 800 J72F2XDH | 2009 | A eau glacée, à air - 30+30 kg R407c | PURPAN bâtiment E | 1 | Terrasse animalerie | remplacé à neuf en 2026
Climatisation | Production réversible | Groupe Frigorifique à compression | 1 | Production Réversible | TRANE | ECXAN700J72F-2XDJ | 2010 | A eau glacée, à air - 29+29 kg R407c | PURPAN bâtiment E | 1 | Terrasse animalerie | remplacé à neuf en 2026
Climatisation | Terminaux réfrigération | Armoire de climatisation eau glacée | 1 | Clim Local IRM | EMICON | - | - | - | PURPAN bâtiment E | RDC | IRM
Climatisation | Production Froid | Armoire / Coffret Elec | 1 | Coffret pompe EG | - | - | 2009 | - | PURPAN bâtiment E | RDC | local technique EG
Climatisation | Production climatisation | Groupe Frigorifique à compression | 1 | Production EG | TRANE | ECGCL500F72F1XDBAXBXXXBXXA4CB | 2009 | Pf = 126 kW - A eau glacée, à air - 2 x 15 kg R407c - GF à l'intérieur (! Prises d'air extérieur gainées) | PURPAN bâtiment E | RDC | local technique EG | remplacé à neuf en 2026
Climatisation | Production climatisation | Pompe + filtre magnétique | 1 | Pompe pot à boue | WILO | TOP S30/7 | 2009 | compris filtre | PURPAN bâtiment E | RDC | local technique EG
Climatisation | Production climatisation | Pompe Centrifuge | 1 | Module hydraulique groupe froid | TRANE | HDM2.2 D 5715 5263 012 | 2009 | - | PURPAN bâtiment E | RDC | local technique EG
Climatisation | Distribution Climatisation | Circulateur doubles | 1 | Pompes EG circuit VC | WILO | TOP SD 50/10 | 2009 | Double | PURPAN bâtiment E | RDC | LT Froid
Climatisation | Distribution Climatisation | Circulateur doubles | 1 | Pompes EG circuit IRM | WILO | - | 2009 | Double | PURPAN bâtiment E | RDC | LT Froid
Climatisation | Distribution Climatisation | Circulateur doubles | 1 | Pompes EG circuit INSERM | SALMSON | - | 2009 | Double'+ pompe neuve en stock | PURPAN bâtiment E | RDC | LT Froid
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur Détente Directe | 1 | Tri split laboratoire 4ème | HITACHI | RAS 6HNCE | 2012 | Trisplit | PURPAN bâtiment E | 4 | LT Ventilation IRM/EXT
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur Détente Directe | 1 | R11 | HITACHI | RAS4XHNP1E | 2021 | R410 4,1kg | PURPAN bâtiment E |  | Toiture animalerie
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur Détente Directe | 1 | R11 | HITACHI | RAM110NP5E | 2021 | r32 2,4kg | PURPAN bâtiment E | 4 | Toiture animalerie
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur Détente Directe UI | 2 | R11 | HITACHI | RAI-50RPE | 2021 |  | PURPAN bâtiment E | RDC | R11
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur Détente Directe UE | 1 | Local serveur R+1 | TOSHIBA | RAV-5M564ATPE |  |  | PURPAN bâtiment E | 4 | TOITURE TGBT
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur Détente Directe UI | 1 | Local serveur R+1 | TOSHIBA | RAS-5M566KRT |  |  | PURPAN bâtiment E | R+1 | LOCAL SERVEUR
Climatisation | Production climatisation | Armoire de climatisation eau glacée | 1 | Climatisation IRM | EMICON |  |  |  | PURPAN bâtiment E | RDC | LT IRM
Ventilation | Traitement Air | UTA | 2 | UI Cuisine conférence | TRANE | FCD 406 | 2011 | - | PURPAN bâtiment E | 1 | Cuisine conférence
Chauffage | Terminaux chauffage | Ventilo- convecteur | 32 | Cassettes ou VC R+1 | TRANE | FCD103 / FCD204 / FCD304 / FCD306 / FCD408 / FCD512 / FCD612 / FCD724 | - | - | PURPAN bâtiment E | 1 | R+1
Chauffage | Terminaux chauffage | Ventilo- convecteur | 36 | Cassettes ou VC R+2 | TRANE | FCD103 / FCD204 / FCD304 / FCD306 / FCD408 / FCD512 / FCD612 / FCD724 | - | - | PURPAN bâtiment E | 2 | R+2
Chauffage | Terminaux chauffage | Ventilo- convecteur | 36 | Cassettes ou VC R+3 | TRANE | FCD103 / FCD204 / FCD304 / FCD306 / FCD408 / FCD512 / FCD612 / FCD724 | - | - | PURPAN bâtiment E | 3 | R+3
Chauffage | Terminaux chauffage | Ventilo- convecteur | 38 | Cassettes ou VC RDC | TRANE | FCD103 / FCD204 / FCD304 / FCD306 / FCD408 / FCD512 / FCD612 / FCD724 | - | - | PURPAN bâtiment E | RDC | RDC
Chauffage | Terminaux chauffage | Ens Convecteur | 1 | - | APPLIMO | EURO plus 4 ordres | - | - | PURPAN bâtiment E | - | -
ELECTRICITE | TGBT |  | ens | - | - | - | - | tous équipements électriques du local | PURPAN bâtiment E | - | TGBT
ELECTRICITE |  | Tableaux divisionnaires | 11 | - |  |  |  | - | PURPAN bâtiment E
Fluides spéciaux | Pompe à vide | Pompe à vide | 1 | - | MIL'S | Minivac 3 PS xV | 2009 | automate + 3 pompes à vide à piston sec (PSxV) + réservoir 70L + filtration anti-bactérienne FD60DP | PURPAN bâtiment E | -1 | Sous sol animalerie
Fluides spéciaux | Centrale fluides spéciaux | Carbogène | 1 | - | AIR LIQUIDE | Carbogène | - | 1 x 2 bouteilles yc centrale de signalisation | PURPAN bâtiment E | RDC | LOCAL EXTERIEUR
Fluides spéciaux | Centrale fluides spéciaux | CO2 | 1 | - | AIR LIQUIDE | CO2 | - | 1 x 2 bouteilles | PURPAN bâtiment E | RDC | LOCAL EXTERIEUR
Fluides spéciaux | Centrale fluides spéciaux | N2O | 1 | - | AIR LIQUIDE | N2O | - | 1 x 2 bouteilles yc centrale de signalisation | PURPAN bâtiment E | RDC | LOCAL EXTERIEUR
Fluides spéciaux | Centrale fluides spéciaux | Air médical | 1 | - | AIR LIQUIDE | Air médical | - | 1 x 2 bouteilles yc centrale de signalisation | PURPAN bâtiment E | RDC | LOCAL EXTERIEUR
Fluides spéciaux | Centrale fluides spéciaux | O2 médical | 1 | - | AIR LIQUIDE | O2 médical | - | 1 x 2 bouteilles yc centrale de signalisation | PURPAN bâtiment E | RDC | LOCAL EXTERIEUR
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | CTA locaux L2 | FAST | FM154 yc coffret régulation/force | 2011 | Chauffage + Froid - 14800 (S) et 18400 (R) m3/h sous 400 Pa | PURPAN bâtiment F | RDC | CTA
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | CTA Lipidomique | FAST | FM28 yc coffret régulation/force | 2011 | Chauffage + Froid - 2100 (S) et 1900 (R) m3/h sous 400 Pa | PURPAN bâtiment F | RDC | CTA
Ventilation | Extraction Air | Caisson d'extraction | 1 | Extraction locaux déchets | SYSTEMAIR | K160XL | 2011 | - | PURPAN bâtiment F | RDC | CTA
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 2 | Extraction Sorbonne F105 | PPH | P222IT | - | Débit:900 m3/h Pression disponible: 400 Pa Puissance: 0,25kW TRI 230V Classe IP 55 | PURPAN bâtiment F | TOITURE | TERRASSE
Ventilation | Extraction Air | ventilateur | 1 | Extracteur sanitaires | CAIROX | SIM'EL REGULO 22L | 2011 | - | PURPAN bâtiment F | toiture | terrasse
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Extraction Sorbonne F120 | COMELEC | P222 | - | Débit:900 m3/h Pression disponible: 400 Pa Puissance: 0,25kW TRI 230V Classe IP 55 | PURPAN bâtiment F | toiture | Terrasse
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Armoire chimique F105 | SEAT | - | - | - | PURPAN bâtiment F | toiture | Terrasse
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Extraction N°1 Sorbonne F111 | COMELEC | P222 | - | - | PURPAN bâtiment F | toiture | Terrasse
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Extraction N°2 Sorbonne F111 | COMELEC | P222 | - | - | PURPAN bâtiment F | toiture | Terrasse
Ventilation | Extraction Air | Ventilateur | 1 | Extraction Sorbonne F107 | COMELEC | P222 | - | - | PURPAN bâtiment F | toiture | Terrasse
Ventilation | Soufflage Air | Bouche VMC | 24 | - | - | - | - | - | PURPAN bâtiment F | - | -
Ventilation | Extraction Air | Ens Bouche de soufflage et de reprise | 1 | - | GRADA | ALIZE | - | - | PURPAN bâtiment F | - | -
Climatisation | Production Froid | Ballon tampon | 1 | Tampon EG | LACAZE | GLACEO | 2011 | 7bars 750L | PURPAN bâtiment F | RDC | Chaufferie
Climatisation | Production climatisation | Groupe Frigorifique à compression | 1 | Production EG | LENNOX | ECOLEAN EAC 1103 SM 4 | 2011 | Pf 100 kW A eau glacée, à air - 15,5+10,5 kg R410a | PURPAN bâtiment F | RDC | Extérieure
Climatisation | Terminaux climatisation | Cassette plafond | 4 | - | TRANE | CWS | - | - | PURPAN bâtiment F | RDC | -
Climatisation | Terminaux climatisation | Cassette plafond | 22 | - | TRANE | CWS | - | - | PURPAN bâtiment F | 1 | -
Climatisation | Terminaux climatisation | Cassette plafond | 22 | - | TRANE | CWS | - | - | PURPAN bâtiment F | 2 | -
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon ECS | 3 | Production ECS | PACIFIC | - | - | 150L | PURPAN bâtiment F | 1 ET 2 | LT ECS
Plomberie / Sanitaire | Distribution ECS | Pompe Centrifuge | 3 | Pompe bouclage ECS | WILO | STAR Z25/2 | - | - | PURPAN bâtiment F | 1 ET 2 | LT ECS
Plomberie / Sanitaire | Alimentation Eau de ville | Compteur EAU | 1 | Appoint d'eau EC et EG | ZENNER | - | 2011 | - | PURPAN bâtiment F | RDC | Chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Alimentation Eau de ville | Disconnecteur | 1 | Appoint d'eau EC et EG | WATTS | BA/BM025 | 2011 | - | PURPAN bâtiment F | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Armoire / Coffret Elec | 1 | Armoire électrique chaufferie | - | - | 2011 | - | PURPAN bâtiment F | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Centrifuge | 1 | Pompe Simple charge chaudière | WILO | TOP-SD 40/10-3 | 2011 | Simple | PURPAN bâtiment F | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Centrifuge | 1 | Pompe double circuit CTA / VC | WILO | TOP SD 32/10-3 | 2011 | Double | PURPAN bâtiment F | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production climatisation | Pompe Centrifuge | 1 | Pompe simple charge GF | WILO | TOP-S 50/15-3 | 2011 | Simple | PURPAN bâtiment F | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution Climatisation | Pompe Centrifuge | 1 | Pompe double Circuit VC | GRUNDFOS | TPD 40-120 AFABUBE | 2017 | Double | PURPAN bâtiment F | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution Climatisation | Pompe Centrifuge | 1 | Pompe double Circuit CTA | GRUNDFOS | TPD 40-120 AFABUBE | 2017 | Double | PURPAN bâtiment F | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Centrifuge | 1 | Pompe double VC | GRUNDFOS | MG71A2 |  |  | PURPAN bâtiment F | RDC | Chaufferie
Chauffage | distribution | Filtre magnétique de désembouage | ens |  |  | filtre et pompe yc tous accessoires | installé en 2017 |  | PURPAN bâtiment F | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Vase d'expansion | 1 | Vase d'expansion chauffage | CIMM | ERE | 2011 | 1,5 bars 100L | PURPAN bâtiment F | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Vase d'expansion | 1 | Vase d'expansion Eau Glacée | CIMM | ERE | 2011 | 50L | PURPAN bâtiment F | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Armoire / Coffret Elec | 1 | Armoire électrique chaufferie | - | - | 2011 | - | PURPAN bâtiment F | toiture | Terrasse
Chauffage | Terminaux chauffage | Régulateur VC | 48 | - | KARNO | FCC | - | - | PURPAN bâtiment F | - | -
Chauffage | Production chaud | Vanne 3 voies | 96 | - | BELPART'S | NV4D15+BA2005 | - | - | PURPAN bâtiment F | - | -
Chauffage | Terminaux chauffage | Convecteur | 1 | - | ATLANTIC | - | - | 500W | PURPAN bâtiment F | - | -
Chauffage | Terminaux chauffage | Convecteur | 1 | - | ATLANTIC | - | - | 500W | PURPAN bâtiment F | - | -
Chauffage | Terminaux chauffage | Convecteur | 1 | - | ATLANTIC | - | - | 2000W | PURPAN bâtiment F | - | -
Fluides spéciaux | Air comprimé | Compresseur d'air | 1 | - | MAC 3 | MSB3 | 1905-07-15 |  | PURPAN bâtiment F | RDC | local compresseur
Fluides spéciaux | Air comprimé | Sécheur d'air | 1 |  | SEC | 3D445 |  | - | PURPAN bâtiment F | RDC | local compresseur
Fluides spéciaux | Air comprimé | traitement des condensats | 1 |  | BEKO | OWAMAT 10 |  | - | PURPAN bâtiment F | RDC | local compresseur
Fluides spéciaux | Centrale fluides spéciaux | O2 | 1 | - | AIR LIQUIDE | OXYGENE | - | 1 x 2 bouteilles | PURPAN bâtiment F |  | Local Vélo
Fluides spéciaux | Centrale fluides spéciaux | CO2 | 1 | - | AIR LIQUIDE | CO2 | - | 1 x 2 bouteilles | PURPAN bâtiment F |  | Local Vélo
ELECTRICITE | Transformateur |  | 1 |  |  | 630Kva |  |  | PURPAN bâtiment F
ELECTRICITE | Cellules HT |  | 3
ELECTRICITE | batterie de condensateur |  | 1
ELECTRICITE | TGBT |  | 1 | [5 empty] | PURPAN bâtiment F
ELECTRICITE | Tableau divisionnaire |  | x | [5 empty] | PURPAN bâtiment F
ELECTRICITE | Onduleur |  | 1 |  |  | 15Kva |  |  | PURPAN bâtiment F
Climatisation |  | CEG | 1 |  | DAIKIN | EWAQ04CAVP |  | 50 kW | PURPAN bâtiment G
Ventilation | Traitement Air | CTA Tout Air Neuf | 1 |  | WESPER |  |  |  | PURPAN bâtiment G
Ventilation |  | Caisson d'extraction | 1 |  | WESPER |  |  |  | PURPAN bâtiment G
Ventilation |  | Extracteur Sanitaires | 1 |  | France Air | RECTILYS II ECM 600IM |  |  | PURPAN bâtiment G
Ventilation |  | Extracteur armoire climatique | 1 |  | France Air | RECTILYS II ECM 600IM |  |  | PURPAN bâtiment G
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon ECS électrique | 1 |  | ATLANTIC |  |  | 100l | PURPAN bâtiment G
Climatisation |  | Armoire électrique | 2 | [5 empty] | PURPAN bâtiment G
Climatisation |  | Split system | 1 |  | DAIKIN | RXF25 A5V1B |  |  | PURPAN bâtiment G
Fluides spéciaux | Air comprimé | Compresseur d'air | 1 | - | MAC 3 | MSS 4-5 |  |  | PURPAN bâtiment G
Fluides spéciaux | Air comprimé | Sécheur d'air | 1 |  | DONALDSON | DC 0050 AB |  |  | PURPAN bâtiment G
Fluides spéciaux | Centrale fluides spéciaux |  | 1 |  | AIR LIQUIDE |  |  | AZOTE | PURPAN bâtiment G
Climatisation |  | Afficheurs | 6 |  | MG Instruments | RXF25 A5V1B |  |  | PURPAN bâtiment G
Ventilation |  | Batteries terminales électriques | 7 |  | France Air | CIREC 200/3000 M V2 |  |  | PURPAN bâtiment G
Ventilation |  | Volets d'air motorisés | 10 |  | France Air / Bélimo | OPTIDRIVE |  |  | PURPAN bâtiment G
ELECTRICITE | Tableau divisionnaire |  | 1 | [5 empty] | PURPAN bâtiment G
Note on E63: AUZOU Emilie: HS
Note on E225: AUZOU Emilie: Innaccessible faux plafond wc