## Feuil1
RANGUEIL
Lot Technique | Référence, fonction | Equipements | Bâtiment | Localisation | Qté | Marque | Type | Caractéristique | Année
ELECTRICITE | Tableau divisionnaire |  | L3 | L3 | 10
| Transformateur ( T8) |  | L3/L4/L5 | local T8 | 1
| Cellules |  | L3 /L4/L5 | local T8 | 3
| Onduleur |  | L3 | L3 | 1 | Legrand | Archimod | 40Kva
| Onduleur |  | L3 | L3 | 1 | syrius |  | 15kva
| TGBT |  | L4 | L4 | 1
| Tableau divisionnaire |  | L4 | L4 | 13
| Onduleur |  | L4 | L4 | 1 |  |  | 10Kva
| Onduleur |  | L4 | L4 | 1 |  |  | 2Kva
| TGBT |  | L5 | L5 | 1
| Onduleur |  | L5 | L5 | 1
| Tableau divisionnaire |  | L5 | L5 | 6
CVC | Salle congel -80 | Climatiseur Détente Directe | L3 | fosse extérieur | - | DAIKIN | RZQG7127V1B | R410 A (2,9) | -
CVC | Bureau Palier RDC | Climatiseur Détente Directe | L3 | fosse extérieur | - | DAIKIN | - | - | -
CVC | - | Bouche VMC | L3 | ensemble bâtiment | 52 | - | - | - | -
CVC | ventilo-convecteur |  | L3 | 1er sous sol | 18
CVC | - | Bouche de soufflage et de reprise | L3 |  | 12 | - | - | - | -
CVC | - | Bouche VMC | L3 | ensemble bâtiment | 10 | - | - | - | -
CVC | Ventilo-convecteur |  | L3 | 2 eme sous sol | 10
CVC | Extracteur Sorbonne | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture 2ème SOUS SOL 3001 Armoire R+4 couloir | 2 | SEAT
CVC | Extracteur Sorbonne | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture LABO LIPIDO -2 | 2 | SEAT
CVC | circuit EC | Pompe doubles | L3 | RDC sous station chauffage | 1 | SALMSON | PRIUX MASTER-D 32-90 | Double | -
CVC | production EG pour CTA et VC | Aérocondenseur | L3 | RDC extérieur | 1 | CIAT | EUROPA 2 C9024 HI 560 | condensation à air 42,6L 29bar 120°C R407C 1,7Kw 4A 560tr/min 400v 50Hz | 2010
CVC | Pièce 3319 | Climatiseur Détente Directe | L3 | Terrasse R+2 R+1 | 1 | MITSUBISHI | MUH-GA50VB | -
CVC | Pièce 3418-3419-3420 | Climatiseur Détente Directe | L3 | Terrasse R+2 R+1 | 1 | MITSUBISHI | MXZ-6D122VA | R410 A 4KG | 2015
CVC | - | Climatiseur Détente Directe | L3 | fosse extérieur | 1 | MITSUBISHI | MUZ-GC25VA | - | 2008
CVC | salle informatique 2eme S/S | Climatiseur Détente Directe | L3 | fosse extérieur | 1 | MITSUBISHI | MUZ-GE35VA | R410 A 1.15 KG | 2010
CVC | - | Climatiseur Détente Directe | L3 | fosse extérieur | 1 | MITSUBISHI | CITY MULTI PUH-YP250YHMA | R410 A (18,79) | 2010
CVC | Bureaux 3209 A3208 - 3209 | Climatiseur Détente Directe | L3 | fosse extérieur | 1 | MITSUBISHI | MXZ-4C80VA | R 410 A 3.5 G | 2011
CVC | climatisation zone lipidomique | Climatiseur Détente Directe | L3 | RDC Extérieur R-2 Lipidomique | 1 | MITSUBISHI | PUHZ-P100YHAZ | R410A 3Kg | 2015
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | RDC Extérieur Climatisation onduleur | 1 | MITSUBISHI | MUZ-SF35VE | R410A 0,80Kg | 2013
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture R+4 Pièces 3604/3605 N°1 ET N°2/3606/3608/3609 | 1 | MITSUBISHI | PUMY-P200YKM | R410A 15,31KG | 2016
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture R+4 Pièces 3610/3611/3613/3615/3616/3617/3618/3620 | 1 | TOSHIBA | MCY-MHP0806HS8-E | R410A 14,6KG | 2024
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture R+3 3503 | 1 | MITSUBISHI | MUH-GA35VA | R410A 1,15Kg | 2011
CVC |  | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture | 1 | MITSUBISHI | MUZ-HJ25VA | R410A (0,7) | 2015
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture R+1 droite 3305/3308(x3)/3309(x3)/3312(x2)/3314/3316/3317/3318/3319/3320/3321 | 1 | TOSHIBA | MMY-MAP1406HT8P-E | R410A 25,33Kg | 2017
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture R+2 grand côté 3402(x3)/3403/3404(x3)/3405(x2)/3406(x2)/3407/3410/3411/3411bis/33412/3413(x2)/3414/3415/3416/3416bis | 1 | TOSHIBA | MMY-MUP1601HT8P-E | R410A 12.77 Kg | 2017
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture R+2 droite 3410 | 1 | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | R410A 1,1Kg | 2017
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture R+3 gauche 3501/3502bis/3519(x2)/3520/3521 | 1 | TOSHIBA | MCY-MHP0604HS8-E | R410A 9,48Kg | 2017
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture R+3 Salle congélateur 3509 | 1 | TOSHIBA | RAS-18J2AVG-E | R32 0,88Kg
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture R+3 droite 3503/3505(x2)/3506(x3)/3510bis/3511/3513/3515/3517 | 1 | TOSHIBA | MMY-MAP1006HT8P-E | R410A 18,44Kg | 2017
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture R+4 gauche 3.600 - 3.601 - 3.602(x4) - 3.623 3621/3621A | 1 | TOSHIBA | MMY-MAP0806HT8P-E | R410A 13,14Kg | 2017
CVC | CHF 3EME | Chambre froide | L3 | Toiture R+3 | 1 | TECUMSEH |  | R449A | 2019
CVC | CHF 4EME | Chambre froide | L3 | Toiture R+4 | 1 | TECUMSEH |  | R449A 3Kg | 2020
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture Pièce 3210 | 1 | MITSUBISHI | MUZ-GE50VA | R410A 0,65Kg | 2010
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture R+4 3605 D | 1 | MITSUBISHI | MUH-GA25VB | R410A | 2008
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture R+4 Salle de culture | 1 | MITSUBISHI | MXZ-SE68VA | R410A 3,7Kg | 2016
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture R+4 3605 | 1 | MITSUBISHI | MUZ-SF50VE | R410A 1,55Kg | 2014
CVC | Bureaux 3205 A 3206 | Climatiseur Détente Directe | L3 | Fosse | 1 | TOSHIBA | RAS-3M26S3AV-E | R410A (2,4) | 2017
CVC | chambre froide RDC | Climatiseur Détente Directe | L3 | Fosse | 1 | BORA | TECHNIC BLOC L LBNH2122 | R404A (1,6) | 2016
CVC | 3202 C | Climatiseur Détente Directe | L3 | Fosse | 1 | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | R410A (3) | 2019 | Doublon
CVC | 3210 | Climatiseur Détente Directe | L3 | Fosse | 1 | MITSUBISHI | MUZSF35VE | R410A (0.8)
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture R+2 Salle de culture grand côté | 1 | MITSUBISHI | PUMY-P125VKM2 | R410A 9,3Kg | 2016
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture R+1 Salle culture 3307 clim n°1 | 1 | MITSUBISHI | PUHZ-ZRP35VKA | R410A 2,2Kg | 2015
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture R+1 Salle culture 3307 clim n°2 | 1 | MITSUBISHI | PUHZ-ZRP35VKA | R410A 2,2Kg | 2015
CVC | 3501 | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture | 1 | DAIKIN | RXS60B2VMB | R 410 A 1.7Kg | 2005
CVC | Pièce 3401 | Climatiseur Détente Directe | L3 | Terrasse R+2 LABO L2B | 1 | TOSHIBA | RAV-GM561ATP-E | R32 0,9 kg | 2019
CVC | Pièce 3401 | Climatiseur Détente Directe | L3 | Terrasse R+2 LABO L2A | 1 | TOSHIBA | RAV-GM561ATP-E | R32 0,9 kg | 2019
CVC | R+2 GAUCHE | Climatiseur Détente Directe | L3 | Terrasse R+2 Pièce 3400 ET 3401(x3) | 1 | TOSHIBA | MCY-MHP0404HS8-E | 410A 6,4 kg | 2017
CVC | R+1 GAUCHE | Climatiseur Détente Directe | L3 | Terrasse R+2 | 1 | TOSHIBA | MMY-MAP0806HT8P-E | 410A 11,5 kg | 2017
CVC | Local serveur | Climatiseur Détente Directe | L3 | Terrasse R+2 LOCAL SERVEUR | 1 | TOSHIBA | RAS-10J2AVG-E | R32 0,43 kg
CVC |  | Climatiseur Détente Directe | L3 | Terrasse R+2 | 1 | TOSHIBA | RAS-3M26UAVG-E | R32 1,92 kg
CVC | production EG pour CTA et VC | Groupe Frigorifique à compression | L3 | RDC sous station chauffage | 1 | CIAT | Dynaciat LGN 300 3X400V R407C | R407C 27Kg P=76,5 kW | 2010
CVC | - | Groupe Frigorifique à compression | L3 | Fosse | 1 | SYSTEMAIR | M.AQA10 DCI.230V | R410 A (2,8) | 2016
CVC | Secondaire EG | Pompe doubles | L3 | RDC sous station chauffage | 1 | WILO | TOP - SD 50/15 | Double, Sur bride 13200 l/h | 2017
CVC | CF 2eme | chambre froide | L3 |  | 1 |  |  | R449 A 1.7 Kg
CVC | CF 1er | chambre froide | L3 |  | 1 | TECUMSEH | SILENSYS | R449A (4.5 Kg) | 2024
CVC | CF 1erSS | chambre froide | L3 |  | 1 | TECUMSEH | WINTSYS | R442A (1.85) | 2025
CVC | Compteur Remplissage EG | compteur | L3 | RDC sous station chauffage | 1 | ZENNER | MINOMESS | - | -
CVC | Remplissage EG | Disconnecteur | L3 | RDC sous station chauffage | 1 | SOCLA | BA2760 | - | -
CVC | Air neuf | CTA L2 | L3 | RDC sous station chauffage | 1 | HYDRONIC | AXM 20 confort | 2 variateurs de fréquence | 2010
CVC | extraction | Extracteur | L3 | Terrasse R+2 LABO L2A/L2B | 1 | ATLANTIC | CRITAIR EC 2500
CVC | extraction | Extracteur | L3 | R+2 Labo L2 | 1 | ALDES | CAB 160 | 170 m3/h 200 Pa | 2005
CVC | UTA | UTA | L3 | RDC Labo L2 A | 1 | AIRCALO | MCP 85 | 5340 m3/h 70 Pa | 2005
CVC | CTA | CTA chaud / froid | L3 | R+2 Labo L2 3407 | 1 | AIRCALO | Mistral M20 | 840 m3/h 70 Pa | 2019
CVC | UTA | UTA | L3 | R+3 Labo L2 D | 1 | AIRCALO | MCP 120 | 1250 m3/h 70 Pa | 2005
CVC | extraction VMC | VMC | L3 | RDC sous station chauffage | 1 | VIM | JBHB ECO 45L | Simple flux, 1 variateur de fréquence | 2010
CVC | - | VMC | L3 | Toiture | 1 | France AIR | CI200 | - | -
CVC | Extracteur | VMC | L3 | Toiture | 1 | France AIR | RECTILYS 2300 ISOLE | Mono 230v 3 vitesses | -
CVC | Extracteur Sorbonne | Extracteur | L3 | Toiture R+4 Sorbonne 3604 | 1 | SEAT
CVC | Extracteur Sorbonne | Extracteur | L3 | Toiture R+3 Sorbonne 3517 | 1 | SEAT
CVC | Extracteur Sorbonne | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture R+3 Sorbonne 3505 | 1 | SEAT
CVC | Extracteur Sorbonne | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture R+2 Sorbonne 3400 | 1 | SEAT
CVC | Extracteur Sorbonne | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture R+1 Sorbonne 3308 | 1 | SEAT
CVC | Extracteur Sorbonne | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture | 1 | SEAT
CVC | Extracteur Sorbonne | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture | 1 | SEAT
CVC | Extracteur Sorbonne | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture RDC 3201 | 1 | SEAT
CVC | Extracteur Sorbonne | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture RDC 3202 | 1 | SEAT
CVC | Extracteur Sorbonne | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture R+1 Sorbonne 3312 | 1
CVC | Extracteur Sorbonne | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture | 1 | SEAT
CVC | Extracteur Sorbonne | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture | 1 | SEAT |  | Avec Chapeau
CVC | Extracteur | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture | 1 | JET | JET 25 | 1400 TR 0,37Kw D/200 | 2011
CVC | Extracteur | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture | 1 | JET | JET 25 | 1400 TR 0,37Kw 06/2008 | 2008
CVC | Extracteur | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture | 1 | JET | JET 25 | 1400 TR 0,37Kw D/200 | 2010
CVC | Extracteur | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture MEXT L3 T 06 | 1 | ESPACE VENTILATION
CVC | Extracteur | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture MEXT L3 T 02 | 1 | ESPACE VENTILATION
CVC | Extracteur | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture MEXT L3 T L03 | 1 | ESPACE VENTILATION
CVC | Armoire sous station chauffage | Armoire / Coffret Elec | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 1 | - | - | Armoire, Régulation, intérieur | 2006
CVC | énergie chauffage | compteur | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 1 | SHARKY | 7753104440 | - | -
CVC | alimentation EC | Echangeur thermique | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 2 | BARRIQUAND | S8 IT F6F6 N6 | 220KW | 2006
CVC | circuit primaire | Pompe Centrifuge | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 1 | GRUNDFOS | MAGNA 1D50-150F 280 | Double | 2019
CVC | circuit radiateurs | Pompe Centrifuge | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 1 | GRUNDFOS | MAGNA1D 32-80 | Double avec variateur de vitesse | 2015
CVC | circuit CTA | Pompe Centrifuge | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 1 | GRUNDFOS | UPSD 40-120F | Double | 2006
CVC | circuit ECS | Pompe Centrifuge | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 1 | GRUNDFOS | UPSD 32-50 180 | Double | 2006
CVC | - | Radiateur | L4 | Bâtiment L4 Batiment - | 25 | - | - | 600mm / 900mm | -
CVC | - | Vanne 3 voies | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 5 | SAUTER | AVM1145E132 | - | -
CVC | maintien de pression réseau EC | Vase d'expansion | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 1 | REFLEX | 140L | - | 2018
CVC | réfrigération chambres froides | Groupe à Détente Directe | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 2 | SILENSYS L'unité hermétique | SIL9513Z | R404A | 2006
CVC | Salle congélateur | Groupe à Détente Directe | L4 | Bâtiment L4 RDC extérieur | 1 | TOSHIBA | RAV-GM1601AT8P-E | R32 2,40 kg | 2020
CVC | Salle congélateur | Groupe à Détente Directe | L4 | Bâtiment L4 RDC extérieur | 1 | TOSHIBA | RAV-GM1101AT8P-E | R32 2,10 kg | 2020
CVC | Grande salle serveur | Groupe à Détente Directe | L4 | Bâtiment L4 RDC extérieur | 1 | TOSHIBA | RAS-5M34U2AVG-E | R32 2,39 kg
CVC | CF MAGASIN | Groupe à Détente Directe | L4 | Bâtiment L4 Vide sanitaire L4 | 1 | UNITE HERMETIQUE | CAJ9513ZMHR |  | 2020
CVC | production d'eau glacée | Groupe Frigorifique à compression | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | CIAT | POWER CIAT LHX 1850Z HPS | 56+26 kg R407c - eau glacée, à air | 2006
CVC | Pieces 0/19 et 0/15 | Unité extérieure | L4 | Bâtiment L4 RDC locaux serveur et congélateur | 1 | Mitsubishi | PUMY-P140YKM2 | R410a 4,8kg | 2016
CVC | - | Ventilo- convecteur | L4 | Bâtiment L4 Batiment - | 88 | WESPER | AHC 2020 / 2030 / 3020 / 3030 / 4020 / 5030 / 6030 |  | -
CVC | - | Centrale production-détente | L4 | Bâtiment L4 RDC sous escalier | 1 | AIR LIQUIDE | CO2 | 2 x 2 bouteilles | -
CVC | - | Centrale production-détente | L4 | Bâtiment L4 RDC local extérieur | 1 | AIR LIQUIDE | AZOTE | 2 x 2 bouteilles | -
CVC | - | Centrale production-détente | L4 | Bâtiment L4 RDC local extérieur | 1 | AIR LIQUIDE | CO2 | 2 x 2 bouteilles | -
CVC | - | Centrale production-détente | L4 | Bâtiment L4 RDC local extérieur | 1 | AIR LIQUIDE | Alphagaz 1 N2 | 1 x 2 bouteilles | -
CVC | - | Pompe à vide | L4 | Bâtiment L4 RDC sous escalier | 1 | MIL'S | MINIVAC ARICA17V | - | 2020
CVC | alimentation EF | compteur | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 1 | ZENNER | 5675 M3 | - | -
CVC | alimentation BEC | Disconnecteur | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 1 | WATTS | BA 009 | - | -
CVC | mélange ECS | Pompe Centrifuge | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 2 | GRUNDFOS | UP 20-15 N 150 | - | 2018
CVC | bouclage ECS | Pompe Centrifuge | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 1 | SALMSON | NSB 25-20B | - | 2019
CVC | ballon ECS | Préparateur ECS | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 2 | CHAROT | ECO mixte 500 litres | - | 2006
CVC | Réchauffeur ECS | Réchauffeur | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 1 | CHAROT | 704851 | - | 2006
CVC | Armoire labo 126/219/239 | Armoire / Coffret Elec | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | - | - | Armoire, Régulation, intérieur | 2006
CVC | Armoire CTA 2 à 8 | Armoire / Coffret Elec | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | - | - | Armoire, Régulation, intérieur | 2006
CVC | Armoire CTA | Armoire / Coffret Elec | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 1 | VERTIV LIEBERT HPM | S18UC/2/00/0/A/O/2/0/2/0F/0 | Armoire, Régulation, intérieur | 2019
CVC | - | Bouche de soufflage et de reprise | L4 | Bâtiment L4 Batiment - | 77 | - | - | DALLE 600x600 | -
CVC | - | Bouche de soufflage et de reprise | L4 | Bâtiment L4 Batiment - | 98 | ALDES | SR 145 / SR 143 | - | -
CVC | - | Bouche de soufflage et de reprise | L4 | Bâtiment L4 Batiment - | 12 | France AIR | BGH-C D150 | - | -
CVC | - | Bouche de soufflage et de reprise | L4 | Bâtiment L4 Batiment - | 11 | ALDES | SC 360R / SC 369R | - | -
CVC | ventilation logistique commune | CTA 1 | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 1 | WESPER | PR 040 | Chauffage + Froid | 2006
CVC | Traitement d'air laboratoire 239 | CTA 11 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | WESPER | PR020 | Chauffage + Froid, uni-zone | 2006
CVC | Traitement d'air accueil et administration | CTA 3 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | WESPER | PR040 | Chauffage + Froid, Multizone | 2006
CVC | Traitement d'air salle de séminaire | CTA 4 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | WESPER | PR040 | Chauffage + Froid, Multizone | 2006
CVC | Traitement d'air laboratoire P2 LABO 139 | CTA 6 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | WESPER | - | - | 2006
CVC | Traitement d'air laboratoire 126 | CTA 10 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | WESPER | PR20 | Chauffage + Froid | 2010
CVC | Traitement d'air laboratoire 226 | CTA 7 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | WESPER | PR040 | Chauffage + Froid | 2006
CVC | Traitement d'air plateau technique commun | CTA 2 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | WESPER | PR090 | Chauffage + Froid | 2006
CVC | Traitement d'air ATRIUM | CTA 5 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | WESPER | PR040 | Chauffage + Froid | 2006
CVC | Traitement d'air laboratoire 117 | CTA 8 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | WESPER | PR040 | Chauffage + Froid | 2006
CVC | Traitement d'air laboratoire 217 | CTA 9 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | WESPER | PR020 | Chauffage + Froid | 2006
CVC | - | extracteur sorbonne | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 8 | SEAT ventilation | SEAT 25 | 1000 m3/h | -
CVC | - | Humidificateur | L4 | Bâtiment L4 Batiment - | 3 | CONDAIR | DEFENSOR MK 5 | Non utilisé | -
CVC | Extraction logistique commune | VMC 1 | L4 | Bâtiment L4 RDC sous station chauffage | 1 | VIM | KSHP 1-10/10-1700-G | Extraction | 2006
CVC | extraction local Azote | VMC | L4 | Bâtiment L4 RDC local azote | 1 |  |  | Extraction | 2006
CVC | extraction local Azote | VMC | L4 | Bâtiment L4 RDC local azote | 1 | VIM | JBHB20L | Extraction | 2006
CVC | extraction local Azote | VMC | L4 | Bâtiment L4 RDC local azote | 1 | VIM | JBHB20L | Extraction | 2006
CVC | extraction labo 139 | VMC 6 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | VIM | KSHP 1-10/10-1800-G | Extraction | 2023
CVC | extraction accueil | VMC 3 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | VIM | KSHP 1-10/10-1650-G | Extraction | 2006
CVC | extraction séminaire | VMC 4 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | VIM | KSHP 1-10/10-1000-G | Extraction | 2006
CVC | extraction labo 126 | VMC 10 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | VIM | JBHB ECO ECM21C NU | Extraction | 2019
CVC | extraction labo 226 | VMC 7 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | VIM | KSHP 2-10/10-1800-D | Extraction | 2022
CVC | extraction plateau technique commun | VMC 2 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | VIM | KSHP 1-15/15-1000-D | Extraction | 2020
CVC | extraction sanitaire | VMC | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | VIM | KSHP 1-7/7-21000-G | Extraction | 2006
CVC |  | VMC 8 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | VIM | KSHP 1-10/10-1800-G | Extraction | 2021
CVC | extraction Labo 239 | VMC 11 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | VIM | JBHB ECO ECM 21 C NU | Extraction | 2022
CVC |  | VMC 9 | L4 | Bâtiment L4 toiture extérieur | 1 | VIM | JBRB ECOWATT 22 HL NU Mono | Extraction
CVC | pompe double ECS | Pompe centrifuge | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | GRUNDFOS | TPD-40-60/2 AFABUBE | - | 2018
CVC | Pompe double primaire chauffage | Pompe centrifuge | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | SALMSON | PRIUX 65/110 | - | 2018
CVC | Expansion | Vase d'expansion | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | ZILMET | B/2013 | 80L n° 131A065505 | 2013
CVC | Prod EG Etage | Groupe Frigorifique à compression | L5 | Bâtiment L5 2 Terrasse | 1 | CIAT | AQUACIAT2 LDH600VR410A | R410a 13,2 + 13,7 kg - eau glacée, à air | 2007
CVC | Phénotypage | Climatiseur Détente Directe | L5 | Bâtiment L5 Extérieur Terrasse | 1 | TOSHIBA | RAS-13J2AVG-E | R32 0,46KG | 2020
CVC | Pompe de charge GF | Pompe centrifuge | L5 | Bâtiment L5 2 Terrasse | 1 | SALMSON | DIL205 12/2,2 | - | 2007
CVC | Pompe double EG | Pompe Centrifuge | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | SALMSON | W112110-2-F-188L | - | -
CVC | réfrigération chambres froides | Groupe à Détente Directe | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | COPELAND | D8 KSJ-15X-EWL | R404A 2 Kg
CVC | réfrigération chambre froide | Groupe à Détente Directe | L5 | Bâtiment L5 RDC extérieur | 1 | QUIETIS | WPH31A | R452 (2,1) | 2017
CVC | Appoint d'eau chauffage | Disconnecteur | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | WATTS | BABM020 | - | 2018
CVC | pompe simple bouclage ECS | pompe de bouclage | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | GRUNDFOS | UPS32-80N 180 |  | 2016
CVC | Relevage LT | Pompe et module relevage | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | ELEKTROMOTORENWERK | DAS 71S 2-71²4-1 | 2830 1/min | 2015
CVC | Echangeur à plaques ECS | Préparateur ECS | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | - | - | A plaques, Instantanée | -
CVC | - | Adoucisseur | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | PWG | A2119-160711 | SEL | 2016
CVC | - | FILTRATION | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 2 | - | FP20 | 20 µm | 2025
CVC | - | FILTRATION | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 2 | - | FP20 | 5 µm | 2025
CVC | - | FILTRATION | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 2 | - | FP20 | 1 µm | 2025
CVC | - | FILTRATION | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 2 | - | PALL PCY17 | 0,2 µm | 2025
CVC | pompe simple bouclage | pompe de bouclage | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | GRUNDFOS | UPS20-07N |  | -
CVC | - | UV | L5 | Bâtiment L5 - LT chaud, froid vent | 1 | - | katadyn | - | -
CVC | Armoire LT | Armoire / Coffret Elec | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | - | - | - | -
CVC | Armoire LT | Armoire / Coffret Elec | L5 | Bâtiment L5 2 Terrasse | 1 | - | - | - | -
CVC | - | Bouche de soufflage et de reprise | L5 | Bâtiment L5 - Secteur commun | 34 | - | - | 300x300/600x600/ | -
CVC | CTA Chirurgie Expérimentale | CTA | L5 | Bâtiment L5 2 Terrasse | 1 | CIAT | Airtech 75 | Chauffage + Froid | 2007
CVC | CTA Elevage | CTA | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | HCF | KBAE 5 | variateur de fréquence / filtres G4 + F7 / Chauffage + Froid | 1996
CVC | CTA Expérimentation | CTA | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | HCF | KBAE 6 | variateur de fréquence / filtres G4 + F7 / Chauffage + Froid | 1996
CVC | CTA Conventionnel | CTA | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | HCF | KBAE 6 | variateur de fréquence / filtres G4 + F7 / Chauffage + Froid | 1996
CVC | Secteur commun | CTA | L5 | Bâtiment L5 2 Terrasse | 1 | CIAT | Airtech 75 | CTA double flux - 5000 m3/h | 2007
CVC | Thérapie Génique | CTA | L5 | Bâtiment L5 2 Terrasse | 1 | CIAT | Airtech 75 | 5500 m3/h | 2007
CVC | Chirurgie Expérimentale | Humidificateur | L5 | Bâtiment L5 2 Terrasse | 1 | CONDAIR | RS40 | Humidificateur de 40 kg/h | 2020
CVC | Thérapie | Humidificateur | L5 | Bâtiment L5 2 Terrasse | 1 | CONDAIR | RS40 | Humidificateur de 40 kg/h | 2020
CVC | Secteur expérimentation | Humidificateur | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | CONDAIR | RS40 | Humidificateur de 40 kg/h | 2020
CVC | secteur Conventionnel | humidificateur | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | CONDAIR | RS40 | Humidificateur de 40 kg/h | 2020
CVC | Elevage | humidificateur | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | CONDAIR | RS20 | Humidificateur de 20 kg/h | 2020
CVC |  | Climatiseur Détente Directe | ROUTINE | Routine 2eme ssol - | 1 | MITSUBISHI | MUZ-GE35VA | R 410 A 1.15 Kg | 2010
CVC | - | Climatiseur Détente Directe | ROUTINE | Routine 2eme ssol - | 1 | FUJITSU | AOYG18LAT3 T004692 | R 410 A 2.20 Kg | 2012
CVC | EXTRACTEUR | EXTRACTEUR | L5 | TOITURE | 1
CVC | EXTRACTEUR | EXTRACTEUR | L5 | TOITURE | 1
CVC | Extracteur | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture R+4 3605 | 1 | France AIR | RECTILYS ECM 800 |  | 2025
CVC | Extracteur | Extracteur | L3 | Bâtiment L3 Toiture R+4 3605 | 1 | ESPACE VENTILATION | CT1 | Motoventilateur mono
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture R+1 gauche 3.323(X2) - 3.325 - 3.324(x4) - 3,326(X3) | 1 | TOSHIBA | MMY-MAP0806HT8P-E | R410A 11,5 Kg | 2017
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture SALLE DE CULTURE 4eme 3,604 | 1 | MITSUBISHI | SUZ-M50VA | R32 1,2 KG | 2024
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture VRV 3eme 3,508 3,509(X2) 3,510(X2) 3,514 3,516 | 1 | TOSHIBA | MCY-MHP0806HS8-E | R410A 4,4KG | 2023
CVC | Climatisation | Climatiseur Détente Directe | L3 | Toiture VRV 2eme 3402(X3) 3403/3404 (X3) 3405(X2) 3406(X3) 3407 3410 3411 3411 bis 3412 3413(2) 3414 3415 3416 3416 bis | 1 | TOSHIBA | MMY-MUP1601HT8P-E | R410A 9 KG | 2021
CVC | Echangeur à plaques ECS | Préparateur ECS | L5 | Bâtiment L5 RDC LT chaud, froid vent | 1 | ALFA LAVAL | T5-MFG AAM1048003 | A plaques, Instantanée | 2025
CVC | Chauffage | Pompe Distribution chaud | L5 | Bâtiment L5 2 RDC LT chaud, froid, vent | 2 | WILO | IE5 PM DRIVE 331 1,5/2100 | -
CVC | Climatisation | Ventilation | L3 | Toiture | 1 | SYSTEMAIR | SYSAQUA25,L,1P-SP,FSC,SYS,CG,WPS,AVM,T,V2 | R410A 8,4KG | 2023
CVC | alimentation SYSTEMAIR | Pompe double | L3 | Toiture | 1 | WILO | W071080-2-F188LI |  | 2023
CVC | Extration lipidomie | EXTRACTEUR | L3 | RDC LT CHAUD | 1 | ATLANTIC | 51229 CRITAIR EC 500
CVC | CTA | CTA | L3 | RDC LABO L1 3203 | 1 | AIRCALO | MISTRAL M20
CVC | UTA INSULFATEUR | UTA | L3 | R+1 LABO L2 3307 | 1 | AIRCALO | MISTRAL M20
CVC | EXTRACTEUR | EXTRACTEUR | L3 | R+1 LABO L2 3307 | 1 | AIRCALO | MISTRAL M20
CVC | EXTRACTEUR STOCKAGE | EXTRACTEUR | L3 | R+2 LABO L2 3407 | 1
CVC | EXTRACTEUR LOCAL PHOTO | EXTRACTEUR | L3 | R+2 LABO L2 3407 | 1
CVC | Climatisation |  | L3 | R+2 TERASSE | 1 | TOSHIBA | RAV-GM801ATP-E | R32 1.3 Kg | 2022
CVC | Climatisation |  | L3 | FOSSE R-1 | 1 | TOSHIBA | RAS-4M27G3AVG-E | R32 2.05 Kg | 2025
CVC | EXTRACTEUR |  | L3 | Toiture | 1 | FRANCE AIR | RECTILYS ECM 800 |  | 2025
CVC | Surpresseur |  | L3 | R+4 COULOIR | 1 | GRUNDFOS | SCALA 2 |  | 2022